## Programa
|  | GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO |  |  | APC-PRG-HSEQ-003
Fecha: 06/01/2023
Version: 02
CRONOGRAMA |  |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN
OBJETIVO
Establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, la protección de los bienes y del medio ambiente durante la ejecución de trabajos que involucran el riesgo eléctrico. Garantizando la competencia del personal involucrado y la integridad de los equipos.
ALCANCE
Aplica para todos los centros de trabajo, actividades y procesos de la empresa AUTOMATIZACIÓN POTENCIA Y CONTROL WD SAS
RESPONSABLE
PLANEACION: Lider SST y Consultor SIG EJECUCION: Todo el personal VERIFICACION: Lider SST
ACCIONES
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Identificación de condiciones subestándar Cada equipo, herramienta eléctrica e instrumento de medición, se debe inspeccionar antes de su uso. En caso de identificar fallas se debe reportar al jefe inmediato y retirar de operación el elemento.
No hacer uso de equipos, herramientas y elementos, que se identifiquen en mal estado o en condiciones inseguras para su manipulación u operación. NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ELECTRICIDAD Procedimientos operacionales Para la ejecución de cada una de las actividades que desarrolla APC se tiene definido un procedimiento Operacional para garantizar la seguridad, durante la aplicación del procedimiento se realiza una evaluación de riesgos donde se evalúan y se identifican los controles que deben ser aplicados Capacitación A continuación, se listan temas de capacitación necesarios y exigidos por el RETIE para el personal profesional o personas calificadas que operen redes de distribución en las Instalaciones energizadas o en las proximidades o realicen trabajos de mantenimiento y conservación en instalaciones de uso final. Operación y Uso de Equipos de medición Se capacita al personal que realiza pruebas especializadas, sobre el uso y manipulación correcta de los equipos de medición y/o herramientas eléctricas, según manual del fabricante, dejando registro en “APC-FOR-HSEQ-001 Registro Asistencia”. Por lo menos una vez al año o cada vez que se adquiere un nuevo equipo y de acuerdo con lo definido en “APC-PRG-HSEQ-001 Programa de capacitación e inducción”. Riesgo eléctrico Posibles causas, medidas de prevención y control. Este tema tiene como objetivo principal crear conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la electricidad. La capacitación debe incluir información como mínimo de los siguientes temas: Riesgos eléctricos: arco eléctrico, ausencia de electricidad, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, electricidad estática, equipo defectuoso, rayos, sobrecarga, tensión de paso, tensión de contacto, señalización deficiente o insuficiente, distancias mínimas inseguras entre líneas eléctricas y elementos físicos existentes a lo largo de su trazado (carreteras, edificios, etc.), puestas a tierra independientes, separadas o una sola puesta a tierra para todas las necesidades, zonas de servidumbre, ser humano. Emergencias de tipo eléctrico. Este tema tiene como objetivo capacitar sobre los procedimientos que deben seguirse en caso de que ocurra alguna emergencia de tipo eléctrico. Emergencias en instalaciones eléctricas en baja, media y alta tensión. Primeros auxilios. Capacitación en las reglas de primeros auxilios, incluyendo los métodos probados de reanimación.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Reglas de Oro de la Electricidad: Los trabajos que deban desarrollarse con las redes o equipos des energizados, deben cumplir las siguientes “Reglas de oro”:
Distancias Mínimas Para Trabajos En O Cerca De Partes Energizadas Cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados de las Tablas 13.7 o 13.8 y la Figura13.4 según corresponda, las cuales son adaptadas de la NFPA 70 e IEEE 1584. Estas distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y son básicas para la seguridad eléctrica.
Elementos de protección personal EPP El equipo de protección personal para proteger el trabajador del riesgo eléctrico está diseñado para que actuase como barrera, frente a los peligros que tiene el trabajador de verse afectado por el choque eléctrico, el arco o la explosión u otros efectos directos o indirectos de la electricidad. Cascos de seguridad dieléctricos Clase E - Guantes dieléctricos - calzado dieléctrico - careta Recomendaciones especiales para la utilización de equipos de protección personal * Los equipos de protección personal deben ser inspeccionados antes de usarse, y probarse periódicamente de acuerdo con las normas específicas establecidas. El personal debe utilizar los elementos de protección personal incluyendo vestuario especial para garantizar que el trabajo se realice en forma segura. * Como norma general, la ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico será confeccionada en material 100% algodón, sin accesorios metálicos. * Es obligación de los trabajadores el uso y cuidado del equipo de protección, el cual debe ser inspeccionado por los trabajadores antes de cada utilización. De encontrarse en mal estado, no se utilizará y gestionará su reposición o reparación. En el caso de pruebas o actividades a realizar en subestaciones eléctricas, debe existir una dotación de elementos de protección personal colectiva para su operación segura. En ella debe contenerse entre otros: Tapete aislante, guantes dieléctricos; cinta para demarcar el área de trabajo, Kit de enclavamiento (tarjetas, candado).
RECURSOS
_Técnicos: Elementos de oficina (computador, video beam, papelería) entre otros. _Financieros: Los relacionados en el presupuesto SG-SST.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VER. N° | FECHA |  | RESPONSABLE ELABORACIÓN O CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | 2022-12-30 |  | Practicante | Elaboración Inicial
2 | 2022-01-06 |  | Lider SST | Cambia el nombre del documento, pasando de Programa de gestion del riego electrico a Gestión para la prevención del riesgo Eléctrico. Se incluyen acciones para el desarrollo del programa: La identificación y clasificación de equipos de medición, herramientas eléctricas, mantenimiento y calibración, identificación de condiciones subestandar, elementos de protección personal dieléctricos (mantenimiento y ensayos de rigidez dieléctrica, condiciones subestandar), normas de seguridad para trabajos en electricidad, procedimientos operacionales, capacitación, reglas de oro de la electricidad, distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas, elementos de protección personal, recomendaciones especiales para el uso de los EPP.
1. Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo.
2. Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Señalización en el mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” y retirar los portafusiles de los cortacircuitos. Se llama “condenación o bloqueo” de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada.
3. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, con el detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes y después de cada utilización.
4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre si todas las fases de una instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que previamente ha sido conectado a tierra.
En tanto no estén efectivamente puestos a tierra, todos los conductores o partes del circuito se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal.
5. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente.
El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, manilas o bandas reflectivas.

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ITEM | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | SEG | 2023
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Revisión y actualización del programa (cambios si se consideran necesarios) |  | Lider SST | PROG | bar: 2023 ENE
EJEC | bar: 2023 ENE
2 | Definición de actividades en el cronograma |  | Lider SST | PROG | bar: 2023 ENE
EJEC | bar: 2023 ENE
3 | Divulgación del programa de gestión del riesgo eléctrico |  | Lider SST | PROG | bar: 2023 ENE
EJEC | bar: 2023 ENE
4 | Capacitación en Operación y Uso de equipos de Medición |  | Gerencia | PROG | bar: 2023 OCT
EJEC
5 | Capacitación en Riesgo eléctrico |  | Gerencia | PROG | bar: 2023 MAR
EJEC | bar: 2023 MAR
6 | Simulacro de Emergencia de tipo eléctrico en alta tensión |  | Gerencia | PROG | bar: 2023 SEP
EJEC
7 | Entrenamiento en primeros auxilios, incluyendo los métodos probados de reanimación. |  | Proveedor externo | PROG | bar: 2023 SEP
EJEC
8 | Divulgación reglas de oro de la electricidad |  | Gerencia | PROG | bar: 2023 MAY
EJEC
9 | Divulgación de Distancias Mínimas Para Trabajos En O Cerca De Partes Energizadas |  | Lider SST | PROG | bar: 2023 JUL
EJEC
10 | Capacitación Prevención Riesgo Eléctrico |  | Lider SST | PROG | bar: 2023 SEP
EJEC
11 | Inspección pre operacional de equipos y herramientas eléctricas. |  | Personal operativo | PROG | 2023 ENE: ANTES DE CADA USO
EJEC
12 | Revisión y mantenimiento de equipos y herramientas eléctricas |  | Personal operativo Gerencia | PROG | bar: 2023 JUN; 2023 DIC
EJEC
13 | Seguimiento al programa |  | Lider SST | PROG | bar: 2023 MAR; 2023 JUN; 2023 SEP; 2023 DIC
EJEC | bar: 2023 MAR
14 | Formulación plan de acción (si aplica) |  | Lider SST | PROG | bar: 2023 MAR; 2023 JUN; 2023 SEP; 2023 DIC
EJEC | bar: 2023 MAR
|  |  | ACT. PROGRAMADAS |  | 2023 ENE: 6; 2023 ABR: 4; 2023 JUL: 6; 2023 OCT: 4
|  |  | ACT. EJECUTADAS |  | 2023 ENE: 6; 2023 ABR: 0; 2023 JUL: 0; 2023 OCT: 0
|  |  | CUMPLIMIENTO |  | 2023 ENE: 100%; 2023 ABR: 0%; 2023 JUL: 0%; 2023 OCT: 0%
Note on F14: 07/01/2022
Note on O16: 15 Octubre
Note on H18: 05 Marzo
Note on N20: 19 Septiembre
Note on N22: 19 Septiembre
Note on J24: 12 Mayo
Note on L26: 29 Julio
Note on N28: 15/09/2022
Note on K33: Junio 29

## Indicadores
INDICADORES DE GESTIÓN
OBJETIVOS Y METAS
INDICADOR |  |  | NOMBRE | OBJETIVO |  |  | FORMULA |  |  | FRECUENCIA |  | META
Accidentes de trabajo por exposición a riesgo eléctrico |  |  | Eficacia | Mantener la tasa de accidentalidad en cero por riesgo eléctrico |  |  | No. AL por riesgo eléctrico Total de AL *100 |  |  | Trimestral |  | 0
Cobertura en el mantenimiento y certificación de equipos y herramientas e instrumentos de medición eléctricos |  |  | Cobertura | Asegurar la integridad de Herramientas eléctricas e instrumentos y elementos de protección dieléctricos |  |  | Total de actividades ejecutadas *100 Total de actividades programadas |  |  | Trimestral |  | 100%
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
1. EFICACIA
INDICADOR |  | Accidentes de trabajo por exposición a riesgo eléctrico |  |  | FORMULA |  | No. AL por riesgo eléctrico Total de AL *100
TENDENCIA |  |  |  |  | FUENTE DE INFORMACION |  | ATEL, Reportes, Certificado ARL.
FRECUENCIA SEGUIMIENTO |  | Trimestral |  |  | FRECUENCIA ANALISIS |  | Trimestral |  |  |  | META |  | 0
ANALISIS DE TENDENCIAS
| AÑO | PERIODO | AL POR RIESGO ELÉCTRICO | TOTAL AL | RESULTADO | META | CUMPLE | ANALISIS DE TENDENCIA
| 2023 | Trimestre I (Enero - Marzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | No se presentaron accidentes laborales en el desarrollo de las diferentes actividades realizadas durante el trimestre, el indicador de accidentalidad por riesgo eléctrico se mantiene en cero.
| 2023 | Trimestre II (Abril - Junio) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2023 | Trinestre III (Julio - Septiembre) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2023 | Trimestre V (Octubre - Diciembre) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
DATOS 2023
|  | PERIODO | RESULTADO | META
|  | Trimestre I (Enero - Marzo) | 0 | 0
|  | Trimestre II (Abril - Junio) | #DIV/0! | 0
|  | Trinestre III (Julio - Septiembre) | #DIV/0! | 0
|  | Trimestre V (Octubre - Diciembre) | #DIV/0! | 0
DATOS TENDENCIALES POR AÑO
|  | AÑO | RESULTADO
|  | 2023 | 0
|  | 2024 | 0
2. COBERTURA
INDICADOR |  | Cobertura en el mantenimiento y certificación de equipos y herramientas e instrumentos de medición eléctricos |  |  | FÓRMULA |  | Total de actividades ejecutadas *100 Total de actividades programadas
TENDENCIA |  |  |  |  | FUENTE DE INFORMACION |  | Controles de asistencia, evidencias fotográficas entre otras
FRECUENCIA SEGUIMIENTO |  | Trimestral |  |  | FRECUENCIA ANALISIS |  | Trimestral |  |  |  | META |  | 100%
PERIODO
| AÑO | PERIODO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO | META | CUMPLE | ANALISIS DE TENDENCIA
| 2023 | Trimestre I (Enero - Marzo) | 8 | 8 | 100% | 100% | SI | En cuanto a la calibración de equipos de medición, son calibrados y certificados un total de 8 equipos a través de laboratorio evaluado como proveedor y avalado por la ONAC, el detalle de los equipos calibrados se puede observar en el cronograma del programa de Mantenimiento, orden y aseo.
| 2023 | Trimestre II (Abril - Junio) |  | 12 | 0% | 100% |  | En cuanto a la cobertura en las calibraciones de los equipos de medición, en total son planeados para ser calibrados 5 equipos (cámara termográfica, Medidor de aislamiento 10.000 Voltios, módulo de presión, Pinza voltiamperimétrica 376 y Pinza voltiamperimétrica 376 FC), se plantea la inspección semestral de las herramientas eléctricas portátiles (7). Se deja plan de trabajo para el trimestre.
| 2023 | Trimestre III (Julio - Septiembre) |  | 1 | 0% | 100% |  | Para este trimestre se plantea calibración del medidor multifuncional METREL 2088, siendo la única actividad programada para el periodo.
| 2023 | Trimestre V (Octubre - Diciembre) |  | 3 | 0% | 100%
GRÁFICA
DATOS 2022
|  | PERIODO | RESULTADO | META
|  | Trimestre I (Enero - Marzo) | 100% | 100%
|  | Trimestre II (Abril - Junio) | 0% | 100%
|  | Trimestre III (Julio - Septiembre) | 0% | 100%
|  | Trimestre V (Octubre - Diciembre) | 0% | 100%
PLAN DE ACCIÓN
No. | ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABLE |  | FECHA |  | SEGUIMIENTO
1 | Mantener el seguimiento al cronograma de actividades con el ánimo de asegurar que las actividades sean gestionadas y realizadas de forma oportuna en gestión al riesgo y la prevención de eventos no deseados contribuyendo en la preservación del bienestar del trabajador. | [5 empty] | Lider SST |  | 2023-01-30 |  | 2023-02-15
2
Note on D55: EQUIPOS DE MEDICIÓN 1. Analizador HDPQ VISA 2. Analizador HDPQ GUIDE PLUS 3. Módulo de presion FLUKE 700P05 4. Módulo de presion FLUKE 700P06 5. Módulo de presion 700p08 6. Módulo de presion 700PV4 7. Telurometro 8. Ohmimetro
Note on E55: EQUIPOS DE MEDICIÓN 1. Analizador HDPQ VISA 2. Analizador HDPQ GUIDE PLUS 3. Módulo de presion FLUKE 700P05 4. Módulo de presion FLUKE 700P06 5. Módulo de presion 700p08 6. Módulo de presion 700PV4 7. Telurometro 8. Ohmimetro
Note on D56: 5 EQUIPOS DE MEDICIÓN: Cámara termográfica Medidor de aislamiento Metrel Modulo de presion FLUKE 750P09EX Pinza 376 Pinza 376FC 7 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES
Note on E56: 5 EQUIPOS DE MEDICIÓN: Cámara termográfica Medidor de aislamiento Metrel Modulo de presion FLUKE 750P09EX Pinza 376 Pinza 376FC 7 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES
Note on D57: Medidor multifuncional Metrel
Note on E57: Medidor multifuncional Metrel
Note on E58: Calibración de equipos de medición: 1. Analizador digital de transformadores MI 3280 21280106 "22 Octubre" 2 HVA60 VLF High Voltage Test Set "01 Noviembre" 3. CMC 356 "10 Noviembre"

## Costo
COSTO DE LA PROPUESTA
ACTIVIDADES
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CARGO | HORAS/AÑO | VALOR HORA | TOTAL
1 | Revisión y actualización del programa (cambios si se consideran necesarios) | Lider SST | Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional | 4 | 60000 | 240000
2 | Definición de actividades en el cronograma | Lider SST | Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional | 4 | 45000 | 180000
3 | Divulgación del programa de gestión del riesgo eléctrico | Lider SST | Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional | 4 | 40000 | 160000
4 | Capacitación en Operación y Uso de equipos de Medición | Gerencia | Supervisor de Mantenimiento | 6 | 40000 | 240000
5 | Capacitación en Riesgo eléctrico | Gerencia | Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional | 12 | 40000 | 480000
6 | Simulacro de Emergencia de tipo eléctrico en alta tensión | Gerencia | Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional | 5 | 60000 | 300000
|  |  | Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional | 5 | 45000 | 225000
|  |  | Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional | 5 | 40000 | 200000
7 | Entrenamiento en primeros auxilios, incluyendo los métodos probados de reanimación. | Proveedor externo | Instructor de Primeros Auxilios | 12 | 60000 | 720000
8 | Divulgación reglas de oro de la electricidad | Gerencia | Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional | 6 | 40000 | 240000
9 | Divulgación de Distancias Mínimas Para Trabajos En O Cerca De Partes Energizadas | Lider SST | Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional | 6 | 40000 | 240000
10 | Capacitación Prevención Riesgo Eléctrico | Lider SST | Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional | 12 | 40000 | 480000
11 | Inspección pre operacional de equipos y herramientas eléctricas. | Personal operativo | Supervisor de Mantenimiento | 60 | 40000 | 2400000
12 | Revisión y mantenimiento de equipos y herramientas eléctricas | Personal operativo, Gerencia | Supervisor de Mantenimiento | 100 | 40000 | 4000000
|  |  | Técnicos de Mantenimiento | 200 | 30000 | 6000000
13 | Seguimiento | Lider SST | Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional | 12 | 45000 | 540000
14 | Formulación plan de acción (si aplica) | Lider SST | Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional | 4 | 60000 | 240000
TOTAL COSTO DE LA PROPUESTA | [5 empty] | 16885000