## Diseños
TIPOS DE DESTILADORES SOLARES
N | Tipos | Descripción | Diagrama | Beneficios | Desventajas | Radiación | Sistema
1 | Caseta | También conocido como destilador de una vertiente, se trata del modelo más básico compuesto por una caseta que lleva en el fondo el colector-evaporador de color negro en donde se coloca el agua a destilar con una altura de 8 a 20 [mm], que sirve también para evitar fugas por las uniones de este y de una cubierta hermética generalmente de cristal cuadrangular inclinado (de 15° a 30°) respecto de las paredes del destilador, este ángulo es necesario para que las gotas de agua condensadas fluyan hasta el canal sin que nada caiga dentro del colector y cuyas dimensiones son variadas, con un grosor de entre 3 y 5 [mm]. La entrada del agua se realiza por un tubo situado en una pared del recipiente y en la parte inferior se coloca otro tubo por donde sale el agua con sedimento, estos dos tubos están normalmente cerrados con tapones, para evitar las fugas de vapor. Algunos fabricantes los denominan “células solares destiladoras” porque algunos tienen la posibilidad de interconectarse entre sí para ampliar la instalación. |  |  |  | Transitorio directo | Pasivo
2 | Casita | También llamado por su forma destilador de dos vertientes, este modelo se diferencia del anterior por la forma de la cubierta superior. El equipo cuenta con una estructura generalmente metálica bien protegida de la corrosión, ya que se usa regularmente con agua de mar, el cual sirve como soporte para fijar las láminas transparentes de la cubierta a las paredes del destilador de manera hermética. Las gotas de agua que se han condensado en el panel fluyen por los lados y precipitan en dos canales de recolección uno a cada lado y hacia un depósito situado bajo la bandeja colectora de color negro en donde se dispone el agua para destilar. Posee el tubo de llenado y el de drenaje colocados siempre en caras opuestas para facilitar el lavado. El equipo puede hacerse tan largo como se quiera, pero no se recomienda variar el ancho y se debe seccionar los canales de recolección para poder mantener la inclinación necesaria y lograr la rápida salida del agua del destilador. |  |  |  | Estacionario directo | Pasivo
3 | Invernadero | En esencia es el mismo modelo que el destilador solar de dos vertientes o de casita, pero de grandes proporciones además de que necesariamente no debe mantener la misma forma de la cubierta, esta puede ser plana, curva o de una sola vertiente debido a que este solo funciona como medio para permitir el paso de la radiación y no como sistema de condensación, ya que es remplazado por las paredes de este. Se trata de estructuras de invernadero generalmente de ladrillo o de cemento "En materiales de bajo costo" que en su interior albergan un estanque de agua de poca profundidad, pero de gran superficie y con el fondo de color más oscuro que funciona como colector. El agua evaporada se condensa en las paredes del invernadero o en su cúpula superior y se desliza hacia los receptáculos situados en la base de las paredes. Este equipo cuenta con sistema de carga por nivel además de que por su tamaño muchas veces es construido bajo tierra. |  |  |  | Estacionario directo | Pasivo
4 | Evaporador textil | El destilador solar con evaporadores textiles maneja estructuras similares a los equipos anteriormente mencionados, pero hace un cambio en su medio colector-evaporador, con el objeto de minimizar el volumen de agua contenido en él y de aumentar la eficiencia del proceso. En este modelo el estanque ha sido remplazado por un material textil oscuro alimentado por un reservorio principal desde donde se absorbe el líquido a destilar por medio de la capilaridad y que reposa sobre una superficie inclinada a través de la cual escurre un flujo de agua. Los rayos solares evaporan rápidamente el agua retenida en las mechas porosas, condensándose después en una cubierta transparente. Este destilador tiene una alta respuesta a la irradiancia solar, razón por la que alcanzan mayores temperaturas y una producción superior que los desalinizadores tradicionales, no obstante, es necesario tener un cierto control del gasto en el equipo al requerir mayor limpieza y remplazo gradual de la tela. |  |  |  | Estacionario directo | Pasivo
5 | Cascada | El destilador de cascada también conocido como de terraza o escalera toma su nombre porque al llenarse o al limpiarse, el agua corre en forma de cascada, no así en su funcionamiento normal, cuando el agua contenida en el destilador permanece prácticamente estática, se puede decir que es una variante del modelo de destilador de caseta. Este modelo está compuesto por una serie de recipientes opacos en la parte superior de las terrazas de tal manera que pueda contener el agua a destilar en posición inclinada con respecto al plano horizontal. Siguiendo los principios de efecto invernadero el agua en estado gaseoso se condensa en una superficie transparente dispuesta de forma inclinada sobre las terrazas y se desliza hacia el receptáculo situado en la parte baja del destilador mientras en la base del destilador hay un desagüe para recoger la salmuera u otros residuos dejados por el agua al evaporarse. En la parte superior del destilador va colocado el tubo por donde se llena y también para el lavado del equipo. |  |  |  | Transitorio directo | Pasivo
6 | Multi etapas | En este equipo se sigue el diseño iniciar del destilador de caseta, pero manejando múltiples etapas, esto con el fin de aprovechar el calor absorbido por el condensador para calentar otro en vez de cederlo al ambiente. Gracias a este rediseño en forma escalada es posible aprovechar varias veces el calor solar captado en el colector otorgándonos una mayor eficiencia por metro cuadrado. Teóricamente, en este modelo es posible aumentar significativamente la productividad de los destiladores, sin embargo, se establecen intercambios térmicos entre los diversos medios del destilador que no son sencillos de calcular y diseñar además que, dependiendo de la turbiedad del agua, de su reflexión y del sedimento generado su eficiencia baja significativamente requiriendo un mantenimiento más frecuente para mantenerlo en óptima condiciones de funcionamiento o de integrar unos sistemas auxiliares de transferencia de calor para aumentar la temperatura en el primer nivel. |  |  |  | Transitorio directo | Pasivo
7 | Esférico | Este equipo recibe su nombre por la particular forma esférica de su condensador que busca favorecer la captación solar al evitar la sombra que alguna parte del destilador pueda provocar en otra, además esa forma logra mantener una mayor inercia térmica facilitando un mayor aprovechamiento del calor producido por la energía solar. El modelo se conforma por una bandeja con fondo de color oscuro situada en la parte central de la esfera en donde se almacena el agua a destilar, así como de una barredera accionada por un pequeño motor que limpia su cara interna arrastrando las pequeñas gotas que se van formando en el interior del condensador, juntándolas y provocando que se precipiten a la parte baja, optimizando la deposición del agua que se produce en el fondo de la misma esfera. Con el sistema de barredera se evita que las gotas reflejen la radiación solar y se permite que el agua en estado gaseoso se condense con mayor facilidad en las paredes. |  |  |  | Estacionario directo | Activos
8 | Reflectores | Los diferentes modelos de destiladores pueden ser adaptados para incorporar el uso de reflectores “Espejos o metales pulidos” planos en diferentes superficies con el fin de mejorar significativamente la producción de agua destilada durante los periodos de menor irradiación gracias al aumento de la concentración de esta por medio de su redireccionamiento hacia el colector-evaporador. Su uso se ha limitado mayormente al montaje de estos en las superficies posteriores de pequeños destiladores solares debido a que estos espejos son costosos y frágiles además de que requiere calibración constante y un manteamiento más regular para mantener su eficiencia. |  |  |  | Transitorio directo | Pasivo
9 | Condensador pasivo | En la mayor parte de los modelos de destiladores solares la cubierta transparente que permite el paso de la radiación dentro del equipo y además sirve como domo para mantener el sistema hermético también tiene la función de condensador, pero el inconveniente es que esta superficie se calienta tanto por la radiación solar como por el calor cedido por el líquido en la condensación. Por consecuencia, disminuye la diferencia de temperatura entre el agua y la cubierta, viéndose afectada la eficiencia del proceso. Este problema se soluciona al integrar un condensador al destilador, de manera que permanezca a resguardo del Sol permitiéndole a la mayor parte del vapor condensarse en este nuevo elemento. Con esta modificación se incrementa la diferencia de temperatura entre la superficie de evaporación y condensación, mejorando el rendimiento del destilador. Si se instala un condensador que permita la circulación natural del vapor, podría elevarse aún más la producción de agua destilada. |  |  |  | Transitorio directo | Pasivo
10 | Concentrador | Los destiladores con colectores parabólicos se caracterizan porque concentran en una superficie pequeña, la radiación que incide sobre un área más grande, lo que les permite alcanzar mayores temperaturas de manera más rápida y consistente, por lo que tienen mejor eficiencia por metro cuadrado que otros modelos. No obstante, por su incapacidad de aprovechar la radiación difusa su eficiencia es muy baja en días nublados por lo que requiere de un sistema que corrija su posición constantemente en dirección al sol. Estas dificultades se pueden solucionar parcialmente, utilizando varios colectores parabólicos con equipos auxiliares que les permitan captar una mayor cantidad de radiación difusa y prácticamente no necesitaran de sistemas que los orienten en dirección del Sol además por falta de un reservorio y las altas temperaturas que alcanza se hace necesario la alimentación de agua continua. |  |  |  | Transitorio indirecto | Activos
11 | Sistema auxiliar | La diferencia de temperatura entre las superficies de evaporación y condensación es un factor que influye significativamente en el rendimiento de los destiladores solares, ya que se acelera la tasa de condensación cuando esta diferencia se incrementa. Tal objetivo se puede lograr, ya sea aumentando la temperatura de la superficie de evaporación o reduciendo la temperatura de la superficie de condensación, o con ambas acciones. Este tipo de modelos de destiladores solares con sistemas auxiliares se vuelven más complejo y eficiente porque emplea múltiples sistemas de calentamiento o enfriamiento para optimizar los modelos mencionados anteriormente. |  |  |  | Mixto | Activos
Alta durabilidad.
Diseño simple, de fácil construcción y bajo costo.
Fácil de operar, mantener y limpiar.
Instalación sencilla y fácil transporte.
Baja producción de agua.
La cubierta es frágil
La diferencia de temperatura no es muy grande
Distancia considerable entre el condensador y el colector
Efectividad durante medio día.
Buena durabilidad.
Diseño simple, fácil construcción y menor costo.
Fácil de operar, mantener y limpiar.
Instalación sencilla y fácil transporte.
Mejor producción al tener menos sombras y al ser efectivo durante todo el día.
La cubierta es frágil y grande.
Requiere una mayor estructura de soporte.
La diferencia de temperaturas no es muy grande.
Distancia grande entre el condensador y el colector.
Alta durabilidad.
Diseño simple.
Fácil de operar y mantener.
Mejor producción al tener mayor área de captación.
Efectivo durante horas de brillo solar.
La cubierta es frágil y muy grande.
Requiere una mayor estructura de soporte.
Mayores pérdidas por convección.
Alto costo de construcción e instalación compleja además de nulo transporte.
Difícil de limpiar.
Diseño adaptable y simple.
Instalación sencilla y Fácil transporte.
Mejor producción al tener una mejor evaporación y retención de la temperatura.
Efectivo durante todo el día.
Bajas perdidas por convección.
La cubierta es frágil y muy grande.
Baja durabilidad
Bajo costo de construcción pero muy alto costo de mantenimiento, porque requiere cambio regular de la tela y mas limpieza.
Alto riesgo de corrosión y formación de depósitos.
Buena durabilidad
Fácil de operar, mantener y limpiar.
Instalación sencilla y fácil transporte.
Mejor producción al disminuir de gran manera las perdidas por convección.
Mayor costo, diseños más complejos y construcción más compleja.
La cubierta es frágil.
Efectividad durante medio día.
La diferencia de temperatura entre el condensador y el colector no es muy grande.
Fácil de operar.
Instalación sencilla.
Mejor producción al aprovechar el calor absorbido por el condensador.
Se aumenta la eficiencia por metro cuadrado.
Flexibilidad de producción al poder suspender etapas.
La cubierta es frágil
Mayores pérdidas por convección.
Efectividad durante medio día.
Mayor costo, diseño más complejo y difícil construcción.
Mas mantenimiento y limpieza.
Baja durabilidad.
Difícil transporte.
Fácil de transportar.
instalación sencilla
Mejor producción al aprovechar no tener sombras y al evitar la reflexión de la luz.
Alta producción.
Efectividad durante todo el día.
Menos limpieza.
La estructura es frágil.
La diferencia de temperatura entre el condensador y el colector no es muy grande.
Mayor costo y diseño más complejo.
Mas mantenimiento.
Baja durabilidad.
No es tan fácil de operar y requiere de conexión electrica.
Alta durabilidad.
Diseño simple, de fácil construcción
Fácil de operar, mantener y limpiar.
Instalación sencilla.
Mejora la producción de agua.
La cubierta es frágil
La diferencia de temperatura no es muy grande
Efectividad durante medio día.
Transporte complicado.
Costo más elevado.
La cubierta es frágil
Distancia considerable entre el condensador y el colector
Efectividad durante medio día.
Mas difícil de limpiar el condensador.
Alta durabilidad.
Diseño simple, de fácil construcción y bajo costo.
Fácil de operar y mantener
Instalación sencilla y fácil transporte.
Mejora la producción al tener sistema de condensación auxiliar.
Efectividad durante todo el día.
Alta producción de agua.
La diferencia de temperatura es muy grande.
Distancia mínima entre el condensador y el colector.
Muy eficiente y bajas perdidas.
Baja durabilidad.
Requiere de un sistema de posicionamiento.
instalación compleja y difícil transporte.
Diseño complejo, de difícil construcción y alto costo.
difícil de operar, mantener y limpiar.
La cubierta es frágil
Diseño complejo, de difícil construcción y alto costo.
Complejo de operar, mantener y limpiar.
Instalación compleja y difícil de transportar.
Efectivos durante todo el día.
Muy eficientes.
Alta producción de agua al poseer equipos auxiliares activos que cubre sus deficiencias principales.
Alta durabilidad.