## Calculos 1
DATOS | [7 empty] | RESULTADOS |  |  | CÁLCULOS
Localización | [7 empty] | Variable | Dato | Unidades | Localización
Información | Valores | Unidades | Valores | Unidades | Valores | Unidades | Orientación | Amanecer | 6:15 | Hora | Variable | Valor | Unidad | Valor | Unidad
Latitud [𝝓] | 8 | Grados | 33 | Minutos | 28 | Segundos | Norte | Atardecer | 17:45 | Hora | Latitud [𝝓] | 8.5578 | Grados | 0.14936 | Radianes
Longitud [λ] | 74 | Grados | 15 | Minutos | 50 | Segundos | Oeste | Horas con luz de día [N] | 11.5065 | Horas | Longitud [λ] | 74.2639 | Grados | 1.2961 | Radianes
Altitud [Ht] | 300 | Metros | [5 empty] | Radiación solar reflejada por el terreno [IgT] | 3.9657 | W/m2 | Meridiano del país [Lp] | 75 | Grados | 1.309 | Radianes
Meridiano del país [Lp] | 75 | Grados | [5 empty] | Radiación solar difusa en la superficie inclinada [IfT] | 102.9491 | W/m2 | Altitud [Ht] | 300 | Metros | 0.3 | Km
Numero de horas con sol [hSD] | 6.9 | Horas | [5 empty] | Radiación solar directa en la superficie inclinada [IrT] | 784.7774 | W/m2 | Tiempo
Tiempo de la prueba | [7 empty] | Radiación total sobre una superficie inclinada [IT] | 891.6922 | W/m2 | Dia del año [n] | 349 |  |  |  | Fecha de referencia | 2021-12-31
Información | Valores | Unidades | [5 empty] | Irradiación solar total diaria en superficie inclinada [ITd] | 5130.1176 | Wh/m2 por día | Hora [TSM] | 12:00 | Hora | 12 | Horas
Momento de prueba | 2022-12-15 | Fecha | [8 empty] | Tiempo solar verdadero [TSV] | 12:08 | Hora | 12.1313 | Horas
Hora [TSM] | 12:00 | Hora | [8 empty] | Equipo
Datos del equipo | [10 empty] | Angulo acimut de la superficie [γ] | -50 | Grados | -0.87266 | Radianes
Información | Valores | Unidades | [8 empty] | Inclinación [𝛽] | 25 | Grados | 0.43633 | Radianes
Angulo acimut de la superficie [γ] | -50 | Grados | [8 empty] | Coordenadas celestes
Inclinación [𝛽] | 25 | Grados | [8 empty] | Posición angular [Γ] | 343.2329 | Grados | 5.9905 | Radianes
Medio ambiente | [10 empty] | Declinación solar [𝛿] | -23.2194 | Grados | -0.40526 | Radianes
Factor | Símbolos | Valor | [8 empty] | Ecuación del tiempo [Et] | 4.9329 |  |  | Minutos
Corrección (r) | [r0] | 0.95 | [8 empty] | Factor de corrección del tiempo [Tc] | 7.8774 | Minutos | 0.13129 | Horas
| [r1] | 0.98 | [8 empty] | El alguno horario [𝜔] | 1.9693 | Grados | 0.034371 | Radianes
| [rk] | 1.02 | [8 empty] | Angulo de incidencia [𝜃] | 25.4742 | Grados | 0.44461 | Radianes
Constantes empíricas | [a] | 0.25 | [8 empty] | Angulo cenital [𝜃𝑧] | 31.8356 | Grados | 0.55564 | Radianes
| [b] | 0.36 | [8 empty] | Angulo de altitud solar [𝛼s] | 58.1644 | Grados | 1.0152 | Radianes
Reflectancia difusa del suelo | [Pg] | 0.1 | [8 empty] | Angulo acimut solar [𝛾𝑠] | 3.4324 | Grados | 0.059907 | Radianes
[11 empty] | Angulo del ocaso [𝜔𝑠] | 86.2986 | Grados | 1.5062 | Radianes
[11 empty] | Amanecer | 6:15 |  |  | Hora
[11 empty] | Atardecer | 17:45 |  |  | Hora
[11 empty] | Horas con luz de día [N] | 11:30 | Hora | 11.5065 | Horas
Radiación
[11 empty] | Relación entre la radiación directa horizontal e inclinada [Rr] | 1.0626
[11 empty] | Factor de corrección distancia [E0] | 1.0318 | Depende de n | 1.0331 | Depende de Γ | Constantes
[11 empty] | Distancia tierra al sol [R] | 147184431777.7015 |  |  | Km | Unidad Astronómica [R0] o [U. A] | 149597870700 | Km
[11 empty] | Numero de horas con sol [Hsd] | 6.9 |  |  | Horas | Constante solar | 1367 | W/m2
[11 empty] | Radiación solar extraterrestre a la normal [I0n] | 1412.198 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación solar extraterrestre en superficie horizontal [I0] | 1199.7548 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación solar extraterrestre diaria en superficie horizontal [I0d] | 8830.4056 | Wh/m2 por día - Calculo | 8278.3078 | Wh/m2 por día - Hsd
[11 empty] | Corrección [r] | r0 |  | 0.95
[12 empty] | r1 |  | 0.98
[12 empty] | rk |  | 1.02
[11 empty] | Constantes empíricas | a0* | 0.15696 | a0 | 0.14911
[12 empty] | a1* | 0.73422 | a1 | 0.71953
[12 empty] | k* | 0.36103 | k | 0.36825
[11 empty] | Transmitancia atmosférica directa [𝜏r] | 0.61556
[11 empty] | Transmitancia atmosférica difusa [𝜏f] | 0.090026
[11 empty] | Radiación solar directa a la normal [Irn] | 869.2904 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación solar directa sobre una superficie horizontal [Ir] | 738.5192 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación solar difusa sobre una superficie horizontal [If] | 108.0089 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación solar total diaria en superficie horizontal [I] | 846.5281 |  |  | W/m2
[11 empty] | Irradiación solar total diaria en superficie horizontal [Id] | 4870.2778 |  |  | Wh/m2 por día
[11 empty] | Reflectancia difusa del suelo (Pg) | 0.1
[11 empty] | Radiación solar reflejada por el terreno [IgT] | 3.9657 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación solar difusa en la superficie inclinada [IfT] | 102.9491 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación solar directa en la superficie inclinada [IrT] | 784.7774 |  |  | W/m2
[11 empty] | Radiación total sobre una superficie inclinada [IT] | 891.6922 |  |  | W/m2
[11 empty] | Irradiación solar total diaria en superficie inclinada [ITd] | 5130.1176 |  |  | Wh/m2 por día
Note on C8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Maximo 2500
Note on C9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para colombia es el 75
Note on AB11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Modificar año para fechas distintas, siempre debe tener un año menos al de interes.
Note on M12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para el calculo de la radiacion total en un dia se debe ubicar la hora al medio dia "12:00:00 p.m".
Note on C13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo para el año 2022
Note on C17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El angulo de la superficie del equipo tiene un valor de cero al Sur, es negativo si se orienta al Este y positivo al Oeste.
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Inclinacion respectiva del equipo con la superficie.
Note on D20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valores adimensionales.