## Resultados radiacion
LOCALIZACIÓN 1 | [5 empty] | Irradiación solar total diaria por semanas en superficie horizontal |  |  |  | Irradiación solar total diaria-mensual sobre una superficie horizontal |  | Relación entre la inclinación y la radiación solar día 288 |  | Relación entre la orientación del equipo y la radiación incidente día 288 |  | Irradiación solar total diaria por semanas en superficie con inclinación de 15° y Angulo acimut de -50° |  |  |  | Irradiación solar total diaria por semanas en superficie con inclinación de 25° y Angulo acimut de -50°
Bolívar - Tiquisio | [5 empty] | Semana | Mes | Dia [n] | Irradiación solar total promedio al día [Wh/m2] | Mes | Irradiación solar total promedio al día-mes [Wh/m2] | Inclinación [𝛽] | Radiación total con inclinación variable [W/m2] | Angulo acimut de la superficie [γ] | Radiación total sobre superficie inclinada 15° [W/m2] | Semana | Mes | Dia [n] | Irradiación solar total promedio al día con inclinación 15° [Wh/m2] | Semana | Mes | Dia [n] | Irradiación solar total promedio al día con inclinación 25° [Wh/m2]
Información | Valores |  |  |  | Unidades | 0 | Enero | 1 | 4895.1588 | Enero | 5035.4828 | 0 | 893.4181 | -180 | 803.3716 | 0 | Enero | 1 | 5184.6589 | 0 | Enero | 1 | 5202.7709
Latitud [𝝓] | 8 | 33 | 28 | Norte | Grados, minutos y segundos | 1 | Enero | 8 | 4946.06 | Febrero | 5494.5386 | 5 | 911.5941 | -170 | 816.3183 | 1 | Enero | 8 | 5238.8885 | 1 | Enero | 8 | 5257.3132
Longitud [λ] | 74 | 15 | 50 | Oeste | Grados, minutos y segundos | 2 | Enero | 15 | 5017.9472 | Marzo | 5874.0622 | 10 | 923.5818 | -160 | 830.7846 | 2 | Enero | 15 | 5308.2292 | 2 | Enero | 15 | 5322.5054
Altitud [Ht] | 300 |  |  |  | Metros | 3 | Enero | 22 | 5107.5347 | Abril | 6007.9155 | 15 | 929.2898 | -150 | 846.3309 | 3 | Enero | 22 | 5388.9933 | 3 | Enero | 22 | 5394.5211
Numero de horas con sol [hSD] | 6.9 |  |  |  | Horas | 4 | Enero | 29 | 5210.713 | Mayo | 5900.5332 | 20 | 928.6747 | -140 | 862.4849 | 4 | Enero | 29 | 5476.7595 | 4 | Enero | 29 | 5468.8864
Corrección (r) | 0.95 |  |  | [r0] | Adimensional | 5 | Febrero | 36 | 5322.7963 | Junio | 5792.1023 | 25 | 921.7413 | -130 | 878.7558 | 5 | Febrero | 36 | 5566.679 | 5 | Febrero | 36 | 5540.8148
| 0.98 |  |  | [r1] | Adimensional | 6 | Febrero | 43 | 5438.7985 | Julio | 5816.6684 | 30 | 908.5422 | -120 | 894.6491 | 6 | Febrero | 43 | 5653.8106 | 6 | Febrero | 43 | 5605.5698
| 1.02 |  |  | [rk] | Adimensional | 7 | Febrero | 50 | 5553.7217 | Agosto | 5921.6048 | 35 | 889.1779 | -110 | 909.682 | 7 | Febrero | 50 | 5733.4562 | 7 | Febrero | 50 | 5658.8199
Constantes empíricas | 0.28 |  |  | [a] | Adimensional | 8 | Febrero | 57 | 5662.8377 | Septiembre | 5898.8555 | 40 | 863.7959 | -100 | 923.3977 | 8 | Febrero | 57 | 5801.4675 | 8 | Febrero | 57 | 5696.9519
| 0.39 |  |  | [b] | Adimensional | 9 | Marzo | 64 | 5761.9471 | Octubre | 5596.2759 | 45 | 832.5892 | -90 | 935.3794 | 9 | Marzo | 64 | 5854.504 | 9 | Marzo | 64 | 5717.3179
Reflectancia difusa del suelo | 0.1 |  |  | [Pg] | Adimensional | 10 | Marzo | 71 | 5847.6002 | Noviembre | 5141.7232 | 50 | 795.7954 | -80 | 945.2631 | 10 | Marzo | 71 | 5890.2233 | 10 | Marzo | 71 | 5718.3992
[6 empty] | 11 | Marzo | 78 | 5917.2658 | Diciembre | 4889.6484 | 55 | 753.6945 | -70 | 952.7485 | 11 | Marzo | 78 | 5907.395 | 11 | Marzo | 78 | 5699.879
RESULTADOS | [5 empty] | 12 | Marzo | 85 | 5969.4358 | Total | 5614.1176 | 60 | 706.6069 | -60 | 957.6082 | 12 | Marzo | 85 | 5905.9312 | 12 | Marzo | 85 | 5662.6222
Variable | Dato |  | Unidad |  |  | 13 | Abril | 92 | 6003.659 |  |  | 65 | 654.8909 | -50 | 959.6944 | 13 | Abril | 92 | 5886.837 | 13 | Abril | 92 | 5608.572
Promedio anual de Irradiación solar total al día en superficie horizontal | 5600.4459 |  | [Wh/m2] |  |  | 14 | Abril | 99 | 6020.5028 | Promedio anual de horas con luz de día [N] |  | 70 | 598.9403 | -40 | 958.9438 | 14 | Abril | 99 | 5852.0889 | 14 | Abril | 99 | 5540.5768
Promedio anual de horas con luz de día [N] | 12.0076 |  | Horas |  |  | 15 | Abril | 106 | 6021.4512 | Mes | Promedio mensual de horas con luz de día [N] | 75 | 539.1807 | -30 | 955.3792 | 15 | Abril | 106 | 5804.4568 | 15 | Abril | 106 | 5462.1681
Inclinación recomendada [𝛽] | 15 |  | Grados |  |  | 16 | Abril | 113 | 6008.7494 | Enero | 11.5522 | 80 | 476.067 | -20 | 949.1089 | 16 | Abril | 113 | 5747.2896 | 16 | Abril | 113 | 5377.3133
Promedio anual de Irradiación solar total al día en superficie inclinada 15° | 5536.6878 |  | [Wh/m2] |  |  | 17 | Abril | 120 | 5985.2149 | Febrero | 11.7355 | 85 | 410.0795 | -10 | 940.3235 | 17 | Abril | 120 | 5684.2849 | 17 | Abril | 120 | 5290.167
Promedio anual de radiación solar total al día en superficie inclinada 15° | 922.1935 |  | [W/m2] |  |  | 18 | Mayo | 127 | 5954.0301 | Marzo | 11.9511 | 90 | 341.7205 | 0 | 929.2898 | 18 | Mayo | 127 | 5619.2628 | 18 | Mayo | 127 | 5204.8398
Promedio anual de Irradiación solar total al día en superficie inclinada 25° | 5306.2536 |  | [Wh/m2] |  |  | 19 | Mayo | 134 | 5918.5331 | Abril | 12.192 |  |  | 10 | 916.3431 | 19 | Mayo | 134 | 5555.9577 | 19 | Mayo | 134 | 5125.1979
Promedio anual de radiación solar total al día en superficie inclinada 25° | 883.8122 |  | [W/m2] |  |  | 20 | Mayo | 141 | 5882.0182 | Mayo | 12.3887 |  |  | 20 | 901.8768 | 20 | Mayo | 141 | 5497.836 | 20 | Mayo | 141 | 5054.6994
[6 empty] | 21 | Mayo | 148 | 5847.5516 | Junio | 12.4951 |  |  | 30 | 886.3305 | 21 | Mayo | 148 | 5447.9425 | 21 | Mayo | 148 | 4996.2663
[6 empty] | 22 | Junio | 155 | 5817.81 | Julio | 12.4569 |  |  | 40 | 870.1765 | 22 | Junio | 155 | 5408.774 | 22 | Junio | 155 | 4952.1863
[6 empty] | 23 | Junio | 162 | 5794.9432 | Agosto | 12.2931 |  |  | 50 | 853.9056 | 23 | Junio | 162 | 5382.1793 | 23 | Junio | 162 | 4924.0408
[6 empty] | 24 | Junio | 169 | 5780.467 | Septiembre | 12.0672 |  |  | 60 | 838.0123 | 24 | Junio | 169 | 5369.2835 | 24 | Junio | 169 | 4912.6538
[6 empty] | 25 | Junio | 176 | 5775.1891 | Octubre | 11.834 |  |  | 70 | 822.9794 | 25 | Junio | 176 | 5370.4404 | 25 | Junio | 176 | 4918.0633
[6 empty] | 26 | Julio | 183 | 5779.1737 | Noviembre | 11.6196 |  |  | 80 | 809.2637 | 26 | Julio | 183 | 5385.2164 | 26 | Julio | 183 | 4939.5182
[6 empty] | 27 | Julio | 190 | 5791.7461 | Diciembre | 11.5065 |  |  | 90 | 797.282 | 27 | Julio | 190 | 5412.4089 | 27 | Julio | 190 | 4975.5061
[6 empty] | 28 | Julio | 197 | 5811.5364 | Total | 12.0076 |  |  | 100 | 787.3982 | 28 | Julio | 197 | 5450.1034 | 28 | Julio | 197 | 5023.8169
[6 empty] | 29 | Julio | 204 | 5836.5597 |  |  |  |  | 110 | 779.9128 | 29 | Julio | 204 | 5495.7684 | 29 | Julio | 204 | 5081.6439
[6 empty] | 30 | Julio | 211 | 5864.3261 |  |  |  |  | 120 | 775.0532 | 30 | Julio | 211 | 5546.3847 | 30 | Julio | 211 | 5145.722
[6 empty] | 31 | Agosto | 218 | 5891.9757 |  |  |  |  | 130 | 772.967 | 31 | Agosto | 218 | 5598.6048 | 31 | Agosto | 218 | 5212.4972
[6 empty] | 32 | Agosto | 225 | 5916.4333 |  |  |  |  | 140 | 773.7176 | 32 | Agosto | 225 | 5648.9341 | 32 | Agosto | 225 | 5278.3192
[6 empty] | 33 | Agosto | 232 | 5934.579 |  |  |  |  | 150 | 777.2822 | 33 | Agosto | 232 | 5693.9264 | 33 | Agosto | 232 | 5339.6465
[6 empty] | 34 | Agosto | 239 | 5943.431 |  |  |  |  | 160 | 783.5525 | 34 | Agosto | 239 | 5730.3842 | 34 | Agosto | 239 | 5393.2513
[6 empty] | 35 | Septiembre | 246 | 5940.3349 |  |  |  |  | 170 | 792.3379 | 35 | Septiembre | 246 | 5755.5528 | 35 | Septiembre | 246 | 5436.4097
[6 empty] | 36 | Septiembre | 253 | 5923.1499 |  |  |  |  | 180 | 803.3716 | 36 | Septiembre | 253 | 5767.2947 | 36 | Septiembre | 253 | 5467.0627
[6 empty] | 37 | Septiembre | 260 | 5890.4203 | [6 empty] | 37 | Septiembre | 260 | 5764.2331 | 37 | Septiembre | 260 | 5483.9348
[6 empty] | 38 | Septiembre | 267 | 5841.5167 | [6 empty] | 38 | Septiembre | 267 | 5745.8491 | 38 | Septiembre | 267 | 5486.5992
[6 empty] | 39 | Octubre | 274 | 5776.7327 | [6 empty] | 39 | Octubre | 274 | 5712.5268 | 39 | Octubre | 274 | 5475.4865
[6 empty] | 40 | Octubre | 281 | 5697.3255 | [6 empty] | 40 | Octubre | 281 | 5665.5414 | 40 | Octubre | 281 | 5451.8381
[6 empty] | 41 | Octubre | 288 | 5605.4951 | [6 empty] | 41 | Octubre | 288 | 5606.9943 | 41 | Octubre | 288 | 5417.6143
[6 empty] | 42 | Octubre | 295 | 5504.3011 | [6 empty] | 42 | Octubre | 295 | 5539.7026 | 42 | Octubre | 295 | 5375.3699
[6 empty] | 43 | Octubre | 302 | 5397.525 | [6 empty] | 43 | Octubre | 302 | 5467.0569 | 43 | Octubre | 302 | 5328.1132
[6 empty] | 44 | Noviembre | 309 | 5289.4865 | [6 empty] | 44 | Noviembre | 309 | 5392.8548 | 44 | Noviembre | 309 | 5279.1581
[6 empty] | 45 | Noviembre | 316 | 5184.8251 | [6 empty] | 45 | Noviembre | 316 | 5321.1192 | 45 | Noviembre | 316 | 5231.9728
[6 empty] | 46 | Noviembre | 323 | 5088.2577 | [6 empty] | 46 | Noviembre | 323 | 5255.9038 | 46 | Noviembre | 323 | 5190.024
[6 empty] | 47 | Noviembre | 330 | 5004.3236 | [6 empty] | 47 | Noviembre | 330 | 5201.0841 | 47 | Noviembre | 330 | 5156.6069
[6 empty] | 48 | Diciembre | 337 | 4937.127 | [6 empty] | 48 | Diciembre | 337 | 5160.1362 | 48 | Diciembre | 337 | 5134.6552
[6 empty] | 49 | Diciembre | 344 | 4890.0913 | [6 empty] | 49 | Diciembre | 344 | 5135.9099 | 49 | Diciembre | 344 | 5126.5347
[6 empty] | 50 | Diciembre | 351 | 4865.7421 | [6 empty] | 50 | Diciembre | 351 | 5130.4096 | 50 | Diciembre | 351 | 5133.8313
[6 empty] | 51 | Diciembre | 358 | 4865.535 | [6 empty] | 51 | Diciembre | 358 | 5144.608 | 51 | Diciembre | 358 | 5157.1607
[6 empty] | 52 | Diciembre | 365 | 4889.7464 | [6 empty] | 52 | Diciembre | 365 | 5178.3171 | 52 | Diciembre | 365 | 5196.0313
[6 empty] | Promedio |  |  | 5600.4459 | [6 empty] | Promedio |  |  | 5536.6878 | Promedio |  |  | 5306.2536
LOCALIZACIÓN 2 | [5 empty] | Irradiación solar total diaria por semanas en superficie horizontal |  |  |  | Irradiación solar total diaria-mensual sobre una superficie horizontal |  | Relación entre la inclinación y la radiación solar día 141 |  | Relación entre la orientación del equipo y la radiación incidente día 141 |  | Irradiación solar total diaria por semanas en superficie con inclinación de 15° y Angulo acimut de -140° |  |  |  | Irradiación solar total diaria por semanas en superficie con inclinación de 25° y Angulo acimut de -140°
Vichada - Cumaribo | [5 empty] | Semana | Mes | Dia [n] | Irradiación solar total promedio al día [Wh/m2] | Mes | Irradiación solar total promedio al día-mes[Wh/m2] | Inclinación [𝛽] | Radiación total con inclinación variable [W/m2] | Angulo acimut de la superficie [γ] | Radiación total sobre superficie inclinada 15° [W/m2] | Semana | Mes | Dia [n] | Irradiación solar total promedio al día con inclinación 15°[Wh/m2] | Semana | Mes | Dia [n] | Irradiación solar total promedio al día con inclinación 25° [Wh/m2]
Información | Valores |  |  |  | Unidades | 0 | Enero | 1 | 5145.3203 | Enero | 5272.307 | 0 | 872.1331 | -180 | 904.3528 | 0 | Enero | 1 | 4471.8764 | 0 | Enero | 1 | 3877.4581
Latitud [𝝓] | 4 | 26 | 46 | Norte | Grados, minutos y segundos | 1 | Enero | 8 | 5194.642 | Febrero | 5641.1121 | 5 | 849.801 | -170 | 913.264 | 1 | Enero | 8 | 4539.067 | 1 | Enero | 8 | 3954.2624
Longitud [λ] | 69 | 47 | 44 | Oeste | Grados, minutos y segundos | 2 | Enero | 15 | 5259.9097 | Marzo | 5870.96 | 10 | 821.9197 | -160 | 920.1474 | 2 | Enero | 15 | 4626.1828 | 2 | Enero | 15 | 4052.9584
Altitud [Ht] | 125 |  |  |  | Metros | 3 | Enero | 22 | 5337.7201 | Abril | 5821.818 | 15 | 788.7012 | -150 | 924.7939 | 3 | Enero | 22 | 4729.5468 | 3 | Enero | 22 | 4169.8129
Numero de horas con sol [hSD] | 6.1 |  |  |  | Horas | 4 | Enero | 29 | 5423.943 | Mayo | 5582.9918 | 20 | 750.3985 | -140 | 927.0623 | 4 | Enero | 29 | 4844.7149 | 4 | Enero | 29 | 4300.3248
Corrección (r) | 0.95 |  |  | [r0] | Adimensional | 5 | Febrero | 36 | 5513.9912 | Junio | 5433.6308 | 25 | 707.303 | -130 | 926.8837 | 5 | Febrero | 36 | 4966.7321 | 5 | Febrero | 36 | 4439.4646
| 0.98 |  |  | [r1] | Adimensional | 6 | Febrero | 43 | 5603.1185 | Julio | 5494.4762 | 30 | 659.7428 | -120 | 924.2634 | 6 | Febrero | 43 | 5090.4339 | 6 | Febrero | 43 | 4581.9665
| 1.02 |  |  | [rk] | Adimensional | 7 | Febrero | 50 | 5686.7205 | Agosto | 5693.7884 | 35 | 608.0797 | -110 | 919.2812 | 7 | Febrero | 50 | 5210.766 | 7 | Febrero | 50 | 4722.6505
Constantes empíricas | 0.42 |  |  | [a] | Adimensional | 8 | Febrero | 57 | 5760.6182 | Septiembre | 5782.2981 | 40 | 552.707 | -100 | 912.0884 | 8 | Febrero | 57 | 5323.0955 | 8 | Febrero | 57 | 4856.7411
| 0.22 |  |  | [b] | Adimensional | 9 | Marzo | 64 | 5821.3062 | Octubre | 5617.1235 | 45 | 494.046 | -90 | 902.9036 | 9 | Marzo | 64 | 5423.4862 | 9 | Marzo | 64 | 4980.1509
Reflectancia difusa del suelo | 0.15 |  |  | [Pg] | Adimensional | 10 | Marzo | 71 | 5866.1502 | Noviembre | 5292.6337 | 50 | 432.5433 | -80 | 892.0058 | 10 | Marzo | 71 | 5508.9148 | 10 | Marzo | 71 | 5089.7018
[6 empty] | 11 | Marzo | 78 | 5893.5216 | Diciembre | 5122.9582 | 55 | 368.667 | -70 | 879.7261 | 11 | Marzo | 78 | 5577.4109 | 11 | Marzo | 78 | 5183.2639
RESULTADOS | [5 empty] | 12 | Marzo | 85 | 5902.8619 | Total | 5552.1748 | 60 | 302.903 | -60 | 866.4377 | 12 | Marzo | 85 | 5628.111 | 12 | Marzo | 85 | 5259.8005
Variable | Dato |  | Unidad |  |  | 13 | Abril | 92 | 5894.6724 |  |  | 65 | 235.752 | -50 | 852.5443 | 13 | Abril | 92 | 5661.2272 | 13 | Abril | 92 | 5319.324
Promedio anual de Irradiación solar total al día en superficie horizontal | 5544.0203 |  | [Wh/m2] |  |  | 14 | Abril | 99 | 5870.4348 | Promedio anual de horas con luz de día [N] |  | 70 | 167.725 | -40 | 838.4681 | 14 | Abril | 99 | 5677.9405 | 14 | Abril | 99 | 5362.7743
Promedio anual de horas con luz de día [N] | 12.004 |  | Horas |  |  | 15 | Abril | 106 | 5832.472 | Mes | Promedio mensual de horas con luz de día [N] | 75 | 99.3398 | -30 | 824.6367 | 15 | Abril | 106 | 5680.2351 | 15 | Abril | 106 | 5391.841
Inclinación [𝛽] | 15 |  | Grados |  |  | 16 | Abril | 113 | 5783.7653 | Enero | 11.7687 | 80 | 31.1167 | -20 | 811.4705 | 16 | Abril | 113 | 5670.696 | 16 | Abril | 113 | 5408.7559
Promedio anual de Irradiación solar total al día en superficie inclinada 15° | 5232.5212 |  | [Wh/m2] |  |  | 17 | Abril | 120 | 5727.7455 | Febrero | 11.8634 | 85 | -36.4249 | -10 | 799.3694 | 17 | Abril | 120 | 5652.2929 | 17 | Abril | 120 | 5416.0784
Promedio anual de radiación solar total al día en superficie inclinada 15° | 871.7999 |  | [W/m2] |  |  | 18 | Mayo | 127 | 5668.0773 | Marzo | 11.9747 | 90 | -102.7711 | 0 | 788.7012 | 18 | Mayo | 127 | 5628.1682 | 18 | Mayo | 127 | 5416.4941
Promedio anual de Irradiación solar total al día en superficie inclinada 25° | 4853.2871 |  | [Wh/m2] |  |  | 19 | Mayo | 134 | 5608.4496 | Abril | 12.0992 |  |  | 10 | 779.79 | 19 | Mayo | 134 | 5601.4435 | 19 | Mayo | 134 | 5412.6379
Promedio anual de radiación solar total al día en superficie inclinada 25° | 808.615 |  | [W/m2] |  |  | 20 | Mayo | 141 | 5552.383 | Mayo | 12.2008 |  |  | 20 | 772.9066 | 20 | Mayo | 141 | 5575.048 | 20 | Mayo | 141 | 5406.9434
[6 empty] | 21 | Mayo | 148 | 5503.0576 | Junio | 12.2557 |  |  | 30 | 768.2601 | 21 | Mayo | 148 | 5551.5716 | 21 | Mayo | 148 | 5401.5173
[6 empty] | 22 | Junio | 155 | 5463.165 | Julio | 12.236 |  |  | 40 | 765.9917 | 22 | Junio | 155 | 5533.1393 | 22 | Junio | 155 | 5398.0331
[6 empty] | 23 | Junio | 162 | 5434.785 | Agosto | 12.1514 |  |  | 50 | 766.1703 | 23 | Junio | 162 | 5521.3055 | 23 | Junio | 162 | 5397.6407
[6 empty] | 24 | Junio | 169 | 5419.2903 | Septiembre | 12.0347 |  |  | 60 | 768.7905 | 24 | Junio | 169 | 5516.9702 | 24 | Junio | 169 | 5400.8939
[6 empty] | 25 | Junio | 176 | 5417.2828 | Octubre | 11.9142 |  |  | 70 | 773.7727 | 25 | Junio | 176 | 5520.3234 | 25 | Junio | 176 | 5407.7012
[6 empty] | 26 | Julio | 183 | 5428.5659 | Noviembre | 11.8035 |  |  | 80 | 780.9655 | 26 | Julio | 183 | 5530.8233 | 26 | Julio | 183 | 5417.3093
[6 empty] | 27 | Julio | 190 | 5452.1576 | Diciembre | 11.7451 |  |  | 90 | 790.1504 | 27 | Julio | 190 | 5547.217 | 27 | Julio | 190 | 5428.3278
[6 empty] | 28 | Julio | 197 | 5486.3427 | Total | 12.004 |  |  | 100 | 801.0482 | 28 | Julio | 197 | 5567.606 | 28 | Julio | 197 | 5438.8014
[6 empty] | 29 | Julio | 204 | 5528.7648 |  |  |  |  | 110 | 813.3279 | 29 | Julio | 204 | 5589.5558 | 29 | Julio | 204 | 5446.3277
[6 empty] | 30 | Julio | 211 | 5576.55 |  |  |  |  | 120 | 826.6163 | 30 | Julio | 211 | 5610.2434 | 30 | Julio | 211 | 5448.2154
[6 empty] | 31 | Agosto | 218 | 5626.4585 |  |  |  |  | 130 | 840.5097 | 31 | Agosto | 218 | 5626.6342 | 31 | Agosto | 218 | 5441.6718
[6 empty] | 32 | Agosto | 225 | 5675.0564 |  |  |  |  | 140 | 854.5859 | 32 | Agosto | 225 | 5635.6771 | 32 | Agosto | 225 | 5424.0066
[6 empty] | 33 | Agosto | 232 | 5718.9016 |  |  |  |  | 150 | 868.4173 | 33 | Agosto | 232 | 5634.5069 | 33 | Agosto | 232 | 5392.8389
[6 empty] | 34 | Agosto | 239 | 5754.7371 |  |  |  |  | 160 | 881.5835 | 34 | Agosto | 239 | 5620.6436 | 34 | Agosto | 239 | 5346.293
[6 empty] | 35 | Septiembre | 246 | 5779.6842 |  |  |  |  | 170 | 893.6846 | 35 | Septiembre | 246 | 5592.1773 | 35 | Septiembre | 246 | 5283.1714
[6 empty] | 36 | Septiembre | 253 | 5791.4244 |  |  |  |  | 180 | 904.3528 | 36 | Septiembre | 253 | 5547.9261 | 36 | Septiembre | 253 | 5203.0916
[6 empty] | 37 | Septiembre | 260 | 5788.3579 | [6 empty] | 37 | Septiembre | 260 | 5487.5559 | 37 | Septiembre | 260 | 5106.5754
[6 empty] | 38 | Septiembre | 267 | 5769.7259 | [6 empty] | 38 | Septiembre | 267 | 5411.6493 | 38 | Septiembre | 267 | 4995.0805
[6 empty] | 39 | Octubre | 274 | 5735.6827 | [6 empty] | 39 | Octubre | 274 | 5321.7166 | 39 | Octubre | 274 | 4870.9692
[6 empty] | 40 | Octubre | 281 | 5687.3124 | [6 empty] | 40 | Octubre | 281 | 5220.1443 | 40 | Octubre | 281 | 4737.4143
[6 empty] | 41 | Octubre | 288 | 5626.5866 | [6 empty] | 41 | Octubre | 288 | 5110.0866 | 41 | Octubre | 288 | 4598.2499
[6 empty] | 42 | Octubre | 295 | 5556.2679 | [6 empty] | 42 | Octubre | 295 | 4995.3098 | 42 | Octubre | 295 | 4457.7816
[6 empty] | 43 | Octubre | 302 | 5479.7682 | [6 empty] | 43 | Octubre | 302 | 4880.0045 | 43 | Octubre | 302 | 4320.5745
[6 empty] | 44 | Noviembre | 309 | 5400.9715 | [6 empty] | 44 | Noviembre | 309 | 4768.5818 | 44 | Noviembre | 309 | 4191.2386
[6 empty] | 45 | Noviembre | 316 | 5324.0324 | [6 empty] | 45 | Noviembre | 316 | 4665.4671 | 45 | Noviembre | 316 | 4074.2274
[6 empty] | 46 | Noviembre | 323 | 5253.1572 | [6 empty] | 46 | Noviembre | 323 | 4574.901 | 46 | Noviembre | 323 | 3973.6582
[6 empty] | 47 | Noviembre | 330 | 5192.3735 | [6 empty] | 47 | Noviembre | 330 | 4500.7504 | 47 | Noviembre | 330 | 3893.1568
[6 empty] | 48 | Diciembre | 337 | 5145.2953 | [6 empty] | 48 | Diciembre | 337 | 4446.3294 | 48 | Diciembre | 337 | 3835.7235
[6 empty] | 49 | Diciembre | 344 | 5114.8941 | [6 empty] | 49 | Diciembre | 344 | 4414.2334 | 49 | Diciembre | 344 | 3803.6136
[6 empty] | 50 | Diciembre | 351 | 5103.2895 | [6 empty] | 50 | Diciembre | 351 | 4406.1878 | 50 | Diciembre | 351 | 3798.2298
[6 empty] | 51 | Diciembre | 358 | 5111.5798 | [6 empty] | 51 | Diciembre | 358 | 4422.921 | 51 | Diciembre | 358 | 3820.0287
[6 empty] | 52 | Diciembre | 365 | 5139.7325 | [6 empty] | 52 | Diciembre | 365 | 4464.0758 | 52 | Diciembre | 365 | 3868.4488
[6 empty] | Promedio |  |  | 5544.0203 | [6 empty] | Promedio |  |  | 5232.5212 | Promedio |  |  | 4853.2871
Promedio de los datos entre ambas localizaciones
Variable |  |  |  | Dato | Unidad
Promedio anual de radiación solar total al día en superficie inclinada |  |  |  | 846.2136 | [W/m2]
Promedio anual de horas con luz de día [N] |  |  |  | 12.0058 | Horas
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion solar calculada para las 52 semanas del año, con un angulo de inclinacion de cero, angulo acimut de cero y medido a las 12:00:00 p.m "Promediado para todo el dia" con las condiciones de la localizacion 1.
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion diaria promediada por mes con un angulo de inclinacion de cero, angulo acimut de cero y medido a las "12:00:00 p.m". Para las condiciones de la localizacion 1.
Note on S2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Radiacion solar en superficie con una inclinacion variable, medida a la 10:30:00 a.m en el dia 288 "Irradiacion cercana a la promedio" y con un angulo acimut de cero. Para las condiciones de la localizacion 1.
Note on V2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Radiacion solar en superficie con una inclinacion de 15°, medida a la 10:30:00 a.m en el dia 288 "Irradiacion cercana a la promedio" y con un angulo acimut variable. Para las condiciones de la localizacion 1.
Note on Z2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion solar calculada para las 52 semanas del año, con un angulo de inclinacion de 15°, angulo acimut de -50° y medido a las 12:00:00 p.m "Promediado para todo el dia". Para las condiciones de la localizacion 1.
Note on AF2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion solar calculada para las 52 semanas del año, con un angulo de inclinacion de 25°, angulo acimut de -50° y medido a las 12:00:00 p.m "Promediado para todo el dia". Para las condiciones de la localizacion 1 y con la inclinacion real del equipo.
Note on O18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas con luz de dia por mes "Dia 15 de cada mes" con un angulo de inclinacion de cero, angulo acimut de cero y medido a las "12:00:00 p.m". Para las condiciones de la localizacion 1.
Note on J77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion solar calculada para las 52 semanas del año, con un angulo de inclinacion de cero, angulo acimut de cero y medido a las 12:00:00 p.m "Promediado para todo el dia" con las condiciones de la localizacion 2.
Note on O77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion diaria promediada por mes con un angulo de inclinacion de cero, angulo acimut de cero y medido a las "12:00:00 p.m". Para las condiciones de la localizacion 2.
Note on S77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Radiacion solar en superficie con una inclinacion variable, medida a la 10:30:00 a.m en el dia 141 "Irradiacion cercana a la promedio" y con un angulo acimut de cero. Para las condiciones de la localizacion 2.
Note on V77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Radiacion solar en superficie con una inclinacion de 15°, medida a la 10:30:00 a.m en el dia 141 "Irradiacion cercana a la promedio" y con un angulo acimut variable. Para las condiciones de la localizacion 2.
Note on Z77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion solar calculada para las 52 semanas del año, con un angulo de inclinacion de 15°, angulo acimut de -140° y medido a las 12:00:00 p.m "Promediado para todo el dia" con las condiciones de la localizacion 2.
Note on AF77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Irradiacion solar calculada para las 52 semanas del año, con un angulo de inclinacion de 25°, angulo acimut de -140° y medido a las 12:00:00 p.m "Promediado para todo el dia". Para las condiciones de la localizacion 2 y con la inclinacion real del equipo.
Note on O93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas con luz de dia por mes "Dia 15 de cada mes" con un angulo de inclinacion de cero, angulo acimut de cero y medido a las "12:00:00 p.m". Para las condiciones de la localizacion 1.