PG- 014 	REALIZACIÓN DE COMPRAS

| ### CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### REVISIÓN | ### DESCRIPCIÓN | ### FECHA |
| ### 06 | ### Revisión anual del Sistema de Calidad – cambios a todo el Documento | ### 30/05/2003 |
| ### 07 | ### Revisión anual del Sistema de Calidad – cambios a todo el Documento | ### 13/03/2006 |
| ### 08 | ### Revisión Por Actualización Norma NTC ISO/IEC 17025:2005 | ### 30/05/2007 |
| ### 09 | ### Revisión general y cambios en la estructura física y organizacional | ### 09/07/2008 |
| ### 10 | ### Revisión anual al SGC y cambios en la estructura organizacional – Cambios a todo el documento | ### 06/03/2009 |
| ### 11 | ### Revisión general y para unificar el nombre del listado de proveedores en la documentación del SGC | ### 26/10/2009 |
| ### 12 | ### Revisión anual al SGC y cambios en la estructura organizacional – Cambios a todo el documento | ### 22/02/2010 |
| ### 13 | ### Revisión general por cambios en la estructura organizacional | ### 14/03/2011 |
| ### 14 | ### Revisión general del SGC – Revisión a todo el documento | ### 20/11/2012 |
| ### 15 | ### Modificación del documento – Actualización por implementación herramienta “SION” | ### 16/05/2014 |
| ### 16 | ### Inclusión de nota aclaratoria sobre las especificaciones de la compra | ### 07/07/2015 |
| ### 17 | ### Inclusión proceso para compra de calibraciones de elementos críticos | ### 15/10/2015 |
| ### 18 | ### Inclusión proceso para compra de materiales de referencia certificados | ### 27/09/2016 |
| ### 19 | ### Inclusión de los criterios para la selección de proveedores materiales de referencia que garanticen el cumplimiento de la CEA-4.1-02. Actualización de la dirección del equipo servidor donde se encuentra la herramienta llamada SION. Inclusión de directrices para las aclaraciones solicitadas a los proveedores, en el caso en que no haya claridad en la interpretación de los resultados emitidos en los certificados. | ### 10/01/2017 |
| ### 20 | ### Inclusión en el numeral 14.4.3.b, el criterio de ajuste de elementos críticos para servicios donde se requiere contratación de calibraciones en laboratorio externo. | ### 21/04/2017 |
| ### 21 | ### Revisión general del documento con el fin de ajustar a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y alinearlo al SG-SST. | ### 27/06/2017 |
| ### 22 | ### Inclusión de consideraciones adicionales respecto al tratamiento de insumos de calibración de elementos de flujo crítico. | ### 08/08/2017 |
| ### 23 | ### Inclusión de recomendaciones en el numeral 3, que indique que al momento de comprar calibraciones externas para instrumentos en lazo cerrado (sensor – indicador), se debe solicitar al proveedor que el certificado de calibración también debe poseer la información del indicador. | ### 24/07/2018 |
| ### 24 | ### Actualización general del documento – Se ajustan los nombres de los cargos. | ### 2019/01/30 |
| ### 25 | ### Actualización requisitos de Resolución 0312 de 2019 SG-SST | ### 2019/12/23 |
| ### 26 | ### Actualización del logo corporativo en el encabezado del documento | ### 2020/04/23 |
| ### 27 | ### Modificación para incluir: ### En el numeral 14.4 – 3 literal b, los requerimientos técnicos para la compra de insumos gaseosos de acuerdo a su uso previsto. En el numeral 14.4 - 6, la nota 3, que complementa las pautas para evaluar y verificar el cumplimiento de los insumos gaseoso comprados. | ### 2020/07/21 |
| ### 28 | ### Actualización por ajuste de codificación de referencias externas. Numeral 14.4.3.b (Acta No 277-21) | ### 2021/09/24 |
| ### 29 | ### Modificación para incluir nota relacionada a la selección y evaluación del proveedor ARL | ### 2024/02/29 |

| AUTORIZACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: Fecha : | REVISADO POR: Fecha : | APROBADO POR: Fecha : |

##### TABLA DE CONTENIDO

  - OBJETIVO Y ALCANCE

  - RESPONSABLES

  - DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO

  - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

## OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer la metodología para la adquisición de suministros y/o servicios que se requieren para el buen desarrollo de actividades de la Corporación CDT de GAS, asegurando que las adquisiciones se realicen considerando el impacto ambiental y fomentando prácticas sostenibles.

Este procedimiento cubre desde la solicitud hasta la evaluación del proveedor

14.2 RESPONSABLES

Director ejecutivo, Líderes de Área, funcionarios del CDT de GAS.

14.3 DEFINCIONES

Elementos críticos: Equipos o instrumentos de medición utilizados para los servicios de ensayos o calibraciones acreditadas (incluidos los equipos para mediciones auxiliares, por ejemplo, de las condiciones ambientales), o que tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo o de la calibración.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Según el Decreto 1072 de 2015 es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Una vez se identifique la necesidad de adquirir un suministro o servicio, el profesional interesado debe consultar el “Listado de Proveedores” y seleccionar los proveedores adecuados. Si el listado de proveedores no resulta apropiado, se debe cotizar con otros proveedores que se encuentren en el mercado (mínimo dos cotizaciones, pero en casos especiales cuando se tenga solo una cotización, se debe justificar en el formato PGF-001 “Compras”). Nota: En el equipo servidor: “//192.168.10.18:8033/”, se encuentra una herramienta llamada “SION” en la que los profesionales pueden consultar los proveedores, con el fin de realizar una adecuada selección de los proveedores. Al seleccionar proveedores, se recomienda considerar los soportes mencionados en el Anexo 1 PG-014 Requisitos para la adquisición de bienes y servicios. - Iniciar el diligenciamiento del módulo de “Compra” en el aplicativo SION, teniendo en cuenta los parámetros establecidos se realiza la selección del proveedor y posteriormente se diligencia toda la información técnica relacionada con el producto o servicio a adquirir; esta solicitud es enviada a los Líderes de Área. Los Líderes de Área podrán aprobar compras por valores inferiores a $500.000.oo mcte. Para costos superiores se requiere el visto bueno de la Dirección. Nota: 1. Las especificaciones técnicas detalladas del servicio o suministro quedan consignadas en la cotización u oferta recibida del proveedor, la cual se registra en el módulo de Compras, y se tiene en cuenta para llevar el control y seguimiento de lo solicitado. 2. En el equipo servidor: “//192.168.10.18:8033/”, se encuentra la herramienta llamada “SION” en la que el profesional que realiza la solicitud de compra debe registrar dicha solicitud, con el fin de que se pueda llevar el control y seguimiento del estado actual de la compra y la información del o los elementos solicitados. - Para los casos que se identifique la necesidad de un servicio de calibración externa de un elemento crítico, el profesional interesado debe seleccionar un Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) que pueda proveer resultados trazables al Sistema Internacional de Unidades. Para esto, es necesario los siguientes pasos: - Consultar el “listado de proveedores” (y de ser necesario, consultar nuevos proveedores en el mercado) y solicitar cotizaciones del servicio de calibración requerido. (mínimo dos cotizaciones, pero en casos especiales cuando se tenga solo una cotización, se debe justificar en el módulo de "Compras"). - Verificar si los proveedores son aptos para el servicio de calibración requerido, mediante la revisión de los siguientes parámetros: - Para las solicitudes de las cotizaciones es necesario tener en cuenta que la cotización emitida por el proveedor contenga la siguiente información: intervalo de calibración del instrumento, puntos de calibración propuestos, CMC declarada, si el certificado de calibración cuenta o no con el reconocimiento de un organismo acreditador. En caso que la cotización no contenga alguno de los elementos mencionados, la información podrá ser confirmada por medio escrito para lo cual se registrará esta comunicación en SION. - Para la compra de materiales de referencia certificados, es necesario que el proveedor sea competente y evidencie que opera y cuenta con la acreditación de acuerdo con la referencia ISO 17034 “Requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia”, o acreditación de acuerdo a la referencia ISO 6142-1 o ISO 6142-2 (preparación por método gravimétrico). - El proveedor de materiales de referencia en lo posible debe establecer la trazabilidad de los materiales de referencia a las unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados y debe cumplir con los siguientes criterios de trazabilidad: - Los valores asignados al MRC producido por un INM e incluidos en el BIPM KCDB o producido por un productor de MR acreditado bajo la guía ISO 17034, se considera que tienen establecida una trazabilidad válida. - Los valores asignados a un MRC cubiertos por la base de datos JCTLM, se considera que tienen trazabilidad válida - El proceso de certificación requiere de la aplicación de algún método primario de medición química o de dos métodos secundarios independientes como medio para lograr el vínculo directo con las unidades del SI. - En el caso en que el CDT de GAS no pueda asegurar el uso de materiales de referencia certificados trazables al SI, de una manera demostrable, debe tener en cuenta los siguientes criterios: - Uso de materiales de referencia consensuados, (acuerdo entre las partes, usualmente el laboratorio y el cliente) de un material de referencia especificado y documentado. - Sistemas de Medición de Referencia. Esta ruta de trazabilidad se basa en el uso de sistemas de medición de referencia cuando no se requieren o no existen materiales de referencia, un ejemplo de esta ruta es el uso de un espectrofotómetro patrón calibrado. - Métodos de Referencia (o procedimientos de medición de referencia). Estos métodos normalizados y validados, son aplicados por laboratorios de manera tal, que los valores que resultan de su aplicación tienen trazabilidad demostrada a unidades del SI. - Métodos primarios con trazabilidad directa al mol o al kg. Esta ruta se aplica en los casos en los cuales un laboratorio es capaz de establecer un vínculo directo entre una medición química o biológica y el SI de unidades por medio de un método primario. - Para la compra de insumos gaseosos utilizados en la calibración de instrumentos, es necesario que el proveedor sea competente evidenciando que opera y cuenta con certificación relacionada con la preparación y/o llenado de mezclas comprimidas. Teniendo en cuenta que en algunas áreas del laboratorio se requiere un tipo de gas específico, a continuación, se muestra la característica general que debe cumplir cada gas: Laboratorio; Insumo gaseoso; Calidad o característica. Volumen y caudal de gas (Flujo crítico) Banco de Flujo laminar; Aire comprimido seco; Humedad < 10 ppm. Presión (Balanza Neumática); Nitrógeno puro; Alta pureza (Grado 5.0). Cromatografía; Hidrógeno; Alta pureza (Grado 5.0). Aire zero o 4.7 FID; Humedad < 10 ppm. Nitrógeno puro; Alta pureza (Grado 5.0). - Verificar que el servicio ofertado por el proveedor se ajusta a las necesidades requeridas de calibración, que cubra el alcance de medición y la CMC, esto se confirma mediante la revisión de las cotizaciones recibidas teniendo en cuenta lo descrito en el ítem anterior. La selección del proveedor se realiza con base a la calificación asignada a cada proveedor, a partir de los parámetros estipulados en el módulo de compras y acorde a lo establecido en el numeral 8.1 de la CEA-3.0-02 “Especificación Técnica para la Acreditación - Trazabilidad Metrológica” y la circular No. 007 – 2018 “Ejercicio de exclusividad de la actividad de acreditación de ONAC” - El proveedor puede ser un Instituto Nacional de Metrología - INM que se encuentra cubierto por el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo o un laboratorio de calibración acreditado por un organismo de acreditación firmante de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo Multilaterales (ARM) con ILAC. Dicha verificación se confirmará mediante la revisión en las páginas de internet de entes acreditadores nacionales e internacionales. Nota: - Las especificaciones técnicas detalladas del servicio o suministro descritas en el numeral 3 de este procedimiento quedan consignadas en la oferta recibida por el proveedor y/o en la orden de compra generada por el CDT de GAS y se tiene en cuenta para llevar el control y seguimiento de lo solicitado. - Con el ánimo de garantizar que el criterio de ajuste de elementos críticos por parte del proveedor (en caso de requerirse) se mantenga dentro de los parámetros establecidos por el CDT de GAS, se deberá informar al proveedor mediante comunicación escita (Nota aclaratoria dentro de la solicitud de cotización, orden de compra y/o envío de equipos para calibración) lo descrito en el procedimiento MEL-001 “Aseguramiento Metrológico” del Manual de Equipos Numeral 1.3.1.1.2, referente al ajuste de instrumentos, si durante el proceso de calibración algún resultado se encuentra fuera de los límites establecidos o cercano a éstos. - Para los casos en los cuales los instrumentos cuenten con un indicador asociado es decir; ( lazo cerrado sensor-indicador), se debe dar claridad al proveedor que al momento de emitir los certificados de calibración, también debe relacionarse la información correspondiente al elemento indicador, tal como: Marca, modelo, Número de serie, canales de comunicación utilizados durante el proceso, constantes en caso de poseer y toda información que se considere relevante para el uso del conjunto del instrumento de medición (sensor-indicador). - Si la solicitud no es aprobada se da por terminado el procedimiento. - Si se aprueba la compra, el Área Administrativa realiza una comunicación de Orden de Compra que contiene la información suministrada en el Registro del módulo de “Compras”, con esta información el Profesional se debe comunicar con el proveedor para realizar la compra, y acordar los aspectos relacionados con pagos y demás. - Una vez el suministro se encuentra en el CDT de GAS o cuando finalice el servicio comprado, el funcionario que solicitó la compra o quien va a hacer uso del insumo, debe realizar la respectiva verificación y cumplimiento de los ítems comprados, tomando como base todas las especificaciones técnicas acordadas inicialmente. Nota: - Para el caso de las compras relacionadas con calibraciones de elementos críticos, es necesario verificar que el certificado cumple con los requisitos dados en el numeral 5.8.2 de la ISO/IEC 17025. Dicha verificación debe ser consignada en el módulo de Compras. En caso de que el certificado no cumpla con los numerales mencionados o no haya claridad sobre los resultados reportados, se solicitará mediante comunicación escrita la aclaración de la información contenida en el certificado. A su vez, todas las comunicaciones intercambiadas con el proveedor quedarán registradas en la herramienta llamada “SION”. - Para el caso de insumos de calibración del área volumen y caudal de gas, específicamente referidos a la evaluación de la calidad del aire seco suministrado para la calibración de elementos de flujo crítico empleando banco de pistón y medidores de caudal de gas empleando banco de flujo laminar, se realizará una verificación interna, una vez el cilindro haya sido recibido. Este proceso consistirá en la confirmación del contenido de humedad del fluido de calibración expresado por el fabricante en el Certificado de Análisis, mediante la ejecución de un ejercicio de análisis de humedad contemplado en el procedimiento interno MVP-031 (empleando un analizador PM880) o mediante el uso de otros procedimientos de análisis similares (p. ej. mediante tubos detectores, descrito en el procedimiento interno PIE-022). Los resultados de dicho análisis serán consignados en el formato de Historia Metrológica del Manual de Equipos MEF-003 correspondiente a dicho insumo. - Para el caso de insumos de calibración de otras áreas, se debe contar con el certificado de análisis del gas que entrega el proveedor, el cual contiene las características del insumo comprado. La evidencia de este documento debe quedar almacenado en la historia metrológica MEF-003 correspondiente a dicho insumo. - Para los productos o servicios que afectan la calidad se debe anexar el documento soporte del mismo (por ejemplo: certificados de lote, etc.) - Si los resultados de la verificación presentan alguna inconformidad, se debe comunicar inmediatamente con la empresa proveedora del servicio o suministro, para buscar alguna solución al problema, se debe dejar evidencia de esto en el formato de la respectiva compra. - Si los resultados están conformes y es un servicio se da por concluido el procedimiento. - Si es un suministro que afecta la calidad se almacena en el área asignada para cada elemento, por ejemplo, los gases especiales se almacenan en las casetas destinadas para ellos. - Si es un suministro que no afecte la calidad de las calibraciones y/o ensayos se almacena en el lugar que corresponda según sus características. - Si la compra es un equipo o instrumento, se le debe dar el tratamiento descrito en el Manual de Equipos; MEL-004 “Incorporación de Equipos Nuevos y almacenados” - Finalmente se debe realizar la evaluación del proveedor, a cargo del funcionario que solicitó la compra con el fin de actualizar el listado de proveedores y dar cierre a la compra. Nota: 1. En el equipo servidor: “//192.168.10.18:8033/”, se encuentra la herramienta “SION” en la que el profesional que realiza la solicitud de compra debe registrar la evaluación del elemento adquirido y evaluación del proveedor, con el fin de que se pueda actualizar el listado de proveedores y terminar el proceso. 2. La herramienta “SION” determina el nivel de desempeño teniendo en cuenta el promedio obtenido por cada proveedor en la evaluación realizada, de la siguiente forma: 0 – ≤2 Malo ≥2 – ≤3 Regular ≥3 – ≤4 Bueno ≥4 – 5 Excelente. Como parte del proceso de selección de los proveedores se deberá incluir y verificar que los proveedores cumplan en lo posible con lo establecido en el Anexo 01 – PG – 014 REQUISITOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Para el caso de compra de bienes o servicios relacionados con el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo se deben tener en cuenta los requisitos de la legislación vigente y los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, con relación al riesgo y número de trabajadores de la entidad que los suministra. Adicionalmente, y con el ánimo de dar cumplimiento al parágrafo del Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, en el cual debemos verificar el cumplimiento de los requisitos del Capítulo VI, en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo parte de los proveedores y contratistas, se deberá solicitar la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o Certificado expedido por la Administradora de Riesgos Laborales – ARL a la que se encuentre afiliado el proveedor, en donde se informe el porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Nota: Para el caso del proveedor ARL la selección no se realiza a través del módulo de compras, las ofertas, portafolios o propuestas son revisadas por la dirección y se toma la respectiva decisión; transcurrido un año de la selección del proveedor se evalúa el desempeño, la atención, la gestión y demás ítems que se consideren necesarios y se deja registro a través de un acta.

14.4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Módulo “Compras” Aplicativo SION

Anexo 01 – PG – 014 Requisitos para adquisición de bienes y servicios

“Listado de Proveedores” Aplicativo SION