SGA- 00X PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGÍA

| CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |

TABLA DE CONTENIDO

2.1 OBJETIVOS

2.2 ALCANCE

2.3 RESPONSABLES

2.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.5 ACCIONES PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

2.5.1Realizar seguimiento, evaluación y control

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

  - OBJETIVO

Establecer un programa que apoye el desarrollo e implementación de acciones orientadas a gestionar de manera eficaz el consumo de energía, con el fin de establecer prácticas y procedimientos que permitan optimizar el uso de la energía, fomentando a eficiencia energética y contribuyendo de manera activa a la sostenibilidad ambiental de la Corporación CDT de Gas.

Objetivos específicos

- Asegurar el compromiso de la Alta Dirección, personal, clientes y demás partes interesadas de la Corporación en el consumo y ahorro responsable de la energía.

- Promover la cultura ambiental en el personal, clientes y proveedores de la Corporación en el ahorro y uso eficiente de la energía.

- Mitigar el impacto de agotamiento de recursos, por consumo de energía eléctrica conforme a la normativa vigente.

- Formular estrategias para la reducción, reutilización y optimización del recurso energético.

- Diseñar e implementar un conjunto de socializaciones que permita sensibilizar y concientizar al personal, clientes, proveedores y demás partes interesadas de la Corporación respecto a buenos hábitos y buenas prácticas para el uso de la energía

  - ALCANCE

Este programa tiene como alcance todas las áreas, procesos, productos y servicios, y contempla a todo el personal y partes interesadas de la Corporación CDT de Gas

  - REQUISITOS LEGALES

- Ley 697 de 2001 (Congreso de Colombia): Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente

de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.

  - DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

El programa de ahorro y uso eficiente de la energía establece las intervenciones, recursos y lineamientos sobre el consumo de energía de manera eficiente en la Corporación CDT de Gas, de acuerdo con lo identificado en la Matriz de identificación de aspectos, impactos y riesgos ambientales y el marco normativo ambiental relacionado y vigente.  Este Programa deberá estar disponible para cuando se realicen las actividades propias de control y seguimiento ambiental y se actualizará anualmente.

    - Metodología:

Para la formulación del Programa de Uso Eficiente Y Ahorro de la Energía, la Corporación CDT de Gas establece la siguiente metodología:

- Consolidar la información y localización de la Corporación CDT de Gas.

- Elaborar un diagnóstico: El diagnóstico energético abarca principalmente los sistemas de aire acondicionado, refrigeración, iluminación eléctrica, identificación de malos hábitos en el uso de la energía.

- Caracterizar la red eléctrica de las dos sedes de la Corporación:

La metodología utilizada para la realización del diagnóstico de la red de luminarias y red eléctrica, es recolectar, consolidar y analizar la información suministrada por la UIS en el caso de la sede Guatiguará y los registros de las instalaciones de la sede Provenza. Con el fin de realizar el diagnóstico de las condiciones físicas e infraestructura eléctrica, realizando un levantamiento de información por tipo, cantidad y estado de las luminarias existentes y de los aparatos eléctricos y electrónicos con los que se cuenta (incluidos aires acondicionados, y sistemas de operación de Calibración, ensayos, desarrollo tecnológico y organismo de inspección).

- Formular estrategias para la reducción, reutilización y optimización del recurso energético:

  - Educación ambiental, Divulgación y Sensibilización

  - Diagnóstico de consumos de energía e identificación de sistemas eléctricos y electrónicos, luminarias en la Corporación.

  - Alternativas de minimización de consumo energético

En el Programa de Uso Eficiente Y Ahorro de la Energía se establecen las siguientes actividades para dar cumplimiento a las metas establecidas:

| Estrategia | Actividad | Entregable | Fecha de ejecución | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Educación ambiental, Divulgación y Sensibilización | Realizar campañas y capacitaciones de divulgación en temas de cultura del agua, Tips de ahorro de agua, Ahorro y Uso Eficiente del Agua y Tips de ahorro de agua, manejo y disposición final de residuos peligrosos, manejo y disposición final de residuos aprovechables, buenas prácticas para la reducción del consumo de papel y los Tips de reciclaje a Nivel nacional | Soporte de 10 divulgaciones vía correo electrónico, encuestas o capacitaciones. | xxx | Sistemas Integrados |
| Diagnóstico de consumos de energía e identificación de sistemas eléctricos y electrónicos, luminarias en la Corporación. | Realizar tres (3) visitas integrales a cada una de las sedes, con el fin de realizar diagnósticos y evaluación ambiental. | Tres informes de Visitas | xxx | Sistemas Integrados |
|  | Análisis de indicadores de consumo de energía en las sedes de la Corporación | Formato e Informe de reporte de consumos de energía | xxx | Sistemas Integrados |
|  | Realizar el mantenimiento de plantas eléctricas, instalaciones eléctricas, UPS (Uninterruptible Power Supply), sistema eléctrico, sistema de apantallamiento y aires acondicionados, etc. | Informes de diagnóstico y mantenimiento | xxx | Sistemas Integrados |
| Alternativas de minimización de consumo energético | Realizar “mesas de trabajo” para establecer las estrategias que permitan minimizar el consumo de energía. | Actas de Reunión | xxx | Sistemas Integrados |

- Establecer un cronograma para la ejecución del Programa de Uso Eficiente Y Ahorro de la Energía.

Teniendo en cuenta que el Uso Eficiente Y Ahorro de la Energía es una responsabilidad de todos, a continuación, se enuncian una serie de actividades que deben cumplir y realizar el personal y demás partes interesadas de la Corporación CDT de Gas.

  - ACCIONES PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

| Acciones para el Uso Eficiente y Ahorro de la Energía | Responsables |
| --- | --- |
| No dejar cargadores conectados y desconectar los equipos electrónicos que no estén en uso, debido a que estos siguen consumiendo energía de manera contínua | Personal, contratistas, personal visitante, etc. |
| Apagar los equipos de cómputo al finalizar la jornada |  |
| Poner el computador en modo suspensión cuando se vayan a ausentarse más de 30 minutos, de esta manera los computadores consumen menos energía |  |
| Apagar de manera automática todos los computadores de manera automática después de las “7:00 pm”, dado que se evidencia que gran parte de los funcionarios no apagan el computador al finalizar la jornada laboral |  |
| Reducir el brillo de la pantalla de computador (entre más brillo, más energía se consume) |  |
| Apagar las luces en los sitios en los cuales no haya personal, o en los momentos o lugares en los cuales se pueda hacer uso de la luz natural. |  |
| Instalar bombillas o lámparas de bajo consumo (LED) y mantenerlas limpias | Sistemas Integrados Gestor Ambiental |
| Mantenimiento básico de aislamientos e instalaciones eléctricas. |  |
| Optimizar y regular el sistema de climatización de las oficinas y laboratorios. |  |
| Monitoreos de consumo. |  |
| Concientización medioambiental (capacitaciones, jornadas de buenas prácticas ambientales) |  |

    - Realizar seguimiento y control

La evaluación al Programa de Uso Eficiente Y Ahorro de la Energía se realizará a través de las siguientes acciones:

- Seguimiento de las actividades establecidas en el cronograma

- Reporte y análisis de los indicadores

| Objetivo: Garantizar buenas prácticas en eficiencia energética en los recursos y las instalaciones de la Corporación CDT de Gas. |  |
| --- | --- |
| Indicador 1: Porcentaje de equipos con certificación energética. |  |
| Meta: Alcanzar el 80% de los equipos con certificación energética en dos años. | Indicador: (Número de equipos con certificación / Número total de equipos) * 100 Priorizar la renovación de equipos con mayor consumo energético registrado. |
| Aspecto ambiental asociado: Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de cómputo, impresoras, sistemas de iluminación, servidores, etc) |  |
| Impacto ambiental asociado: Agotamiento de los recursos naturales (agua, hidroeléctrica, bosques, minerales, ecosistemas, etc) |  |
| Objetivo: Realizar las actividades de sensibilización y capacitación en la gestión de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables generados en la Corporación |  |
| Indicador 2: Divulgación de buenas prácticas ambientales |  |
| Meta: Garantizar el 80% de las capacitaciones programadas | Indicador: (Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas) * 100 |
| Aspecto ambiental asociado: Implementación de programas de educación ambiental |  |
| Impacto ambiental asociado: Aumento de la conciencia ambiental. |  |

Se aclara que estas actividades están contempladas en el Plan de Gestión Ambiental PGA, con los cual, el seguimiento se realizará de manera colateral.

  - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS