SGA- 00X PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

| CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 00 | Creación del documento | 22/01/2025 |

TABLA DE CONTENIDO

2.1 OBJETIVOS

2.2 ALCANCE

2.3 RESPONSABLES

2.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.5 ACCIONES PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

2.5.1Realizar seguimiento, evaluación y control

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

  - OBJETIVO

Promover el suministro eficiente y consumo de agua en la Corporación CDT de Gas, a través del monitoreo, control y mantenimiento a la infraestructura del recurso agua en cumplimiento a los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y de la normatividad vigente.

Objetivos específicos

- Asegurar el compromiso de la Alta Dirección, personal, clientes y demás partes interesadas de la Corporación en el consumo y ahorro responsable del agua.

- Realizar un diagnóstico de los elementos que componen las redes hidrosanitarias de las oficinas e instalaciones de las dos sedes de la Corporación.

- Formular estrategias para la reducción, reutilización y optimización del recurso hídrico (agua).

- Diseñar e implementar un conjunto de actividades, capacitaciones y socializaciones que permitan sensibilizar y concientizar al personal, directivos y partes interesadas de la Corporación respecto a buenas prácticas para el uso y ahorro del agua.

  - ALCANCE

Este programa tiene como alcance todas las áreas, procesos, productos y servicios, y contempla a todo el personal y partes interesadas de la Corporación CDT de Gas.

  - REQUISITOS LEGALES

- Ley 373 por la cual se establece el “Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua”; entendiendo este programa como un conjunto de proyectos y acciones dirigidas que plantean y deben implementar los usuarios del recurso hídrico, allí establecidos, para hacer un uso eficiente del agua.

- Decreto 2811 de 1974 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible): Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del Medio Ambiente.

- Resolución 2320 de 2009 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible): Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS.

  - DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

El programa de ahorro y uso eficiente del agua establece las intervenciones, recursos y lineamientos sobre el consumo de agua de manera eficiente en la Corporación CDT de Gas, de acuerdo con lo identificado en la Matriz de identificación de aspectos, impactos y riesgos ambientales y el marco normativo ambiental relacionado y vigente.  Este Programa deberá estar disponible para cuando se realicen las actividades propias de control y seguimiento ambiental y se actualizará anualmente.

    - Metodología:

Para la formulación del Programa de Uso Eficiente Y Ahorro del Agua, la Corporación CDT de Gas establece la siguiente metodología:

- Información y localización del CDT

- Elaborar el diagnóstico

  - Consolidar los consumos de agua de las dos sedes de la Corporación.

  - Caracterizar los elementos hidrosanitarios de las dos sedes de la Corporación: Consiste en recolectar, consolidar y analizar la información de la infraestructura sobre la cantidad y estado de los elementos hidrosanitarios de la Corporación. Esto permitirá elaborar un diagnóstico de las condiciones físicas e infraestructura hidrosanitaria, con el objetivo de formular estrategias que reduzcan el uso y consumo de agua, esto servirá como sistema de inventario sobre el estado, cantidad y tipo de elementos hidrosanitarios (hasta tanques de almacenamiento de aguas) presentes en la Corporación.

- Formular estrategias para la reducción, reutilización y optimización del recurso hídrico: Basados en los objetivos del programa se establecieron las siguientes estrategias:

| Estrategia | Actividad | Entregable | Fecha de ejecución | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Educación ambiental, Divulgación y Sensibilización | Realizar campañas y capacitaciones de divulgación en temas de cultura del agua, Tips de ahorro de agua, Ahorro y Uso Eficiente del Agua y Tips de ahorro de agua, manejo y disposición final de residuos peligrosos, manejo y disposición final de residuos aprovechables, buenas prácticas para la reducción del consumo de papel y los Tips de reciclaje a Nivel nacional | Soporte de 10 divulgaciones vía correo electrónico, encuestas o capacitaciones. | xxx | - Sistemas Integrados -SGA |
| Diagnóstico de consumos e infraestructura hidrosanitaria | Realizar tres (3) visitas integrales a cada una de las sedes, con el fin de realizar diagnósticos y evaluación ambiental. | Tres informes de Visitas | xxx | - Sistemas Integrados -SGA |
|  | Construir la línea base del consumo hídrico. | Formato reporte de consumos de agua | xxx | - Sistemas Integrados -SGA |
| Seguimiento del consumo de agua por medio de las facturas del servicio |  |  |  |  |

  - Educación, divulgación y sensibilización

  - Diagnósticos de consumo de agua e inventario de infraestructura hidrosanitaria y de almacenamiento

- Establecer el cronograma para la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

  - ACCIONES PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

| Acciones para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. | Responsables |
| --- | --- |
| Informar sobre cualquier goteo o fuga de agua al área de Sistemas Integrados de Gestión. | Personal, contratistas, personal visitante, etc. |
| Verificar que las llaves de agua estén bien cerradas. |  |
| Utilizar el agua únicamente cuando sea necesario. |  |
| Cerrar las llaves si no se están utilizando |  |
| No arrojar papel o basura en el inodoro |  |
| Si es posible optar por ventilación natural que por el sistema de minisplit (aire acondicionado) |  |
| Mantener la temperatura del aire acondicionado entre los 24°C y 26°C |  |
| En lo posible realizar cambio de dispositivos hidrosanitarios convencionales por ahorradores | Sistemas Integrados Gestor Ambiental |
| Realizar mantenimiento de la red hidrosanitaria |  |
| Cambio de elementos de la red hidrosanitaria que presenten daños |  |
| Reparar fugas y goteos |  |

Los resultados de estas actividades se mantendrán como información documentada en el manual de calidad del servidor \\192.168.10.1\

    - Realizar seguimiento, evaluación y control.

La evaluación al programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua se realizará con los responsables de la ejecución del programa, a través de las siguientes acciones:

- Seguimiento de las actividades establecidas en el cronograma.

- Reporte y análisis de los indicadores.

| Objetivo: Desarrollar estrategias para el uso racional y eficiente del agua potable en las instalaciones de la Corporación CDT de Gas. |  |
| --- | --- |
| Indicador 1: Ahorro en el consumo del agua |  |
| Meta: Reducir anualmente el 10% del consumo de agua potable con respecto al consumo del año anterior. | Indicador: (Consumo total de agua / Número de empleados) *100 |
| Aspecto ambiental asociado: Consumo de agua |  |
| Impacto ambiental asociado: Contaminación del recurso agua, Agotamiento de los recursos naturales (agua, hidroeléctrica, bosques, minerales, ecosistemas, etc) |  |
| Objetivo: Formular estrategias para la reducción, reutilización y optimización del recurso hídrico (agua). |  |
| Indicador 2: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura hídrica. |  |
| Meta: Reparar el 90% de las fugas identificadas. | Indicador: (Número de fugas reparadas / Número total de fugas identificadas) *100 |
| Aspecto ambiental asociado: Consumo de agua |  |
| Impacto ambiental asociado: Contaminación del recurso agua, Agotamiento de los recursos naturales (agua, hidroeléctrica, bosques, minerales, ecosistemas, etc) |  |

Se aclara que estas actividades están contempladas en el Plan de Gestión Ambiental PGA, con los cual, el seguimiento se realizará de manera colateral.

  - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS