## Cronograma 2,4,5
PLAN DE MANTENIMIENTO | [12 empty] | COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO | [9 empty] | FECHA: |  |  | REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion visual General | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES ABR
2 | Verificacion de fugas | D | Operación | bar: MES ENE to MES ABR
3 | Control de parametros ( Presion, Caudal) | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES ABR
4 | Revision de vibracion y ruido | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES ABR
5 | Verificacion de temperatura | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES ABR
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion General | S | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
2 | Verificacion de alineacion | S | Operación | bar: MES ENE to MES JUN
3 | Revision de conexiones | S | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
4 | Validacion de la operación | S | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion General | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
2 | Mediciona de Vibraciones | M | Operación | bar: MES ENE to MES JUN
3 | Inspeccion de componenetes | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
4 | Analisis de desempeño | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion General | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
2 | Verificacion de paramteros | C | Operación | bar: MES JUN; MES DIC
3 | Auditoria operativa | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
4 | RCA (si falla) | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual

## Cronograma 1,7
PLAN DE MANTENIMIENTO | [12 empty] | COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO | [9 empty] | FECHA: |  |  | REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion general | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
2 | Verificacion de temperatura | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
3 | Control de presion/caudal | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
4 | Medicion de vibraciones | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
5 | Revision de lubricacion | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion general | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
2 | Analisis de Vibraciones | C | Operación | bar: MES JUN; MES DIC
3 | Revision de rodamientos | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
4 | Verificacion de alineacion | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
5 | Control de variables operativas | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion general | A | Mantenimineto | bar: MES DIC
2 | Monitoreo de vibraciones | A | Operación | bar: MES DIC
3 | analisis de tendencia | A | Mantenimineto | bar: MES DIC
4 | Auditoria de mantenimiento | A | Mantenimineto | bar: MES DIC
5 | Evaluacion de componentes criticos | A | Mantenimineto | bar: MES DIC
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual

## Cronograma 3
PLAN DE MANTENIMIENTO | [12 empty] | COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO | [9 empty] | FECHA: |  |  | REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion general | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
2 | Medicion de vibraciones | D | Operación | bar: MES ENE to MES JUN
3 | inspeccion de componenetes criticos | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
4 | Reemplazo programado | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
5 | Control de variables operativas | D | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Vibraciones | S | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
2 | Temperatura | S | Operación | bar: MES ENE to MES JUN
3 | Presion/caudal | S | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES JUN
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual

## cronograma 6
PLAN DE MANTENIMIENTO | [12 empty] | COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO | [9 empty] | FECHA: |  |  | REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Inspeccion general | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
2 | Medicion de vibraciones | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
3 | Verificacion de temperatura | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
4 | Control de presion/caudal | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
5 | Termografia | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES DIC
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Monitoreo de vibraciones | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES MAY
2 | inspeccion de componenetes criticos | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES MAY
3 | analsis de tendencia | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES MAY
4 | Medicion de espesores (si aplica) | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES MAY
5 | Revision de condiciones operativas | M | Mantenimineto | bar: MES ENE to MES MAY
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual
PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  | MES OCTU: COD. 1
EQUIPO: UNIDAD DE VACIO |  |  |  | MES JUL: FECHA:; MES OCTU: REALIZO:
COMPONENETE: BOMBA DE VACIO
ITEM | TAREA A REALIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES ENE: MES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCTU | NOV | DIC
1 | Monitoreo de condicion | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
2 | Evaluacion integral del equipo | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
3 | Reemplazo de componene criticos | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
4 | Auditoria de mantenimineto | C | Mantenimineto | bar: MES JUN; MES DIC
Novedades: |  | Estado de la tarea |  | MES ABR: Frecuencia de la tarea
|  | PROGRAMADO O |  | MES ABR: D: Diaria; MES JUL: S: Semanal; MES OCTU: M: Mensual
|  | CUMPLIDO X |  | MES ABR: T: Trimestral; MES JUL: C: Semestral; MES OCTU: A: Anual