## FORMATO REVISION
ESTADO DE LA INSTALACIÓN
Usuario se encuentra en inmueble |  | SI
Usuario reporta buen funcionamiento |  | SI
Unidad se encuentra operativa |  | NO
Observación Usuario
REQUIERE REVISION TIPO
Tipo 1 | ( ) | Es una revisión en la que solo implica limpieza de componentes y revisión visual de los mismos, por tanto esta puede ser realizada por un técnico operativo con herramienta básica
Tipo 2 | ( ) | Es una revisión en la que solo implica el cambio de componentes menores, por lo que esta puede ser realizada por uno o dos técnicos motorizados
Tipo 3 | ( ) | Es un revisión en la que implica el cambio de componentes mayores, por lo que esta debe ser realizada por dos técnicos en un transporte acorde al requerimiento
Tipo 4 | ( ) | PQR Otros requerimientos, ampliación de carga por ejemplo, malos usos, cambios en la instalación, consultas especializadas.
Ninguna | ( ) | Visita fallida al sitio, sin acceso, problemas de orden público, no se permite acceso usuario entre otros
1. ESTRUCTURA PANELES SOLARES
Inspección Tipo 1
1.1. Inspección Visual |  | Corrosión | ( ) | Tornillos sueltos | ( ) | Aplomado | ( )
1.2. Acciones Realizadas |  | Limpieza | ( ) | Orientación | ( ) | Ajuste tornillos | ( )
Inspección Tipo 2 y 3
1.3 Cambio Realizado
Elementos
Estado elemento retirado
1.4 Observación estructura Paneles
2. PANELES SOLARES
Inspección Tipo 1
2.1. Inspección Visual |  | Color Celdas | ( ) | Capas rotas | ( ) | Sombras panel | ( ) | Objetos en contacto | ( )
|  | Corrosión | ( ) | Quemaduras | ( ) | Ajuste tornillos | ( ) | Gel cajas junio | ( )
|  | Conductores | ( ) | Orientación | ( )
2.2. Acciones Realizadas |  | Limpieza | ( ) | Orientación | ( ) | Ajuste tornillos | ( )
|  | Medición suma vectorial |  |  |  | Medición potencia
Inspección Tipo 2 y 3
2.3 Cambio Realizado
Elementos
Estado elemento retirado
2.4 Observación Paneles
3. INVERSOR DC / AC
Inspección Tipo 1
3.1. Inspección Visual |  | Espaciado | ( ) | Conductores | ( ) | Terminales | ( ) | Tierra | ( )
|  | Indicador pantalla | ( )
3.2. Acciones Realizadas |  | Limpieza radiador | ( ) | Ajuste tornillos | ( )
|  | Medición suma vectorial |  |  |  | Medición potencia
Inspección Tipo 2 y 3
3.3 Cambio Realizado
Elementos
Estado elemento retirado
3.4 Observación Inversor
4. BATERIA
Inspección Tipo 1
4.1. Inspección Visual |  | Espaciado | ( ) | Conductores | ( ) | Terminales | ( ) | Tierra | ( ) | Temperatura | ( ) | Densidad electrolito | ( )
4.2. Acciones Realizadas |  | Limpieza electrodos | ( ) | Ajuste tornillos | ( )
|  | Medición suma vectorial |  |  |  | Medición Tensión
Inspección Tipo 2 y 3
4.3 Cambio Realizado
Elementos
Estado elemento retirado
4.4 Observación Batería
5. REGULADOR
Inspección Tipo 1
5.1. Inspección Visual |  | Espaciado | ( ) | Conductores | ( ) | Terminales | ( ) | Tierra | ( )
|  | Indicador pantalla | ( )
5.2. Acciones Realizadas |  | Limpieza disipador de calor | ( ) | Ajuste tornillos | ( )
|  | Medición suma vectorial |  |  |  | Medición potencia
Inspección Tipo 2 y 3
5.3 Cambio Realizado
Elementos
Estado elemento retirado
5.4 Observación Inversor
6. MEDIDOR
Inspección Tipo 1
6.1. Inspección Visual |  | Pantalla |  | Sellos |  | Tapa bornera |  | Conexiones
6.2. Acciones Realizadas |  | Ajuste
Inspección Tipo 2 y 3
6.3 Cambio Realizado
Elementos
Estado elemento retirado
6.4 Observación Medidor |  | Número |  | Tipo |  | Año |  | Estado
|  | Marca |  | Modelo |  | Propiedad
7. GESTOR DE DISPONIBILIDAD
Inspección Tipo 1
7.1. Inspección Visual |  | Suciedad | ( ) | Ventilación | ( ) | Conexiones | ( ) | Corrosión | ( )
7.2. Acciones Realizadas |  | Limpieza | ( )
Inspección Tipo 2 y 3
7.3 Cambio Realizado
Elementos
Estado elemento retirado
7.4 Observación Gestor

## Opciones
SI
NO