## Verificación
[14 empty] | y=mX+b |  | y=1660,6X-97,112 |  | m | 1660.6 | [5 empty] | m | 1669.2 | 1660.6
| [ng/mL] | Área 1 | Área 2 | Área 3 | Área 4 | Área 5 | Área 6 | Área promedio | desviación | %RSD | RSD en área |  |  |  |  | X=(y-b)/m |  | b | -97.112 | [5 empty] | b | -159.01 | -97.112 |  |  |  |  | [] calculada | Area |  |  | y=mX+b | y=1660,6X-97,112 |  | m | 1660.6
| 10 | 14731.37 | 15139.84 | 16895.1883 | 16900.325 | 17974.7633 | 17804.065 | 16574.2586 | 1351.8097 | 8.1561 | 1351.8097 | 15,25 mL de leche dopada con 250 uL de patrón a 10 ng/mL | [18 empty] | LDP | 1.9783 | 3188.0033 |  |  |  | X=(y-b)/m |  | b | -97.112
| 5 | 7588.6233 | 8287.405 | 8117.2717 | 8340.0967 | 8644.87 | 8156.5167 | 8189.1306 | 348.4203 | 4.2547 | 348.4203 | Nombre |  |  | [ ng/mL en 1 mL] | 15,75 [ ng/mL en 1 mL] | área | quedó | perdió | [11 empty] | LDP | 1.7664 | 2836.133
| 2.5 | 3705.3883 | 3730.6533 | 3816.9483 | 3837.32 | 3863.6817 | 3845.3667 | 3799.8931 | 65.6564 | 1.7278 | 65.6564 | leche sin dopar (73) |  |  | 0.3244 | 0.020597 | 441.58 | x | x | [11 empty] | LDP | 1.5406 | 2461.2583
| 1.25 | 2027.9067 | 1802.82 | 1668.03 | 1845.6933 | 2214.37 | 2085.8133 | 1940.7722 | 202.9503 | 10.4572 | 202.9503 | leche sin dopar (72) |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x | [11 empty] | prom | 1.7618
| 0.625 | 1266.82 | 1098.1 | 875.1817 | 1117.29 | 877.1317 | 1018.415 | 1042.1564 | 151.6086 | 14.5476 | 151.6086 | leche sin dopar (71) |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x | [11 empty] | desvi | 0.21886
| 0.3125 | 553.5533 | 614.2233 | 490.91 | 594.4413 | 583.8883 | 542.6757 | 563.282 | 44.1532 | 7.8386 | 44.1532 | Leche con UV 1 h y 30 min (68) |  |  | 1.1805 | 0.21464 | 1863.2217 | 59.6396 | 40.3604 |  | 1484.795
| Prom | 4978.9436 | 5112.1736 | 5310.5883 | 5439.1944 | 5693.1175 | 5575.4754 |  |  |  |  | Leche con UV 2 h (69) |  |  | 0.90763 | 0.16502 | 1410.0967 | 45.8541 | 54.1459 |  | 2073.67 |  | rep | rep inter
| Prom - Prom G | -372.6385 | -239.4085 | -40.9938 | 87.6122 | 341.5354 | 223.8933 |  |  |  |  | Leche dopada sin UV (70) |  |  | 1.9794 | 0.35989 | 3189.8533 | x | x |  | 1671.1183 | # datos | 3 | 3 | [6 empty] | BK | 0.3255 | 443.4167
| N datos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [14 empty] | promedio | 1.5624 | 1.5086
| Prom G | Área 1: 5351.5821 | [14 empty] | Xi - X | 0.12179 | 0.10696 | [6 empty] | R(%) | 57.4503
[18 empty] | rep | rep inter | [ng/mL] rep | [ng/mL] rep inter |  | 0.053207 | -0.12643
|  | Área 6: t, N grupos - 1 | numerador | Para la tabla de F | [8 empty] | 1873.76 | 1793.5033 | 1.6842 | 1.6156 |  | -0.175 | 0.019469 |  | y=1660,6X-97,112 |  |  |  |  | NO BK | 70.4704
|  | Área 6: t - N | denominador | [5 empty] | Q | 1147338982.4978 |  |  | 1793.5033 | 1520.3817 | 1.6156 | 1.3822 | (Xi - X)^2 | 0.014833 | 0.011441
[14 empty] | Qw | 1145105140.9888 |  |  | 1526.453 | 1691.118 | 1.3874 | 1.5281 |  | 0.002831 | 0.015985
[14 empty] | Qa | 2233841.5089 | [7 empty] | 0.030624 | 0.00037906
Q | [13 empty] | Qw + Qa | 1147338982.4978 |  |  |  | desv | 0.15538 | 0.11791 | suma | 0.048288 | 0.027805 | bar: Área 1 to Área 6
9379.7879 | 9788.2579 | 11543.6062 | 11548.7429 | 12623.1812 | 12452.4829 |  | 9752.4264 | 10027.6664 | 11584.6 | 11461.1306 | 12281.6458 | 12228.5896 |  | t, N grupos | 6 | [6 empty] | varianza | 0.024144 | 0.013902
2237.0412 | 2935.8229 | 2765.6896 | 2988.5146 | 3293.2879 | 2804.9346 |  | 2609.6797 | 3175.2314 | 2806.6834 | 2900.9023 | 2951.7525 | 2581.0413 |  | N mediciones | 36 |  |  | LDP | 1691.118 |  |  | desviacion | 0.15538 | 0.11791
-1646.1938 | -1620.9288 | -1534.6338 | -1514.2621 | -1487.9004 | -1506.2154 |  | -1273.5553 | -1381.5203 | -1493.64 | -1601.8744 | -1829.4358 | -1730.1087 |  | S^2a | 446768.3018 |  |  | LDP | 3188.0033 |  |  | CV ó desv estan relativa | 9.9452 | 7.8155
-3323.6754 | -3548.7621 | -3683.5521 | -3505.8888 | -3137.2121 | -3265.7688 |  | -2951.0369 | -3309.3536 | -3642.5583 | -3593.5011 | -3478.7475 | -3489.6621 |  | S^2w | 38170171.3663 |  |  | LDP | 1526.453
-4084.7621 | -4253.4821 | -4476.4004 | -4234.2921 | -4474.4504 | -4333.1671 |  | -3712.1236 | -4014.0736 | -4435.4066 | -4321.9044 | -4815.9858 | -4557.0604 |  | Valor de F | 0.011705 |  |  | LDP | 2836.133 |  |  | Leche entera | [6 empty] | Leche cruda
-4798.0288 | -4737.3588 | -4860.6721 | -4757.1408 | -4767.6938 | -4808.9065 |  | -4425.3903 | -4497.9503 | -4819.6783 | -4844.7531 | -5109.2292 | -5032.7997 |  | F umbral | 2.5336 | [6 empty] | 22,5 mL de leche dopada con 1500 uL de patron de 10 ng/mL | [6 empty] | 5 mL de leche dopada con 500 uL de patron de 10 ng/mL
[22 empty] | viales | áreas | [en 1 mL] | [en Vt=24 mL] | quedó | perdió |  | viales | áreas | [en 1 mL] | [en Vt=5,5 mL] | quedó | perdió
[16 empty] | # vial | Área | Área réplica | prom |  |  | sin uv (91) | 2461.2583 | 1.5406 | 0.064193 | X | X |  | sin uv (123) | 3854.6233 | 2.3797 | 0.43267 | X | X
[10 empty] | Hipótesis nula (Ho) se refiere a que el método analítico no está sujeto a errores sistemáticos, pero si a errores aleatorios. Las medias poblacionales son iguales. Si no se cumple esta hipótesis se toma la hipótesis alternativa, donde las medias poblacionales no son iguales. | [5 empty] | 74 | 0 | 0 |  |  |  | sin uv (92) | 2332.1467 | 1.4629 | 0.060953 | X | X |  | sin uv (126) | 3913.5867 | 2.4152 | 0.43913 | X | X
[16 empty] | 75 | 0 | 0 |  |  |  | con uv 2 h (93) | 1403.1633 | 0.90345 | 0.037644 | 61.7586 | 38.2414 |  | con uv 1 h (124) | 3094.0867 | 1.9217 | 0.3494 | 79.5672 | 20.4328
[16 empty] | 76 | 1873.76 | 2216.1933 |  |  |  | con uv 2 h (94) | 1583.86 | 1.0123 | 0.042178 | 65.7048 | 34.2952 |  | con uv 1 h (125) | 3033.69 | 1.8853 | 0.34279 | 79.226 | 20.774
[16 empty] | 77 | 825.1433 | 690.6367 |  |  |  | 5 mL de leche dopada con 500 uL de patron de 10 ng/mL | [6 empty] | 5 mL de leche dopada con 500 uL de patron de 10 ng/mL
[16 empty] | 78 | 885.4267 | 929.3 |  |  |  | viales | áreas | [en 1 mL] | [en Vt= 5,5 mL] | quedó | perdió |  | viales | áreas | [en 1 mL] | [en Vt= 5,5 mL] | quedó | perdió
[16 empty] | 79 | 1793.5033 | 1520.3817 |  |  |  | sin uv (105) | 4638.5 | 2.8517 | 0.5185 | X | X |  | sin uv (131) | 4867.5567 | 2.9897 | 0.54358 | X | X
[16 empty] | 10 ng/mL |  | 17804.065 |  |  |  | sin uv (106) | 3637.2733 | 2.2488 | 0.40888 | X | X |  | con uv 1 h (129) | 3837.1533 | 2.3692 | 0.43076 | 79.2453 | 20.7547
[16 empty] | 5 ng/mL | 8156.5167 | 7362.2883 |  |  |  | con uv 2 h (107) | 3550.6033 | 2.1966 | 0.39939 | 77.0273 | 22.9727 |  | con uv 1 h (130) | 3508.6433 | 2.1714 | 0.39479 | 72.6283 | 27.3717
[16 empty] | 2,5 ng/mL | 4413.2367 | 3845.3667 |  |  |  | con uv 2 h (108) | 3223.7083 | 1.9998 | 0.36359 | 88.9255 | 11.0745
[16 empty] | 1,25 ng/mL | 2085.8133 | 1657.64 |  |  |  | 5 mL de leche dopada con 500 uL de patron de 10 ng/mL
[10 empty] | P-valor: se rechaza Ho si P < α |  |  | Valor crítico: se rechaza Ho si F > Fc |  |  | 0,625 ng/mL | 1018.415 | 789.2867 |  |  | [ Real ] | viales | áreas | [en 1 mL] | [en Vt= 5,5 mL] | quedó | perdió
[21 empty] | 0.90909 | sin uv (111) | 4265.9 | 2.6274 | 0.4777 | X | X
[22 empty] | sin uv (112) | 4279.1761 | 2.6354 | 0.47916 | X | X
[22 empty] | con uv 1 h (113) | 2184.925 | 1.3742 | 0.24986 | 52.3042 | 47.6958 | 43.6997 |  | LECHE ENTERA |  | LECHE CRUDA |  |  | y=mX+b | y=1660,6X-97,112 |  | m | 1660.6
[22 empty] | con uv 1 h (114) | 2541.6367 | 1.589 | 0.28892 | 60.2965 | 39.7035 |  |  | SIN UV | CON UV 1 H | SIN UV | CON UV 1 H |  |  | X=(y-b)/m |  | b | -97.112
[10 empty] | P=0,9999 y α=0,05 |  |  | F=0,01315 y Fc=2,6206 | [8 empty] | con uv 1 h y 30 min (115) | 2357.01 | 1.4779 | 0.2687 | 56.0777 | 43.9223 |  |  | 0.4777 | 0.24986 | 0.43267 | 0.34279
[22 empty] | con uv 1 h y 30 min (116) | 1828.2133 | 1.1594 | 0.2108 | 44.1284 | 55.8716 |  |  | 0.47916 | 0.28892 | 0.54358 | 0.43076
[10 empty] | P es mayor a α, por lo que se acepta la hipótesis nula |  |  | F es menor a Fc, por lo que se acepta la hipótesis nula | [8 empty] | con uv 2 h (117) | 3026.0267 | 1.8807 | 0.34195 | 71.365 | 28.635 |  | promedio | 0.47843 | 0.26939 | 0.48813 | 0.38678
[22 empty] | con uv 2 h (118) | 2597.17 | 1.6225 | 0.295 | 61.7528 | 38.2472 |  | desv | 0.0010278 | 0.027617 | 0.078422 | 0.062205
[29 empty] | incerti al 95% de P | 0.0092376 | 0.2482 | 0.7048 | 0.55905
[29 empty] | Incerti | 0.0007268 | 0.019528 | 0.055453 | 0.043985
[16 empty] | y=mX+b |  | y=1660,6X-97,112 |  | m | 1660.6 | [8 empty] | % REDUCCIÓN | 47.6958 | % REDUCCIÓN | 20.774
[10 empty] | Análisis de varianza de un factor | [7 empty] | X=(y-b)/m |  | b | -97.112 | [8 empty] | % REDUCCIÓN | 39.7035 | % REDUCCIÓN | 20.7547
[30 empty] | % REDUCCIÓN Final | 43.6997 | % REDUCCIÓN Final | 20.7644
[10 empty] | RESUMEN | [14 empty] | Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
[10 empty] | Grupos | Cuenta | Suma | Promedio | Varianza | [10 empty] | PARA LECHE ENTERA UHT
[10 empty] | Columna 1 | 6 | 29873.6616 | 4978.9436 | 29122950.3281 | [11 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
[10 empty] | Columna 2 | 6 | 30673.0416 | 5112.1736 | 31968190.246 | [10 empty] | Media | 0.47843 | 0.26939 |  |  | PARA LA LECHE CRUDA
[10 empty] | Columna 3 | 6 | 31863.53 | 5310.5883 | 40096350.1818 | [10 empty] | Varianza | 1.0565e-06 | 0.00076269 |  |  |  | Variable 1 | Variable 2
[10 empty] | Columna 4 | 6 | 32635.1663 | 5439.1944 | 39480498.1552 | [10 empty] | Observaciones | 2 | 2 |  |  | Media | 0.48813 | 0.38678
[10 empty] | Columna 5 | 6 | 34158.705 | 5693.1175 | 44859625.6274 | [10 empty] | Coeficiente de correlación de Pearson | 1 |  |  |  | Varianza | 0.00615 | 0.0038694
[10 empty] | Columna 6 | 6 | 33452.8523 | 5575.4754 | 43493413.6593 | [10 empty] | Diferencia hipotética de las medias | 0 |  |  |  | Observaciones | 2 | 2
[25 empty] | Grados de libertad | 1 |  |  |  | Coeficiente de correlación de Pearson | 1
[25 empty] | Estadístico t | 11.1186 |  |  |  | Diferencia hipotética de las medias | 0
[10 empty] | ANÁLISIS DE VARIANZA | [14 empty] | P(T<=t) una cola | 0.028552 |  |  |  | Grados de libertad | 1
[10 empty] | Origen de las variaciones | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Promedio de los cuadrados | F | Probabilidad | Valor crítico para F | [8 empty] | Valor crítico de t (una cola) | 6.3138 |  |  |  | Estadístico t | 8.8382
[10 empty] | Entre grupos | 2233841.5089 | 5 | 446768.3018 | 0.011705 | 0.99995 | 2.5336 | [8 empty] | P(T<=t) dos colas | 0.057104 |  |  |  | P(T<=t) una cola | 0.035863
[10 empty] | Dentro de los grupos | 1145105140.9888 | 30 | 38170171.3663 | [11 empty] | Valor crítico de t (dos colas) | 12.7062 |  |  |  | Valor crítico de t (una cola) | 6.3138
[30 empty] | P(T<=t) dos colas | 0.071726
[10 empty] | Total | 1147338982.4978 | 35 | [17 empty] | Valor crítico de t (dos colas) | 12.7062

## UV
| LECHE ENTERA |  | LECHE CRUDA
| SIN UV | CON UV 1 H | SIN UV | CON UV 1 H
| 0.67788 | 0.35456 | 0.61398 | 0.48643
| 0.67995 | 0.40998 | 0.77136 | 0.61127
promedio | 0.67891 | 0.38227 | 0.69267 | 0.54885
desv | 0.0014586 | 0.03919 | 0.11128 | 0.088271
| % REDUCCIÓN | 47.8545 | % REDUCCIÓN | 20.774
| % REDUCCIÓN | 39.7035 | % REDUCCIÓN | 20.7547
| % REDUCCIÓN Final | 43.779 | % REDUCCIÓN Final | 20.7644
| promedio | 43.779 | promedio | 20.7644
| desviacion | 5.7636 | desviacion | 0.013625
| %RSD | 13.1653 |  | 0.065618
%RSD | 0.21484 | 10.2517 | 16.0659 | 16.0829
RSD en [ ] | 0.0014586 | 0.03919 | 0.11128 | 0.088271
UV
%RSD | 13.1653 |  | 0.065618
RSD en [ ] | 5.7636 |  | 0.013625

## LOD Y LOQ
[9 empty] | y= mX+b | X=(y-b)/m
[ng/mL] | lectura 1 | lectura 2 | lectura 3 | lectura 4 | lectura 5 | lectura 6 | promedio |  | m | 1660.6
10 | 14731.37 | 15139.84 | 16895.1883 | 16900.325 | 17974.7633 | 17804.065 | 16574.2586 |  | b | -97.112
5 | 7588.6233 | 8287.405 | 8117.2717 | 8340.0967 | 8644.87 | 8156.5167 | 8189.1306
2.5 | 3705.3883 | 3730.6533 | 3816.9483 | 3837.32 | 3863.6817 | 3845.3667 | 3799.8931
1.25 | 2027.9067 | 1802.82 | 1668.03 | 1845.6933 | 2214.37 | 2085.8133 | 1940.7722
0.625 | 1266.82 | 1098.1 | 875.1817 | 1117.29 | 877.1317 | 1018.415 | 1042.1564
0.3125 | 553.5533 | 614.2233 | 490.91 | 594.4413 | 583.8883 | 542.6757 | 563.282
[9 empty] | LOD | LOQ
[9 empty] | 0.10392 | 0.31491
|  | muestra dopada teoría |  | 0.95712
[8 empty] | muestra dopada teoría |  | 0
#datos | 3 | área teóric | Area exp | [] calc (ng/ mL)
promedio | 879.9567 | 879.9567 | 825.1433 | 0.55537 |  |  |  | des | Area exp | [] calc (ng/ mL) | [ ] corregida | área corregida
Xi-X | -54.8134 | 879.9567 | 885.4267 | 0.59168 |  |  |  | 52.2934 | 825.1433 | 0.55537 | 0.7881 | 1211.6084
| 5.47 | 879.9567 | 929.3 | 0.6181 |  |  |  |  | 885.4267 | 0.59168 | 0.83962 | 1297.1532
| 49.3433 | [7 empty] | 929.3 | 0.6181 | 0.87711 | 1359.4113
(Xi-X)^2 | 3004.5052
29.9213
2434.7645
suma | 5469.191
varianza | 2734.5955
desviación | 52.2934
LOD | 0.10392
LOQ | 0.31491