## REQUISITOS
REQUERIMIENTO
PERSONAL
TECNICO OPERATIVO
CONOCIMIENTOS
Técnico electricista o electromecánico con matrícula profesional vigente TE-1
Certificado de Aptitud Profesional del SENA
Formación en instalación y mantenimiento se sistemas solares fotovoltaicos
Curso de manejo defensivo
Capacitación básica en atención prehospitalaria- primeros auxilios
Licencia de conducción vigente
EXPERIENCIA
Igual o superior a un (1) año en instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, medidores y acometidas, trabajos de atención técnica
HERRAMIENTA
PROTECCIÓN PERSONAL
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD
1 | Careta de protección facial Anti flama tipo pantalla mínimo 10 Cal/cm. Cuadrado resistente al arco con funda protectora. | 1
2 | Pasamontaña de material ignifugo mínimo de mínimo 10 Cal/cm2 | 1
3 | Casco dieléctrico con barbuquejo de tres apoyos | 1
4 | Gafas con lente en policarbonato, anti-impacto, filtro UV 99,9% con soporte interior, goma protectora para el sudor, con patillas de goma para descanso y mejor agarre, con cordón elástico. Norma ANSI Z87.1 | 1
5 | Guante de vaqueta largos | 1
6 | Guante protector en cuero para guante aislado. Clase 0 | 1
7 | Guantes dieléctricos Clase 0 | 1
8 | Guantes Protectores para guantes dieléctricos Clase 0 | 1
9 | Guantes secantes en algodón | 1
10 | Bolso protector para careta antiarco | 1
11 | Protector Solar | 1
12 | Botiquín de primeros auxilios | 1
DOTACIÓN PERSONAL
1 | Camisa Pantalón ignifugo | 2
2 | Abrigo Impermeable o capa | 1
3 | Botas de Caucho | 1
4 | Botas dieléctricas y suela antideslizante | 2
5 | Sistema de comunicaciones (teléfono celular) | 1
TRANSPORTE
1 | Moto tipo Enduro de Nacionalidad Colombiana con una antigüedad no mayor a 5 años desde la matricula, con un cilindraje mínimo de 125 cc, con los requerimientos de ley para transito, como son SOAT vigente, CRT vigente, Licencia de transito o tarjeta de propiedad | 1
2 | Aviso para el vehículo con identificación según norma CENS | 2
3 | Botiquín de primeros auxilios | 1
4 | Caja metálica para herramienta, con candado, asegurada a la carrocería | 1
HERRAMIENTA
1 | Alicate aislado a 600V, 8 pulgadas | 1
2 | Alicate cortafrío de 6 pulgadas. | 1
3 | Alicate de punta de 6”. | 1
4 | Cámara fotográfica digital | 1
5 | Chequeador de corriente tipo destornillador | 1
6 | Juego destornilladores diferentes tipos y diámetros aislados a 600 voltios | 1
7 | Juego de llaves hexágonos | 1
8 | Linterna frontal para casco tipo minero y Linterna LED de mano recargable 12V | 1
9 | Llave de expansión aislada de 10” a 12” | 1
10 | Lupa | 1
11 | Navaja pico de loro aislada 600 voltios | 1
12 | Pinza Volti-amperimétrica para un máximo de 600V y 400 A. ** | 1
17 | Tabla legajadora (tamaño oficio) plástica | 1
PROCEDIMIENTO
1 | Presentación personal y motivo de la visita
2 | Inspección visual de cada componente
3 | Realizar acciones dependiendo del tipo de trabajo
4 | Diligenciar formato de revisión
5 | Tomar registro fotográfico con marca de agua