## Tuberia sanitaria de 4"
INSTALACIONES SANITARIAS
Tuberias
4"
Espacio | Aparato | ML
sotano 3 | TUBERIA | 2.84
0.91
0.28
0.16
0.48
1.43
1.03
0.6
3.75
Sub total |  | 7.73
Espacio | Aparato | ML
Bajante sotano 2 | TUBERIA | 3.55
Sub total |  | 3.55
Espacio | Aparato | ML
Puestos de trabajo sotano 1 | TUBERIA | 1.13
17.11
1.97
1.81
Sub total |  | 22.02
Espacio | Aparato | ML
Baños sotano 1 | TUBERIA | 2.2
0.31
0.18
0.89
0.31
0.3
Sub total |  | 4.19
Espacio | Aparato | ML
Bajante sotano 1 | TUBERIA | 4.1
Sub total |  | 4.1
Espacio | Aparato | ML
Piso 1 | TUBERIA | 4.58
0.5
0.29
6.68
2.91
2.13
0.43
0.45
1.78
1.45
0.53
0.66
3.53
6.35
Sub total |  | 32.27
Espacio | Aparato | ML
Bajante piso 1 | TUBERIA | 4.05
Sub total |  | 4.05
Espacio | Aparato | ML
Bajante piso 1 | TUBERIA | 4.05
Sub total |  | 4.05
Espacio | Aparato | ML
Piso 2 | TUBERIA | 0.38
0.77
0.46
0.37
1.19
0.18
0.22
0.11
0.35
0.79
0.26
0.31
Sub total |  | 5.39
Espacio | Aparato | ML
Bajante piso 2 | TUBERIA | 3.6
Sub total |  | 3.6
Espacio | Aparato | ML
Piso 3 | TUBERIA | 0.38
0.77
0.46
0.37
1.19
0.18
0.22
0.11
0.35
0.79
0.26
0.31
Sub total |  | 5.39
Espacio | Aparato | ML
Bajante piso 3 | TUBERIA | 3.5
Sub total |  | 3.5
Espacio | Aparato | ML
piso 4 | TUBERIA | 0.17
0.64
0.29
0.74
0.17
0.25
0.47
Sub total |  | 2.73
Espacio | Aparato | ML
Bajante piso 4 | TUBERIA | 3.5
Sub total |  | 3.5
Espacio | Aparato | ML
Mezzanine | TUBERIA | 1.61
3.94
0.85
0.41
0.32
4.23
2.36
0.41
0.47
0.27
Sub total |  | 14.87
Espacio | Aparato | ML
Bajante piso 4 | TUBERIA | 3.2
Sub total |  | 3.2
Espacio | Aparato | ML
Terraza | TUBERIA | 0.58
0.33
0.71
0.64
0.27
1.44
7.31
0.48
0.43
Sub total |  | 12.19
Total tuberia sanitaria de 4" |  | 110.83 | ml
Total bajante aguas negras 4" |  | 29.75 | ml

## Tuberia sanitaria de 3"
INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAS SANITARIAS
3"
Espacio | Aparato | ML
sotano 3 | TUBERIA | 0.32
1.16
1.76
Sub total |  | 3.24
Espacio | Aparato | ML
Bajante sotano 3 | TUBERIA | 3.75
Sub total |  | 3.75
Espacio | Aparato | ML
Sotano 2 | TUBERIA | 1.03
0.97
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | ML
Sotano 1 | TUBERIA | 4.07
Sub total |  | 4.07
Espacio | Aparato | ML
Piso 1 | TUBERIA | 0.56
4.73
Sub total |  | 5.29
Espacio | Aparato | ML
Terraza | TUBERIA | 0.48
Sub total |  | 0.48
Total tuberia sanitaria de 3" |  | 14.6 | ml
Total tuberia a presion de 3" |  | 9.04 | ml

## Tuberia sanitaria de 2"
INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAS SANITARIAS
2"
Espacio | Aparato | ML
Sotano 2 | TUBERIA | 1.4
1.57
1.46
4.3
0.21
0.67
Sub total |  | 9.61
Espacio | Aparato | ML
Bajante sotano 2 | TUBERIA | 3.55
Sub total |  | 3.55
Espacio | Aparato | ML
Sotano 1 | TUBERIA | 0.33
4.3
0.19
2.12
0.45
0.13
0.46
0.13
Sub total |  | 8.11
Espacio | Aparato | ML
Bajante sotano 1 | TUBERIA | 4.1
Sub total |  | 4.1
Espacio | Aparato | ML
Piso 1 | TUBERIA | 0.62
0.42
0.13
0.23
0.66
0.58
0.59
0.38
0.89
0.38
1.3
0.94
0.9
2
0.78
2.82
3.26
1.69
Sub total |  | 18.57
Espacio | Aparato | ML
Piso2 | TUBERIA | 0.52
0.33
0.79
0.15
0.25
0.64
0.66
0.67
Sub total |  | 4.01
Espacio | Aparato | ML
Piso3 | TUBERIA | 0.52
0.33
0.79
0.15
0.25
0.64
0.66
0.67
Sub total |  | 4.01
Espacio | Aparato | ML
Piso4 | TUBERIA | 0.3
0.26
0.32
1.15
0.29
0.98
1.08
0.3
0.22
Sub total |  | 4.9
Espacio | Aparato | ML
Mezzanine | TUBERIA | 1.02
0.08
0.62
0.19
0.4
Sub total |  | 2.31
Espacio | Aparato | ML
Terraza | TUBERIA | 1.13
0.2
0.25
0.23
0.77
0.19
0.19
0.21
0.82
0.58
0.19
0.19
0.43
Sub total |  | 5.38
Total tuberia sanitaria de 2" |  | 56.9 | ml
Total tuberia a presion de 2" |  | 7.65 | ml

## Tuberia ventilacion de 4"
INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAS VENTILACIÓN
4"
Espacio | Aparato | ML
sotano 1 | TUBERIA | 2.84
0.91
Sub total |  | 3.75
Total tuberia ventilacion de 4" |  | 3.75 | ml

## Tuberia ventilacion de 3"
INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAS VENTILACIÓN
3"
Espacio | Aparato | ML
sotano 3 | TUBERIA | 0.32
1.27
3.75
Sub total |  | 5.34
Espacio | Aparato | ML
sotano 2 | TUBERIA | 3.55
Sub total |  | 3.55
Espacio | Aparato | ML
sotano 1 | TUBERIA | 4.1
Sub total |  | 4.1
Espacio | Aparato | ML
Piso 1 | TUBERIA | 1.55
9.08
0.2
4.05
4.05
Sub total |  | 18.93
Espacio | Aparato | ML
Piso 2 | TUBERIA | 1.67
1.84
0.38
3.6
3.6
Sub total |  | 11.09
Espacio | Aparato | ML
Piso 3 | TUBERIA | 1.67
1.84
0.38
3.5
3.5
Sub total |  | 10.89
Espacio | Aparato | ML
Piso 4 | TUBERIA | 1.91
0.44
3.25
3.25
Sub total |  | 8.85
Espacio | Aparato | ML
Mezzanine | TUBERIA | 3.13
3.2
3.2
Sub total |  | 9.53
Espacio | Aparato | ML
Terraza | TUBERIA | 2.2
Sub total |  | 2.2
Total tuberia ventilacion de 3" |  | 74.48 | ml

## Tuberia ventilacion de 2"
INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAS VENTILACIÓN
2"
| Aparato | ML
sotano 1 | TUBERIA | 2.44
5.85
0.65
Sub total |  | 8.94
Espacio | Aparato | ML
Piso 1 | TUBERIA | 0.52
0.71
0.39
1.55
0.2
0.73
0.27
Sub total |  | 4.37
Espacio | Aparato | ML
Piso 2 | TUBERIA | 0.34
1.34
0.62
0.24
Sub total |  | 2.54
Espacio | Aparato | ML
Piso 3 | TUBERIA | 0.34
1.34
0.62
0.24
Sub total |  | 2.54
Espacio | Aparato | ML
Mezzanine | TUBERIA | 3.43
6.77
3.79
Sub total |  | 13.99
Espacio | Aparato | ML
Terraza | TUBERIA | 0.13
0.13
0.13
0.13
Sub total |  | 0.52
Total tuberia ventilacion de 2" |  | 32.9 | ml

## bajante aguas lluvias 6"
INSTALACIONES SANITARIAS
Bajante aguas lluvias
3"
Espacio | Aparato | ML
Piso 1 | TUBERIA | 0.67
0.53
5.51
4.05
Sub total |  | 10.76
Espacio | Aparato | ML
Piso 2 | TUBERIA | 3.6
Sub total |  | 3.6
Espacio | Aparato | ML
Piso 3 | TUBERIA | 3.5
Sub total |  | 3.5
Espacio | Aparato | ML
Piso 4 | TUBERIA | 3.25
Sub total |  | 3.25
Espacio | Aparato | ML
Mezzanine | TUBERIA | 3.2
Sub total |  | 3.2
Total bajante aguas lluvias 6" |  | 24.31 | ml

## bajante aguas lluvias 3"
INSTALACIONES SANITARIAS
Bajante aguas lluvias
3"
Espacio | Aparato | ML
sotano 2 | TUBERIA | 0.54
15.92
1.01
2.39
0.17
Sub total |  | 20.03
Espacio | Aparato | ML
Piso 1 | TUBERIA | 1.98
1.5
4.23
15.68
2.04
2.83
3.22
6.56
4.05
Sub total |  | 42.09
Espacio | Aparato | ML
Piso 2 | TUBERIA | 3.6
Sub total |  | 3.6
Espacio | Aparato | ML
Piso 3 | TUBERIA | 1.67
Sub total |  | 1.67
Espacio | Aparato | ML
Piso 4 | TUBERIA | 1.25
0.74
2.78
4.59
6.56
Sub total |  | 15.92
Espacio | Aparato | ML
Terraza | TUBERIA | 2.52
0.77
1.43
3.27
1.43
0.9
1.2
0.2
2.87
1.1
2.52
4.86
0.96
1.29
2.46
1.47
0.76
1.59
1.14
2.06
0.83
1.45
1.57
1.14
2.29
Sub total |  | 42.08
Espacio | Aparato | ML
Cubierta foso | TUBERIA | 1.57
2.96
Sub total |  | 4.53
Total bajante aguas lluvias 3" |  | 129.92 | ml

## Tuberia aire acondicionado
INSTALACIONES SANITARIAS
Tuberia aire acondicionado
3/4"
Espacio | Aparato | ML
sotano 2 | TUBERIA | 0.1
0.4
13.6
3.81
2.66
Sub total |  | 20.57
Espacio | Aparato | ML
sotano 1 | TUBERIA | 0.21
1.13
4.46
0.21
1.1
3.91
0.42
Sub total |  | 11.44
Espacio | Aparato | ML
Mezzanine | TUBERIA | 1.24
0.67
0.62
5.35
Sub total |  | 7.88
Total bajante aguas lluvias 3" |  | 39.89 | ml

## Punto sanitario 4"
INSTALACIONES SANITARIAS
Punto sanitario
4"
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 1 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Piso 1 | Punto | 4
Sub total |  | 4
Espacio | Aparato | unidad
Piso 2 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Piso 3 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Piso 4 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Mezzanine | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Terraza | Punto | 2
Sub total |  | 2
Total punto sanitario 4" |  | 16

## Punto sanitario 3"
INSTALACIONES SANITARIAS
Punto sanitario
| 3" |  | Para aguas lluvias
Espacio | Aparato | unidad
Piso 1 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Piso 4 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Terraza | Punto | 13
Sub total |  | 13
Espacio | Aparato | unidad
Cubierta foso | Punto | 1
Sub total |  | 1
Total punto sanitario 3" |  | 18

## Punto sanitario 2"
INSTALACIONES SANITARIAS
Punto sanitario
2"
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 2 | Punto | 4
Sub total |  | 4
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 1 | Punto | 6
Sub total |  | 6
Espacio | Aparato | unidad
Piso 1 | Punto | 13
Sub total |  | 13
Espacio | Aparato | unidad
Piso 2 | Punto | 8
Sub total |  | 8
Espacio | Aparato | unidad
Piso 3 | Punto | 8
Sub total |  | 8
Espacio | Aparato | unidad
Piso 4 | Punto | 8
Sub total |  | 8
Espacio | Aparato | unidad
Mezzanine | Punto | 4
Sub total |  | 4
Espacio | Aparato | unidad
Mezzanine | Punto | 6
Sub total |  | 6
Total punto sanitario 2" |  | 57

## Punto ventilacion 4"
INSTALACIONES SANITARIAS
Punto ventilacion
4"
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 1 | Punto | 1
Sub total |  | 1
Total punto ventilacion 4" |  | 1

## Punto ventilacion 3"
INSTALACIONES SANITARIAS
Punto ventilacion
3"
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 3 | Punto | 1
Sub total |  | 1
Total punto ventilacion 3" |  | 1

## Punto ventilacion 2"
INSTALACIONES SANITARIAS
Punto ventilacion
2"
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 1 | Punto | 1
Sub total |  | 1
Espacio | Aparato | unidad
Piso 1 | Punto | 4
Sub total |  | 4
Espacio | Aparato | unidad
Piso 2 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Piso 3 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Piso 4 | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Mezzanine | Punto | 2
Sub total |  | 2
Espacio | Aparato | unidad
Terraza | Punto | 2
Sub total |  | 2
Total punto ventilacion 2" |  | 15

## Pozo eyector
INSTALACIONES SANITARIAS
Pozo eyector
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 3 | Pozo eyector | 1
Sub total |  | 1
Total pozo eyector |  | 1

## Caja de inspeccion
INSTALACIONES SANITARIAS
Caja de inspeccion
Espacio | Aparato | unidad
Sotano 3 | Caja de inspeccion de 80x80 | 1
Sub total |  | 1
Espacio | Aparato | unidad
Piso 1 | Caja de inspeccion de 80x80 | 1
Sub total |  | 1
Espacio | Aparato | unidad
Piso 1 | Caja de inspeccion de 60x60 | 1
Sub total |  | 1
Total caja de inspeccion de 80x80 |  |  | 2
Total caja de inspeccion de 60x60 |  |  | 1

## Excavacion de tuberia
INSTALACIONES SANITARIAS
Excavacion de tuberia
Espacio | Aparato | Base[m] | Altura[m] | Longitud[m] | Volumen[m3]
Sotano 3 | Excavacion | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.095
|  |  |  | 0.34 | 0.085
|  |  |  | 0.12 | 0.03
|  |  |  | 0.14 | 0.035
|  |  |  | 1.15 | 0.2875
|  |  |  | 1.28 | 0.32
|  |  |  | 2.05 | 0.5125
|  |  |  | 2.88 | 0.72
|  |  |  | 1.01 | 0.2525
|  |  |  | 1.16 | 0.29
|  |  |  | 1.82 | 0.455
|  |  |  | 1.12 | 0.28
|  |  |  | 0.64 | 0.16
Sub total[m3] |  |  |  |  | 3.5225
Espacio | Aparato | Base[m] | Altura[m] | Longitud[m] | Volumen[m3]
Sotano 2 | Excavacion | 0.5 | 0.5 | 7.92 | 1.98
|  |  |  | 0.74 | 0.185
|  |  |  | 1.15 | 0.2875
|  |  |  | 2.43 | 0.6075
|  |  |  | 1.08 | 0.27
Sub total[m3] |  |  |  |  | 3.33
Total excavacion de tuberia |  | 6.8525 | m3