|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGÍA |
| --- | --- |

Con el objetivo de establecer un compromiso institucional y evitar el desperdicio de energía eléctrica se promovió las siguientes políticas que ayuden a mitigar el impacto ambiental

Alcance

Aplica para todas las áreas del plantel educativo

Principios que regirán las políticas

- Incentivar en la comunidad educativa una cultura de ahorro energético.

- Todas las actividades institucionales que involucren el consumo de energía eléctrica, deben realizarse bajo la filosofía del ahorro energético.

- Cumplir con la legislación vigente en cuanto al uso eficiente y la conservación de la energía.

- Comunicar las políticas a toda la comunidad educativa.

- Sustituir periódicamente las luminarias dañadas.

- Aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural.

- Mantener la temperatura de los aires acondicionados, entre 23°C y 24°C.

Acciones que se deben implementar para el cumplimiento de las políticas institucionales

- Los directivos de la institución, serán los responsables que en cada área se aplique y se promueva el uso adecuado de la energía.

- Cada trabajador debe apagar su equipo de cómputo al terminar su jornada laboral o apagar la pantalla del mismo en caso de ausentarse por un tiempo entre 5 y 45 minutos

- Apagar los equipos que no estén en uso por más de 45 minutos

- La última persona en salir de cada oficina debe asegurarse de apagar el aire acondicionado y las luces de su respectiva área

- Cada profesor al terminar su jornada académica debe asegurar que las luces y aparatos eléctricos estén debidamente apagados

- Se deberá aprovechar al máximo la luz y ventilación natural manteniendo ventanas abiertas cuando el clima lo permita

- El personal de servicios generales deberá:

- Ayudar a mantener apagadas las luces en los salones desocupados

- Apagar las luces de los salones y los baños ubicados en su área de trabajo al momento de terminar el aseo en dicha zona.

- Informar de algún imperfecto en las luminarias ubicadas en su área de trabajo

- El personal de mantenimiento deberá:

- Hacer el cambio de tecnología en las luminarias para lograr una mayor eficiencia de este recurso

- Sustituir de manera inmediata las luminarias en mal estado

- Mantener en las condiciones adecuadas las instalaciones eléctricas