## CM
Fecha | Descripción de la Actualización | Versión | Actualización | Vigencia | Ejecutó | Aprobó
2019-02-01 | Creación de la plantilla | 40.1.1 | 0 | 2019-07-14 | Manuel Torres Diana Castillo | Jhon Angulo
2019-07-15 | Inclusión boton de selección del método de análisis de atípicos | 40.1.1 | 1 | 2020-04-29 | Manuel Torres Christian Rovira | Jhon Angulo
2020-04-30 | Actualización del logo corporativo. Inclusión gráfico de probabilidad y análisis de correlación. | 40.1.2 | 0 | 2020-07-20 | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
2020-07-21 | Inclusión en la hoja de INFORME 1 e INFORME 2, de una nota relacionada con el lugar donde se realicen las pruebas de aseguramiento de resultados. | 40.1.2 | 1 | 2021-03-30 | Manuel Torres Adriana Aparicio | Jhon Angulo
2021-03-31 | Inclusión en la hoja "Grafico de probabilidad" el análisis de los supuestos de independencia y homocedasticidad. Inclusión en la hoja "INFORME 1" una nota relacionada con la comprobación de los supuestos para validar ANOVA. | 40.1.2 | 2 | 2022-10-06 | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
2022-10-07 | Actualización del cálculo de error normalizado. | 40.1.2 | 3 | Actual | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
Formulas:
Fecha = [Vigencia, row above]+1

## Desempeño
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
CORPORACIÓN
|  | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS | [12 empty] | PGF-074
[13 empty] | REV: 01 |  | Hoja 1 / 1
Información - Metrólogo
Nombre: |  |  |  | Cargo: | Metrólogo
ID patrón: | MM |  |  | ID Instrumento: | MUT
Datos laboratorio
| Magnitud → | Volumen
|  | Caudal | Presion Diferencial |  | Error Promedio | ± U | k
| Unidad → | [m³/h] | [hPa] |  | [%] | [%]
|  | 9.91 | 4.395 |  | -0.893 | 0.331 | 1.965
|  | 6.29 | 1.83 |  | -0.257 | 0.333 | 1.965
|  | 4.03 | 0.773 |  | 0.153 | 0.302 | 1.965
|  | 2.46 | 0.293 |  | 0.427 | 0.304 | 1.965
|  | 1.26 | 0.07 |  | 0.63 | 0.305 | 1.965
|  | 0.51 | -0.01 |  | 0.608 | 0.379 | 1.966
Datos referencia
Valor de Referencia
|  | Caudal | Presion Diferencial |  | Error Promedio | ± U | k
|  | [m³/h] | [hPa] |  | [%] | [%]
|  | 9.91 | 0 |  | -0.82 | 0.15 | 2
|  | 6.29 | 0 |  | -0.26 | 0.15 | 2
|  | 4.03 | 0 |  | 0.12 | 0.15 | 2
|  | 2.46 | 0 |  | 0.38 | 0.15 | 2
|  | 1.015 | 0 |  | 0.59 | 0.17 | 2
|  | 0.653 | 0 |  | 0.67 | 0.18 | 2
Cálculo En
[10 empty] | k | 1.9719
|  | Aplica para resultados con igual factor de cobertura | [7 empty] | Aplica para resultados con diferente factor de cobertura
|  | Caudal | X |  | Y | Ux | Uy | En | DESEMPEÑO | Ux |  | Uy |  | En | DESEMPEÑO
|  | [m³/h] | [%] |  | [%] | [%] | [%] |  |  | [%] |  | [%]
|  | 9.91 | -0.893 |  | -0.82 | 0.331 | 0.15 | -0.20088 | Satisfactorio | 0.16845 | 0.33216 | 0.075 | 0.14789 | -0.20077 | Satisfactorio
|  | 6.29 | -0.257 |  | -0.26 | 0.333 | 0.15 | 0.0082141 | Satisfactorio | 0.16947 | 0.33417 | 0.075 | 0.14789 | 0.0082095 | Satisfactorio
| Satisfactorio | 4.03 | 0.153 |  | 0.12 | 0.302 | 0.15 | 0.097865 | Satisfactorio | 0.15369 | 0.30306 | 0.075 | 0.14789 | 0.097859 | Satisfactorio
| No satisfactorio | 2.46 | 0.427 |  | 0.38 | 0.304 | 0.15 | 0.13865 | Satisfactorio | 0.15471 | 0.30507 | 0.075 | 0.14789 | 0.13863 | Satisfactorio
| 1 | 1.015 | 0.63 |  | 0.59 | 0.305 | 0.17 | 0.11455 | Satisfactorio | 0.15522 | 0.30607 | 0.085 | 0.16761 | 0.11463 | Satisfactorio
| -1 | 0.653 | 0.608 |  | 0.67 | 0.379 | 0.18 | -0.14777 | Satisfactorio | 0.19278 | 0.38014 | 0.09 | 0.17747 | -0.14779 | Satisfactorio
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo z- score
|  | Caudal | X |  | Y |  | z | DESEMPEÑO
|  | [m³/h] | [%] |  | [%] | [%]
|  | 9.91 | -0.893 |  | -0.82 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Dudoso | 6.29 | -0.257 |  | -0.26 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Satisfactorio | 4.03 | 0.153 |  | 0.12 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Insatisfactorio | 2.46 | 0.427 |  | 0.38 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | 1.015 | 0.63 |  | 0.59 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 0.653 | 0.608 |  | 0.67 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES - FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
𝑧=(𝑥_𝑚𝑒𝑎𝑠−𝑥_𝑟𝑒𝑓)/𝜎
𝜎 ̂
Note on I80: Autor: Estimación

## z-score (hidden)
ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
CORPORACIÓN
|  | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS |  |  |  |  | REV: 00 |  | FTPTC-
Información - Metrólogo
Nombre: |  |  |  | Cargo:
ID patrón: |  |  |  | ID Instrumento:
Datos laboratorio
| Magnitud → | Pistón
|  | Caudal Promedio | Volumen de Prueba |  | Error Promedio | ± U |  | k
| Unidad → | [dm3/min] | [dm3] |  | [%] | [%]
Datos referencia
Valor de Referencia
|  | Caudal Promedio | Volumen de Prueba |  | Error Promedio | ± U |  | k
|  | [dm3/min] | [dm3] |  | [%] | [%]
Cálculo z- score
|  | Caudal Promedio | X |  | Y |  |  | z | DESEMPEÑO
|  | [dm3/min] | [%] |  | [%] | [%]
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Dudoso |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Satisfactorio |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Insatisfactorio |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑧=(𝑥_𝑚𝑒𝑎𝑠−𝑥_𝑟𝑒𝑓)/𝜎
𝜎 ̂
Note on I57: Autor: Estimación

## INFG-25-ASR-199-5251
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
No satisfactorio
Informe de Aseguramiento de Resultados Evaluación de Desempeño | [35 empty] | Satisfactorio
[29 empty] | Página |  |  | 1 | de | 3
Datos del medidor bajo prueba 1
Tipo: | [5 empty] | Rotativo | [5 empty] | ID: |  |  |  | MUT1 | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | FMR-M20
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | FMG
Datos del medidor bajo prueba 2
Tipo: | [5 empty] | Rotativo | [5 empty] | ID: |  |  |  | MUT2 | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | IMR-RM REF G16 ANSI 150
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | Dresser
Datos del medidor bajo prueba 3
Tipo: | [5 empty] | Diafragma | [5 empty] | ID: |  |  |  | MUT3 | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | DS
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | SHINAGAWA
Datos del medidor patrón
Tipo: | [5 empty] | Rotativo | [5 empty] | ID: |  |  |  | MM | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | TRIPLE G16
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | Precisión gas measurement
Referencia normativa:
El método de análisis empleado se basó en los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5755 Métodos estadísticos para utilizar en ensayos de aptitud mediante comparaciones contra otro metodo.
Método de calibración:
Se evalúa el desempeño del método de calibración de medidores de volumen de gas, al aplicar el procedimiento tecnico de calibracion basado en el PTB tomo 29, mediante el análisis de comparabilidad entre los resultados de calibración en laboratorio de un dispositivo de transferencia, y los puntos de referencia aceptados.
Fechas:
Inicio de pruebas: | [7 empty] | 2025-04-07 |  |  |  |  | Fin de pruebas: | [6 empty] | 2025-04-11 |  |  |  |  | Emisión informe: | [6 empty] | 2025-06-17
Descripción del proceso de análisis:
El proceso empleado para la evaluación del desempeño del método implementado se conforma de las siguientes actividades:
1. Ejecutar la calibración de un equipo de medición. Esta actividad tiene el esquema de una calibracion con 6 repeticiones cada una, para 6, 2 y 4 puntos de magnitus dependiendo del medidor bajo prueba (MUT1, MUT2, MUT3) 2. Análisis de los datos de calibración por medio de la herramienta de análisis de datos correspondiente.
Observaciones:
Las pruebas fueron llevadas a cabo en el Laboratorio del CDT de GAS (km 2 Vía Refugio, Sede UIS Guatiguará, Piedecuesta – Santander - Colombia). * La evaluación del método consiste en comparar los resultados del método aplicado por el laboratorio contra puntos de referencia aceptados, de manera que se demuestre que los resultados obtenidos por el laboratorio con el método, además de ser consistentes, también son comparables con los resultados de otros métodos y laboratorios. Los estadísticos de desempeño En , son empleados en el ejercicio de comparación y representan el grado de equivalencia respecto a un valor convencional. *Se implemento el uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables. *Se realizó la repetición del ensayo/calibración utilizando métodos diferentes los cuales fueron: -VL-045: Certificado de calibracion VSL. -VL-062: Banco de Alto Caudal (PTB-29) -VL-041: Campana Gasometrica
Personal:
Realizó calibraciones: | [17 empty] | Cargo: |  |  |  |  | Metrólogo
Realizó Analisis Estadistico: | [17 empty] | Cargo: |  |  |  |  | Metrólogo experto
Jhon Alejandro Angulo P. Líder Centro de Metrología de Fluidos
Diana Marcela Castillo B. Líder Centro de Metrología de Fluidos (E)
Aprobado por:
Jhon Alejandro Angulo P. Líder Centro de Metrología de Fluidos
Informe de Aseguramiento de Resultados Evaluación de Desempeño
[9 empty] | 0 | [19 empty] | Página |  |  | 2 | de | 3
Resultados:
Calibración empleando el patrón MM del laboratorio del MUT1
[9 empty] | Caudal |  |  |  | Presion Diferencial |  |  |  | Error Promedio |  |  |  | ± U |  |  |  | k
[9 empty] | [m³/h] |  |  |  | [hPa] |  |  |  | [%] |  |  |  | [%]
[9 empty] | 9.91 |  |  |  | 4.395 |  |  |  | -0.893 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.965
[9 empty] | 6.29 |  |  |  | 1.83 |  |  |  | -0.257 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.965
[9 empty] | 4.03 |  |  |  | 0.773 |  |  |  | 0.153 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.965
[9 empty] | 2.46 |  |  |  | 0.293 |  |  |  | 0.427 |  |  |  | 0.305 |  |  |  | 1.965
[9 empty] | 1.26 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.306 |  |  |  | 1.965
[9 empty] | 0.51 |  |  |  | -0.01 |  |  |  | 0.608 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 1.966
Calibración empleando el patrón MM del laboratorio del MUT2
[9 empty] | Caudal |  |  |  | Presion Diferencial |  |  |  | Error Promedio |  |  |  | ± U |  |  |  | k
[9 empty] | [m³/h] |  |  |  | [hPa] |  |  |  | [%] |  |  |  | [%]
[9 empty] | 24.95 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | -0.01 |  |  |  | 0.302 |  |  |  | 1.97
[9 empty] | 17.45 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.301 |  |  |  | 1.97
Calibración empleando el patrón MM del laboratorio del MUT3
[9 empty] | Caudal |  |  |  | Presion Diferencial |  |  |  | Error Promedio |  |  |  | ± U |  |  |  | k
[9 empty] | [m³/h] |  |  |  | [hPa] |  |  |  | [%] |  |  |  | [%]
[9 empty] | 2.48 |  |  |  | 1.141 |  |  |  | -1.064 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.97
[9 empty] | 1.75 |  |  |  | 0.744 |  |  |  | -1.055 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.97
[9 empty] | 1.26 |  |  |  | 0.533 |  |  |  | -0.843 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.97
[9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.296 |  |  |  | -0.656 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 1.97
Valores de referencia MUT1 (VSL)
[9 empty] | Caudal |  |  |  | Presion Diferencial |  |  |  | Error Promedio |  |  |  | ± U |  |  |  | k
[9 empty] | [m³/h] |  |  |  | [hPa] |  |  |  | [%] |  |  |  | [%]
[9 empty] | 10.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | -0.82 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 2
[9 empty] | 6.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | -0.26 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 2
[9 empty] | 4.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 2
[9 empty] | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 2
[9 empty] | 1.015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 2
[9 empty] | 0.653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 2
Valores de referencia MUT2 (BAC)
[9 empty] | Caudal |  |  |  | Presion Diferencial |  |  |  | Error Promedio |  |  |  | ± U |  |  |  | k
[9 empty] | [m³/h] |  |  |  | [hPa] |  |  |  | [%] |  |  |  | [%]
[9 empty] | 25.35 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.97
[9 empty] | 17.45 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.97
Informe de Aseguramiento de Resultados Evaluación de Desempeño
[9 empty] | 0 | [19 empty] | Página |  |  | 3 | de | 3
Valores de referencia MUT3 (Campana Gasometrica)
[9 empty] | Caudal |  |  |  | Presion Diferencial |  |  |  | Error Promedio |  |  |  | ± U |  |  |  | k
[9 empty] | [m³/h] |  |  |  | [hPa] |  |  |  | [%] |  |  |  | [%]
[9 empty] | 2.48 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | -0.91 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 1.96
[9 empty] | 1.76 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | -0.75 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 1.96
[9 empty] | 1.25 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | -0.57 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 1.96
[9 empty] | 0.51 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | -0.27 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 2
Evaluación de desempeño MUT1
[9 empty] | Caudal |  |  | X |  | Y |  | Ux |  | Uy |  | En |  | DESEMPEÑO
[9 empty] | [m³/h] |  |  | [%] |  | [%] |  | [%] |  | [%]
[9 empty] | 10 |  |  | -0.893 |  | -0.82 |  | 0.31 |  | 0.15 |  | -0.21 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 6.5 |  |  | -0.257 |  | -0.26 |  | 0.31 |  | 0.15 |  | 0.0089443 |  | Satisfactorio | [14 empty] | 0.0013165
[9 empty] | 4.1 |  |  | 0.153 |  | 0.12 |  | 0.31 |  | 0.15 |  | 0.097605 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 2.1 |  |  | 0.427 |  | 0.38 |  | 0.305 |  | 0.15 |  | 0.13828 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 1 |  |  | 0.63 |  | 0.59 |  | 0.306 |  | 0.17 |  | 0.11427 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 0.7 |  |  | 0.608 |  | 0.67 |  | 0.38 |  | 0.18 |  | -0.14745 |  | Satisfactorio
Evaluación de desempeño MUT2
[9 empty] | Caudal |  |  | X |  | Y |  | Ux |  | Uy |  | En |  | DESEMPEÑO
[9 empty] | [m³/h] |  |  | [%] |  | [%] |  | [%] |  | [%]
[9 empty] | 25.35 |  |  | -0.01 |  | 0.06 |  | 0.302 |  | 0.2 |  | -0.18221 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 17.45 |  |  | 0.14 |  | 0.18 |  | 0.301 |  | 0.2 |  | -0.099616 |  | Satisfactorio
Evaluación de desempeño MUT3
[9 empty] | Caudal |  |  | X |  | Y |  | Ux |  | Uy |  | En |  | DESEMPEÑO
[9 empty] | [m³/h] |  |  | [%] |  | [%] |  | [%] |  | [%]
[9 empty] | 2.484 |  |  | -1.06 |  | -0.91 |  | 0.31 |  | 0.18 |  | -0.42 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 1.764 |  |  | -1.06 |  | -0.75 |  | 0.31 |  | 0.18 |  | -0.86 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 1.254 |  |  | -0.84 |  | -0.57 |  | 0.31 |  | 0.18 |  | -0.76 |  | Satisfactorio
[9 empty] | 0.504 |  |  | -0.66 |  | -0.27 |  | 0.38 |  | 0.21 |  | -0.88 |  | Satisfactorio
Conclusiones:
A partir de los estadísticos de desempeño denominados números En empleados en la evaluación de veracidad, se demuestra la comparabilidad entre los resultados obtenidos para los bancos de calibración del CDT de GAS (BAC, Campana gasométrica y GMP250) y certificado de calibración VSL, validando la incertidumbre expandida asociada a cada resultado. Esto proporciona evidencia objetiva de que la incertidumbre estimada es consistente con la definición de incertidumbre expandida dada para la GUM, y que el laboratorio tiene un desempeño aceptable y por la tanto, es competente. De esta forma, se asegura la estrategia de trazabilidad al SI de los resultados obtenidos en las calibraciones de volumen de gas para parte del CDT de GAS, dentro de tres intervalos analizados.
Fin del informe