## Plan Maestro Preventivo
PlAN PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO PLANTA DE BIOGAS
Actividad | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Generadores
Inspeccionar si hay puntos de fuga de aceite o refrigerante en el motor | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar mangueras, abrazaderas y tuberías del motor | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar el sistema de escape del motor | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar las correas del motor | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar cables de bujías, bobinas y conexiones eléctricas del motor | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar sistema de admisión de aire del motor | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar el radiador del motor | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar el estado y verificar nivel de carga de las baterías del generador | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Inspeccionar la tubería de suministro de gas, válvulas y estanqueidad del sistema | 14 | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17
Cambio de aceite carter. | 2025 Jun: 10
Cambio de filtros de aceite Scania PN 20 22 275. | 2025 Jun: 10
Limpieza filtro centrifugo de aceite. Medida del espesor de la pelicula y cambio de camisa de papel | 2025 Jun: 10
Sustituir los elementos del filtro de aire | 2025 Jun: 10
Verificación de sensores del motor (Presion, Temperatura, etc) | 2025 Jul: 17
Realizar limpieza de tableros y hacer termografias de equipos y tableros | 2025 Ene: 14; 2025 Abr: 11; 2025 Jul: 17
Sustituir el refrigerante | 2025 Jun: 10
Deshumidificadores
Verifique el nivel del refrigerante y funcionamiento de la boya
Verifique el buen estado de la estructura y fijaciones de las placas
Limpiar el condensador en seco con una aspiradora o un paño humedo
Comprobar las presiones y temperatura de funcionamiento del compresor
Comprobar el apriete de las bridas en el sistema de refrigeracion
Realizar una prueba de fugas en el sistema de refrigeracion | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Limpieza del flotador automático antivaho y trampa | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Limpieza del intercambiador de calor de la unidad condensadora | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Revisar el estado de la instacion electrica, Medir el voltaje y corriente de funcionamiento, Comprobar apriete de los terminales electricos, verificacion de equipos
Realizar limpieza de tableros y hacer termografias de equipos y tableros | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificación y cambio de refrigerante | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Verifique la acidez del aceite y reemplace si es necesario | bar: 2025 Ago
Blowers verdes
Verifique el buen estado de la estructura y fijaciones. | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Comprobar las presiones y temperatura de funcionamiento del blower | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Limpiar ventilacion del motor | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Verificar visualmente ventilador y verificar manualmente giro del eje | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Revisar Filtros y Limpiar. | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Realizar prueba de fugas.( con agua jabonosa) | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Comprobar el apriete de las bridas y los tornillos de fijacion. | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Comporbar tornilleria compelta del blower | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Revisar el estado de la instacion electrica, Medir el voltaje y corriente de funcionamiento, Comprobar apriete de los terminales electricos | 2025 Ene: 15; 2025 Jul: 16
Realizar limpieza de tableros y hacer termografias de equipos y tableros | 2025 Ene: 15; 2025 Abr: 9; 2025 Jul: 16
Realizar prueba de aislamiento del motor y medir indice de polaridad de las bobinas | 2025 Ene: 15; 2025 Jul: 16
Verificar estado de rodamientos | 2025 Feb: 18; 2025 Abr: 9; 2025 May: 21; 2025 Jun: 8; 2025 Ago: 24
Revisar pintura y corregir. | 2025 Feb: 18; 2025 Abr: 9; 2025 May: 21; 2025 Jun: 8; 2025 Ago: 24
Blowers Amarillos
Verifique el buen estado de la estructura y fijaciones. | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Comprobar las presiones y temperatura de funcionamiento del blower | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Limpiar ventilacion del motor | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Verificar visualmente ventilador y verificar manualmente giro del eje | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Revisar Filtros y Limpiar. | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Realizar prueba de fugas.( con agua jabonosa) | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Comprobar el apriete de las bridas y los tornillos de fijacion. | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Comporbar tornilleria compelta del blower | 15 | 18 | 10 | 9 | 21 | 8 | 16 | 24
Revisar el estado de la instacion electrica, Medir el voltaje y corriente de funcionamiento, Comprobar apriete de los terminales electricos | 2025 Ene: 15; 2025 Jul: 16
Realizar limpieza de tableros y hacer termografias de equipos y tableros | 2025 Ene: 15; 2025 Abr: 9; 2025 Jul: 16
Realizar prueba de aislamiento del motor y medir indice de polaridad de las bobinas | 2025 Ene: 15; 2025 Jul: 16
Verificar estado de rodamientos | 2025 Feb: 18; 2025 Abr: 9; 2025 May: 21; 2025 Jun: 8; 2025 Ago: 24
Revisar pintura y corregir. | 2025 Feb: 18; 2025 Abr: 9; 2025 May: 21; 2025 Jun: 8; 2025 Ago: 24
Bombas Trash
Verifique el buen estado de la estructura y fijaciones. | 2025 Ene: 15; 2025 May: 19
Comprobar las presiones y temperatura de funcionamiento de la bomba | 2025 Ene: 15; 2025 May: 19
Verificar visualmente ventilador y verificar manualmente giro del eje | 2025 Ene: 15; 2025 May: 19
Verificar nivel de aceite | 2025 Ene: 15; 2025 May: 19
comprobar el apriete de las bridas y los tornillos de fijacion. | 2025 Ene: 15; 2025 May: 19
Revisar tornilleria completa de bomba | 2025 Ene: 15; 2025 May: 19
Verificar alineación de ejes | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Revisar el estado de la instacion electrica, Medir el voltaje y corriente de funcionamiento, Comprobar apriete de los terminales electricos
Realizar limpieza de tableros y hacer termografias de equipos y tableros | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar prueba de aislamiento del motor y medir indice de polaridad de las bobinas
Verificar estado de rodamientos | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Verificar estado de acople Rex Omega | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Revisar pintura y corregir. | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
TEA
Revisar que estén alineados los quemadores | 2025 Abr: 8; 2025 May: 20; 2025 Jun: 15
Probar de manera manual y en automatico la operación de la tea | 2025 Abr: 8; 2025 May: 20; 2025 Jun: 15
Comprobar estanqueidad en tuberia | 2025 Abr: 8; 2025 May: 20; 2025 Jun: 15
Realizar limpieza y prueba de funcionamiento del sensor Ultravioleta de detección de llama. | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar inspección de operación de válvula reguladora de entrada principal de gas a Tea. | 2025 Abr: 8; 2025 May: 20; 2025 Jun: 15
Realizar limpieza de arrestallamas | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar distancia de electrodos, realizar lmipieza y funcionamiento | 2025 Abr: 8; 2025 May: 20; 2025 Jun: 15
Realizar limpieza de tableros y hacer termografias de equipos y tableros | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Actuadores electricos Bray
Realizar la revisión de estado mecánico y limpieza de las facilidades de instalación del equipo | 2025 May: 21
Revisión de conexiones internas del actuador y revisión de estado de Gel Silica y Papel Anticorrosivo. Realizar el cambio de estas si es necesario. | 2025 May: 21
Realizar ajuste de los límites de carrera tanto de apertura como de cierre. | 2025 May: 21
Verificar operación de válvulas desde el sistema de Control. Verificar Estado ON/OFF | 2025 May: 21
Awiflex
Realizar revisión de conexiones internas y electrónica del equipo | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar limpieza externa, revisión de estado mecánico, acople al proceso | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Cambiar sílica y papel anticorrosivo | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar estado de operación con Awidesulf | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar correcta visualización de Parámetros en el Scada. | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar Posibles fugas de gas en el sistema | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar tensión de alimentación | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar estado de conexión de puesta a tierra | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Awidesulf
Verificar visualmente estado de ventilador del motor | bar: 2025 Mar; 2025 May; 2025 Sep; 2025 Nov
Verificar manualmente giro de eje | bar: 2025 Mar; 2025 May; 2025 Sep; 2025 Nov
verificar el estado del manto filtrante de la admisión de aire del soplador/ Cambio por condición | bar: 2025 Mar; 2025 May; 2025 Sep; 2025 Nov
Verificar estado de la estructura del equipo: daños mecánicos y estado de la pintura | bar: 2025 Mar; 2025 May; 2025 Sep; 2025 Nov
Realizar limpieza del equipo y área de operación | bar: 2025 Mar; 2025 May; 2025 Sep; 2025 Nov
Realizar prueba de aislamiento a las bobinas del motor | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Medir índice de polarización a las bobinas del motor | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar inspección de caja de conexiones eléctricas y verificar el estado de los empalmes | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar limpieza al sistema de refrigeración del motor | bar: 2025 Feb; 2025 Ago
Realizar prueba de corriente de arranque y corriente nominal. | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar limpieza general del tablero eléctrico, retorqueo de conexiones y verificación funcional de componentes | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar prueba de operación local, arranque, paradas y parada de emergencia si aplica | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar análisis de termografía del blower y tableros | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Transmisores de presión
Realizar verificación y ajuste con Fluke 754 y módulo patronado | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar revisión de conexiones internas y electrónica del equipo | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Realizar limpieza externa, revisión de estado mecánico, acople al proceso | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Cambiar sílica y papel anticorrosivo | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar tensión de alimentación | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Verificar estado de conexión de puesta a tierra | bar: 2025 Abr; 2025 Oct
Valvulas automaticas de presion biodigestores
Revisar el fluido de enfriamiento para detectar contaminación (inspección visual), reemplazar si es necesario. | 2025 May: 19
Garantizar el correcto funcionamiento de la válvula de despresurización (ver capítulo 9. Inspección funcional, secciones Válvula de sobrepresión (copa de inmersión superior) / liberación de cable bowden (accesorios) y Válvula de subpresión (copa de inmersión inferior)). | 2025 May: 19
Revisar el nivel de llenado del fluido de enfriamiento en la copa de subpresión en el vidrio de inspección (inspección visual). | 2025 May: 19
Revisar el nivel de llenado del fluido de enfriamiento en la tubería de inmersión de la copa de sobrepresión (inspección visual). | 2025 May: 19
Revisar si hay fugas. | 2025 May: 19
Verificar estado de conexión de puesta a tierra | bar: 2025 Abr; 2025 Oct

## Rutina diaria
Diario
Actividad | Equipo
Verificar nivel de aceite y refrigerante de motor | GENERADOR
Inspeccionar el indicador de restriccion del filtro de aire del motor | GENERADOR
Observar cualquier sonido extraño con el alternador en movimiento | GENERADOR
Inspeccionar la Ventilacion (flujo de aire) en alternador | GENERADOR
Purgar condensados en TEA | TEA
Revisar que no halla presencia de material inflamable en los quemadores | TEA
Purgar condensaciones en trampas de cajas | TUBERIA BIOGAS
Purgar condensaciones en bota deshumidificador | TUBERIA BIOGAS
Comprobar si hay obstrucciones en el condensador del Deshumidificador | DESHUMIDIFICADOR
Comprobar el nivel de aceite del compresor del deshumidificador | DESHUMIDIFICADOR
Comprobar que el compresor no este funcionando en vacio del deshumidificador | DESHUMIDIFICADOR
Comprobar si hay obstruccion del flujo de aire del deshumidificador | DESHUMIDIFICADOR
Controlar nivel de agua | DESHUMIDIFICADOR
Verificar que el nivel de agua de las valvulas de seguridad este por encima del nivel minimo | VALVULAS SEGURIDAD
Verificar que no halla errores en el AWIFLEX | AWIFLEX
Verificar operación de Awidesulf | AWIDESULF
Revisar estaado general y del manometro | BLOWERS
Semanal
Actividad | Equipo
Limpieza de cuarto de Generadores y entorno | PLANTA GENERAL
Limpieza de cuarto de control. | PLANTA GENERAL
Limpieza en tren de calibracion | PLANTA GENERAL
Limpieza en Cuarto Awidesulf | PLANTA GENERAL

## Generadores
Generador | Horometro Actual | Horomotro Anterior | Fecha ultimo MTTO | Horas de trabajo | Generador | Horometro | Repuestos obligatorios por mantenimiento de horas |  |  |  | Repuestos obligatorios para tener en stock ( se cambian por fallo)
Generador 1 | 1555 | 1209 | 2025-07-02 | 346 | 1 | 1555 | Repuestos | MTTO 500 horas | MTTO 1000 horas | MTTO 2000 horas | Bobinas | 6
Generador 2 | 1539 | 1138 | 2025-06-14 | 401 | 2 | 1539 | Buja iridium | 0 | 6 | 6 | Sensor de temperatura | 1
Generador 3 | 1617 | 1169 | 2025-06-14 | 448 | 3 | 1617 | Cables de bujia | 0 | 6 | 6 | Sensor de rotación | 1
Generador 4 | 1414 | 1024 | 2025-06-14 | 390 | 4 | 1414 | Filtro de aceite | 1 | 1 | 1 | Sensor de presion de aceite | 1
Generador 5 | 724 | 724 |  | 0 | 5 | 724 | Filtro de aire primario | 1 | 1 | 1 | Sensor T-map | 1
Alternador 1 | 1555 | 1209 | 2025-07-02 | 346 |  |  | Filtro de aire secundario | 1 | 1 | 1 | Sensor cam | 1
Alternador 2 | 1539 | 1138 | 2025-06-14 | 401 |  |  | Aceite lubricante | 12 | 12 | 12 | Baterias | 2
Alternador 3 | 1617 | 1169 | 2025-06-14 | 448 |  |  | Refrigerante | 0 | 0 | 13 | Sonda lambda | 2
Alternador 4 | 1414 | 1024 | 2025-06-14 | 390 | [6 empty] | Valvula L-Series | 1
Alternador 5 | 724 | 724 | 0 | 0 | [6 empty] | Valvula ZPR | 1
[11 empty] | Turbocompresor | 1
Generadores |  |  |  |  | Alternadores | [5 empty] | Tarjeta AVR | 1
Mantenimiento de 500 horas |  |  |  |  | Mantenimiento de 500 horas | [5 empty] | Cargador de baterias | 1
Compruebe el nivel de electrolito de la batería |  |  |  |  | Revisar resistencia de aislamiento
Verificacion de conexion de baterias y motor de arranque. |  |  |  |  | Revisar y ajustar los tornillos y terminales de conexión
Verificación de filtros de aire. Limpiar |  |  |  |  | Revisar vibracion y nivel de ruidos
Cambiar el aceite lubricante del motor |  |  |  |  | Inspeccionar rodamientos
Sustitución del filtro de aceite lubricante |  |  |  |  | Inspeccionar conexiones de regulador de voltaje
Limpieza filtro centrifugo de aceite. Medida del espesor de la pelicula y cambio de camisa de papel.
Compruebe la tensión de las correas del motor |  |  |  |  | Mantenimiento 1000 horas
Limpieza de las baterías |  |  |  |  | Limpiar el alternador adentro y afuera
Inspeccionar las conexiones y accesorios de operación.
Mantenimiento de 1000 horas |  |  |  |  | Inspeccionar diodos
Cambiar el elemento del filtro de aire |  |  |  |  | Inspeccionar varistores
Reemplace las bujías |  |  |  |  | Inspeccionar capacitor ( Si lo Hay)
Reemplace los cables de la vela
Compruebe el sensor de presión de aceite |  |  |  |  | Mantenimiento de 4500 horas
Compruebe el sensor de temperatura del refrigerante |  |  |  |  | Lubrique los rodamientos
Verificar y ajustar la holgura de las valvulas del motor
Verificar torque y apriete tornillos de modo general
Comprobar el estado de las mangueras y abrazaderas
Compruebe el estado de aislamiento y sequedad de los mazos de cables
Mantenimiento de 2000 horas
Comprobar sensores de motor
Inspeccionar los sensores del motor
Inspeccionar el turbocompresor
Cambiar el refrigerante
Mantenimiento de 5000 horas
Limpieza del sistema de refrigeración

## Aceites
Fecha | G1 |  |  |  | G2 |  |  |  | G3 |  |  |  | G4 |  |  |  | G5
| Relleno | Horas Aceite | Horas totales | Osbervaciones | Relleno | Horas Aceite | Horas totales | Osbervaciones | Relleno | Horas Aceite | Horas totales | Osbervaciones | Relleno | Horas Aceite | Horas totales | Osbervaciones | Relleno | Horas Aceite | Horas totales | Osbervaciones
2025-06-14
2025-06-15
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
2025-06-20
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01
2025-07-02 | 0 | 506 | 1209 | Toma de muestra | 250 | 218 | 1356 | Toma de muestra | 0 | 157 | 1326 |  | 250 | 236 | 1260 | Toma de muestra
2025-07-03 | 0 | 0 | 1209 | Cambio de aceite | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2025-07-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2025-07-06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2025-07-07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2025-07-08 | 0 | 81 | 1290 | - | 250 | 260 | 1398 | Relleno | 250 | 233 | 1402 | Relleno | 250 | 284 | 1308 | Relleno
2025-07-09 | 0 | 115 | 1324 |  | 50 | 275 | 1413 | Relleno | 0 | 233 | 1402 |  | 50 | 300 | 1324 | Relleno
2025-07-10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 233 | 1402 | Relleno | 0
2025-07-11 | 0 |  |  |  | 50 | 322 | 1460 | Relleno | 50 | 262 | 1431
2025-07-12 | 0 |  |  |  | 0
2025-07-13 | 0 |  |  |  | 1000 | 352 | 1490 | Relleno | 800 | 262 | 1431 | Relleno | 100 | 317 | 1341 | Relleno
2025-07-14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 297 | 1466 | Relleno | 50 | 322 | 1346 | Relleno
2025-07-15 | 0 |  |  |  | 50 | 356 | 1494 | Relleno | 100 | 318 | 1487 | Relleno | 60 | 342 | 1366 | Relleno
2025-07-16 | 150 | 217 | 1426 | Toma de muestra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05
2025-08-06
2025-08-07
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-18
2025-11-19
2025-11-20
2025-11-21
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
2027-02-13
2027-02-14
2027-02-15
2027-02-16
2027-02-17
2027-02-18
2027-02-19
2027-02-20
2027-02-21
2027-02-22
2027-02-23
2027-02-24
2027-02-25
2027-02-26
2027-02-27
2027-02-28
2027-03-01
2027-03-02
2027-03-03
2027-03-04
2027-03-05
2027-03-06
2027-03-07
2027-03-08
2027-03-09
2027-03-10
2027-03-11
2027-03-12
2027-03-13
2027-03-14
2027-03-15
2027-03-16
2027-03-17
2027-03-18
2027-03-19
2027-03-20
2027-03-21
2027-03-22
2027-03-23
2027-03-24
2027-03-25
2027-03-26
2027-03-27
2027-03-28
2027-03-29
2027-03-30
2027-03-31
2027-04-01
2027-04-02
2027-04-03
2027-04-04
2027-04-05
2027-04-06
2027-04-07
2027-04-08
2027-04-09
2027-04-10
2027-04-11
2027-04-12
2027-04-13
2027-04-14
2027-04-15
2027-04-16
2027-04-17
2027-04-18
2027-04-19
2027-04-20
2027-04-21
2027-04-22
2027-04-23
2027-04-24
2027-04-25
2027-04-26
2027-04-27
2027-04-28
2027-04-29
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-05-06
2027-05-07
2027-05-08
2027-05-09
2027-05-10
2027-05-11
2027-05-12
2027-05-13
2027-05-14
2027-05-15
2027-05-16
2027-05-17
2027-05-18
2027-05-19
2027-05-20
2027-05-21
2027-05-22
2027-05-23
2027-05-24
2027-05-25
2027-05-26
2027-05-27
2027-05-28
2027-05-29
2027-05-30
2027-05-31
2027-06-01
2027-06-02
2027-06-03
2027-06-04
2027-06-05
2027-06-06
2027-06-07
2027-06-08
2027-06-09
2027-06-10
2027-06-11
2027-06-12
2027-06-13
2027-06-14
2027-06-15
2027-06-16
2027-06-17
2027-06-18
2027-06-19
2027-06-20
2027-06-21
2027-06-22
2027-06-23
2027-06-24
2027-06-25
2027-06-26
2027-06-27
2027-06-28
2027-06-29
2027-06-30
2027-07-01
2027-07-02
2027-07-03
2027-07-04
2027-07-05
2027-07-06
2027-07-07
2027-07-08
2027-07-09
2027-07-10
2027-07-11
2027-07-12
2027-07-13
2027-07-14
2027-07-15
2027-07-16
2027-07-17
2027-07-18
2027-07-19
2027-07-20
2027-07-21
2027-07-22
2027-07-23
2027-07-24
2027-07-25
2027-07-26
2027-07-27
2027-07-28
2027-07-29
2027-07-30
2027-07-31
2027-08-01
2027-08-02
2027-08-03
2027-08-04
2027-08-05
2027-08-06
2027-08-07
2027-08-08
2027-08-09
2027-08-10
2027-08-11
2027-08-12
2027-08-13
2027-08-14
2027-08-15
2027-08-16
2027-08-17
2027-08-18
2027-08-19
2027-08-20
2027-08-21
2027-08-22
2027-08-23
2027-08-24
2027-08-25
2027-08-26
2027-08-27
2027-08-28
2027-08-29
2027-08-30
2027-08-31
2027-09-01
2027-09-02
2027-09-03
2027-09-04
2027-09-05
2027-09-06
2027-09-07
2027-09-08
2027-09-09
2027-09-10
2027-09-11
2027-09-12
2027-09-13
2027-09-14
2027-09-15
2027-09-16
2027-09-17
2027-09-18
2027-09-19
2027-09-20
2027-09-21
2027-09-22
2027-09-23
2027-09-24
2027-09-25
2027-09-26
2027-09-27
2027-09-28
2027-09-29
2027-09-30
2027-10-01
2027-10-02
2027-10-03
2027-10-04
2027-10-05
2027-10-06
2027-10-07
2027-10-08
2027-10-09
2027-10-10
2027-10-11
2027-10-12
2027-10-13
2027-10-14
2027-10-15
2027-10-16
2027-10-17
2027-10-18
2027-10-19
2027-10-20
2027-10-21
2027-10-22
2027-10-23
2027-10-24
2027-10-25
2027-10-26
2027-10-27
2027-10-28
2027-10-29
2027-10-30
2027-10-31
2027-11-01
2027-11-02
2027-11-03
2027-11-04
2027-11-05
2027-11-06
2027-11-07
2027-11-08
2027-11-09
2027-11-10
2027-11-11
2027-11-12
2027-11-13
2027-11-14
2027-11-15
2027-11-16
2027-11-17
2027-11-18
2027-11-19
2027-11-20
2027-11-21
2027-11-22
2027-11-23
2027-11-24
2027-11-25
2027-11-26
2027-11-27
2027-11-28
2027-11-29
2027-11-30
2027-12-01
2027-12-02
2027-12-03
2027-12-04
2027-12-05
2027-12-06
2027-12-07
2027-12-08
2027-12-09
2027-12-10
2027-12-11
2027-12-12
2027-12-13
2027-12-14
2027-12-15
2027-12-16
2027-12-17
2027-12-18
2027-12-19
2027-12-20
2027-12-21
2027-12-22
2027-12-23
2027-12-24
2027-12-25
2027-12-26
2027-12-27
2027-12-28
2027-12-29
2027-12-30
2027-12-31
2028-01-01
2028-01-02
2028-01-03
2028-01-04
2028-01-05
2028-01-06
2028-01-07
2028-01-08
2028-01-09
2028-01-10
2028-01-11
2028-01-12
2028-01-13
2028-01-14
2028-01-15
2028-01-16
2028-01-17
2028-01-18
2028-01-19
2028-01-20
2028-01-21
2028-01-22
2028-01-23
2028-01-24
2028-01-25
2028-01-26
2028-01-27
2028-01-28
2028-01-29
2028-01-30
2028-01-31
2028-02-01
2028-02-02
2028-02-03
2028-02-04
2028-02-05
2028-02-06
2028-02-07
2028-02-08
2028-02-09
2028-02-10
2028-02-11
2028-02-12
2028-02-13
2028-02-14
2028-02-15
2028-02-16
2028-02-17
2028-02-18
2028-02-19
2028-02-20
2028-02-21
2028-02-22
2028-02-23
2028-02-24
2028-02-25
2028-02-26
2028-02-27
2028-02-28
2028-02-29
2028-03-01
2028-03-02
2028-03-03
2028-03-04
2028-03-05
2028-03-06
2028-03-07
2028-03-08
2028-03-09
2028-03-10
2028-03-11
2028-03-12
2028-03-13
2028-03-14
2028-03-15
2028-03-16
2028-03-17
2028-03-18
2028-03-19
2028-03-20
2028-03-21
2028-03-22
2028-03-23
2028-03-24
2028-03-25
2028-03-26
2028-03-27
2028-03-28
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## G1
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: GRUPO ELECTROGENO BIOGAS #1
[13 empty] | IMAGEN PLACA | IMAGEN PLACA MOTOR | IMAGEN PLACA ALTERNADOR
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | GENERADOR CHP SERIE OC13W20220242
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca Motor |  | SCANIA
[5 empty] | Modelo |  | OC13
[5 empty] | Serie |  | 8744448
[5 empty] | Marca Generador |  | ABB
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
[5 empty] | Fecha de inicio en servicio |  | 2024-03-01
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-06-07 | X |  |  |  | - | - | Mantenimiento 500 horas | - | 459
14 01 2025 | x |  |  |  | 1 hora | Omar Orozco | Se realiza inspeccion de mangueras, abrazaderas, sistema de escape, cables de bujias, bobinas, sistema de admision | 007 | 580 | Todo ok

## G2
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: GRUPO ELECTROGENO BIOGAS #2
[13 empty] | IMAGEN PLACA | IMAGEN PLACA MOTOR | IMAGEN PLACA ALTERNADOR
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | GENERADOR CHP SERIE OC13W20220242
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca Motor |  | SCANIA
[5 empty] | Modelo |  | OC13
[5 empty] | Serie |  | 8744448
[5 empty] | Marca Generador |  | ABB
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
[5 empty] | Fecha de inicio en servicio |  | 2024-03-01
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-06-07 | X |  |  |  | - | - | Mantenimiento 500 horas | - | 528 | -
14 01 2025 | x |  |  |  | 1 hora | Omar Orozco | Se realiza inspeccion de mangueras, abrazaderas, sistema de escape, cables de bujias, bobinas, sistema de admision | 008 | 639 | Todo ok

## G3
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: GRUPO ELECTROGENO BIOGAS #3
[13 empty] | IMAGEN PLACA | IMAGEN PLACA MOTOR | IMAGEN PLACA ALTERNADOR
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | GENERADOR CHP SERIE OC13W20220242
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca Motor |  | SCANIA
[5 empty] | Modelo |  | OC13
[5 empty] | Serie |  | 8744448
[5 empty] | Marca Generador |  | ABB
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
[5 empty] | Fecha de inicio en servicio |  | 2024-03-01
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-06-08 | X |  |  |  | - | - | Mantenimiento 500 horas | - | 440 | -
14 01 2025 | x |  |  |  | 1 hora | Omar Orozco | Se realiza inspeccion de mangueras, abrazaderas, sistema de escape, cables de bujias, bobinas, sistema de admision | 009 | 689 | Todo ok

## G4
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: GRUPO ELECTROGENO BIOGAS #4
[13 empty] | IMAGEN PLACA | IMAGEN PLACA MOTOR | IMAGEN PLACA ALTERNADOR
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | GENERADOR CHP SERIE OC13W20220242
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca Motor |  | SCANIA
[5 empty] | Modelo |  | OC13
[5 empty] | Serie |  | 8744448
[5 empty] | Marca Generador |  | ABB
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
[5 empty] | Fecha de inicio en servicio |  | 2024-03-01
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-06-17 | X |  |  |  | - | - | Mantenimiento 500 horas | - | 351 | -
14 01 2025 | x |  |  |  | 1 hora | Omar Orozco | Se realiza inspeccion de mangueras, abrazaderas, sistema de escape, cables de bujias, bobinas, sistema de admision | 010 | 549 | Todo ok

## G5
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: GRUPO ELECTROGENO BIOGAS #1
[13 empty] | IMAGEN PLACA | IMAGEN PLACA MOTOR | IMAGEN PLACA ALTERNADOR
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | GENERADOR CHP SERIE OC13W20220242
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca Motor |  | SCANIA
[5 empty] | Modelo |  | OC13
[5 empty] | Serie |  | 8744448
[5 empty] | Marca Generador |  | ABB
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
[5 empty] | Fecha de inicio en servicio |  | 2024-03-01
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-06-12 | X |  |  |  | - | - | Mantenimiento 500 horas | - | 421 | -
14 01 2025 | x |  |  |  | 1 hora | Omar Orozco | Se realiza inspeccion de mangueras, abrazaderas, sistema de escape, cables de bujias, bobinas, sistema de admision | 011 | 459 | Todo ok

## D1
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: DESHUMIFICADOR #1
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | SECADOR TECH D150 PREMIUM
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | GRUPO 3Di
[5 empty] | Modelo |  | TECH D150 PREMIUM
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## D2
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: DESHUMIFICADOR #2
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | SECADOR TECH D150 PREMIUM
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | GRUPO 3Di
[5 empty] | Modelo |  | TECH D150 PREMIUM
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## D3
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: DESHUMIFICADOR #3
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | SECADOR TECH D150 PREMIUM
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | GRUPO 3Di
[5 empty] | Modelo |  | TECH D150 PREMIUM
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## D4
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: DESHUMIFICADOR #4
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | SECADOR TECH D150 PREMIUM
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | GRUPO 3Di
[5 empty] | Modelo |  | TECH D150 PREMIUM
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## D5
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: DESHUMIFICADOR #5
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | SECADOR TECH D150 PREMIUM
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | GRUPO 3Di
[5 empty] | Modelo |  | TECH D150 PREMIUM
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## BV1
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER VERDE #1
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | CRMP-75
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | CRMP
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## BV2
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER VERDE #2
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | CRMP-75
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | CRMP
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## BV3
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER VERDE #3
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | CRMP-75
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | CRMP
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## BV4
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER VERDE #4
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | CRMP-75
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | CRMP
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## BV5
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER VERDE #5
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | CRMP-75
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | CRMP
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## BAT
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER AMARILLO TEA
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | BLOWER TEA
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | MAPRO INTERNATIONAL S.P.A
[5 empty] | Modelo |  | CL 84/1 VG
[5 empty] | Serie |  | 62G605C
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2025-01-14 |  | x |  |  | 12 horas | OMAR OROZCO | MANTENIMIENTO Y PUESTA DE SUPLEMENTOS PARA ALINEACION DEL IMPELLER | 006 | 86.17 | Queda pendiende realizar limpieza de filtro

## BA1
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER AMARILLO GENERACIÓN #1
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | BLOWER #1 GENERACION
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | MAPRO INTERNATIONAL S.P.A
[5 empty] | Modelo |  | CL 84/1 VG
[5 empty] | Serie |  | 62G605A
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-01-15 | x |  |  |  | 1 | Omar orozco | Verificación de tornilleria, estado de rodamientos, revision general | 004 | - | Queda pendiende realizar limpieza de filtro

## BA2
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BLOWER AMARILLO GENERACIÓN #2
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | BLOWER #2 GENERACION
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | MAPRO INTERNATIONAL S.P.A
[5 empty] | Modelo |  | CL 84/1 VG
[5 empty] | Serie |  | 62G605A
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-01-15 | x |  |  |  | 1 | Omar orozco | Verificación de tornilleria, estado de rodamientos, revision general | 004 | - | Queda pendiende realizar limpieza de filtro

## AWIFLEX
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: AWIFLEX
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | AWIFLEX
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | AWIFLEX
[5 empty] | Modelo |  | AWIFLEX COOL+
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## AWIDESULF
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: AWIDESULF
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | AWIDESULF
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | AWITE
[5 empty] | Modelo |  | AWIDESULF 1000
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo

## BT1
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BOMBA TRASH ECUALIZADORA #1
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | BOMBA TRASH #1 ECUALIZADORA
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | TRASH 3X3
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-01-15 | x |  |  |  | 1 hora | Omar orozco | Revisión según plan de mantenimiento de tornilleria, presiones, giro, y funcionamiento, limpieza general del equipo y ventilación. | 001 | 1 | Queda pendiente realziar cambio de aceite y arreglar el manometro

## BT2
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BOMBA TRASH ECUALIZADORA #2
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | BOMBA TRASH #2 ECUALIZADORA
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | TRASH 3X3
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-01-15 | x |  |  |  | 1 hora | Omar orozco | Revisión según plan de mantenimiento de tornilleria, presiones, giro, y funcionamiento, limpieza general del equipo y ventilación. | 002 | 1 | Queda pendiente realziar cambio de aceite.

## BT3
Logo Gremca |  | HOJA DE VIDA EQUIPO | [8 empty] | Codigo
Eleborado
Revisado y Aprobado
[11 empty] | Version | 1
NOMBRE DEL EQUIPO: BOMBA TRASH BIODIGESTORES
IMAGEN |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL
[5 empty] | No. Identificacion |  | BOMBA TRASH BIODIGESTORES
[5 empty] | Ubicación |  | CENTRO GENERACION GREMCA SA
[5 empty] | Marca |  | TRASH 3X3
Modelo
Serie
[5 empty] | Fecha de recepcion |  | 2022-10-20
Fecha de inicio en servicio
[5 empty] | Proveedor |  | BME SAS
HISTORIAL DEL EQUIPO
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | DURACCIÓN | REALIZADO POR: | DESCRIPCION DE OPERACION | OT | HOROMETRO DE INTERVENCION. | OBSERVACIONES
| MTTO |  | Calibracion | Otros
| Preventivo | Correctivo
2024-01-15 | x |  |  |  | 1 hora | Omar orozco | Revisión según plan de mantenimiento de tornilleria, presiones, giro, y funcionamiento, limpieza general del equipo y ventilación. | 003 | 1 | Queda pendiente realziar cambio de aceite.