## 75538
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75538
Nombre del equipo: |  |  | Autotransformador trifásico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | HTN 450/8
[7 empty] | Serie: |  |  | ---
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 2029870
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Dispositivo para ajustar diferentes niveles de tensión, mediante la inducción electromagnética proporcionando un aislamiento eléctrico entre el devanado de alta y devanado de baja, sin alterar la potencia ni la frecuencia de trabajo del sistema eléctrico. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 6,24 KVA
Frecuencia (Hertz): 50 / 60
Corriente (Amperios): 8
Tensión (Voltios): 0 - 450 con tensión de entrada 400
Otro:
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
| 2023-02-06 | x |  |  |  | Revision de equipo, con fin de mantenimiento preventivo. Numero de orden de trabajo 47691 |  |  |  | x | x |  | Danny Arenas Jimenez/ Luis Fernando Leon Saavedra
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75539
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75539
Nombre del equipo: |  |  | Autotransformador trifásico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | HTN 450/8
[7 empty] | Serie: |  |  | ---
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 2029870
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Dispositivo para ajustar diferentes niveles de tensión, mediante la inducción electromagnética proporcionando un aislamiento eléctrico entre el devanado de alta y devanado de baja, sin alterar la potencia ni la frecuencia de trabajo del sistema eléctrico. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 6,24 KVA
Frecuencia (Hertz): 50 / 60
Corriente (Amperios): 8
Tensión (Voltios): 0 - 450 con tensión de entrada 400
Otro:
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
| 30/028/2011 | x |  |  |  | Revision de equipo, con fin de mantenimiento preventivo. Numero de orden de trabajo 10657 |  |  |  | x | x |  | Leida Gomez Bayona
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75540
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75540
Nombre del equipo: |  |  | Autotransformador trifásico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | HTN 450/8
[7 empty] | Serie: |  |  | ---
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 2029870
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Dispositivo para ajustar diferentes niveles de tensión, mediante la inducción electromagnética proporcionando un aislamiento eléctrico entre el devanado de alta y devanado de baja, sin alterar la potencia ni la frecuencia de trabajo del sistema eléctrico. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 6,24 KVA
Frecuencia (Hertz): 50 / 60
Corriente (Amperios): 8
Tensión (Voltios): 0 - 450 con tensión de entrada 400
Otro:
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
| 2023-02-06 | x |  |  |  | Revision de equipo, con fin de mantenimiento preventivo. Numero de orden de trabajo 47690 |  |  |  | x | x |  | Danny Arenas Jimenez/ Luis Fernando Leon Saavedra
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75541
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75541
Nombre del equipo: |  |  | Autotransformador trifásico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | HTN 450/8
[7 empty] | Serie: |  |  | ---
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 2029870
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Dispositivo para ajustar diferentes niveles de tensión, mediante la inducción electromagnética proporcionando un aislamiento eléctrico entre el devanado de alta y devanado de baja, sin alterar la potencia ni la frecuencia de trabajo del sistema eléctrico. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 6,24 KVA
Frecuencia (Hertz): 50 / 60
Corriente (Amperios): 8
Tensión (Voltios): 0 - 450 con tensión de entrada 400
Otro:
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75542
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75542
Nombre del equipo: |  |  | Autotransformador trifásico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | HTN 450/8
[7 empty] | Serie: |  |  | ---
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 2029870
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Dispositivo para ajustar diferentes niveles de tensión, mediante la inducción electromagnética proporcionando un aislamiento eléctrico entre el devanado de alta y devanado de baja, sin alterar la potencia ni la frecuencia de trabajo del sistema eléctrico. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 6,24 KVA
Frecuencia (Hertz): 50 / 60
Corriente (Amperios): 8
Tensión (Voltios): 0 - 450 con tensión de entrada 400
Otro:
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA