## 75679
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75679
Nombre del equipo: |  |  | Carga Inductiva
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DE LORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | DL 1017C
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DE LORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1622173
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Una carga capacitiva es un dispositivo que se utiliza para simular una carga eléctrica en un circuito. A diferencia de una carga resistiva, una carga capacitiva no convierte la energía eléctrica en calor, sino que almacena energía en un campo eléctrico.Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 825 Var
Frecuencia (Hertz):
Corriente (Amperios): ----
Tensión (Voltios): 380/220 V Y/D
Otro: Voltaje nominal en monofásica: 220 V
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75681
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75681
Nombre del equipo: |  |  | Carga Inductiva
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DE LORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | DL 1017C
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DE LORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1622173
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Una carga capacitiva es un dispositivo que se utiliza para simular una carga eléctrica en un circuito. A diferencia de una carga resistiva, una carga capacitiva no convierte la energía eléctrica en calor, sino que almacena energía en un campo eléctrico.Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 900 Var
Frecuencia (Hertz):
Corriente (Amperios): ----
Tensión (Voltios): 380/220 V Y/D
Otro: Voltaje nominal en monofásica: 220 V
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA