## 131367
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131367
Nombre del equipo: |  |  | Frecuencímetro Análogo con Láminas FC5V
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SACI
[7 empty] | Modelo: |  |  | FC5V
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SACI
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 450000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la frecuencia de una señal eléctrica en hertzios (Hz). Funciona contando el número de ciclos de una señal eléctrica durante un período de tiempo determinado, y luego calculando la frecuencia de la señal en base a ese conteo. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): 48,5..51,5 / 58,5..61,5
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 110 , 230, 400 ,440
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131362
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131362
Nombre del equipo: |  |  | Frecuencímetro Análogo con Láminas FC5V
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SACI
[7 empty] | Modelo: |  |  | FC5V
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SACI
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 450000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la frecuencia de una señal eléctrica en hertzios (Hz). Funciona contando el número de ciclos de una señal eléctrica durante un período de tiempo determinado, y luego calculando la frecuencia de la señal en base a ese conteo. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): 48,5..51,5 / 58,5..61,5
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 110 , 230, 400 ,440
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131363
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131363
Nombre del equipo: |  |  | Frecuencímetro Análogo con Láminas FC5V
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SACI
[7 empty] | Modelo: |  |  | FC5V
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SACI
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 450000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la frecuencia de una señal eléctrica en hertzios (Hz). Funciona contando el número de ciclos de una señal eléctrica durante un período de tiempo determinado, y luego calculando la frecuencia de la señal en base a ese conteo. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): 48,5..51,5 / 58,5..61,5
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 110 , 230, 400 ,440
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131364
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131364
Nombre del equipo: |  |  | Frecuencímetro Análogo con Láminas FC5V
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SACI
[7 empty] | Modelo: |  |  | FC5V
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SACI
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 450000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la frecuencia de una señal eléctrica en hertzios (Hz). Funciona contando el número de ciclos de una señal eléctrica durante un período de tiempo determinado, y luego calculando la frecuencia de la señal en base a ese conteo. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): 48,5..51,5 / 58,5..61,5
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 110 , 230, 400 ,440
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131365
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131365
Nombre del equipo: |  |  | Frecuencímetro Análogo con Láminas FC5V
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SACI
[7 empty] | Modelo: |  |  | FC5V
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SACI
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 450000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la frecuencia de una señal eléctrica en hertzios (Hz). Funciona contando el número de ciclos de una señal eléctrica durante un período de tiempo determinado, y luego calculando la frecuencia de la señal en base a ese conteo. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): 48,5..51,5 / 58,5..61,5
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 110 , 230, 400 ,440
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131366
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131366
Nombre del equipo: |  |  | Frecuencímetro Análogo con Láminas FC5V
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SACI
[7 empty] | Modelo: |  |  | FC5V
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SACI
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 450000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la frecuencia de una señal eléctrica en hertzios (Hz). Funciona contando el número de ciclos de una señal eléctrica durante un período de tiempo determinado, y luego calculando la frecuencia de la señal en base a ese conteo. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): 48,5..51,5 / 58,5..61,5
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 110 , 230, 400 ,440
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131368
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131368
Nombre del equipo: |  |  | Frecuencímetro Análogo con Láminas FC5V
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SACI
[7 empty] | Modelo: |  |  | FC5V
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SACI
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 450000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la frecuencia de una señal eléctrica en hertzios (Hz). Funciona contando el número de ciclos de una señal eléctrica durante un período de tiempo determinado, y luego calculando la frecuencia de la señal en base a ese conteo. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): 48,5..51,5 / 58,5..61,5
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 110 , 230, 400 ,440
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA