## 75568
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75568
Nombre del equipo: |  |  | Motor de Inducción Trifásica Rotor Devanado
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | DL 1022 N
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 811087
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Máquina rotativa, empleada como motor de inducción trifásico con bornes con acceso al estator y rotor, permitiendo la conexiones estrella o triángulo. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 1,5 k VA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 16,3 / 9,4
Tensión (Voltios): 127 / 220
Otro: 1680rpm y FP 0.7
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75569
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75569
Nombre del equipo: |  |  | Motor de Inducción Trifásica Rotor Devanado
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | DL 1022 N
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 811087
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Máquina rotativa, empleada como motor de inducción trifásico con bornes con acceso al estator y rotor, permitiendo la conexiones estrella o triángulo. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 1,5 k VA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 16,3 / 9,4
Tensión (Voltios): 127 / 220
Otro: 1680rpm y FP 0.7
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75570
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75570
Nombre del equipo: |  |  | Motor de Inducción Trifásica Rotor Devanado
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | DL 1022 N
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 811087
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Máquina rotativa, empleada como motor de inducción trifásico con bornes con acceso al estator y rotor, permitiendo la conexiones estrella o triángulo. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 1,5 k VA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 16,3 / 9,4
Tensión (Voltios): 127 / 220
Otro: 1680rpm y FP 0.7
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75571
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75571
Nombre del equipo: |  |  | Motor de Inducción Trifásica Rotor Devanado
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | DL 1022 N
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 811087
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Máquina rotativa, empleada como motor de inducción trifásico con bornes con acceso al estator y rotor, permitiendo la conexiones estrella o triángulo. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 1,5 k VA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 16,3 / 9,4
Tensión (Voltios): 127 / 220
Otro: 1680rpm y FP 0.7
OBSERVACIONES
Se requiere mantenimiento preventivo con el fin de analizar posible falla de rodamientos
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 75572
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 75572
Nombre del equipo: |  |  | Motor de Inducción Trifásica Rotor Devanado
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Modelo: |  |  | DL 1022 N
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | DELORENZO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2007-02-14
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 811087
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Máquina rotativa, empleada como motor de inducción trifásico con bornes con acceso al estator y rotor, permitiendo la conexiones estrella o triángulo. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 1,5 k VA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 16,3 / 9,4
Tensión (Voltios): 127 / 220
Otro: 1680rpm y FP 0.7
OBSERVACIONES
Se requiere mantenimiento preventivo con el fin de analizar posible falla de rodamientos
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA