## 129044
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129044
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129045
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129045
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129046
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129046
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129047
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129047
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129048
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129048
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129049
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129049
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129050
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129050
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129051
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129051
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129052
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129052
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129053
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129053
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129064
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129064
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129065
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129065
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129066
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129066
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129067
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129067
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129068
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129068
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129069
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129069
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129070
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129070
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129071
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129071
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129072
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129072
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129073
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129073
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129074
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129074
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 129075
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 129075
Nombre del equipo: |  |  | Multimetro Digital TRU RMS 117
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Modelo: |  |  | 117
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | FLUKE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-05-04
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 611000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Instrumento de medida. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): ---
Frecuencia (Hertz): ---
Corriente (Amperios): ---
Tensión (Voltios): 9
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X |  |  | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA