## 131321
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131321
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131322
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131322
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131323
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131323
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131324
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131324
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131325
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131325
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131326
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131326
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131327
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131327
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131328
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131328
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131329
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131329
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131330
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131330
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131331
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131331
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131332
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131332
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131333
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131333
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131334
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131334
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131335
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131335
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131336
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131336
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131337
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131337
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131338
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131338
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131339
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131339
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131340
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131340
Nombre del equipo: |  |  | Pinza amperimétrica AC/DC 600A TRMS
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Modelo: |  |  | ACDC-52NAV
Serie:
[7 empty] | Fabricante: |  |  | AMPROBE
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 998000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es una herramienta de medición eléctrica que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito sin necesidad de interrumpir la conexión. Utilizado para las practicas de máquinas eléctricas I y II.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): --
Frecuencia (Hertz): --
Corriente (Amperios): CA / CC hasta 600 A
Tensión (Voltios): CA / CC hasta 1000 V
Otro:
OBSERVACIONES
El equipo no ha recibido calibracion
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anual
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA