## 131341
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131341
Nombre del equipo: |  |  | Transformador trifasico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Modelo: |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 3KVA
[7 empty] | Serie: |  |  | 3969
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1400000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un dispositivo eléctrico que permite el ajuste de diferentes tensiones en un sistema eléctrico, empleando el principio de inducción magnética para permitir el acople del devanado primario con el secundario sin tener una conexión eléctrica. Cada devanado está constituido por mínimo tres bobinados para formar un sistema trifásico.. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 3 KVA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 4,7 / 15,74 / 7,87 por fase
Tensión (Voltios): 220 V / 63 V / 126 V por fase
Otro: Doble devanado en BT
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131342
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131342
Nombre del equipo: |  |  | Transformador trifasico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Modelo: |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 3KVA
[7 empty] | Serie: |  |  | 3969
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1400000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un dispositivo eléctrico que permite el ajuste de diferentes tensiones en un sistema eléctrico, empleando el principio de inducción magnética para permitir el acople del devanado primario con el secundario sin tener una conexión eléctrica. Cada devanado está constituido por mínimo tres bobinados para formar un sistema trifásico.. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 3 KVA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 4,7 / 15,74 / 7,87 por fase
Tensión (Voltios): 220 V / 63 V / 126 V por fase
Otro: Doble devanado en BT
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131343
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131343
Nombre del equipo: |  |  | Transformador trifasico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Modelo: |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 3KVA
[7 empty] | Serie: |  |  | 3969
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1400000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un dispositivo eléctrico que permite el ajuste de diferentes tensiones en un sistema eléctrico, empleando el principio de inducción magnética para permitir el acople del devanado primario con el secundario sin tener una conexión eléctrica. Cada devanado está constituido por mínimo tres bobinados para formar un sistema trifásico.. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 3 KVA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 4,7 / 15,74 / 7,87 por fase
Tensión (Voltios): 220 V / 63 V / 126 V por fase
Otro: Doble devanado en BT
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131344
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131344
Nombre del equipo: |  |  | Transformador trifasico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Modelo: |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 3KVA
[7 empty] | Serie: |  |  | 3969
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | FN
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1400000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un dispositivo eléctrico que permite el ajuste de diferentes tensiones en un sistema eléctrico, empleando el principio de inducción magnética para permitir el acople del devanado primario con el secundario sin tener una conexión eléctrica. Cada devanado está constituido por mínimo tres bobinados para formar un sistema trifásico.. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 3 KVA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 4,7 / 15,74 / 7,87 por fase
Tensión (Voltios): 220 V / 63 V / 126 V por fase
Otro: Doble devanado en BT
OBSERVACIONES
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131345
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131345
Nombre del equipo: |  |  | Transformador trifasico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Modelo: |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 3KVA
[7 empty] | Serie: |  |  | 3969
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1400000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un dispositivo eléctrico que permite el ajuste de diferentes tensiones en un sistema eléctrico, empleando el principio de inducción magnética para permitir el acople del devanado primario con el secundario sin tener una conexión eléctrica. Cada devanado está constituido por mínimo tres bobinados para formar un sistema trifásico.. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 3 KVA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 4,7 / 15,74 / 7,87 por fase
Tensión (Voltios): 220 V / 63 V / 126 V por fase
Otro: Doble devanado en BT
OBSERVACIONES
mantenimiento correctivo por desplazamientos de los devanados (leve) causado por vibraciones dentro de este
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

## 131346
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° de identificación: |  |  | 131346
Nombre del equipo: |  |  | Transformador trifasico
Lugar de ubicación: |  |  | Laboratorio de Máquinas Elécticas AT-105
IMAGEN DEL EQUIPO | [6 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[7 empty] | Marca: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Modelo: |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 3KVA
[7 empty] | Serie: |  |  | 3969
[7 empty] | Fabricante: |  |  | SIRIO
[7 empty] | Fecha de recibido: |  |  | 2016-07-19
[7 empty] | Responsable: |  |  | Gustavo Latorre Bayona
[7 empty] | Estado actual del equipo: |  |  | MT
[7 empty] | Costo del equipo (opcional): |  |  | 1400000
TIPOS DE ESTADO DE EQUIPO
[7 empty] | FN: Funcionamiento |  | MT: Mantenimiento |  |  | OS: Obsoleto
DESCRIPCIÓN GENERAL Y USOS DEL EQUIPO
Es un dispositivo eléctrico que permite el ajuste de diferentes tensiones en un sistema eléctrico, empleando el principio de inducción magnética para permitir el acople del devanado primario con el secundario sin tener una conexión eléctrica. Cada devanado está constituido por mínimo tres bobinados para formar un sistema trifásico.. Utilizado para realizar las prácticas de laboratorio de máquinas eléctricas 1I.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
Potencia eléctrica (Watts): 3 KVA
Frecuencia (Hertz): 60
Corriente (Amperios): 4,7 / 15,74 / 7,87 por fase
Tensión (Voltios): 220 V / 63 V / 126 V por fase
Otro: Doble devanado en BT
OBSERVACIONES
mantenimiento correctivo por desplazamientos de los devanados (leve) causado por vibraciones dentro de este
INTERVENCIONES METROLÓGICAS APLICABLES
Tipo de intervención |  |  |  |  | Requiere esa intervención | [5 empty] | Periodicidad de intervención sugerida
[5 empty] | SI |  |  | NO
Mantenimiento Preventivo: |  |  |  |  | X | [5 empty] | Semestral
Calibración: | [7 empty] | X
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
N° | Fecha | Tipo de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la actividad realizada |  |  | ¿ Se archiva informe complementario de la visita ? |  | Estado Final |  | Nombre del técnico/ Nombre de quien recibe la visita
|  | Preventivo | Correctivo | Calibración | Otro | [5 empty] | En Funciona-miento | Fuera de Servicio
[9 empty] | SI | NO
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA