## Practica No.1
Normativa Colombiana | Práctica No. 01
Tema: Normativa vigente que regula el uso de energías ronovables
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables
CONTENIDO
Objetivos:
* Identificar los principales entes que regulan al sector eléctrico nacional
* Identificar las principales normas que aplican al uso de energías renovables
* Identificar las normas de seguridad para trabajo seguro con electricidad
Descripción:
El proposito de la práctica es realizar una indagación que permita contextualizar en el marco normativo que rige y regula al sector eléctrico, asi como identificar puntualmente las normas, leyes o decretos que afectan o promueven el uso de las energías renovables en el territorio nacional, permitiendo desarrollar criterios para la selección y uso conveiente de las fuentes de energía segun las necesidades identificadas, asi como conocer las normas de seguridad para operar correctamente dentro de un laboratorio de electricidad.
Actividades Previas:
* Consulta la composición del sistema eléctrico nacional
* Consultar la reglas de oro para trabajo sin tensión
* Consulta de proyectos implementados en el territorio nacional con energías renovables
Recomendaciones: Se recomienda tener un resumen sobre toda la normativa vigente y los metodos de trabajo con corriente continua y alterna

## Practica No.2
Metodo de ingreso al laboratorio | Práctica No. 02
Tema: Condiciones de ingreso al laboratorio
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables
CONTENIDO
Objetivos:
*Identificar los riesgos que se pueden presentar dentro del laboratorio.
*Condiciones de seguridad
*Tipo de vestimenta
Descripción:
La relacion con la seguridad en el trabajo es el metodo mas claro para dar cumplimiento a esta pracica ya que es de vital importancia tener la ropa adecueada para la operación de los elementos del laboratorio, dado que los riegos que se presentan dentro del laboratorio son altos,
Actividades Previas:
* Consultar que es un arco electrico.
* Consultar sobre los aisladores mas comunes
*Consultar sobre las quemaduras por corrientes electricas.
Recomendaciones: Al momento de ingresar atienda las recomendaciones impartidas por el docente a cargo del laboratorio de lo contrario no podra ingresar al laboratorio.

## Practica No.3
Familiarización con los sistemas | Práctica No. 03
Tema: Identificar el funcionamiento de cada uno de los equipos del laboratorio
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables
CONTENIDO
Objetivos:
* Identificar todos los elementos y funcionalidad.
* Afianzar el conocimiento sobre cada elemento.
* Analisar tipos de conexiones permitidas de cada equipo.
Descripción:
Esta practica se realiza con el fin de afianzar el conocimiento impartido de manera teorica en el aula de clases. De esta manera relacione e identifique cada elemetnto presente en el banco con el correcto funcionamiento y maniobrabilidad, recuerde que cada elemento cuenta con un unico funcionamiento y de usted depende la durabilidad del laboratorio. Basados en identificacion de los componentes realice un informe no mayor a 2 paginas donde se demuestre la identificacion de los equipos presentes en el laboratorio tipos de conexiones que se pueden realizar y tipos de cuidados al momento de realizar las conexiones.
Actividades Previas:
* Consultar sobre los cuidados de los sistemas solares
* Consultar tipos de conexiones y donde puede ser aplicada
* Consulta de los componentes de un sistema solar fotovoltaico
Recomendaciones: Realizar un informe detallado de los elementos conocidos en el laboratorio, ya que son los elementos a emplear durante las siguientes practicas.
Cuestionario. 1. ¿Qué es panel solar?
2. Explique con sus palabras la definicion de corriente directa
3. En un plano basico realice la explicacion sobre que es corriente directa y corriente alterna
4. Brevemente describa un listado de equipos vistos con cada funcion y metodo de operación.

## Practica No.4
Conexiones serie y paralelo en paneles | Práctica No. 04
Tema: Conexión de paneles solares
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables
CONTENIDO
Objetivos:
* Identificar y diferenciar circuitos serie y paralelo
* Identificar las conexiones de un sistema solar fotovoltaico
* Analisar el proceso de generacion elecrtrica fotovoltaica
Descripción:
Esta practica se realiza con el fin de realizar la conexión de un sistema solar. Al realizar esta practica se identifican las salidas de los paneles solares y se conectan inicialmente en serie relacione las medidas de generacion en serie con 2 series es decir 2 paneles en paralelo y luego esos 2 en serie de tal forma que el inversor soporte paneles conectados. luego se realiza la misma operacion en paralelo con el fin de identificar que tipo de conexion es mas segura y confiable, luego realice la medicion de la cantidad de energia generada, |  | Relacion de Generacion Electrica Fotovoltaica
|  |  | Hora | Tension | Corriente | Potencia
1
2
3
4
5
6
7
Actividades Previas: |  | 8
* Consultar como funcionan los sistemas solares |  | 9
* Leer la resolucion 030 del 2018 |  | 10
* Presentar un resumen de la resolucion. |  | Hora en que se genero la mayor tension
Procedimiento: 1. Identifique los elementos a utilizar. 2. Identifique los tipos de protecciones. 3. Identifique los terminales y el tipo de conexión entre puntos. 4. Con ayuda del multimentro analizar el voltaje en cada salida de los paneles registrar el valor con la hora. 5. Realice la conexion serie entre paneles, llevar un registro del valor de la tension con fecha y hora de la medida.
Metodologia.
Los paneles solares son elementos encargados de generar energia electrica a traves de los rayos del sol
Polaridad
La determinacion de la polaridad es indispensable para realizar la conexión de paneles solares en serie o paralelo para identificar el sentido de la corriente del panel se tiene en cuenta la lectura del multimetro para determinar el positivo y el negativo de las salidas para realizar de esta forma se realiza la conrexion segun desee
Conexion serie
Identifiique las salidas de los bajantes, correspondientes a los 4 paneles del banco para realizar la conexión en serie como se muestra a continuacion.
Conexión paralelo
Identifiique las salidas de los bajantes, correspondientes a los 4 paneles del banco para realizar la conexión en paralelo como se muestra a continuacion.
Conexión Mixta
Plantee una variación a las conexiones de tal forma que combine las conexiones serie y paralelo e identifique la variacion respecto a las conexiones puras.
Para tener en cuenta
Durante la realización de esta practica, la alimentación del inversor debe estar abierta, en ningun momento debe haber flujo que aliemnte el inversor, validar que las protecciones esten abiertas antes de cerrar las protecciones indiviuales de los paneles.
Entregables
1. Realice una grafiaca de tension vs tiempo de acuerdo a las horas de tomas de medidas de tension y realice un analisis en que momento se genero mas energia
2. Mediante un articulo no mayor a una pagina explique que tipo de conexión es mas segura estable y confiable de acuerdo
3. Interactue con la ley de ohm de acuerdo a los resultados obtenidos en cada tipo de circuito la hora y relacione en la tabla 4.1

## Practica No.5
Conexiones On Grid |  | Práctica No. 05
Tema: Conexión de paneles solares On-grid
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables
CONTENIDO
Objetivos:
* Identificar e interactuar con un sitema On grid
* Identificar la importancia de cada elemento
* Analisar el proceso de generacion de energia de un sistema aislado.
Descripción:
Esta practica se realiza con el fin de realizar la conexión de un sistema solar on grid o aislado. Al realizar esta practica se identifican las salidas de los paneles solares y realiza la conexión para poder alimentar una carga directamente sin necesidad de suplirse del operador de red de la zona (ESSA)
Actividades Previas:
* Consultar como funcionan los sistemas solares On grid
* Metodos de implementacion de sistemas On grid
* Ventajas y desvenetajas del sistema On grid
Procedimiento: 1. Identifique los elementos a utilizar. 2. Identifique los tipos de protecciones. 3. Identifique los terminales y el tipo de conexión entre puntos. 4. Con ayuda del multimentro analizar el voltaje en cada salida de los paneles registrar el valor con la hora. 5. Realice un analisis de generacion.
Metodologia
Los paneles solares tienen diferentes formas de implentacion al momento de realizar la conexión On grid consta del siguiente procedimiento
Conexion
De acuerdo a la practica anterior (Practica No.4) realice la conexión del SFV asi: Dos paneles en serie, dos series en paralelo, seguido conecte los terminales de salida al inversor el terminal positivo de los paneles al positivo del inversor y el negativo al terminal negativo del inversor.
Tipos de Medicion
Seguido de realizar la conexión de entre paneles y conversion de corriente directa a continua proceda a conectar cargas en este caso el banco posee de una carga de un motor monofasico sencillo el cual se puede conectar de la siguiente manera
Fusible
Rele
Motor
Realice las medidas de tension por tiempos de acuerdo a la duracion que usted desee realizar la practica. De acuerdo a los tiempos de generacion analice que tipos de carga puede conectar en cada momento.
De acuerdo al analisis realizado realice la conexión del motor si es posible, si no es realice la conexión serie o para elo de iluminacion y de toma corrientes
Entregables:
1. Realice un informe en formato tipo ARTICULO del analisis de conexiones On-Grid con analisis de generacion
2. Entregue un analisis de medidas obtenidas durtante la practica con la grafica de tension vs tiempo e identifique las horas en que la tension es mas alta
3. Mencione ventajas y desventajas del sistema On-Grid

## Practica No.6
Conexiones Off-Grid | Práctica No. 06
Tema: Conexión de paneles solares Off-grid
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables
CONTENIDO
Objetivos:
* Identificar e interactuar con un sitema Off-Grid
* Identificar la importancia de cada elemento
* Analisar el proceso de generacion de energia y como almacenarla.
Descripción:
Esta practica se realiza con el fin de realizar la conexión de un sistema solar off-grid. Al realizar esta practica se identifican las salidas de los paneles solares y realiza la conexión para poder alimentar una carga directamente con la opcion de suplir la misma con el almacenamiento de energia en baterias.
Actividades Previas:
* Consultar como funcionan los sistemas solares Off-grid
* ¿Qué es una bateria?
* Ventajas y desvenetajas del sistema Off grid
Procedimiento: 1. Identifique los elementos a utilizar. 2. Identifique los tipos de protecciones. 3. Identifique los terminales y el tipo de conexión entre puntos. 4. Identifique los terminales de las baterias de igual manera los tipos de conexiones que se pueden realizar entre baterias 5. Realice la conexion para alimentar carga y baterias a la vez.
Metodologia
Los paneles solares tienen diferentes formas de implentacion al momento de realizar la conexión Off grid consta del siguiente procedimiento
Conexion
De acuerdo a la Practica No.4, realice la conexión del SFV asi: dos paneles en serie, dos series en paralelo, seguido conecte los terminales de salida al inversor el terminal positivo de los paneles al positivo del controlador y el negativo al terminal negativo del controlador, de tal forma que se regule la tension generada y se distribuya en las cargas y la sobrante a las baterias. Luego conecte el inversor para que la energia aprovechada por las cargas sea corriente alterna.
Entregables:
1. Realice un informe en formato tipo ARTICULO del analisis de conexiones Off-Grid con analisis de generacion
2. Entregue un analisis de medidas obtenidas durtante la practica con la grafica de tension vs tiempo e identifique las horas en que la tension es mas alta
3. Mencione ventajas y desventajas del sistema Off-Grid

## Practica No.7
Conexiones Sistema hibrido o microred | Práctica No. 07
Tema: Conexión de paneles solares - grupo electrogeno - aerogenerador
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables
CONTENIDO
Objetivos:
* Identificar e interactuar con un sitema hibrido o microred
* Identificar la importancia de cada elemento
* Analisar el proceso de generacion de energia y como combinarla en el suministro para alimentar una carga
Descripción:
Esta practica se realiza con el fin de realizar la conexión de un sistema solar hibrido o combinado. Al realizar esta practica se identifican las salidas de los paneles solares sistema de aerogenaracion y grupo electrogeno de respaldo con el fin de en el momento que el suminstro principal falle el sistema de respaldo ingrese a suplir la carga.
Actividades Previas:
* Consultar como funcionan los sistemas hibridos o integrados
* ¿Qué es un grupo electrogeno?
* Ventajas y desvenetajas de los aerogeneradores
Procedimiento: 1. Identifique los elementos a utilizar. 2. Identifique los tipos de protecciones. 3. Identifique los terminales y el tipo de conexión entre puntos. 4. Identifique los el grupo electrogeno y la manera mas facil para la puesta en marcha ante un corte imprevisto de energia 5. Como funcionan los aerogeneradores .
Metodologia
Los paneles solares tienen diferentes formas de implentacion al momento de realizar la conexión Off grid consta del siguiente procedimiento
Conexion
*De acuerdo a la Practica No.4, realice la conexión del SFV asi: dos paneles en serie, dos series en paralelo,
* Identifique las salidas del aerogenerador para realizar la conexión al inversor
*Identifique el sistema de transferencia manual del grupo electrogeno este se conecta en el barraje de la salida del inversor
* Conecte las cargas y realice la medicion de la energia generada por el aerogenerador y por los paneles
* Corte el suministro de los paneles y integre el sistema de transferencia para alimentar la carga realice las medidas de generacion del grupo electrogeno
Entregables:
1. Realice un informe en formato tipo ARTICULO del analisis de conexiones del sistema hibrido
2. Entregue un analisis de medidas obtenidas durtante la practica con la grafica de tension vs tiempo e identifique las horas en que la tension es mas alta y compare con los gastos en combustible en horas con la generacion de los paneles.
3. Mencione ventajas y desventajas del sistema hibrido