## Slide 1: Forzado de GRAFCET
3
F/H2:{2,3}
4
F/J2:{}
Figura 1
5
F/K2:{*}
Figura 2

## Slide 2: Forzado Impulsiva
1
F↑/L2:{2,3}

## Slide 3: Jerarquía entre GRAFCETS
1
M
J1
2
5
A
F/J2:{3}
h
h
g
PD↑
Figura 1
3
D↑
4
B
v
J2
Figura 2
El forzado de GRAFCET cumple las siguientes reglas:
• El forzado es prioritario respecto de cualquier otra evolución (sea de activación o de desactivación).
• Las reglas de evolución del GRAFCET no se aplican a un GRAFCET que permanezca forzado. En la Figura 1, mientras J1 permanezca en la etapa 5, J2 permanecerá con la etapa 3 activa y la 4 inactiva, independientemente de las entradas.

## Slide 4: Aspectos de GRAFCET Jerarquizados
Si un GRAFCET puede forzar a otro, éste no puede forzar al primero.
Un GRAFCET no puede ser forzado en ningún instante por más de un GRAFCET a la vez.
No debe haber bucles en el forzado (G1 fuerza a G2, G2 fuerza a G3 y G3 fuerza a G1), pues podría dar lugar a un funcionamiento inestable.