## Slide 1: Lenguaje Escalera (Ladder)
I0.1
I0.3
I0.2
Q0.1
Tensión
Tierra
Ecuaciones Lógicas

## Slide 2: Principales Elementos del Lenguaje Ladder
Contacto Normalmente Abierto (NA)
Contacto Normalmente Cerrado (NC)
Bobina
0 = Desactivado
1 = Activado

## Slide 3: Interpretación del Lenguaje Ladder
F
K
H
F
K
F
M1
Línea o Escalón
Condición de Activación

## Slide 4: Reglas del Lenguaje Ladder
A la derecha de la bobina no puede haber contactos.
En una red puede haber varias bobinas en paralelo.
La conducción a través de los contactos solo se produce de izquierda a derecha

## Slide 5: Instrucción SET – RESET en Ladder
S
Bobina SET
Figura 1
R
Bobina RESET
Figura 2