POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS - EEDAS S.A. E.S.P.

Versión 01

2025

- OBJETIVO

Establecer el marco de acción y las directrices para la planificación, ejecución, control y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes y equipos de EEDAS S.A. E.S.P., con el fin de garantizar su disponibilidad, prolongar su vida útil, optimizar su funcionamiento y preservar el patrimonio de la organización.

- ALCANCE

Esta política aplica a todos los bienes y equipos de EEDAS S.A. E.S.P., incluyendo: Vehículos automotores, equipos tecnológicos, maquinaria y herramientas, mobiliario y enseres, equipos eléctricos y electrónicos, infraestructura física y edificaciones.

- DEFINICIONES

- Activo: Bien tangible propiedad de EEDAS S.A. E.S.P., registrado en el inventario institucional, que puede ser un equipo, mobiliario, vehículo o infraestructura.

- Alcance de Mantenimiento: Conjunto de actividades que definen los límites del trabajo a realizar, incluyendo acciones preventivas, correctivas o mayores sobre bienes y equipos.

- Desarrollo Operativo de Mantenimiento: Conjunto de pasos planificados y organizados para ejecutar el mantenimiento de los bienes, desde la programación hasta el registro y control de resultados.

- Infraestructura: Conjunto de instalaciones físicas de la organización (edificios, redes eléctricas, hidráulicas, climatización, pisos, techos y paredes) que requieren acciones de conservación y reparación.

- Mantenimiento Correctivo: Actividad realizada para reparar fallas, averías o daños en bienes o equipos, restableciendo su funcionamiento.

- Mantenimiento Mayor: Intervenciones de alta complejidad o especializadas, que implican cambios significativos en la estructura o componentes principales de un activo.

- Mantenimiento Preventivo: Actividad programada que busca reducir la probabilidad de fallas mediante revisiones, limpieza, ajustes y sustitución de partes menores.

- Solicitud de Mantenimiento: Documento mediante el cual un funcionario informa una novedad, falla o necesidad de intervención sobre un bien o equipo.

- Traslado de Equipos para Mantenimiento: Proceso de movilización de un equipo fuera de la empresa para su intervención por un proveedor especializado, garantizando la trazabilidad documental y el control del activo.

- RESPONSABLES

- Área de Activos y Almacén: Coordinar la planeación y ejecución del plan de mantenimiento.

- Áreas usuarias: Reportar novedades o fallas en los bienes asignados.

- Área de Sistemas: Ejecutar labores de mantenimiento preventivo o correctivo.

- Subgerente Administrativo y Financiero: Aprobar planes anuales de mantenimiento y presupuesto asignado.

- TIPOS DE MANTENIMIENTO

  - Mantenimiento Preventivo: Acciones programadas para preservar el estado óptimo de los bienes y equipos, reducir la probabilidad de fallas y prolongar la vida útil. Incluye:

  - Revisión periódica de vehículos (aceite, filtros, frenos, llantas, alineación, etc.).

  - Limpieza y calibración de equipos tecnológicos.

  - Ajuste y revisión de mobiliario y herramientas.

  - Verificación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de aire acondicionado en edificios.

  - Inspecciones periódicas de techos, paredes, pintura, cerraduras y pisos.

  - Mantenimiento Correctivo: Acciones realizadas para reparar fallas, averías o daños presentados en bienes y equipos. Incluye:

  - Reparaciones mecánicas de vehículos.

  - Reemplazo de piezas o componentes defectuosos en equipos tecnológicos.

  - Restauración de mobiliario dañado.

  - Reparaciones estructurales en instalaciones (humedades, fisuras, filtraciones).

  - Ajustes eléctricos, hidráulicos o de seguridad.

- PROCEDIMIENTO GENERAL

  - Planificación: Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, definiendo bienes, periodicidad, responsables y recursos.

  - Ejecución: Realización de mantenimientos según plan o según reporte de novedades.

  - Registro: Diligenciamiento de Formato de Mantenimiento de Bienes y Equipos, indicando tipo de mantenimiento, fecha, responsable, actividades realizadas y observaciones.

  - Seguimiento: Control semestral del cumplimiento del plan preventivo y análisis de reincidencia de fallas en correctivos.

  - Evaluación y Mejora: Informes semestrales con indicadores de cumplimiento del plan preventivo (%).

- DIRECTRICES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO

  - Mantenimiento de infraestructura y equipos

- La infraestructura de la empresa (edificio, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sistemas de climatización y red de datos) deberá contar con un plan de mantenimiento preventivo anual, que contemple inspecciones periódicas, limpieza técnica, calibraciones y pruebas de funcionamiento.

- Los equipos de tecnología, vehículos, mobiliario y maquinaria serán objeto de revisiones periódicas para asegurar su correcto desempeño y prolongar su vida útil.

- Todo trabajo de mantenimiento deberá realizarse con base en manuales del fabricante, normativa de seguridad y lineamientos internos.

  - Alcance de los trabajos de mantenimiento

- Mantenimiento preventivo: Incluye revisiones periódicas, lubricación, limpieza, ajustes, cambio de consumibles, pruebas eléctricas y de software.

- Mantenimiento correctivo: Reparación, sustitución de partes, restauración de mobiliario, reparaciones estructurales y actualización de software o hardware.

- Mantenimiento mayor: Intervenciones de alta complejidad que requieren servicios especializados (ejemplo: reparación de motor de vehículo, cambio de red eléctrica principal).

- Mantenimiento de infraestructura: Incluye pintura, impermeabilización, refuerzo estructural, reparaciones hidráulicas, eléctricas y de climatización.

  - Desarrollo operativo de mantenimiento

- Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo con cronograma y responsables.

- Programación de mantenimientos correctivos conforme a reportes de fallas.

- Registro de cada actividad en el Formato de Mantenimiento de Bienes y Equipos.

- Revisión mensual del cumplimiento del plan por parte del Área de Activos y Almacén.

- Emisión de informes semestrales con indicadores de gestión (cumplimiento del plan, disponibilidad de activos, costos).

  - Solicitudes de mantenimiento

- Todo funcionario deberá reportar novedades mediante correo electrónico, describiendo el bien, la falla y las condiciones detectadas.

- El Área de Activos y Almacén analizará la solicitud, determinará si se trata de mantenimiento preventivo, correctivo o mayor, y programará la actividad.

- En casos urgentes, las solicitudes podrán hacerse por llamada, debiendo formalizarse en el correo electrónico correspondiente en un plazo máximo de 24 horas.

  - Traslado de equipos para mantenimiento

- Los equipos que requieran intervención externa (proveedor especializado o taller) serán trasladados bajo control documental, registrando en acta: código del bien, responsable del traslado, estado del equipo y destino.

- Se deberá garantizar la seguridad del transporte y la trazabilidad del bien mediante formato de Traslado de Activos para Mantenimiento.

- Una vez finalizado el mantenimiento, el equipo regresará a la empresa con informe técnico y registro actualizado en inventario.

- REGISTROS

- Plan Anual de Mantenimiento

- Formato de Mantenimiento de Bienes y Equipos

- Hoja de vida de equipos

- Programa de Mantenimiento

CONTROL DE REGISTRO

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Nombre: María Alejandra Díaz Puello | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Practicante SGC | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: 28/04/2025 | Fecha: | Fecha: |

| Historial de versiones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción |
| XXXX | V01 | Creación del documento. |