PR-DT-7.3-2 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE MUESTRAS AL LABORATORIO

| Copia Controlada |  | No. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copia no Controlada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Entrega |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd |  |  |  |

| Revisa: | Aprueba: | Controla sgc: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

Página

1. OBJETO	3

2. ALCANCE	3

3. RESPONSABILIDADES	3

4. DEFINICIONES	3

5. DESCRIPCIÓN	4

5.1 MEDICIÓN DE CAUDALES (AFOROS)	4

5.2 MÉTODOS DE AFORO	11

5.3 MUESTREO DE AGUAS	18

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	22

7. NOTA DE CAMBIO	23

8. REGISTROS	23

9. ANEXOS	23

ANEXO 1	24

ANEXO 2	24

ANEXO 3	24

# 1. OBJETO

Establecer el procedimiento para el ingreso de muestras al laboratorio, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos necesarios para su correcta recepción, registro y trazabilidad.

Este procedimiento busca asegurar la integridad de las muestras, la exactitud de los datos asociados y la aplicación de buenas prácticas de laboratorio, permitiendo un adecuado control de calidad en los análisis a realizar.

# 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las muestras que ingresen a los laboratorios de QUIMIPROYECTOS SAS.

# 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Coordinador de Muestreo y los Coordinadores de Laboratorio Microbiológico y Fisicoquímico realizar el control, la coordinación y verificación de las actividades especificadas en este procedimiento.

Tener en cuenta los lineamientos de Seguridad especificados en el MN-GI-5.1-1 MANUAL DE BIOSEGURIDAD para todas las actividades.

# 4. DEFINICIONES

| Agua cruda | Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización. |
| --- | --- |
| Agua potable o Agua para consumo humano | Es aquella que cumple las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en la Resolución 2115 de 2007. |
| Agua Recreacional o de piscina | Es el agua que cuenta con un tratamiento para el uso recreativo y cumple las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en la Resolución 1618 de 2010. |
| Agua Residual | Son aguas que provienen después del uso de una actividad doméstica o industrial. Se clasifican como Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) |
| Cadena de custodia | Proceso por medio del cual se mantiene una muestra bajo posesión física o control durante su ciclo de vida completo, es decir, desde que se toma hasta que se desecha. |
| Calidad del agua | Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia. |
| Ensayo | Determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento. |
| Muestra | Toma puntual de agua en los puntos de muestreo concertados, que refleja la composición física, química y microbiológica representativa del momento, para el proceso de vigilancia de la Autoridad Sanitaria. |
| Muestreo | Proceso de toma de muestras que son analizadas en laboratorios para obtener información sobre la calidad del agua del sitio concertado en que fueron tomadas. |

# 5. DESCRIPCIÓN

El proceso de ingreso de muestras en Quimiproyectos S.A.S. se lleva a cabo de manera estructurada para garantizar un adecuado registro y trazabilidad de cada muestra recibida. Este procedimiento se divide en tres pasos según el origen de la muestra y la documentación proporcionada. En primer lugar, se realiza el ingreso de muestras tomadas directamente por Quimiproyectos S.A.S., asegurando que se cumplan los protocolos internos de recolección y transporte. En segundo lugar, se lleva a cabo el registro de muestras provenientes de clientes nuevos o de aquellos que no envían remisión, lo que implica una verificación detallada de la información suministrada. Finalmente, se gestiona el ingreso de muestras enviadas por clientes antiguos que incluyen remisión, facilitando el proceso gracias a la documentación previa. Esta clasificación permite optimizar la recepción, identificación y análisis de cada muestra, asegurando precisión y eficiencia en el servicio.

## 5.1 Ingreso de muestras tomadas por Quimiproyectos S.A.S.

5.1.1. Consulta de programación y restricciones de clientes:

Se cuenta con un historial de clientes que incluye sus respectivas restricciones para la toma de muestras mensuales. Con base en esta información, se revisa la programación correspondiente al día siguiente en la plantilla establecida. Esta información es proporcionada por el coordinador de muestreo, quien se encarga de planificar y validar las actividades de toma de muestras.

5.1.2. Recepción del formato de muestreo:

Una vez realizadas las tomas de muestra, se accede al formato con la información registrada. Este documento se encuentra almacenado en la nube (Google Drive), dentro de la carpeta correspondiente al día en que se efectuó el muestreo. Se verifica que la información esté completa y correcta para proceder con el ingreso de la muestra.

5.1.3. Registro en la plantilla de muestreo:

Con base en el formato de recepción de muestras, se diligencia la plantilla de muestreo correspondiente. Además, se establece la fecha de entrega prevista, de acuerdo con los tiempos estipulados en la tabla de tiempos de entrega. Este paso permite asegurar una adecuada planificación del análisis y cumplimiento de los plazos acordados con los clientes.

5.1.4. Generación de solicitud de análisis:

Se diligencia la información en la plantilla de generación de informes y se procede a generar la solicitud de análisis en el laboratorio, asegurando que todos los datos sean correctos y estén alineados con los requisitos del cliente.

5.1.5. Documentos de solicitud de análisis:

- Sticker de etiquetado de la muestra (FR-DT 7.5-10)

- Reporte de datos primarios a analizar en el laboratorio (FR-DT 7.4-1)

- Informe de resultados (FR-DT 7.8-1)

5.1.6. Etiquetado y envío de muestras:

Se colocan los stickers de identificación a las muestras fisicoquímicas (FQ) y microbiológicas (MB) respectivamente. Posteriormente, se envían a los laboratorios correspondientes para su análisis.

5.1.7. Almacenamiento de la solicitud para el laboratorio:

El archivo se guarda en la carpeta de acceso al laboratorio bajo el nombre SOLICITUD XXX, donde XXX corresponde al código de la muestra. Este archivo no contiene el nombre del cliente para garantizar la confidencialidad de la información.

La solicitud de análisis de laboratorio debe contar con tres documentos esenciales para la medición del análisis:

5.1.8. Almacenamiento de la solicitud para entrega:

Se guarda el archivo SOLICITUD XXX con el nombre del cliente en la carpeta de entrega. Este documento se utilizará para la generación del informe en formato PDF, el cual será entregado al cliente una vez se obtengan los resultados del análisis.

## 5.2 Ingreso de muestras de cliente nuevo o cliente que no envía remisión

5.2.1. Ingreso del cliente a base de datos:

Se procede a tomar los datos del cliente nuevo, verificar si ya existe en la base de datos, si no existe se procede a crearlo.

5.2.2. Diligenciamiento del formato de muestreo:

Se llena el formato FR-DT-7.5-7 con la información registrada. Este documento se almacena en la nube (Google Drive), dentro de la carpeta correspondiente al día en que se efectuó el muestreo. Se verifica que la información esté completa y correcta para proceder con el ingreso de la muestra.

5.2.3. Registro en la plantilla de muestreo:

Con base en el formato de recepción de muestras, se diligencia la plantilla de muestreo correspondiente. Además, se establece la fecha de entrega prevista, de acuerdo con los tiempos estipulados en la tabla de tiempos de entrega. Este paso permite asegurar una adecuada planificación del análisis y cumplimiento de los plazos acordados con los clientes.

5.2.4. Generación de solicitud de análisis:

Se diligencia la información en la plantilla de generación de informes y se procede a generar la solicitud de análisis en el laboratorio, asegurando que todos los datos sean correctos y estén alineados con los requisitos del cliente.

5.2.5. Documentos de solicitud de análisis:

- Sticker de etiquetado de la muestra (FR-DT 7.5-10)

- Reporte de datos primarios a analizar en el laboratorio (FR-DT 7.4-1)

- Informe de resultados (FR-DT 7.8-1)

5.2.6. Etiquetado y envío de muestras:

Se colocan los stickers de identificación a las muestras fisicoquímicas (FQ) y microbiológicas (MB) respectivamente. Posteriormente, se envían a los laboratorios correspondientes para su análisis.

5.2.7. Almacenamiento de la solicitud para el laboratorio:

El archivo se guarda en la carpeta de acceso al laboratorio bajo el nombre SOLICITUD XXX, donde XXX corresponde al código de la muestra. Este archivo no contiene el nombre del cliente para garantizar la confidencialidad de la información.

La solicitud de análisis de laboratorio debe contar con tres documentos esenciales para la medición del análisis:

5.2.8. Almacenamiento de la solicitud para entrega:

Se guarda el archivo SOLICITUD XXX con el nombre del cliente en la carpeta de entrega. Este documento se utilizará para la generación del informe en formato PDF, el cual será entregado al cliente una vez se obtengan los resultados del análisis.

## 5.3 Ingreso de muestras cliente antiguo que envía remisión

5.3.1. Recepción de la remisión:

Se recepciona la remisión con los parámetros a analizarse los datos, se verifica si ya existe en la base de datos, si no existe se procede a crearlo.

5.3.2. Diligenciamiento del formato de muestreo:

Se llena el formato FR-DT-7.5-7 con la información de la remisión. Este documento se almacena en la nube (Google Drive), dentro de la carpeta correspondiente al día en que se efectuó el muestreo. Se verifica que la información esté completa y correcta para proceder con el ingreso de la muestra.

5.3.3. Registro en la plantilla de muestreo:

Con base en el formato de recepción de muestras, se diligencia la plantilla de muestreo correspondiente. Además, se establece la fecha de entrega prevista, de acuerdo con los tiempos estipulados en la tabla de tiempos de entrega. Este paso permite asegurar una adecuada planificación del análisis y cumplimiento de los plazos acordados con los clientes.

5.3.4. Generación de solicitud de análisis:

Se diligencia la información en la plantilla de generación de informes y se procede a generar la solicitud de análisis en el laboratorio, asegurando que todos los datos sean correctos y estén alineados con los requisitos del cliente.

5.3.5. Documentos de solicitud de análisis:

- Sticker de etiquetado de la muestra (FR-DT 7.5-10)

- Reporte de datos primarios a analizar en el laboratorio (FR-DT 7.4-1)

- Informe de resultados (FR-DT 7.8-1)

5.3.6. Etiquetado y envío de muestras:

Se colocan los stickers de identificación a las muestras fisicoquímicas (FQ) y microbiológicas (MB) respectivamente. Posteriormente, se envían a los laboratorios correspondientes para su análisis.

5.3.7. Almacenamiento de la solicitud para el laboratorio:

El archivo se guarda en la carpeta de acceso al laboratorio bajo el nombre SOLICITUD XXX, donde XXX corresponde al código de la muestra. Este archivo no contiene el nombre del cliente para garantizar la confidencialidad de la información.

La solicitud de análisis de laboratorio debe contar con tres documentos esenciales para la medición del análisis:

5.3.8. Almacenamiento de la solicitud para entrega:

Se guarda el archivo SOLICITUD XXX con el nombre del cliente en la carpeta de entrega. Este documento se utilizará para la generación del informe en formato PDF, el cual será entregado al cliente una vez se obtengan los resultados del análisis.

# 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración.

Documentos de Consulta del Sistema de Gestión de QUIMIPROYECTOS diligenciados en el programa PR-GI-8.2-1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.

# 7. NOTA DE CAMBIO

No aplica

# 8. REGISTROS

FR-DT 7.5-7 Registro recepción toma de muestras de aguas

FR-DT 7.3-9 Formato de toma de muestras

FR-DT 7.5-10 Sticker de etiquetado de la muestra

FR-DT 7.4-1 Reporte de datos primarios a analizar en el laboratorio

FR-DT 7.8-1 Informe de resultados

# 9. ANEXOS