Listado de Parámetros y Métodos Ofrecidos por Quimiproyectos S.A.S.

Métodos de análisis de parámetros físicoquímicos

| Método de Análisis | Parámetros Fisicoquímicos | Referencia (Standard Methods 24ª Ed. |
| --- | --- | --- |
| Absorción atómica | Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio y Zinc | S.M. 3112 B Ed.23 y S.M. 3111 D Ed.23 |
| Ácido ascórbico | Fosfatos, Fósforo Hidrolizable al ácido, Fósforo reactivo, Fósforo total y Ortofosfatos | S.M. 4500-P E Ed.23 |
| Argentométrico | Cloruros | S.M. 4500-Cl- B Ed.23 |
| Cálculo | Dióxido de Carbono Libre, Dióxido de Carbono Total, Dureza Magnésica, Magnesio, Nitrógeno Total, IRAPI, IRCA e ISL | S.M. 4500-CO2 D Ed. 23, S.M. 3500-Mg B Ed.23, Resolución 1618 de 2010 y Resolución 2115 de 2007 |
| Colorimétrico | Bromo Libre, Bromo Total, Carbono Orgánico Total, Cianuro, Cianuro Libre y Disociable, Cianuro Total, Fluoruros y Nitritos | S.M. 4500-F- E Ed.23, S.M. 4500-NO2 B Ed.23, ISO 14403:2002 Y HACH 10129 |
| Colorimétrico con DPD | Cloro Combinado, Cloro Residual Libre, Cloro Total y Demanda de Cloro | S.M. 4500-Cl G Ed.23 |
| Cono Imhoff-Volumétrico | Sólidos Sedimentables | S.M. 2540 F Ed.23 |
| Cromatografía de Gases | Compuestos Fenólicos y Compuestos semivolátiles fenólicos |  |
| Electrodo de Luminiscencia | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Oxígeno Disuelto | S.M. 5210 B; 4500-O H Ed.22 y S.M. 4500-O H Ed.23 |
| Electrométrico | Conductividad y pH | S.M. 2510 B Ed.23 y S.M. 4500-H+ B Ed.23 |
| Ensayo | Prueba de Jarras |  |
| Eriocromo Cianina R | Aluminio | S.M. 3500-Al B Ed.23 |
| Espectrofotométrico | Color, Color Aparente, Color Real y Nitratos | S.M. 2120 C Ed.23 y Salicilato-Rodier 1989 |
| Fotométrico Directo | Fenoles totales | S.M. 5530 B, D |
| Gravimétrico-Ignición | Sólidos Fijos y Sólidos Volátiles | S.M. 2540 E Ed.23 |
| Gravimétrico-Secado | Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Fijos en Muestras Sólidas y Semisólidas, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Totales, Sólidos Totales en Muestras Sólidas y Semisólidas y Sólidos Volátiles en Muestras Sólidas y Semisólidas | S.M. 2540 G Ed.23 |
| Molibdosilicato | Sílice | S.M. 4500-SiO2 C Ed.23 |
| Nefelométrico | Turbiedad | S.M. 2130 B Ed.23 |
| Organoléptico | Olor y Sabor |  |
| Partición Gravimétrica | Grasas y Aceites e Hidrocarburos Totales | S.M. 5520 B Ed.23 |
| Potenciométrico | Potencial de Oxido-Reducción | S.M. 2580 B Ed.23 |
| Semi-Micro-Kjeldahl, Titrimétrico | Nitrógeno Total Kjeldahl | S.M. 4500-Norg C, SM 4500 NH3 B,C |
| Sensor Temperatura | Temperatura | S.M. 2550 B Ed.23 |
| Surfactantes Aniónicos como SAAM | Sustancias Activas al Azul de Metileno | S.M. 5540 C Ed.23 |
| Titrimétrico | Calcio, Dureza Cálcica y Dureza Total | S.M. 3500-Ca B Ed.23 y S.M. 2340 C Ed.23 |
| Titulométrico | Acidez, Alcalinidad pH 8,3, Alcalinidad Total, Bicarbonatos, Boro, Carbonatos e Hidróxidos | S.M. 2310 B Ed.23, S.M. 2320 B Ed.23, S.M. 4500-B B Ed.23, S.M. 2320 B Ed.23 y S.M. 4500-SO4 E Ed.23 |
| Turbidimétrico | Sulfatos | S.M. 4500-SO4 E Ed.23 |
| Visual | Color Visual, Material Flotante y Transparencia |  |

Métodos de análisis de parámetros microbiológicos

| Método de Análisis | Parámetros Microbiológicos | Referencia (Standard Methods 24ª Ed. y otros) |
| --- | --- | --- |
| Detección inmunomagnetica | Giardia y Cryptosporidium parvum | EPA 1623,1:2012 |
| Enzima Sustrato | Coliformes Totales | S.M. 9223 B Ed.23 |
| Filtración por Membrana | Coliformes Fecales, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totales, Escherichia coli, Microorganismos Mesofílicos, Recuento de Heterótrofos y Pseudomonas aeruginosa | S.M. 9222 J Ed.23, S.M. 9222 D Ed.23 y NTC 5594:2008 |
| Placa Vertida | Recuento de Heterótrofos | S.M. 9215 B Ed.23 |
| Sustrato Enzimático | Escherichia coli | S.M. 9223 B Ed.23 |