## AUX (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - Auxiliar
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
#REF! |  | #REF! |  | #REF!
Capitulo (solo para APU Principales) |  | Descripción Subcapítulo
CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI
Especificaciones |  |  |  | Unidad | Código
f´c = 3000 PSI. |  |  |  | m3
(*) Las actividades para APU auxiliares son: Concreto=f'c en PSI, Mpa ó Kg/cm2; Acero=fy en PSI, Mpa ó Kg*cm2; Mortero= Resistencia y proporción. (**) Las unidades para APU auxiliares son: Concreto=m3; Acero=Kg; Mortero=Lt.
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Cemento x 50 Kg |  | 350 | Kg | 150 | 52500
Arena de Rio |  | 0.56 | m3 | 2943 | 1648.08
Grava Comun 1/2" o Triturado |  | 0.84 | m3 | 4552.8 | 3824.352
Agua |  | 180 | Lt | 50 | 9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 1 |  | 66972.432
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 2 |  | #REF!
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
Herramienta Menor (10%Mano de Obra) | Un | 1 | #REF! | 0.05 | #REF!
mezcladora a Gasolina | UN | 1 | #REF! | 0.08 | #REF!
Desperdicio Materiales en zona rural | % | 0.1 | 66972.432 | 1 | 6697.2432
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 3 |  | #REF!
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | #REF!
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - Auxiliar
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
#REF! |  | #REF! |  | #REF!
Capitulo (solo para APU Principales) |  | Descripción Subcapítulo
MORTERO 1:4
Especificaciones |  |  |  | Unidad | Código
m3
(*) Las actividades para APU auxiliares son: Concreto=f'c en PSI, Mpa ó Kg/cm2; Acero=fy en PSI, Mpa ó Kg*cm2; Mortero= Resistencia y proporción. (**) Las unidades para APU auxiliares son: Concreto=m3; Acero=Kg; Mortero=Lt.
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Cemento x 50 Kg |  | 364 | Kg | 150 | 54600
Arena Lavada de Peña |  | 1.16 | m3 | 1285 | 1490.6
Agua |  | 220 | Lt | 50 | 11000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 1 |  | 67090.6
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 2 |  | #REF!
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
Herramienta Menor (10% Mano de Obra) | Un | 1 | #REF! | 0.1 | #REF!
desperdicio en zona | % | 0.1 | 67090.6 | 1 | 6709.06
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 3 |  | #REF!
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | #REF!
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - Auxiliar
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
#REF! |  | #REF! |  | #REF!
Capitulo (solo para APU Principales) |  | Descripción Subcapítulo
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
Especificaciones |  |  |  | Unidad | Código
m3
(*) Las actividades para APU auxiliares son: Concreto=f'c en PSI, Mpa ó Kg/cm2; Acero=fy en PSI, Mpa ó Kg*cm2; Mortero= Resistencia y proporción. (**) Las unidades para APU auxiliares son: Concreto=m3; Acero=Kg; Mortero=Lt.
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Terminal para conductor #12 |  | 364 | Kg | 150 | 54600
Arena Lavada de Peña |  | 1.16 | m3 | 1285 | 1490.6
Agua |  | 220 | Lt | 50 | 11000
Sika 1 Impermeabilizante Integral |  | 10.92 | Kg | 13900 | 151788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Desperdicio 5% |  |  |  |  | 10943.93
|  |  | TOTAL 1 |  | 229822.53
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 | #REF!
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 2 |  | #REF!
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
Herramienta Menor (10% Mano de Obra) | % | 1 | #REF! | 0.1 | #REF!
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 3 |  | #REF!
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | #REF!
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - Auxiliar
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
#REF! |  | #REF! |  | #REF!
Capitulo (solo para APU Principales) |  | Descripción Subcapítulo
CONCRETO POBRE DE 1500 PSI
Especificaciones |  |  |  | Unidad | Código
f´c = 2500 PSI. 1:3:6 |  |  |  | m3
(*) Las actividades para APU auxiliares son: Concreto=f'c en PSI, Mpa ó Kg/cm2; Acero=fy en PSI, Mpa ó Kg*cm2; Mortero= Resistencia y proporción. (**) Las unidades para APU auxiliares son: Concreto=m3; Acero=Kg; Mortero=Lt.
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Cemento x 50 Kg |  | 210 | Kg | 150 | 31500
Arena de Rio |  | 0.5 | m3 | 2943 | 1471.5
Grava Comun 1/2" o Triturado |  | 1 | m3 | 4552.8 | 4552.8
Agua |  | 160 | Lt | 2.21 | 353.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 1 |  | 37877.9
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | JORNAL | PRESTACIONES | COSTO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 2 |  | #REF!
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
Herramienta Menor (10%Mano de Obra) | Un | 1 | #REF! | 0.05 | #REF!
mezcladora a Gasolina | UN | 1 | 70000 | 0.13 | 9100
Desperdicio Materiales en zona rural | % | 0.1 | 37877.9 | 1 | 3787.79
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 3 |  | #REF!
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | #REF!

## 5.1.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
DISEÑO DE UNA ALTERNATIVA QUE SOLUCIONE EL IMPACTO DE LA ENERGÍA REACTIVA EN LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UNA RESIDENCIA CON INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
Capitulo |  | Descripción Subcapítulo
5.1. INVERSORES CON CAPACIDAD DE INYECTAR REACTIVOS |  | 5.1.1 FRONIUS
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Tubo flexible liviano 1/2" NEGRO |  | 18 | metros | 3645 | 65610
Conector recto métrico tubo 1/2" con tuerca |  | 10 | unidad | 2943 | 29430
Soporte con tapa para tubo de 1/2" |  | 10 | unidad | 1285 | 12850
Conector MC4 set macho-hembra 4mm^2 |  | 20 | unidad | 4552.8 | 91056
Terminal para conductor #12 |  | 24 | unidad | 150 | 3600
Cable solar negro 4mm |  | 60 | metros | 3000 | 180000
Caja de paso 30X30X15 cm con chapa |  | 3 | unidad | 39145 | 117435
Breaker DC 4P (Suntree) |  | 1 | unidad | 97462.5 | 97462.5
DPS Protección contra sobre voltajes 3P (Suntree) |  | 2 | unidad | 151684.6 | 303369.2
Alambre de cobre #12 desnudo |  | 30 | metros | 1477.31 | 44319.3
Chazos y tornillos |  | 12 | unidad | 13900 | 166800
Bolsa de amarre 30cm negra Dexson X100 |  | 1 | unidad | 8500 | 8500
Cable UTP Cat 6A |  | 30 | metros | 2590.16 | 77704.8
Rollo de cinta aislante eléctrica verde |  | 1 | unidad | 3000 | 3000
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 1 |  | 1201136.8
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Oficial Electrisista | hr | 16 | 16058.79 |  | 256940.64
Ayudante de electricista | hr | 16 | 11176.03 |  | 178816.48
Transporte de equipos (viajes) | hr | 1 | 60000 |  | 60000
0
0
|  |  | TOTAL 2 |  | 495757.12
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Herramienta Menor | hr | 4 | 500 |  | 2000
Escalera | hr | 1 | 2000 |  | 2000
Arnés | hr | 3 | 915 |  | 2745
Inversor Fronius Symo 5.0-3-M | UNIDAD | 1 | 6743865.71 |  | 6743865.71
Smart Meter | UNIDAD | 1 | 1390000 |  | 1390000
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 3 |  | 8140610.71
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | 9837504.63

## 5.1.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
DISEÑO DE UNA ALTERNATIVA QUE SOLUCIONE EL IMPACTO DE LA ENERGÍA REACTIVA EN LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UNA RESIDENCIA CON INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
Capitulo |  | Descripción Subcapítulo
1. INVERSORES CON CAPACIDAD DE INYECTAR REACTIVOS |  | GROWATT
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Tubo flexible liviano 1/2" NEGRO |  | 18 | metros | 3645 | 65610
Conector recto métrico tubo 1/2" con tuerca |  | 10 | unidad | 2943 | 29430
Soporte con tapa para tubo de 1/2" |  | 10 | unidad | 1285 | 12850
Conector MC4 set macho-hembra 4mm^2 |  | 20 | unidad | 4552.8 | 91056
Terminal para conductor #12 |  | 24 | unidad | 150 | 3600
Cable solar negro 4mm |  | 60 | metros | 3000 | 180000
Caja de paso 30X30X15 cm con chapa |  | 3 | unidad | 39145 | 117435
Breaker DC 4P (Suntree) |  | 1 | unidad | 97462.5 | 97462.5
DPS Protección contra sobre voltajes 3P (Suntree) |  | 2 | unidad | 151684.6 | 303369.2
Alambre de cobre #12 desnudo |  | 30 | metros | 1477.31 | 44319.3
Chazos y tornillos |  | 12 | unidad | 13900 | 166800
Bolsa de amarre 30cm negra Dexson X100 |  | 1 | unidad | 8500 | 8500
Cable UTP Cat 6A |  | 30 | metros | 2590.16 | 77704.8
Rollo de cinta aislante eléctrica verde |  | 1 | unidad | 3000 | 3000
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 1 |  | 1201136.8
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Oficial Electrisista | hr | 16 | 16058.79 |  | 256940.64
Ayudante de electricista | hr | 16 | 11176.03 |  | 178816.48
Transporte de equipos (viajes) | hr | 1 | 60000 |  | 60000
0
0
|  |  | TOTAL 2 |  | 495757.12
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Herramienta Menor | hr | 4 | 500 |  | 2000
Escalera | hr | 1 | 2000 |  | 2000
Arnés | hr | 3 | 915 |  | 2745
5kW Growatt SPH5000TL3 | UNIDAD | 1 | 5942400 |  | 5942400
Monitorización Growatt Shine Wifi -X | UNIDAD | 1 | 187968 |  | 187968
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL 3 |  | 6137113
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | 7834006.92

## 5.4.DIELCO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
DISEÑO DE UNA ALTERNATIVA QUE SOLUCIONE EL IMPACTO DE LA ENERGÍA REACTIVA EN LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UNA RESIDENCIA CON INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
Capitulo |  | Nombre empresa
5.4 COMPENSADOR DINAMICO DE VAR |  | Dielco SAS
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SVG 5 kVAr |  | 1 | un | 11629200 | 11629200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 1 |  | 11629200
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Oficial Electrisista | hr | 8 | 16058.79 |  | 128470.32
Ayudante de electricista | hr | 8 | 11176.03 |  | 89408.24
Transporte de equipo | un | 1 | 60000 |  | 60000
0
0
|  |  | TOTAL 2 |  | 277878.56
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Herramienta Menor | hr | 8 | 500 |  | 4000
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 3 |  | 4000
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | 11911078.56

## 5.4.GAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Nombre del Proyecto |  | Departamento |  | Municipio
DISEÑO DE UNA ALTERNATIVA QUE SOLUCIONE EL IMPACTO DE LA ENERGÍA REACTIVA EN LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UNA RESIDENCIA CON INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
Capitulo |  | Nombre empresa
5.4 COMPENSADOR DINAMICO DE VAR |  | GAL Electric SAS
COSTOS DIRECTOS
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Generador Automatico de VAR 5 kVAr |  | 1 | un | 8272000 | 8272000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 1 |  | 8272000
2. MANO DE OBRA (Calificada y No Calificada)
PERSONAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
Personal GAL Electric SAS | un | varios |  |  | 1540000
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 2 |  | 1540000
3. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL 3 |  | 0
TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 |  |  |  |  | 9812000

## PME
MATERIALES |  |  |  | PERSONAL
Codigo | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CARGO | SALARIO/H
1000 |  |  |  | Oficial Electrisista | 16058.79
1001 | Tubo flexible liviano 1/2" NEGRO | m | 3645 | Ayudante de electricista | 11176.03
1002 | Conector recto métrico tubo 1/2" con tuerca | un | 2943 | Personal GAL Electric SAS | 1540000
1003 | Soporte con tapa para tubo de 1/2" | un | 1285
1004 | Conector MC4 set macho-hembra 4mm^2 | un | 4552.8
1005 | Terminal para conductor #12 | un | 150
1006 | Cable solar negro 4mm | m | 3000
1007 | Caja de paso 30X30X15 cm con chapa | un | 39145
1008 | Breaker DC 4P (Suntree) | un | 97462.5
1009 | DPS Protección contra sobre voltajes 3P (Suntree) | un | 151684.6
1010 | Alambre de cobre #12 desnudo | m | 1477.31
1011 | Chazos y tornillos | un | 13900
1012 | Bolsa de amarre 30cm negra Dexson X100 | und | 8500
1013 | Cable UTP Cat 6A | m | 2590.16
1014 | Rollo de cinta aislante eléctrica verde | und | 3000
1015 | EQUIPOS
1016 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO
1017 | Inversor Fronius Symo 5.0-3-M | un | 6743865.71
1018 | Smart Meter | un | 1390000
1019 | 5kW Growatt SPH5000TL3 | un | 5942400
1020 | Monitorización Growatt Shine Wifi -X | un | 187968
1021 | SVG 5 kVAr | un | 11629200
1022 | Generador Automatico de VAR 5 kVAr | un | 8272000
1023
1024
1025
1026

## RESUMEN
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR | DURACIÓN
5.1.1 | INVERSOR FRONIUS | 9837504.63 | 16
5.1.2 | INVERSOR GROWATT | 7834006.92 | 16
5.4.DIELCO | SVG 5 kVAr | 11911078.56 | 8
5.4.GAL | Generador Automatico de VAR 5 kVAr | 9812000 | -

## PRESUPUESTO OBRAS DE URBANISMO (hidden)
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE CARCASÍ
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "URBANIZACIÓN ..."
PRESUPUESTO DE OBRAS DE URBANISMO PARA 180 UNIDADES DE VIVIENDA
C O N D I C I O N E S I N I C I A L E S
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Campamento de 54 MT2 | UND | 1 | 5167287.148 | 5167287
1.2 | Descapote y retiro de material a escombrera | M2 | 17511 | 1782.8 | 31218611
1.3 | Relleno en material seleccionado | M3 | 9000 | 33664 | 302976000
| Subtotal |  |  |  | 339361898
2 | VIAS VEHICULARES
2.1 | Localización y replanteo | M2 | 5237.91 | 3938.293 | 20628424
2.2 | Corte perfilado y compactación de material existente | M2 | 5237.91 | 5797.4779 | 30366668
2.3 | Afirmado | M3 | 1571.373 | 66037.75 | 103769937
| Subtotal |  |  |  | 154765029
3 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO
3.1 | Localización y replanteo | ML | 2387 | 1583.2 | 3779098
3.2 | Excavación en tierra común | M3 | 179.1297 | 22920.396 | 4105724
3.3 | Relleno en material seleccionado | M3 | 89.5648 | 48447.26 | 4339172
3.4 | Bordillos cunetas en concreto reforzado de 2.500 PSI | ML | 2387 | 49663.7475 | 118547365
| Subtotal |  |  |  | 130771359
4 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO
4.1 | Localización y replanteo | M2 | 2244 | 1116.7845 | 2506064
4.2 | Excavación en tierra común | M3 | 673.2 | 22920.396 | 15430011
4.3 | Relleno en material seleccionado | M3 | 448.8 | 48447.26 | 21743130
4.4 | Andenes en concreto | M2 | 2244 | 67879.006 | 152320489
| Subtotal |  |  |  | 191999694
5 | CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO
5.1 | Localización y replanteo | ML | 2414 | 1743.7 | 4209292
5.2 | Excavación en tierra común | M3 | 1099.3 | 22050 | 24239565
5.3 | Relleno en material seleccionado | M3 | 1074 | 38920 | 41800080
5.4 | Concreto de 17,5 Mpa para atraques y anclajes de accesorios | M3 | 2 | 379085 | 758170
5.5 | Suministro e instalación de tubería D=3" pvc, U.M. RDE-21 | ML | 2260 | 53000 | 119780000
5.6 | Suministro e instalación de codo D=3" x 90°H.D. J.H. para pvc | UND. | 5 | 125000 | 625000
5.7 | Suministro e instalación de Tee 3"x3" H.D. J.H. para pvc | UND. | 22 | 145000 | 3190000
5.8 | Suministro e instalación de cruz 3"x3" H.D. J.H. para pvc | UND. | 9 | 178250 | 1604250
5.9 | Suministro e instalación de unión rápida D= 3" pvc | UND. | 67 | 40000 | 2680000
5.1 | Suministro e instalación de hidrante H.D. D= 3" Tipo Milán | UND. | 1 | 1600000 | 1600000
5.11 | Suministro e instalación de válvula H.D. D=3" de compuerta elástica J.H. | UND. | 12 | 460000 | 5520000
5.12 | Caja para válvula D=3" en mampostería de 0,80 x 0,80 m libres con piso e= 0,07 m y tapa en concreto e=0,12 m | UND. | 13 | 480000 | 6240000
| Subtotal |  |  |  | 212246357
6 | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
6.1 | Localización y replanteo | ML | 1371 | 1743.7 | 2390613
6.2 | Excavación mecánica en material conglomeradoentre 0 y 2 mts | M3 | 2001 | 22050 | 44122050
6.3 | Relleno en material de excavación seleccionado | M3 | 1533 | 38920 | 59664360
6.4 | Arena apisonada (solado de atraque, 10 cm por encima del tubo) | M3 | 422 | 65000 | 27430000
6.5 | Suministro e instalación de tubería novafort 8" | ML | 1136 | 58000 | 65888000
6.6 | Suministro e instalación de tubería novafort 10" | ML | 235 | 101700 | 23899500
6.7 | Retiro de escombros | M3 | 440 | 10500 | 4620000
6.8 | Pozo de inspección H=2 mts; D=1,2 mts | UND. | 23 | 1785000 | 41055000
| Subtotal |  |  |  | 269069523
7 | CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA
7.1 | Localización y replanteo | ML | 1400 | 1743.7 | 2441180
7.2 | Subestación de 125 KVA I | UND. | 1 | 120032069 | 120032069
7.3 | Subestación de 125 KVA II | UND. | 1 | 60000000 | 60000000
7.4 | Red de baja tensión subest/. 125 KVA | UND. | 1 | 56000000 | 56000000
7.5 | Alumbrado público subest/ 125 KVA | UND. | 1 | 32000000 | 32000000
7.6 | Red domiciliaria subest/ 125 KVA | UND. | 1 | 20000000 | 20000000
| Subtotal |  |  |  | 290473249
CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUBTOTAL COSTOS DIRECTO |  |  |  |  | 1588687109
ADMINISTRACIÓN 10% |  |  |  |  | 158868710.9
IMPREVISTO 2% |  |  |  |  | 31773742.18
UTILIDAD 3% |  |  |  |  | 47660613.27
SUBTOTAL A.I.U. |  |  |  |  | 238303066.35
IVA 16% |  |  |  |  | 7625698.1232
VALOR TOTAL OBRAS DE URBANISMO |  |  |  |  | 1834615873.4732
TOTAL VIVIENDAS Y URBANISMO |  |  |  |  | #REF!

## APU´s 180 VIVIENDAS (hidden)
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE CIENAGA
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "URBANIZACIÓN VIDA NUEVA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 180 UNIDADES DE VIVIENDA
ITEM | AVTIVIDAD | UND. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL | M2 |  |  | 3023.82
| Cuadrilla AA (albañilería) | dia | 0.02 | 132791 | 2655.82
| Pala redonda | und | 0.020027 | 18375 | 368
1.2 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 |  |  | 1116.4595
| Cinte metalica | h | 0.15 | 661 | 99.15
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.0045 | 132791 | 597.5595
| Estaca de madera | und | 0.5 | 787 | 393.5
| Puntilla con cabeza | lb | 0.01 | 2625 | 26.25
2 | CIMIENTOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 |  |  | 22920.396
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.156 | 132791 | 20715.396
| Volqueta M3 | vj | 0.02 | 110250 | 2205
2.2 | RELLENO EN MATERIAL COMPACTADO | M3 |  |  | 30164.1958
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.08 | 132791 | 10623.28
| Recebo B-200 | m3 | 1.03 | 18000 | 18540
| Vibrocompactador a gasolina | dia | 0.040037 | 25000 | 1000.9158
2.3 | SOLADO EN CONCRETO POBRE 1.500 PSI | ML |  |  | 3871.078
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.008 | 132791 | 1062.328
| Transporte | kg | 2 | 105 | 210
| Concreto de 1.500 psi, H=0,05m | m3 | 0.0125 | 207900 | 2598.75
2.4 | VIGA CIMIENTO EN CONCRETO DE 0.25x0.20 | ML |  |  | 31866.12
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.07 | 132791 | 9295.37
| Mezcladora con operario | dia | 0.0125 | 92000 | 1150
| Alambre negro N° 18 (recocido) | kg | 0.15 | 3800 | 570
| Acero de 3/8" , corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 2.62 | 2100 | 5502
| Acero de 1/4", corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 1.32 | 2100 | 2772
| Concreto de 2.500 PSI asentamiento de 5" | m3 | 0.05 | 243135 | 12156.75
| Transporte | kg | 4 | 105 | 420
3 | PISOS
3.1 | PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI ESP = 0,08 | M2 |  |  | 35362.346
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.056 | 132791 | 7436.296
| Mezcladora con operario | dia | 0.02 | 92000 | 1840
| Plastico negro de vinilo (polietileno x mt A5) | ml | 1.02 | 1995 | 2034.9
| Tablón cativo de 2x2x15 | m | 0.51 | 1785 | 910.35
| Malla electrosoldada 4 mm, 15 x 15cm | und | 0.082 | 45000 | 3690
| Concreto de 2500 PSI | m3 | 0.08 | 243135 | 19450.8
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | SOBRENIVEL EN LADRILLO COMÚN H=0,23 m | ML |  |  | 15484.75
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.03 | 132791 | 3983.73
| Ladrillo común | und | 12 | 360 | 4320
| Mortero 1:4 de pega | m3 | 0.01 | 237776 | 2377.76
| Pañete de muro 1:4 impermeabilizado esp 0.02 | m3 | 0.01 | 480326 | 4803.26
4.2 | LEVANTE EN BLOQUE DE ARCILLA COCIDA H-12 | M2 |  |  | 36419.491
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.071 | 132791 | 9428.161
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.4 | 1260 | 504
| Regla de aluminio albañil de 6Mt x 3 x 1" | und | 0.01 | 43181 | 431.81
| Bloque de arcilla de 12x20x30 | und | 15 | 1180 | 17700
| Mortero 1:4 de pega | m3 | 0.02 | 237776 | 4755.52
| Transporte | kg | 72 | 50 | 3600
4.3 | CALADO DE CEMENTO | M2 |  |  | 42554.416
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.04 | 132791 | 5311.64
| Calado de cemento de 12x25x25 | und | 15 | 2500 | 37500
| Transporte | kg | 25 | 50 | 1250
| Mortero 1:4 para pega | m3 | 0.016 | 237776 | 3804.416
5 | PAÑETE
5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO (MUROS BAÑO H=2,00) | M2 |  |  | 15546.538
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.04 | 132791 | 5311.64
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.08254 | 1260 | 104
| Regla de aluminio albañil de 6Mt x 3 x 1" | und | 0.01 | 43181 | 431.81
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.084 | 1102 | 92.568
| Mortero 1:4 impermeabilizado | m3 | 0.02 | 480326 | 9606.52
5.2 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 (FACHADA) | M2 |  |  | 10176.92
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.035 | 132791 | 4647.685
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.1 | 1260 | 126
| Regla de aluminio albañil de 6Mt x 3 x 1" | und | 0.015 | 43181 | 647.715
| Mortero 1:4 | m3 | 0.02 | 237776 | 4755.52
6 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
6.1 | VIGA DE AMARRE SOBRECIMIENTO DE 0.12x0.17 | ML |  |  | 23840.351
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.067 | 132791 | 8896.997
| Mezcladora con operario | dia | 0.014 | 92000 | 1288
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.7 | 1102 | 771.4
| Alambre negro N° 18 (recocido) | kg | 0.14 | 3800 | 532
| Acero de 3/8" , corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 2.62 | 2100 | 5502
| Acero de 1/4", corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 0.9 | 2100 | 1890
| Concreto de 2.500 PSI asentamiento de 5" | m3 | 0.0204 | 243135 | 4959.954
6.2 | VIGA DE CONFINAMIENTO DE VANO DE VENTANA 0.12x0.12 | ML |  |  | 19255.277
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.067 | 132791 | 8896.997
| Mezcladora con operario | dia | 0.005 | 92000 | 460
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.09 | 1102 | 99.18
| Alambre negro N° 18 (recocido) | kg | 0.028 | 3800 | 106.4
| Acero de 3/8" , corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 1.2 | 2100 | 2520
| Acero de 1/4", corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 1.1 | 2100 | 2310
| Concreto de 2.500 PSI asentamiento de 5" | m3 | 0.02 | 243135 | 4862.7
6.3 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 0.12x0.20 | ML |  |  | 26251.893
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.083 | 132791 | 11021.653
| Mezcladora con operario | dia | 0.014 | 92000 | 1288
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.15 | 1260 | 189
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.8 | 1102 | 881.6
| Alambre negro N° 18 (recocido) | kg | 0.028 | 3800 | 106.4
| Acero de 3/8" , corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 2.62 | 2100 | 5502
| Acero de 1/4", corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 0.68 | 2100 | 1428
| Concreto de 2.500 PSI asentamiento de 5" | m3 | 0.024 | 243135 | 5835.24
6.4 | VIGA CORONA 0.12x0.20 | ML |  |  | 24945.61
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.07 | 132791 | 9295.37
| Mezcladora con operario | dia | 0.014 | 92000 | 1288
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.1 | 1260 | 126
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.8 | 1102 | 881.6
| Alambre negro N° 18 (recocido) | kg | 0.028 | 3800 | 106.4
| Acero de 3/8" , corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 2 | 2100 | 4200
| Acero de 1/4", corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 1.53 | 2100 | 3213
| Concreto de 2.500 PSI asentamiento de 5" | m3 | 0.024 | 243135 | 5835.24
6.5 | VIGA CINTA 0.12x0.10 | ML |  |  | 19776.217
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.067 | 132791 | 8896.997
| Mezcladora con operario | dia | 0.012 | 92000 | 1104
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.1 | 1260 | 126
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.6 | 1102 | 661.2
| Alambre negro N° 18 (recocido) | kg | 0.028 | 3800 | 106.4
| Acero de 3/8" , corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 1.31 | 2100 | 2751
| Acero de 1/4", corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 1.53 | 2100 | 3213
| Concreto de 2.500 PSI asentamiento de 5" | m3 | 0.012 | 243135 | 2917.62
6.6 | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 2.500 PSI, ESP=0.10 (BASE TANQUE DE RESERVA) | M2 |  |  | 121182.98
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.33 | 132791 | 43821.03
| Mezcladora con operario | dia | 0.03 | 92000 | 2760
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.1 | 1260 | 126
| Formaleta m2 losa | dia | 15 | 509.07 | 7636.05
| Alambre negro N° 18 (recocido) | kg | 0.028 | 3800 | 106.4
| Acero de 3/8" , corrugado de 2.400 kgf/cm2 | kg | 20.2 | 2100 | 42420
| Concreto de 2.500 PSI asentamiento de 5" | m3 | 0.1 | 243135 | 24313.5
7 | CUBIERTA
7.1 | CUBIERTA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO | M2 |  |  | 40161.3789
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.075 | 132791 | 9959.325
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.1 | 1260 | 126
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.1 | 1102 | 110.2
| Perfil PAG 3"X1 1/2" | ml | 0.72 | 10500 | 7560
| Caballete fibrocemento 15° G | und | 0.18003 | 26000 | 4680.8539
| Teja de fibrocemento P7, N° 6 | und | 0.709 | 25000 | 17725
8 | INSTALACIONES SANITARIAS
8.1 | PUNTO SANITARIO DE 4" | UND. |  |  | 44462.08
| Codo sanitario de 4"x90 CxC | und | 1 | 9088 | 9088
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.12 | 146070 | 17528.4
| Limpiador PVC 760 Gr | und | 0.08 | 25816 | 2065.28
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.03 | 68933 | 2067.99
| Tapon de prueba 4" | und | 1 | 2106 | 2106
| Tubo sanitario 4" | ml | 1 | 9450 | 9450
| Yee sanitaria 4" | und | 0.07 | 17617 | 1233.19
| Herramienta menor | % | 1 | 66311 | 663.11
| Materiales varios | % | 1 | 26011 | 260.11
8.2 | PUNTO SANITARIO DE 2" | UND. |  |  | 41449.95
| Buje caucho 2" a lavamano | und | 1 | 1465.8 | 1465.8
| Codo sanitario de 2"x90 CxC | und | 2 | 2277.4 | 4554.8
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.1 | 146070 | 14607
| Limpiador PVC 760 Gr | und | 0.08 | 25816 | 2065.28
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.03 | 68933 | 2067.99
| Tapon de prueba 2" | und | 1 | 690 | 690
| Tubo sanitario 2" | ml | 1.5 | 8621 | 12931.5
| Unión sanitaria 2" | ml | 1 | 1641 | 1641
| Yee sanitaria 2" | und | 0.07 | 7462 | 522.34
| Herramienta menor | % | 1 | 64486 | 644.86
| Materiales varios | % | 1 | 25938 | 259.38
8.3 | RED SANITARIA DE 4" | ML |  |  | 25389.83
| Arena de rio | m3 | 0.02 | 39900 | 798
| Cuadrilla AA (albañilería) | dia | 0.06 | 132791 | 7967.46
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.03 | 146070 | 4382.1
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.02 | 68933 | 1378.66
| Tubo de 4" para red sanitaria | ml | 1 | 9450 | 9450
| Unión sanitaria 4" | und | 0.167 | 5300 | 885.1
| Yee sanitaria 4" | und | 0.03 | 17617 | 528.51
8.4 | RED SANITARIA DE 2" | ML |  |  | 25556.738
| Arena santo tomas x 6m3 | m3 | 0.18 | 33600 | 6048
| Cuadrilla AA (albañilería) | dia | 0.05 | 132791 | 6639.55
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.02 | 146070 | 2921.4
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.016 | 68933 | 1102.928
| Tubo de 2" para red sanitaria | ml | 1 | 8621 | 8621
| Yee sanitaria 2" | und | 0.03 | 7462 | 223.86
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
9.1 | PUNTO POTABLE DE 1/2" | UND. |  |  | 39494.45
| Adaptador macho presión PVC de 1/2 | und | 1 | 271.95 | 271.95
| Cinta teflón 1/2 | rollo | 0.05 | 630 | 31.5
| Codo 90° presión PVC 1/2 | und | 2 | 394.8 | 789.6
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.2 | 146070 | 29214
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.044812 | 68933 | 3089
| Tapón roscado PVC 1/2 | und | 1 | 307.65 | 307.65
| Tubo presión rde 9 PVC 1/2 | und | 2.5 | 2316.3 | 5790.75
9.2 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" | ML |  |  | 4658.2615
| Codo 90° de presión 1/2" | und | 0.02 | 819 | 16.38
| Cuadrilla AA (albañilería) | dia | 0.015 | 159289 | 2389.335
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.005 | 68933 | 344.665
| Tubo de presión de 1/2 rde 13.5 x tubo | und | 0.1667 | 11445 | 1907.8815
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | SALIDA DE ALUMBRADO COMÚN | UND. |  |  | 59522.16
| Adaptador terminal conduit 1/2 | und | 2 | 258.3 | 516.6
| Alambre de cobre THW 12 AWG | ml | 7 | 1482 | 10374
| Caja octogonal conduit | und | 1 | 1155 | 1155
| Caja sencilla conduit | und | 1 | 1350.3 | 1350.3
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.2 | 146070 | 29214
| Interruptor conm sencillo l/nex clasica | und | 1 | 5500 | 5500
| Limpiador PVC 760 Gr | und | 0.01 | 25816 | 258.16
| Losa de porcelana (roceta) 4.5" | und | 1 | 1260 | 1260
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.01 | 68933 | 689.33
| Tornillo lamina diametro 3/8" | und | 1 | 15.75 | 15.75
| Tubo conduit PVC 1/2" | ml | 4 | 2200 | 8800
| Herramienta menor | % | 1 | 38902 | 389.02
10.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | UND. |  |  | 50425.33
| Adaptador terminal conduit 1/2 | und | 2 | 258.3 | 516.6
| Alambre de cobre THW 12 AWG | ml | 4 | 1481.55 | 5926.2
| Caja doble conduit | und | 1 | 2021.55 | 2021.55
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.2 | 146070 | 29214
| Tomacorriente doble (2P) | und | 1 | 5724.6 | 5724.6
| Tubo conduit PVC 1/2" | ml | 3 | 2200 | 6600
| Materiales varios | % | 1 | 21119 | 211.19
| Herramienta menor | % | 1 | 21119 | 211.19
10.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI | UND. |  |  | 111918.51
| Alambre de cobre THW 12 AWG | ml | 6 | 1481.55 | 8889.3
| Caja doble conduit | und | 1 | 2021.55 | 2021.55
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.22 | 146070 | 32135.4
| Curva de 90° CxE conduit de 1/2 | und | 1 | 627.9 | 627.9
| Toma doble GFCI AVE ABITARE 36489 | und | 1 | 60000 | 60000
| Tubo conduit PVC 1/2" | ml | 3 | 2310 | 6930
| Herramienta menor | % | 2 | 65718 | 1314.36
10.4 | TABLERO DE 4 CIRCUITO | UND. |  |  | 126904.5
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.35 | 146070 | 51124.5
| Tablero monofasico 125A-120/127V, 3H, 4 circuitos | und | 1 | 30000 | 30000
| Taco termogenetico unipolar HQP 30 A. | und | 4 | 11445 | 45780
10.5 | POLO A TIERRA EN VARILLA DE COBRE COOPERWELL DE 2,40 MT | UND. |  |  | 169208.36
| Alambre N° 10 THHN centelsa x rollo de 100 mt | und | 0.15 | 140000 | 21000
| Conector/tornillo para varilla Cooperwell | und | 2 | 5880 | 11760
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.3 | 146070 | 43821
| Hidrosolda polo a tierra | und | 2 | 9336.5 | 18673
| Varilla de cobre 5/8" x 2,40mt polo a tierra | und | 1 | 70000 | 70000
| Materiales varios | % | 1 | 197718 | 1977.18
| Herramienta menor | % | 1 | 197718 | 1977.18
11 | CARPINTERIA METALICA
11.1 | PUERTA METALICA (2.10x1,00) con cerradura y pasador de seguridad | UND. |  |  | 227350
| Cerradura inafer supra cantonera corrriente | und | 1 | 45000 | 45000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.15 | 132791 | 19918.65
| Puerta metlica 2.10x1.00 | und | 1 | 160000 | 160000
| Concreto de 2500 PSI elaborado en obra | m3 | 0.01 | 243135 | 2431.35
11.2 | PUERTA METALICA (2.10x1,00) con pasador de seguridad | UND. |  |  | 192350
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.15 | 132791 | 19918.65
| Puerta metlica 2.10x1.00 | und | 1 | 170000 | 170000
| Concreto de 2500 PSI elaborado en obra | m3 | 0.01 | 243135 | 2431.35
11.3 | PUERTA METALICA BAÑO (2.10x0.70) | UND. |  |  | 172350
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.15 | 132791 | 19918.65
| Puerta metálica 2.10x0.70 | und | 1 | 150000 | 150000
| Concreto de 2500 PSI elaborado en obra | m3 | 0.01 | 243135 | 2431.35
11.4 | VENTANA ALUMINIO (1.00x1.00) | UND. |  |  | 133279.1
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.1 | 132791 | 13279.1
| Ventana aluminio corrediza 5020 sin reticula color blanco | m2 | 1 | 120000 | 120000
11.5 | VENTANA ALUMINIO (1.60x1.00) | UND. |  |  | 203279.1
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.1 | 132791 | 13279.1
| Ventana aluminio corrediza 5020 sin reticula color blanco | m2 | 1 | 190000 | 190000
12 | APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS
12.1 | COMBO SANITARIO COMPLETO | UND. |  |  | 241202.8
| Adaptador hembra cobre de 1/2 | und | 1 | 2257.5 | 2257.5
| Adaptador macho de 1/2 | und | 2 | 945 | 1890
| Cemento blanco | und | 2 | 1074.15 | 2148.3
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.2 | 146070 | 29214
| Manguera de conexión flexible | und | 1 | 11550 | 11550
| Sanitario avante plus bone, lavamanos e incrustaciones | und | 1 | 194143 | 194143
12.2 | LAVADERO PREFABRICADO | UND. |  |  | 171239.85
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.2 | 146070 | 29214
| Lavadero en granito de 0.80x0.60x0.17 | und | 1 | 125895 | 125895
| Llave terminal corriente mediana 1/2 | und | 1 | 9371.25 | 9371.25
| Sifón sanitario 180° 2" | und | 1 | 3780 | 3780
| Pañete impermabilizado 1:4 | m2 | 0.4 | 7449 | 2979.6
12.3 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1.00x0.52 | UND. |  |  | 157455.35
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.2 | 146070 | 29214
| Kit lavaplatos piscis (sifón canastilla y acoples) | und | 1 | 49244 | 49244
| Lavaplatos de 0,60x0.40 en acero inoxidable | und | 1 | 75000 | 75000
| Materiales varios | % | 1 | 133245 | 1332.45
| Desperdicios | % | 1 | 133245 | 1332.45
| Herramienta menor | % | 1 | 133245 | 1332.45
12.4 | TANQUE PLASTICO DE RESERVA (250 LTS) | UND. |  |  | 221673.84
| Adaptadores universal de 1/2 | und | 2 | 9000 | 18000
| Cheque de absorsion cobre | und | 1 | 18000 | 18000
| Codo 90° presión PVC 1/2 | und | 2 | 394.8 | 789.6
| Adaptador macho de 1/2 | und | 4 | 945 | 3780
| Llave cierre rapido de bola 1/2 | und | 2 | 7000 | 14000
| Cinta teflón 1/2 | rollo | 0.05 | 630 | 31.5
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.2 | 146070 | 29214
| Tanque plastico de 250 lts | und | 1 | 130000 | 130000
| Tubo presión rde 9 PVC 1/2 | und | 2.5 | 2316.3 | 5790.75
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.03 | 68933 | 2067.99
12.5 | ESTUPLAST EN FACHADA | M2 |  |  | 17639.24
| Base x kilo | kg | 0.02 | 1260 | 25.2
| Carbonato de calcio M 4000 x 25 kg | kg | 0.08 | 556.5 | 44.52
| Cuadrilla AA | dia | 0.07 | 132791 | 9295.37
| Cuerpo de andamio de 1.50x1.50 Mt | dia | 0.6 | 1260 | 756
| Dioxido de titanio dupont | kg | 0.0105 | 17850 | 187.425
| Koraza blanco | cuñete | 0.015 | 399000 | 5985
| Latecol | kg | 0.05 | 1260 | 63
| Marmolina fina MM 40x40 Kg | kg | 0.07 | 262.5 | 18.375
| Silicato de sodio | kg | 0.03 | 2205 | 66.15
| Tablón de madera de 3 Mt | dia | 0.6 | 1102 | 661.2
| Texilan 554 x 1KK | kg | 0.24 | 735 | 176.4
| Herramienta menor | % | 1 | 27500 | 275
| Materiales varios | % | 1 | 8560 | 85.6
12.6 | ENCHAPE EN CERÁMICA (ÁREA DE DUCHA Y MESÓN COCINA) | M2 |  |  | 31351.95
| Cuadrilla AA | dia | 0.06 | 132791 | 7967.46
| Cemento blanco | kg | 0.6 | 1074.15 | 644.49
| Enchape cerámica blanca 20 x 20 cm | m2 | 1.03 | 18000 | 18540
| Pegacor blanco | kg | 6 | 700 | 4200
13 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
13.1 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INC. REGISTRO 0.50x0.50 | UND. |  |  | 236287.86
| Buje roscado PVCP 1 1/2 X 1/2 | und | 1 | 3109.05 | 3109.05
| Cheque red-white 1 1/2 | und | 1 | 120000 | 120000
| Codode 90° de presión PVC 1/2 | und | 2 | 394.8 | 789.6
| Collar de derivación PVC unión mecanica 6 x 1/2 | und | 1 | 14690.55 | 14690.55
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.3 | 146070 | 43821
| Registro red-withe toyo 1/2 | und | 1 | 33495 | 33495
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.05 | 68933 | 3446.65
| Tubo presión rde 9 PVC 1/2 | ml | 6 | 2316.3 | 13897.8
| Herramienta menor | % | 1 | 43821 | 438.21
| Materiales varios | % | 1 | 260000 | 2600
13.2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILADO | UND. |  |  | 387361.428
| Arena amarilla | m3 | 0.33 | 33600 | 11088
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.8 | 132791 | 106232.8
| Silla Tee alcantarillado PVC 8x6 | und | 1 | 73085 | 73085
| Soldadura liquida 1/4 | und | 0.1 | 68933 | 6893.3
| Tuberia PVC de alcantarillado 6" x 6 mt | und | 1 | 189000 | 189000
| Herramienta menor | % | 1 | 106232.8 | 1062.328
13.3 | ACOMETIDA DOMICILIARÍA ENERGÍA ELECTRICA | UND. |  |  | 135003.5002
| Cable antifraude 3x8 + 10 AWG | ml | 7 | 13026 | 91182
| Cuadrilla BB (elec - sanit) | dia | 0.3 | 146070 | 43821.5002
14 | ASEO GENERAL
14.1 | ASEO GENERAL | GLB |  |  | 181500
| Aseo general | m2 | 49 | 3600 | 176400
| Escoba | und | 1 | 5100 | 5100

## APU´s OBRAS DE URBANISMO (hidden)
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE CIENAGA
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "URBANIZACIÓN VIDA NUEVA"
PRESUPUESTO DE OBRAS DE URBANISMO PARA 180 UNIDADES DE VIVIENDA
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CAMPAMENTO DE 54 M2 | UND. |  |  | 5167287.148
| Campamento de 36 M2 | und | 1.944 | 2631752 | 5116125.888
| Herramienta menor | und | 0.01 | 5116126 | 51161.26
1.2 | DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL A ESCOMBRERA | M2 |  |  | 1782.8
| Bulldozer | h | 0.005 | 160000 | 800
| Hora ayudante | hc | 0.02 | 6640 | 132.8
| Cargador | h | 0.005 | 130000 | 650
| Volqueta m3 | vj | 0.005 | 40000 | 200
1.3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | M3 |  |  | 33664
| Motoniveladora | h | 0.03 | 135000 | 4050
| Carrotanque | h | 0.03 | 145000 | 4350
| Vibrocompactador 10 Ton | h | 0.03 | 170000 | 5100
| Material seleccionado | m3 | 1.3 | 15000 | 19500
| Hora ayudante | hc | 0.1 | 6640 | 664
2 | VIAS VEHICULARES
2.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 |  |  | 3938.293
| Cinte matalica | h | 0.1 | 661 | 66.1
| Equipo de nivelación | h | 0.1 | 1837 | 183.7
| Estaca de madera | und | 0.3 | 551 | 165.3
| Estación electronica total | h | 0.12 | 4998 | 599.76
| Mira autonivel | h | 0.1 | 955 | 95.5
| Mojon de concreto | und | 0.02 | 5880 | 117.6
| Puntilla con cabeza 1 | lb | 0.0035 | 1838 | 6.433
| Comisión topografica | h | 0.1 | 27039 | 2703.9
2.2 | CORTE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE | M2 |  |  | 5797.4779
| Cuadrilla AA (albañilería) | hc | 0.00205 | 16599 | 34.028
| Explanación de relleno | m3 | 0.15 | 38423 | 5763.45
2.3 | AFIRMADO | M3 |  |  | 66037.75
| Carrotanque | h | 0.06 | 145000 | 8700
| Material de afirmado | m3 | 1.03 | 40425 | 41637.75
| Motoniveladora 120 K | h | 0.06 | 135000 | 8100
| Transporte de petreos | m3-km | 5 | 840 | 4200
| Vibrocompactador de 10 Ton | h | 0.02 | 170000 | 3400
3 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO
3.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | ML |  |  | 1583.2
| Cinte matalica | h | 0.15 | 661 | 99.15
| Estaca de madera | und | 0.25 | 551 | 137.75
| Cuadrilla de obra AA | hc | 0.08 | 16599 | 1327.92
| Puntilla con cabeza 1 | lb | 0.01 | 1838 | 18.38
3.2 | EXCAVACIÓN EN TIERRA COMÚN | M3 |  |  | 22920.396
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.156 | 132791 | 20715.396
| Volqueta M3 | vj | 0.02 | 110250 | 2205
3.3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | M3 |  |  | 48447.26
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.085 | 132791 | 11287.235
| Recebo B-200 Barranquilla | m3 | 1.03 | 35017.5 | 36068.025
| Vibrocompactador a gasolina | dia | 0.04 | 27300 | 1092
3.4 | BORDILLO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML |  |  | 49663.7475
| Cuadrilla AA (albañilería) | hc | 0.9 | 16599 | 14939.1
| Dilatación | ml | 0.6 | 3150 | 1890
| Formaleta metalica pavimento de 3,00x0,15x0,20 | dia | 2 | 2100 | 4200
| Listón cativo de 2x2x15 | und | 0.15 | 13063.05 | 1959.4575
| Transporte | kg | 5 | 105 | 525
| Vibrocompactador a gasolina | dia | 0.02 | 63000 | 1260
| Concreto 1:2:3 elaborado en obra de 2500 PSI MR = 36 | m3 | 0.07 | 334085 | 23385.95
| Herramienta menor | % | 2 | 75212 | 1504.24
4 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO
4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 |  |  | 1116.7845
| Cinte matalica | h | 0.15 | 661.5 | 99.225
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.0045 | 132791 | 597.5595
| Estaca de madera | und | 0.5 | 787.5 | 393.75
| Puntilla con cabeza 1 | lb | 0.01 | 2625 | 26.25
4.2 | EXCAVACIÓN EN TIERRA COMÚN | M3 |  |  | 22920.396
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.156 | 132791 | 20715.396
| Volqueta M3 | vj | 0.02 | 110250 | 2205
4.3 | RELLENO EN MATTERIAL SELECCIONADO | M3 |  |  | 48447.26
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.085 | 132791 | 11287.235
| Recebo B-200 Barranquilla | m3 | 1.03 | 35017.5 | 36068.025
| Vibrocompactador a gasolina | dia | 0.04 | 27300 | 1092
4.4 | ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI | M2 |  |  | 67879.006
| Antisol rojo (16 kg) | kg | 0.23 | 12955.95 | 2979.8685
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.1 | 132791 | 13279.1
| Liston piso ordinario | m2 | 0.6 | 23142 | 13885.2
| Tablón cativo de 2x2x15 | m | 1.02 | 1785 | 1820.7
| Concreto 1:2:4 elaborado en obra de 2500 psi | m3 | 0.1075 | 334085 | 35914.1375

## APU'S ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD (hidden)
APU'S ACUEDUCTO
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR PARCIAL
5.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | ML |  |  | 1743.7
| Cinta metálica | glb | 1 | 98.59 | 98.59
| Estaca de madera | und | 0.25 | 532 | 133
| Cuadrilla de obra AA | hc | 0.09 | 16599 | 1493.91
| Puntilla con cabeza 1 | lb | 0.01 | 1820 | 18.2
5.2 | EXCAVACIÓN EN TIERRA COMÚN | M3 |  |  | 22050
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.156 | 132791 | 20715.396
| Volqueta M3 | vj | 0.012101 | 110250 | 1334.1353
5.3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | M3 |  |  | 38920
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.07 | 132791 | 9295.37
| Relleno seleccionado | m3 | 1.2 | 23777 | 28532.4
| Vibrocompactador a gasolina | dia | 0.04 | 27300 | 1092
5.4 | CONCRETO DE 17,5 MPA PARA ATRAQUES Y ANCLAJES DE ACCESORIOS | M3 |  |  | 379085
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | hc | 3.5199 | 16599 | 58426.8201
| Agua | lt | 170 | 80 | 13600
| Arena de río | m3 | 0.48 | 60000 | 28800
| Cemento gris | kg | 300 | 500 | 150000
| Triturado | m3 | 0.95 | 75000 | 71250
| Herramienta menor | % | 10 | 222179 | 22217.9
| Mezcladora de 1,5 bto | dia | 0.497 | 70000 | 34790
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PEAD D=6" | ML |  |  | 125000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 0.17404 | 132791 | 23110.9456
| Tubería PEAD y accesorios | ml | 1 | 66000 | 66000
| Herramienta menor | % | 10 | 214801 | 21480.1
| Bomba prueba hidrodinámica | hr | 0.9 | 16010 | 14409
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° D=6" PARA TUBERÍA PEAD | UND |  |  | 53000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 0.028 | 132791 | 3718.148
| Codo 90° para tubería PEAD | und | 1 | 30000 | 30000
| Herramienta menor | % | 10 | 165521 | 16552.1
| Accesorios | glb | 1 | 2730 | 2730
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA H.D. D=6" DE COMPUERTA ELÁSTICA. | UND |  |  | 460000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 0.27 | 132791 | 35853.57
| Válvula H.D. D=6" de compuerta elástica | und | 1 | 370000 | 370000
| Herramienta menor | % | 10 | 506307 | 50630.7
| Accesorios | glb | 1 | 3516 | 3516
5.12 | CAJA PARA VÁLVULA D=6" EN MAMPOSTERÍA DE 0,80 x 0,80 m LIBRES CON PISO E=0,07 M Y TAPA EN CONCRETO E= 0,12 M. | UND |  |  | 480000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 0.8 | 132791 | 106232.8
| Ladrillo tolete coún | und | 60 | 600 | 36000
| Herramienta menor | % | 10 | 143556 | 14355.6
| Concreto de 17,5 MPa | m3 | 0.25 | 379085 | 94771.25
| Acero de refuerzo | kg | 45 | 4855 | 218475
| Accesorios | glb | 1 | 10165 | 10165
APU'S ALCANTARILLADO
6.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | ML |  |  | 1743.7
| Cinta metálica | glb | 1 | 98.59 | 98.59
| Estaca de madera | und | 0.25 | 532 | 133
| Cuadrilla de obra AA | hc | 0.09 | 16599 | 1493.91
| Puntilla con cabeza 1 | lb | 0.01 | 1820 | 18.2
6.2 | EXCAVACIÓN EN TIERRA COMÚN | M3 |  |  | 22050
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.156 | 132791 | 20715.396
| Volqueta M3 | vj | 0.012101 | 110250 | 1334.1353
6.3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | M3 |  |  | 38920
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | dia | 0.07 | 132791 | 9295.37
| Relleno seleccionado | m3 | 1.2 | 23777 | 28532.4
| Vibrocompactador a gasolina | dia | 0.04 | 27300 | 1092
6.4 | ARENA APISONADA (SOLADO DE ATRAQUE, 10 CM POR ENCIMA DEL TUBO) | M3 |  |  | 65000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | hc | 2.2495 | 16599 | 37339.6165
| Arena fina especial para atraque tubería novafort | m3 | 0.55 | 40000 | 22000
| Herramienta menor | % | 10 | 56599 | 5659.9
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT D=8" | ML |  |  | 58000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 0.036 | 132791 | 4780.476
| Tubería novafort D=8" | ml | 1 | 33200 | 33200
| Lubricante novafort 1/4 galón | und | 0.02 | 20000 | 400
| Accesorios | glb | 1 | 1020 | 1020
| Herramienta menor | % | 10 | 185991 | 18599.1
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT D=10" | ML |  |  | 101700
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 0.05 | 132791 | 6639.55
| Tubería novafort D=10" | ml | 1 | 70000 | 70000
| Lubricante novafort 1/4 galón | und | 0.05 | 20000 | 1000
| Accesorios | glb | 1 | 1781 | 1781
| Herramienta menor | % | 10 | 222791 | 22279.1
6.7 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 |  |  | 10500
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 0.036 | 132791 | 4780.476
| Volqueta | Vje | 0.125 | 30000 | 3750
| Herramienta menor | glb | 1 | 1970 | 1970
6.8 | POZO DE INSPECCIÓN H=2,00M; D=1,2M | M3 |  |  | 1785000
| Cuadrilla AA (albañilería) con prestaciones | día | 3 | 132791 | 398373
| Base, cilindro en concreto 21 Mpa | glb | 1 | 820000 | 820000
| Acero de refuerzo | kg | 60 | 4855 | 291300
| Aro- contraaro- tapa | und | 1 | 270000 | 270000
| Herramienta menor | glb | 1 | 5327 | 5327