EXCAVACIONES AGUAS LLUVIA Y NEGRAS MI EXCAVACIÓN MANUAL

Casa 12

Aguas lluvias

Volumen de Excavación=2.23 m3                   Tubería de 4”=3.85m

Aguas Negras

Volumen de Excavación=1.17 m3                   Tubería de 4”=2.51m

Casa 13

Aguas lluvias

Volumen de Excavación=1.61 m3                   Tubería de 4”=7.03m

Aguas Negras

Volumen de Excavación=2.68m3                   Tubería de 4”=7m

Nuevo Corte 25/01/23

Casa 7

Aguas Lluvias

Vol. Excavación=3.334 m3               Tubería de 4”=3.85m

Aguas Negras

Vol. Excavación=4.98m3                   Tubería de 4”=2.5m           2 Silla Y

Casa 8-9

Aguas Lluvias

Vol. Excavación=2.886 m3                Tubería de 4”=3.55 m

Casa 8

Aguas Negras Excavación Manual

Vol. Excavación=6.758 m3               Tubería de 4”=3.1m            2 Silla Y

Casa 9

Aguas Negras

Vol. Excavación=6.832 m3               Tubería de 4”=3.35              2 silla Y

Faltantes Casa 10 y 11 ALL y AN