EXCAVACIONES AGUAS LLUVIA Y NEGRAS

Casa 19

Aguas lluvias

1.30*0.75*0.8= 0.78 m3                                                  Tubería de 4” =0.5+0.61=1.11m

0.8* ((0.47+0.71) /2 )* 0.7=0.3304 m3

Total=1.11 m3

Aguas Negras

1.20*0.6*1.10=0.792                                             Tubería de 4”=0.3+2.5=2.8m

2.20*1*0.4=0.88                                                     Una silla Y

Total=1.672 m3

Casa 20

Aguas Lluvias

1.10*0.5*((0.9+1.40)/2)=0.634 m3                  Tubería de 4”=0.8+0.75=1.55m

1.40*1*1.7=2.38m3                                            1 Silla Y

Total=3.013m3

Aguas Negras

((1.5+0.9)/2) *0.7*3.7= 3.108m3                      Tubería de 4”=3.70m

Total=3.108m3                                                      Silla Y

Casa 21y22

Aguas Lluvias

((1.80+1)/2)*1.75*1.90=4.655 m3                    Tubería de 4”=1.20+1.40=2.60m

1.20*0.6*1.20=0.864 m3                                    1 Silla Y

0.90+0.69+0.3=0.19 m3                                      Tubería de 3”=0.97+0.35=1.32m

1*0.4*0.5=0.2 m3

Total= 5.91m3

Casa 21

Aguas Negras

4.8*0.6*1.15=3.312m3                                  Tubería de 4”=3.9m

Total=3.312m3                                                 Silla Y

Casa 22

Aguas Negras

Excavación=9.80 m3                                     Tubería de 4”=4.7+0.23=4.93m

1 Silla Y

Casa 23

Aguas Lluvia

1.60*1.10*2.3=4.048m3                                     Tubería de 4”=0.7+0.12+1.4+0.8+0.8

2.10*(0.72+0.55)/2*(1.2+0.8)/2= 1.34             1 Silla Y

Total=5.38m3                                                       Arreglo Novaford (Parche)

Aguas Negras

(2.5*2.2*1.5)=8.25 m3                                        Tubería de 4”=5.7m

(0.8*3.7*1)=2.96 m3                                           Silla Y

Total=11.21 m3