Tapas de medidor de agua

704

No cuenta con la chapa, pero ese arreglo no es ya por garantía es por parte de los vivientes.

706

Se adjunta video.

804

No ajusta la puerta del medidor (adjunta video)

1106

Se debe soldar la puerta del medidor, esta suelta.