## Levantamiento topografico
CARTERA TOPOGRAFICA
[11 empty] | a1 | 1.48
| Angulo | [9 empty] | a2 | 1.51 | 1.67
Punto | ° | " | ' | Temperatura decimales | Altura (cm) | Altura (m) | distancia(cm) | distancia(m) | Azimut | Altura relativa
9 | 300 | 40 | 10 | 300.6694 | 149 | 1.49 | 130 | 1.3 | 300.6694 | -0.01
8 | 21 | 13 | 20 | 21.2222 | 157.5 | 1.575 | 425 | 4.25 | 21.2222 | -0.095 |  | NOTA | Se realiza el levantamiento con Teodolito a una poligonal cerrada mediante dos armadas a un area alrededor de 1600 m2
10 | 230 | 50 | 20 | 230.8389 | 0 | 0 | 2500 | 25 | 230.8389 | 1.48
7 | 38 | 36 | 10 | 38.6028 | 242 | 2.42 | 1720 | 17.2 | 38.6028 | -0.94
m | 309 | 6 | 30 | 309.1083 | 132 | 1.32 | 3340 | 33.4 | 309.1083 | 0.16
3 | 117 | 57 | 40 | 117.9611 | 0 | 0 | 1630 | 16.3 | 247.0694 | 1.67
5 | 264 | 17 | 30 | 264.2917 | 170 | 1.7 | 320 | 3.2 | 393.4 | -0.03
6 | 283 | 36 | 10 | 283.6028 | 244 | 2.44 | 2560 | 25.6 | 52.7111 | -0.77
4 | 162 | 53 | 0 | 162.8833 | 123 | 1.23 | 175 | 1.75 | 291.9917 | 0.44
ANEXOS

## POZO SEPTICO
DISEÑO POZO SETICO
Se diseña un pozo septico con el fin de tratar las aguas residuales que en la actualidad son desembocadas en la zona de diseño del parqueadero, estas aguas son provenientes de "Almacen, ASPU Y Educación continúa"
[8 empty] | Volumen de Natas |  | 0.7 | m3
|  | P | 12 | PR | 0.66655 | PR | 6
Se usa un valor de Q de 50 y no de 100 como es el promedio dado que este espacio es habitado por administrativos con un maximo de 8 horas diarias |  | Q | 50
1
|  | Vs | 3.6 | m3 |  |  |  | A | 4.5 | m2 |  | 3 | m
[8 empty] | He | 0.15556 | m |  | 1.5 | m
|  | N | 5 |  |  |  |  | Profundidad libre de espuma sumergida |  |  |  | 0.1 | m
|  | Vd | 4.2 | m3
[8 empty] | Ho | -0.35 | m
[8 empty] | Hs | 0.8 | m
|  | Volumen de lodos producidos |  |  | 50
|  |  |  | Hd | 0.66667
[8 empty] | HI | 0.8 | m
[8 empty] | H(total) | 1.6222 | m
[8 empty] | PROBLEMÁTICA | se presenta un vertimiento de aguas negras a la canal de desagüe de aguas lluvias que pasa por el centro de areas sociales y desemboca actualmente en una quebrada.
[8 empty] | SOLUCIÓN | Se diseña un pozo septico de tres pantallas para retención de solidos en suspensión y descomposición anaerobia; Para su diseño se define un caudal de 50 litros diarios por persona, para un uso de 20 personas, el caudal y demas caracteristicas son tenidas en cuenta a partir de su uso por administrativos.
DIMESIONES Y CARACTERISTICAS
[8 empty] | DIMENSIONES | ANCHO (m) | 1.5
[9 empty] | LARGO (m) | 3
[9 empty] | PROFUNDO (m) | 1.6
[9 empty] | ESPESOR (m) | 0.15 | En ladrillo H 10 pañetao e impermeabilizado por ambas caras
[8 empty] | LARGO DE LAS PANTALLAS ENTRE LUCES | L1 | 1.1
[9 empty] | L2 | 0.9
[9 empty] | L3 | 0.9
[8 empty] | TUBERIA | ingreso y desague en tuberia sanitaria de 4" desemboca en caja de inspección, la tuberia de salida se debe encontrar 5cm por debajo de la tuberia de ingreso

## TEMPERATURA IDEAM
Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (28/02/2025 11:10)
Nombre estacion: | ISER PAMPLONA [16015020] | Corriente: |  | Categoría de estación: | Agrometeorológica
Latitud: | 7.3731111110 | Longitud: | -72.6450 | Elevación: | 2340
Entidad: | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa: | Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca | Departamento: | Norte De Santander
Municipio: | Pamplona | Fecha instalacíon: | 15/04/1972 00:00 | Fecha suspensión:
Variable: | TEMPERATURA | Frecuencia: | Mensual | Fecha consulta: | 28/02/2005 00:00-28/02/2025 00:00
Parametro: | Temperatura del aire media mensual | Unidad medida: | degC |  |  |  | Coordenadas |  | Pendiente recta de aproximación | Ref | Ecuación aproximación
Fecha |  | Valor: |  | Nivel de Aprobación |  | Wi | [x] | [y]
2005-03-01 00:00 |  | 15.3667 |  | Preliminar |  | 1.9091 | -10 | 0.018
2005-04-01 00:00 |  | 16.4776 |  | Preliminar |  | 2.011 |  |  | 0.0193 |  | y= 1.93E-02x +0.018
2005-05-01 00:00 |  | 16.0055 |  | Preliminar |  | 1.9677 | 15 | 0.5
2005-06-01 00:00 |  | 16.2799 |  | Preliminar |  | 1.9929 |  |  | 0.0917 |  | y= 9.17E-02x +0.5
2005-07-01 00:00 |  | 15.9773 |  | Preliminar |  | 1.9651 | 21 | 1.05
2005-08-01 00:00 |  | 16.1099 |  | Preliminar |  | 1.9773 |  |  | 0.305 |  | y= 0.305x +1.05
2005-09-01 00:00 |  | 16.0093 |  | Preliminar |  | 1.9681 | 31 | 4.1
2005-10-01 00:00 |  | 15.6335 |  | Preliminar |  | 1.9336 |  |  | 0.656 |  | y= 6.56E-01x+4.1
2005-11-01 00:00 |  | 14.9124 |  | Preliminar |  | 0.30581 | 40 | 10
2005-12-01 00:00 |  | 14.1814 |  | Preliminar |  | 0.2917
2006-01-01 00:00 |  | 14.159 |  | Preliminar |  | 0.29127
2006-02-01 00:00 |  | 14.4156 |  | Preliminar |  | 0.29622
2006-03-01 00:00 |  | 14.7368 |  | Preliminar |  | 0.30242
2006-04-01 00:00 |  | 15.1691 |  | Preliminar |  | 1.891
2006-05-01 00:00 |  | 15.7944 |  | Preliminar |  | 1.9483
2006-06-01 00:00 |  | 15.9704 |  | Preliminar |  | 1.9645
2006-07-01 00:00 |  | 15.676 |  | Preliminar |  | 1.9375
2006-08-01 00:00 |  | 16.2236 |  | Preliminar |  | 1.9877
2006-09-01 00:00 |  | 15.9912 |  | Preliminar |  | 1.9664
2006-10-01 00:00 |  | 15.9116 |  | Preliminar |  | 1.9591
2006-11-01 00:00 |  | 15.5807 |  | Preliminar |  | 1.9287
2006-12-01 00:00 |  | 15.0999 |  | Preliminar |  | 1.8847
2007-01-01 00:00 |  | 14.7702 |  | Preliminar |  | 0.30307
2007-02-01 00:00 |  | 14.2784 |  | Preliminar |  | 0.29357
2007-03-01 00:00 |  | 15.6832 |  | Preliminar |  | 1.9381
2007-04-01 00:00 |  | 16.3929 |  | Preliminar |  | 2.0032
2007-05-01 00:00 |  | 16.6456 |  | Preliminar |  | 2.0264
2007-06-01 00:00 |  | 15.894 |  | Preliminar |  | 1.9575
2007-07-01 00:00 |  | 16.1904 |  | Preliminar |  | 1.9847
2007-08-01 00:00 |  | 15.6263 |  | Preliminar |  | 1.9329
2007-09-01 00:00 |  | 16.264 |  | Preliminar |  | 1.9914
2007-10-01 00:00 |  | 15.7293 |  | Preliminar |  | 1.9424
2007-11-01 00:00 |  | 15.2132 |  | Preliminar |  | 1.8951
2007-12-01 00:00 |  | 13.8109 |  | Preliminar |  | 0.28455
2008-01-01 00:00 |  | 13.5994 |  | Preliminar |  | 0.28047
2008-02-01 00:00 |  | 13.7732 |  | Preliminar |  | 0.28382
2008-03-01 00:00 |  | 14.6307 |  | Preliminar |  | 0.30037
2008-04-01 00:00 |  | 14.8966 |  | Preliminar |  | 0.3055
2008-05-01 00:00 |  | 15.4205 |  | Preliminar |  | 1.9141
2008-06-01 00:00 |  | 15.7295 |  | Preliminar |  | 1.9424
2008-07-01 00:00 |  | 15.367 |  | Preliminar |  | 1.9092
2008-08-01 00:00 |  | 15.2656 |  | Preliminar |  | 1.8999
2008-09-01 00:00 |  | 15.5606 |  | Preliminar |  | 1.9269
2008-10-01 00:00 |  | 15.7261 |  | Preliminar |  | 1.9421
2008-11-01 00:00 |  | 15.0794 |  | Preliminar |  | 1.8828
2008-12-01 00:00 |  | 13.1988 |  | Preliminar |  | 0.27274
2009-01-01 00:00 |  | 14.5232 |  | Preliminar |  | 0.2983
2009-02-01 00:00 |  | 14.3184 |  | Preliminar |  | 0.29434
2009-03-01 00:00 |  | 14.7616 |  | Preliminar |  | 0.3029
2009-04-01 00:00 |  | 15.7249 |  | Preliminar |  | 1.942
2009-05-01 00:00 |  | 16.4583 |  | Preliminar |  | 2.0092
2009-06-01 00:00 |  | 16.5578 |  | Preliminar |  | 2.0183
2009-07-01 00:00 |  | 15.9946 |  | Preliminar |  | 1.9667
2009-08-01 00:00 |  | 16.5802 |  | Preliminar |  | 2.0204
2009-09-01 00:00 |  | 16.9756 |  | Preliminar |  | 2.0567
2009-10-01 00:00 |  | 16.4256 |  | Preliminar |  | 2.0062
2009-11-01 00:00 |  | 16.3705 |  | Preliminar |  | 2.0012
2009-12-01 00:00 |  | 15.5535 |  | Preliminar |  | 1.9263
2010-01-01 00:00 |  | 15.3648 |  | Preliminar |  | 1.9089
2010-02-01 00:00 |  | 16.8042 |  | Preliminar |  | 2.0409
2010-03-01 00:00 |  | 17.0667 |  | Preliminar |  | 2.065
2010-04-01 00:00 |  | 16.5538 |  | Preliminar |  | 2.018
2010-05-01 00:00 |  | 17.371 |  | Preliminar |  | 2.0929
2010-06-01 00:00 |  | 16.498 |  | Preliminar |  | 2.0129
2010-07-01 00:00 |  | 16.2879 |  | Preliminar |  | 1.9936
2010-09-01 00:00 |  | 15.979 |  | Preliminar |  | 1.9653
2010-10-01 00:00 |  | 15.7714 |  | Preliminar |  | 1.9462
2010-11-01 00:00 |  | 14.798 |  | Preliminar |  | 0.3036
2010-12-01 00:00 |  | 14.4235 |  | Preliminar |  | 0.29637
2011-01-01 00:00 |  | 13.9238 |  | Preliminar |  | 0.28673
2011-02-01 00:00 |  | 13.9742 |  | Preliminar |  | 0.2877
2011-03-01 00:00 |  | 14.096 |  | Preliminar |  | 0.29005
2011-04-01 00:00 |  | 15.1493 |  | Preliminar |  | 1.8892
2011-05-01 00:00 |  | 16.237 |  | Preliminar |  | 1.9889
2011-06-01 00:00 |  | 16.2303 |  | Preliminar |  | 1.9883
2011-07-01 00:00 |  | 16.0455 |  | Preliminar |  | 1.9714
2011-08-01 00:00 |  | 16.174 |  | Preliminar |  | 1.9832
2011-09-01 00:00 |  | 15.7615 |  | Preliminar |  | 1.9453
2011-10-01 00:00 |  | 14.8309 |  | Preliminar |  | 0.30424
2011-11-01 00:00 |  | 14.624 |  | Preliminar |  | 0.30024
2011-12-01 00:00 |  | 14.6697 |  | Preliminar |  | 0.30113
2012-01-01 00:00 |  | 13.4505 |  | Preliminar |  | 0.27759
2012-02-01 00:00 |  | 13.3999 |  | Preliminar |  | 0.27662
2012-03-01 00:00 |  | 14.9842 |  | Preliminar |  | 0.30719
2012-04-01 00:00 |  | 15.3844 |  | Preliminar |  | 1.9108
2012-05-01 00:00 |  | 15.9774 |  | Preliminar |  | 1.9651
2012-06-01 00:00 |  | 15.9459 |  | Preliminar |  | 1.9622
2012-07-01 00:00 |  | 15.8161 |  | Preliminar |  | 1.9503
2012-08-01 00:00 |  | 15.8682 |  | Preliminar |  | 1.9551
2012-09-01 00:00 |  | 16.3835 |  | Preliminar |  | 2.0024
2012-10-01 00:00 |  | 15.7292 |  | Preliminar |  | 1.9424
2012-11-01 00:00 |  | 14.8949 |  | Preliminar |  | 0.30547
2012-12-01 00:00 |  | 14.6852 |  | Preliminar |  | 0.30143
2013-01-01 00:00 |  | 14.5437 |  | Preliminar |  | 0.29869
2013-02-01 00:00 |  | 14.8344 |  | Preliminar |  | 0.3043
2013-03-01 00:00 |  | 16.4319 |  | Preliminar |  | 2.0068
2013-04-01 00:00 |  | 16.3409 |  | Preliminar |  | 1.9985
2013-05-01 00:00 |  | 16.2327 |  | Preliminar |  | 1.9885
2013-06-01 00:00 |  | 15.987 |  | Preliminar |  | 1.966
2013-07-01 00:00 |  | 15.8896 |  | Preliminar |  | 1.9571
2013-08-01 00:00 |  | 15.8517 |  | Preliminar |  | 1.9536
2013-09-01 00:00 |  | 16.216 |  | Preliminar |  | 1.987
2013-10-01 00:00 |  | 16.0728 |  | Preliminar |  | 1.9739
2013-11-01 00:00 |  | 14.8921 |  | Preliminar |  | 0.30542
2013-12-01 00:00 |  | 14.3092 |  | Preliminar |  | 0.29417
2014-01-01 00:00 |  | 14.5081 |  | Preliminar |  | 0.29801
2014-02-01 00:00 |  | 14.9131 |  | Preliminar |  | 0.30582
2014-03-01 00:00 |  | 15.1018 |  | Preliminar |  | 1.8848
2014-04-01 00:00 |  | 16.0765 |  | Preliminar |  | 1.9742
2014-05-01 00:00 |  | 16.2525 |  | Preliminar |  | 1.9904
2014-06-01 00:00 |  | 15.8177 |  | Preliminar |  | 1.9505
2014-07-01 00:00 |  | 15.7939 |  | Preliminar |  | 1.9483
2014-08-01 00:00 |  | 16.6159 |  | Preliminar |  | 2.0237
2014-09-01 00:00 |  | 16.2212 |  | Preliminar |  | 1.9875
2014-10-01 00:00 |  | 15.6454 |  | Preliminar |  | 1.9347
2014-11-01 00:00 |  | 15.116 |  | Preliminar |  | 1.8861
2014-12-01 00:00 |  | 15.2109 |  | Preliminar |  | 1.8948
2015-01-01 00:00 |  | 14.9271 |  | Preliminar |  | 0.30609
2015-02-01 00:00 |  | 15.0576 |  | Preliminar |  | 1.8808
2015-03-01 00:00 |  | 15.0677 |  | Preliminar |  | 1.8817
2015-04-01 00:00 |  | 15.8812 |  | Preliminar |  | 1.9563
2015-05-01 00:00 |  | 16.3241 |  | Preliminar |  | 1.9969
2015-06-01 00:00 |  | 15.8962 |  | Preliminar |  | 1.9577
2015-07-01 00:00 |  | 15.8476 |  | Preliminar |  | 1.9532
2015-08-01 00:00 |  | 16.3073 |  | Preliminar |  | 1.9954
2015-09-01 00:00 |  | 17.0016 |  | Preliminar |  | 2.0591
2015-10-01 00:00 |  | 16.9618 |  | Preliminar |  | 2.0554
2015-11-01 00:00 |  | 15.8529 |  | Preliminar |  | 1.9537
2015-12-01 00:00 |  | 15.8764 |  | Preliminar |  | 1.9559
2016-01-01 00:00 |  | 14.6888 |  | Preliminar |  | 0.30149
2016-02-01 00:00 |  | 16.2031 |  | Preliminar |  | 1.9858
2016-03-01 00:00 |  | 16.5753 |  | Preliminar |  | 2.02
2016-04-01 00:00 |  | 16.7823 |  | Preliminar |  | 2.0389
2016-05-01 00:00 |  | 16.7134 |  | Preliminar |  | 2.0326
2016-06-01 00:00 |  | 16.11 |  | Preliminar |  | 1.9773
2016-07-01 00:00 |  | 15.9743 |  | Preliminar |  | 1.9648
2016-08-01 00:00 |  | 16.9323 |  | Preliminar |  | 2.0527
2016-09-01 00:00 |  | 16.4738 |  | Preliminar |  | 2.0106
2016-10-01 00:00 |  | 16.2146 |  | Preliminar |  | 1.9869
2016-11-01 00:00 |  | 15.1656 |  | Preliminar |  | 1.8907
2016-12-01 00:00 |  | 14.6377 |  | Preliminar |  | 0.30051
2017-01-01 00:00 |  | 13.3074 |  | Preliminar |  | 0.27483
2017-02-01 00:00 |  | 14.2983 |  | Preliminar |  | 0.29396
2017-03-01 00:00 |  | 14.6584 |  | Preliminar |  | 0.30091
2017-04-01 00:00 |  | 16.2862 |  | Preliminar |  | 1.9934
2017-05-01 00:00 |  | 16.235 |  | Preliminar |  | 1.9888
2017-06-01 00:00 |  | 16.0277 |  | Preliminar |  | 1.9697
2017-07-01 00:00 |  | 16.0118 |  | Preliminar |  | 1.9683
2017-08-01 00:00 |  | 16.3727 |  | Preliminar |  | 2.0014
2017-09-01 00:00 |  | 16.5259 |  | Preliminar |  | 2.0154
2017-10-01 00:00 |  | 16.3048 |  | Preliminar |  | 1.9952
2017-11-01 00:00 |  | 15.6778 |  | Preliminar |  | 1.9377
2017-12-01 00:00 |  | 14.7256 |  | Preliminar |  | 0.3022
2018-01-01 00:00 |  | 14.4795 |  | Preliminar |  | 0.29745
2018-02-01 00:00 |  | 13.3087 |  | Preliminar |  | 0.27486
2018-03-01 00:00 |  | 15.2173 |  | Preliminar |  | 1.8954
2018-04-01 00:00 |  | 15.2627 |  | Preliminar |  | 1.8996
2018-05-01 00:00 |  | 15.9757 |  | Preliminar |  | 1.965
2018-06-01 00:00 |  | 15.6984 |  | Preliminar |  | 1.9395
2018-07-01 00:00 |  | 15.7538 |  | Preliminar |  | 1.9446
2018-08-01 00:00 |  | 16.0673 |  | Preliminar |  | 1.9734
2018-09-01 00:00 |  | 16.0955 |  | Preliminar |  | 1.976
2018-10-01 00:00 |  | 15.6263 |  | Preliminar |  | 1.9329
2018-11-01 00:00 |  | 15.7757 |  | Preliminar |  | 1.9466
2018-12-01 00:00 |  | 14.6394 |  | Preliminar |  | 0.30054
2019-01-01 00:00 |  | 14.9709 |  | Preliminar |  | 0.30694
2019-02-01 00:00 |  | 15.2935 |  | Preliminar |  | 1.9024
2019-03-01 00:00 |  | 15.7927 |  | Preliminar |  | 1.9482
2019-04-01 00:00 |  | 15.9325 |  | Preliminar |  | 1.961
2019-05-01 00:00 |  | 16.5694 |  | Preliminar |  | 2.0194
2019-06-01 00:00 |  | 16.0163 |  | Preliminar |  | 1.9687
2019-07-01 00:00 |  | 16.0046 |  | Preliminar |  | 1.9676
2019-08-01 00:00 |  | 16.8649 |  | Preliminar |  | 2.0465
2019-09-01 00:00 |  | 16.8613 |  | Preliminar |  | 2.0462
2019-10-01 00:00 |  | 15.9849 |  | Preliminar |  | 1.9658
2019-11-01 00:00 |  | 15.7953 |  | Preliminar |  | 1.9484
2019-12-01 00:00 |  | 15.7453 |  | Preliminar |  | 1.9438
2020-01-01 00:00 |  | 14.557 |  | Preliminar |  | 0.29895
2020-02-01 00:00 |  | 15.643 |  | Preliminar |  | 1.9345
2020-03-01 00:00 |  | 15.1869 |  | Preliminar |  | 1.8926
2020-05-01 00:00 |  | 17.5743 |  | Preliminar |  | 2.1116
2020-06-01 00:00 |  | 16.5056 |  | Preliminar |  | 2.0136
2020-07-01 00:00 |  | 16.4699 |  | Preliminar |  | 2.0103
2020-08-01 00:00 |  | 16.5635 |  | Preliminar |  | 2.0189
2020-09-01 00:00 |  | 16.43 |  | Preliminar |  | 2.0066
2020-10-01 00:00 |  | 16.1916 |  | Preliminar |  | 1.9848
2020-11-01 00:00 |  | 15.2331 |  | Preliminar |  | 1.8969
2020-12-01 00:00 |  | 14.436 |  | Preliminar |  | 0.29662
2021-01-01 00:00 |  | 13.7586 |  | Preliminar |  | 0.28354
2021-02-01 00:00 |  | 14.702 |  | Preliminar |  | 0.30175
2021-03-01 00:00 |  | 14.1802 |  | Preliminar |  | 0.29168
2021-04-01 00:00 |  | 16.2885 |  | Preliminar |  | 1.9937
2021-05-01 00:00 |  | 15.9315 |  | Preliminar |  | 1.9609
2021-06-01 00:00 |  | 15.8626 |  | Preliminar |  | 1.9546
2021-07-01 00:00 |  | 15.8901 |  | Preliminar |  | 1.9571
2021-08-01 00:00 |  | 15.8988 |  | Preliminar |  | 1.9579
2021-09-01 00:00 |  | 16.4573 |  | Preliminar |  | 2.0091
2021-10-01 00:00 |  | 16.3811 |  | Preliminar |  | 2.0021
2021-11-01 00:00 |  | 15.3253 |  | Preliminar |  | 1.9053
2021-12-01 00:00 |  | 14.8918 |  | Preliminar |  | 0.30541
2022-01-01 00:00 |  | 13.6901 |  | Preliminar |  | 0.28222
2022-02-01 00:00 |  | 14.2278 |  | Preliminar |  | 0.2926
2022-03-01 00:00 |  | 14.941 |  | Preliminar |  | 0.30636
2022-04-01 00:00 |  | 15.8776 |  | Preliminar |  | 1.956
2022-05-01 00:00 |  | 16.2355 |  | Preliminar |  | 1.9888
2022-06-01 00:00 |  | 15.3534 |  | Preliminar |  | 1.9079
2022-07-01 00:00 |  | 15.9338 |  | Preliminar |  | 1.9611
2022-08-01 00:00 |  | 16.0899 |  | Preliminar |  | 1.9754
2022-09-01 00:00 |  | 15.908 |  | Preliminar |  | 1.9588
2022-10-01 00:00 |  | 15.6531 |  | Preliminar |  | 1.9354
2022-11-01 00:00 |  | 15.2407 |  | Preliminar |  | 1.8976
2022-12-01 00:00 |  | 13.9138 |  | Preliminar |  | 0.28654
2023-01-01 00:00 |  | 13.499 |  | Preliminar |  | 0.27853
2023-02-01 00:00 |  | 14.1573 |  | Preliminar |  | 0.29124
2023-03-01 00:00 |  | 14.9978 |  | Preliminar |  | 0.30746
2023-04-01 00:00 |  | 15.8256 |  | Preliminar |  | 1.9512
2023-05-01 00:00 |  | 16.9045 |  | Preliminar |  | 2.0501
2023-06-01 00:00 |  | 16.8591 |  | Preliminar |  | 2.046
2023-07-01 00:00 |  | 16.3972 |  | Preliminar |  | 2.0036
2023-08-01 00:00 |  | 17.0129 |  | Preliminar |  | 2.0601
2023-09-01 00:00 |  | 17.6171 |  | Preliminar |  | 2.1155
2023-10-01 00:00 |  | 17.0577 |  | Preliminar |  | 2.0642
2023-11-01 00:00 |  | 16.5564 |  | Preliminar |  | 2.0182
2023-12-01 00:00 |  | 16.1006 |  | Preliminar |  | 1.9764
2024-01-01 00:00 |  | 15.6838 |  | Preliminar |  | 1.9382
2024-02-01 00:00 |  | 15.7627 |  | Preliminar |  | 1.9454
2024-03-01 00:00 |  | 17.0043 |  | Preliminar |  | 2.0593
2024-04-01 00:00 |  | 17.1042 |  | Preliminar |  | 2.0685
2024-05-01 00:00 |  | 17.3635 |  | Preliminar |  | 2.0922
2024-06-01 00:00 |  | 16.5681 |  | Preliminar |  | 2.0193
2024-07-01 00:00 |  | 16.5217 |  | Preliminar |  | 2.015
2024-08-01 00:00 |  | 16.568 |  | Preliminar |  | 2.0193
2024-09-01 00:00 |  | 16.5295 |  | Preliminar |  | 2.0158
2024-10-01 00:00 |  | 16.4725 |  | Preliminar |  | 2.0105
2024-11-01 00:00 |  | 15.6511 |  | Preliminar |  | 1.9352
2024-12-01 00:00 |  | 15.0695 |  | Preliminar |  | 1.8819
2025-01-01 00:00 |  | 14.6029 |  | Preliminar |  | 0.29984
2025-02-01 00:00 |  | 15.2324 |  | Preliminar |  | 1.8968
TMDo |  | 15.6339 |  |  |  | 1.5496
Zona humeda con temperaturas bajas deben existir drenajes y subdrenajes en el pavimento

## Pavimento rigido
DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO:
|  |  | Dato |  |  | Símbolo | Magnitud
|  |  | Periodo de diseño estructural [Años] |  |  | PDE | 20
|  |  | Tránsito actuante |  |  | N | 150
|  |  | Nivel de tránsito |  |  | - | NT1
|  |  | Temperatura media anual ponderada [°C] |  |  | TMAP | 15.6339
Datos SBR
|  |  | Módulo de reacción SBR [Mpa/m] |  |  | K | 54.2894
|  |  | Módulo de reacción SBR [psi/in] |  |  | K | 200
|  |  | Módulo de reacción SBR [Kg/cm2 /cm] |  |  | K | 5.5342
CARACTERIZACIÓN DE LA BASE (Tratada con cemento)
Tabla 32. Efecto de la subbase granular sobre los valores de K [Mpa/m]
|  | Valor de K para subrasante |  | Valor de k para subbase
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 300 | 110
|  | 20 |  | 60 | 80 | 105 | 135 | 64
|  | 40 |  | 100 | 130 | 185 | 230 | 106
|  | 60 |  | 140 | 190 | 245 | - | 150
|  |  | K | Ksubbase
|  |  | 40 | 106
|  |  | 54.2894 | 137.4367
|  |  | 60 | 150
CÁLCULO DEL TRÁNSITO DE DISEÑO
| VALORES INICIALES PARA EL DISEÑO: |  |  |  |  | CÁLCULO DEL TRÁNSITO DE DISEÑO |  |  |  |  | CÁLCULO DEL TRÁNSITO DE DISEÑO
| Diseño Geometrico |  |  |  |  | 1. Calcular Tránsito promedio diario (TPDo) |  |  | Resultado |  | Vehículo | Nombre vehículo |  | Esquema |  | nv-i
| Dato indicado |  |  | Valor |  | Tránsito promedio diario inicial |  | TPDo | 150
| Número de Calzadas |  |  | 1
| Número de Carriles |  | - | 2 |  | 2. Calcular Porcentaje de vehiculos comerciales |  |  | Resultado |  | Auto movil | Auto movil |  |  |  | 602250
| Número de Carriles por cada dirección |  | - | 1 |  | Porcentaje de vehiculos comerciales |  | PVC | 0%
| Velocidad de diseño |  |  | 10 [km/h]
[6 empty] | 3. Factor de distribución direccional y por carril |  |  | Resultado
| Tránsito |  |  |  |  | Factor de distribución direccional |  | FDD | 0.5
| Dato indicado |  |  | Valor |  | Factor de distribución por carril |  | FDC | 1
| Transito Promedio Diario |  | TPD | 150
| Tasa de crecimiento del tránsito |  | r | 1% |  | 4. Calcular la proyección del transito |  |  | Resultado
| Periodo de Diseño Estructural |  | PDE | 20 |  | Factor de Proyección con crecimento exponencial |  | FP | 1.1
| Composión Vehicular |  |  |  |  | Tabla 1. Factor de proyección PCA
| Tipo de Vehiculo |  |  | Porcentaje |  | Tasa de crecimiento anual de tránsito % |  | Factor de proyección FP
| Vehiculos Livianos |  | Automóvil | 100% |  |  |  | 20 | 40
| Vehiculos Comerciales |  | Buses | 0% |  | 1 |  | 1.1 | 1.2
|  |  | Camiones | 0% |  | 1.5 |  | 1.2 | 1.3
[6 empty] | 2 |  | 1.2 | 1.5
| Composición Camiones |  |  |  |  | 2.5 |  | 1.3 | 1.6
| Tipo de Vehiculo |  |  | Porcentaje |  | 3 |  | 1.3 | 1.8
| C2-P |  |  | 0% |  | 3.5 |  | 1.4 | 2
| C2-G |  |  | 0% |  | 4 |  | 1.5 | 2.2
| C3 |  |  | 0% |  | 4.5 |  | 1.6 | 2.4
| C3-S1 |  |  | 0% |  | 5 |  | 1.6 | 2.7
| C3-S2 |  |  | 0% |  | 5.5 |  | 1.7 | 2.9
| C3-S3 |  |  | 0% |  | 6 |  | 1.8 | 3.2
Nota. Valores sugeridos por la metodología. Tomado de: Londoño, 2001
Pesaje para los Camiones C3-S3
| Tipo de Vehiculo |  |  | Valor |  | 5. Calcular factor seguridad de carga |  |  | Resultado
| Masa en el eje delantero |  | ESRS | 5.8 |  | Factor de seguridad de carga |  | FSC | 1
| Masa en el eje intermedio |  | Tándem | 19.5
| Masa en el eje trasero |  | Tridem | 22.5
Cargas máximas legales por eje
[11 empty] | Tipo de eje |  |  | Peso máximo por eje
| 3. Módulo de rotura según INVIAS (artículo 500-22) |  |  |  |  | 3.2. Espesores de diseño
[14 empty] | Kg | KN
| Tabla 500-8. Criterios de diseño para la mezcla de concreto en pavimentos de concreto hidráulico | [9 empty] | Eje Sencillo |  | 2 ruedas | 6000 | 58.86
[6 empty] | Tabla 4. Espesores probables de diseño | [6 empty] | 4 ruedas | 11000 | 107.91
| Módulo de rotura a 28 días [Mpa] |  |  |  |  | Nivel de tránsito |  | Rango espesor de losa |  |  | Eje Tándem |  | 4 ruedas | 11000 | 107.91
| Nivel de tránsito |  |  | Requisito |  | NT1 |  | 16 | 17 |  |  |  | 6 ruedas | 17000 | 166.77
| NT1 |  |  | 3.8 |  | NT2 |  | 17 | 20 |  |  |  | 8 ruedas | 22000 | 215.82
| NT2 |  |  | 4 |  | NT3 |  | 21 | 26 |  | Eje Trídem |  | 6 ruedas | 16500 | 161.865
| NT3 |  |  | 4.2 |  | Nota: Éstos espesores no constituyen indicación de diseño. Sólo corresponden a una guía tentativa de órdenes de magnitud usuales | [6 empty] | 8 ruedas | 19000 | 186.39
[13 empty] | 10 ruedas | 21500 | 210.915
[13 empty] | 12 ruedas | 24000 | 235.44
| Dato |  | Símbolo | Magnitud | [6 empty] | Nota: Adaptado de Resolución 4100 (diciembre de 2004) del Ministerio de Transporte
| Nivel de tránsito |  | NT- | NT1
| Módulo de rotura |  | MR | 3.8
5. DISEÑO ESTRUCTURAL PCA -84 MÉTODO ANALÍTICO e=0.17cm
[7 empty] | ANÁLISIS DE FATIGA |  |  |  | ANÁLISIS DE EROSIÓN
| CARGA POR EJE |  | CARGA MULTIPLICADA POR FSC |  | REPETICIONES ESPERADAS |  | REPETICIONES ADMISIBLES |  |  | PORCENTAJE DE FATIGA | REPETICIONES ADMISIBLES |  | PORCENTAJE DE DAÑO
| [KN] |  | [KN] |  | (RE) |  | (RA-f) |  |  | (%fi) | (RA-e) |  | (%ei)
| Esfuerzo equivalente (σe) |  |  |  | 1.8081
| Factor de relación de esfuerzos |  |  |  | 0.47582 | [5 empty] | Factor de erosión |  |  |  | 3.0104 |  |  |  | 80 | 1.99
[19 empty] | 140 | 1.8
EJES SENCILLOS
| 58.86 |  | 58.86 |  | 602250 |  | Ilimitado |  |  | 0% | 4800000 |  | 12.55% | [5 empty] | 137.4367 | 1.8081
| 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | Órdenes de magnitud para fatiga
| TOTAL REPETICIONES ESPERADAS (RE) |  |  |  | 602250 |  | TOTAL %f = |  |  | 0 | TOTAL %e = |  | 12.5469 |  |  |  | Tipo de eje | Esf. Equivalente
[17 empty] | Eje sencillo | 1.8081
Para este diseño, en el cual se toma una carpeta de concreto hidráulico de 170 mm y con espesor de sub-base granular 110 mm se obtuvo un resultdado de porcentaje de fatiga en un valor de 0.00% y de erosión del 12,55%
Órdenes de magnitud para F. erosión
[17 empty] | Tipo de eje | F. Erosión
[17 empty] | Eje sencillo | 3.0104
[19 empty] | 80 | 3.02
[19 empty] | 140 | 3.01
[19 empty] | 137.4367 | 3.0104