## Requerimientos
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
Aplicación interactiva para el entrenamiento de residentes de ortopedia en el procedimiento de exploración artroscópica de rodilla
REQ. | Categoría | Descripción | Parámetro Unidad de medida | Valor(es) de aceptación | Parte o componente relacionado | Test | Priorización | Referencias o estándares
1 | FORMAL | Uso de elementos formales para atraer y comunicar la interacción | Escala de 1 a 5 | Promedio 3,5 | Interfaz | Escala de Likert | Unidimensional (2) | Prueba de satisfacción
2 | COMODIDAD | Percepción de comodidad al visualizar la interfaz | Grados º con el horizonte | 0 a 35 | Interfaz | Prueba de verificación | Obligatorio (3) | Guia de diseño y recomentaciones Hololens - Mixed Reality Toolkit
3 | LEGIBILIDAD | El texto que contiene los elementos UI con los que interactua el usuario, es legible | Puntos | 14 a 20 | Elementos UI | Prueba de verificación | Unidimensional (2) | Tipografia en realidad mixta - Guia de diseño y recomendaciones Mixed Reality Toolkit
4 | LEGIBILIDAD | El texto que contiene la interfaz, es legible | Puntos | 58 a 75 | Interfaz | Prueba de verificación | Unidimensional (2) | Tipografia en realidad mixta - Guia de diseño y recomendaciones Mixed Reality Toolkit
5 | APARIENCIA | La interfaz no ocupa todo el rango de visión del usuario | m | Distancia : 1,25 a 5 | Interfaz | Prueba de verificación | Unidimensional (2) | Guia de diseño y recomentaciones Hololens - Mixed Reality Toolkit
6 | USO | Percepción de facilidad de uso | Alto- Medio- Bajo | Alto | Aplicación | Prueba de validación | Unidimensional (2) | Escala SUS
7 | FUNCIONAL | Permite desbloquear niveles de juego | Listado de verificación | 2 | Aplicación | Prueba de verificación | Atractivo (1) | Prueba de la aplicación con el listado de verificación
8 | FUNCIONAL | Capacidad de mostrar mensajes motivadores | Escala de 1 a 5 | Promedio 3,5 | Interfaz | Escala de Likert | Unidimensional (2) | Prueba de satisfacción
9 | FUNCIONAL | Uso de tecnología de realidad mixta | Nivel de entorno mejorado | Aceptado | Dispositivo | Prueba de verificación | Obligatorio (3) | Verificación de funcionalidad de las herramientas y la aplicación
10 | FUNCIONAL | Es una guía durante la práctica | Escala de 1 a 5 | Promedio 3,5 | Dispositivo | Escala de Likert | Obligatorio (3) | Prueba de satisfacción
11 | FUNCIONAL | Ubicación de las cámaras y luces | m | 1 a 2,5 | Optitrack | Prueba de verficación | Obligatorio (3) | Guia de diseño y recomentaciones Optitrack
12 | FUNCIONAL | Uso de modelo instrumental médico realista impreso en 3D | Aprobación por médicos especialistas | Aceptado | Herramientas de navegación | Prueba de validación | Atractivo (1) | Validación de los modelos médicos con especialistas
13 | CONFIABILIDAD | Contiene el procedimiento correcto para la exploración artroscópica de rodilla | Aprobación por médicos especialistas | Aceptado | Procedimiento | Prueba de validación | Obligatorio (3) | Validación del procedimiento con encuestas presenciales
14 | IDENTIFICACIÓN | Mantiene una identidad visual y su marca permite identificar la aplicación | Lista de comprobación | Cumple a totalidad la lista | Interfaz | Prueba de verificación | Atractivo (1) | Manual de identidad
15 | NAVEGABILIDAD | Los elementos UI son del tamaño adecuado para accionar | cm | Min: 3,2 x 3,2, Distancia: 45 | Elementos UI | Prueba de verificación | Unidimensional (2) | Guia de diseño y recomentaciones Hololens - Mixed Reality Toolkit
16 | RENDIMIENTO | Mantener la velocidad en los fotogramas al correr la aplicación | Fotogramas por segundo FPS / Número de polígonos | 60 FPS / 100.000 polígonos | Aplicación | Prueba de verificación | Unidimensional (2) | Herramienta de diagnóstico de Visual Profiler - Mixed Reality Toolkit

## Priorización
JERARQUIZAR REQUERIMIENTOS
* Para la priorización de requerimientos se utilizo el método Kano y por medio de los cuestionarios de Google, se encuestaron a 2 usuarios.
LINK DE LA ENCUESTA: https://forms.gle/Sg3B6z2cZf3ic2g89
PREGUNTAS | RESPUESTAS |  |  |  |  | MAX. FACTOR REPETITIVO | PR.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva hace uso de elementos para atraer y comunicarte las interacciones? | 1 | 1 |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no hace uso de elementos para atraer y comunicarte las interacciones? |  |  |  | 1 | 1 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva te brinda comodidad al visualizar la interfaz? |  | 2 |  |  |  | 2 | M
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva te incomodidad al visualizar la interfaz? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva tiene textos fáciles de ver? | 1 | 1 |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva tiene textos dificiles de ver? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva tiene una interfaz que se acomoda a tu rango de visión? | 2 |  |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva tiene una interfaz que ocupa todo tu rango de visión? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva te hace percibir que es útil y fácil de usar? | 2 |  |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no te hace percibir que es útil y fácil de usar ? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva te permite desbloquear niveles de juego? | 2 |  |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no tiene niveles de juego? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva te muestra mensajes motivadores mientras la usas? | 2 |  |  |  |  | 1 | A
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no te muestra mensajes motivadores mientras la usas? |  |  |  | 2 |  | 4
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva te guia mientras practicas? | 2 |  |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no te guia mientras practicas? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva utiliza instrumental muy parecido al real impreso en 3D? | 2 |  |  |  |  | 1 | A
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no utiliza instrumental muy parecido al real impreso en 3D? |  |  |  | 1 | 1 | 4
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva te otorga recompensas gráficas por tu desempeño? | 2 |  |  |  |  | 1 | A
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no te otorga recompensas gráficas por tu desempeño? |  |  | 1 | 1 |  | 3
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva posee un procedimiento validado por expertos? | 2 |  |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no posee un procedimiento validado por expertos? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva mantiene una identidad en sus elementos y posee una marca? | 2 |  |  |  |  | 1 | A
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva no mantiene una identidad en sus elementos y no posee una marca? |  |  |  | 2 |  | 4
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva posee elementos del tamaño adecuado para accionar? | 2 |  |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva posee elementos del tamaño inadecuado para accionar? |  |  |  |  | 2 | 5
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva tiene una alta velocidad similar a la realidad? | 2 |  |  |  |  | 1 | O
¿Cómo te sientes si la aplicación interactiva es de una velocidad más lenta que la realidad? |  |  |  |  | 2 | 5
Atributos que satisfacen, Unidimensionales (O): son aquellos en los que la satisfacción está relacionada de forma directamente proporcional con la funcionalidad del mismo.
Atributos obligatorios (M): los que aumentan la insatisfacción si no se ofrecen, pero no contribuyen a aumentar la satisfacción por encima de un límite.
Atributos que deleitan, Atractivo (A): estos no disminuyen la satisfacción del cliente cuando no están funcionales, pero la aumentan mucho y rápidamente cuando sí se presentan.
Atributos neutros, Indiferente (I): su presencia o ausencia no contribuye a aumentar o disminuir la satisfacción.
Atributos cuestionables (Q): los que producen valoraciones contradictorias.
Atributos invertidos, inconsistente (R): producen valoraciones positivas cuando no están presente y negativas cuando sí lo están.
TABLA DE PRIORIZACIÓN: Con base en las respuestas recogidas, se puede determinar un tipo de rasgo con la siguiente tabla de referencia