## Eq. Mina 1
System | First Name | Last Name | Company
Alarma | Antena Mis | Panel de Alarma | El Corozo
CCTV | Antena Movistar | Domo | El Corozo
Alarma | Antena Movistar | Panel de Alarma | El Corozo
CCTV | Area Taller Electrico Satelite EC | FishEye | El Corozo
CCTV | Contenedor Antena Movistar | Camara | El Corozo
CCTV | Isla Combustible | Grabador | El Corozo
CCTV | Isla Combustible EC 1 | FishEye | El Corozo
CCTV | Isla Combustible EC 2 | FishEye | El Corozo
CCTV | Perimetro Antena Movistar | Camara | El Corozo
CCTV | Produccion EC 1 | Domo | El Corozo
UAV | Seguridad | Drone | El Corozo
CCTV | Subestacion 6 | Domo | El Corozo
CCTV | Taller Electrico Satelite | Domo | El Corozo
Control de Acceso | Taller Electricos Satelite | Controlador | El Corozo
CCTV | Tool Room Taller Electrico Satelite EC | FishEye | El Corozo

## Eq. Mina 2
System | First Name | Last Name | Company
Control de Acceso | 1 Comedor Valledupar | Torniquete | El Descanso
CCTV | 1 Isla de Combustible Rampa 1 | Domo | El Descanso
Control de Acceso | 1 Porteria | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | 2 Comedor Valledupar | Torniquete | El Descanso
CCTV | 2 Explosivos Pit 3 | Domo | El Descanso
CCTV | 2 Isla de Combustible Rampa 1 | Domo | El Descanso
Control de Acceso | 2 Porteria | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | 3 Comedor Valledupar | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | 3 Porteria | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | 4 Comedor Valledupar | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | 4 Porteria | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | 5 Comedor Valledupar | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | 6 Comedor Valledupar | Torniquete | El Descanso
CCTV | Administrativo | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Alojamientos | Torniquete | El Descanso
Control de Acceso | Alojamientos | Controlador | El Descanso
Control de Acceso | Alojamientos Container | Torniquete | El Descanso
CCTV | Alojamientos Sierra Nevada | Grabador | El Descanso
Alarma | Antena Administrativo | Panel de Alarma | El Descanso
Alarma | Antena Botadero 12 ED | Panel de Alarma | El Descanso
CCTV | Antena Contenedor Poste Pit 5 | Camara | El Descanso
Alarma | Antena Pit 2 ED | Panel de Alarma | El Descanso
CCTV | Antena Trailer Poste Pit 5 | Camara | El Descanso
CCTV | Area Garrets Porteria | Minidomo | El Descanso
CCTV | Area Palas | Minidomo | El Descanso
CCTV | Area Recibo Bodega COLED | Camara | El Descanso
CCTV | Area Soldadura | Camara | El Descanso
CCTV | Area Taller Electrico Satelite ED | FishEye | El Descanso
CCTV | Atras Antena Pit 2 | Camara | El Descanso
CCTV | Atrás Planta Explosivos Pit 3 | Camara | El Descanso
CCTV | Barra 1 Comedor valledupar | Fisheye | El Descanso
CCTV | Barra 2 Comedor valledupar | Fisheye | El Descanso
CCTV | Barra 3 Comedor Valledupar | FishEye | El Descanso
CCTV | Barra 4 Comedor Valledupar | FishEye | El Descanso
CCTV | Bodega COLED | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Bodega COLED | Controlador | El Descanso
Control de Acceso | Bombas y Taladros | Controlador | El Descanso
CCTV | Cajero Automatico Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
Control de Acceso | Camiones | Controlador | El Descanso
CCTV | Carpa Recibo Bodega COLED | Camara | El Descanso
CCTV | Comedor Valledupar | Grabador | El Descanso
Control de Acceso | Comedor Valledupar | Controlador | El Descanso
CCTV | Comedor Valledupar Interno | FishEye | El Descanso
Control de Acceso | Container Alojamiento | Controlador | El Descanso
CCTV | Container Antena Sub 1 pit 3 | Camara | El Descanso
CCTV | Contenedor Botadero 12 ED | Camara | El Descanso
Control de Acceso | Contenedores Palas | Controlador | El Descanso
CCTV | Despacho Bodega COLED | FishEye | El Descanso
CCTV | Despacho Bodega COLED | Camara | El Descanso
CCTV | Domo 2 Explosivos Pit 3 | Domo | El Descanso
CCTV | entrada | Grabador | El Descanso
CCTV | Entrada | Domo | El Descanso
CCTV | Entrada Alojamientos Container ED | Camara | El Descanso
CCTV | Entrada Alojamientos El Descanso | Camara | El Descanso
CCTV | Entrada Comedor RM El Descanso | Minidomo | El Descanso
CCTV | Entrada Explosivos PIT 1 | Camara | El Descanso
CCTV | Entrada Explosivos PIT 3 | Camara | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Explosivos PIT 3 | AC-1 | El Descanso
CCTV | Entrada lockers electricos | FishEye | El Descanso
CCTV | Entrada Planta Explosivos Pit 3 | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Porteria | Arco Detector | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Torniquete 1 Comedor Valledupar | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Torniquete 1 Porteria | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Torniquete 2 Comedor Valledupar | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Torniquete 2 Porteria | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Torniquete 3 Comedor Valledupar | AC-1 | El Descanso
CCTV | Entrada Vehicular Porteria | Camara | El Descanso
Control de Acceso | Entrada Vehicular Porteria | AC-1 | El Descanso
CCTV | Entrada Vehicular Porteria KM28 | Minidomo | El Descanso
Control de Acceso | Explosivos PIT 1 | Controlador | El Descanso
CCTV | Explosivos PIT 1 | Domo | El Descanso
CCTV | Explosivos PIT 3 | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Explosivos PIT 3 | Controlador | El Descanso
CCTV | Externo Comedor Valledupar | Domo | El Descanso
CCTV | Generador Antena Administrativo | Camara | El Descanso
CCTV | Generador Antena Botadero 12 ED | Camara | El Descanso
CCTV | Generador Antena Pit 2 | Camara | El Descanso
CCTV | Generador Antena Sub 1 Pit 3 | Camara | El Descanso
CCTV | Interior Comedor RM | FishEye | El Descanso
CCTV | Isla Combustible Rampa 1 | Grabador | El Descanso
CCTV | Isla de Combustible Pit 5 | FishEye | El Descanso
CCTV | Isla de Combustible Pit 5 | Domo | El Descanso
Alarma | Llenadero Botadero 12 ED | Panel de Alarma | El Descanso
Alarma | Llenadero Rampa 7 ED | Panel de Alarma | El Descanso
CCTV | Lockers 1 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Lockers 1 Requisa RM ED | Minidomo | El Descanso
CCTV | Lockers 2 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Lockers 2 Requisa RM ED | Minidomo | El Descanso
CCTV | Lockers 3 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Lockers 4 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | lockers 5 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | lockers 6 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Lockers Palas | Minidomo | El Descanso
CCTV | Magazines 1 Explosivos PIT 3 | Camara | El Descanso
CCTV | Magazines 2 Explosivos PIT 3 | Camara | El Descanso
CCTV | Maletero 1 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Maletero 2 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Motobomba M11 ED | Radar | El Descanso
CCTV | Motobomba M11 ED | Domo | El Descanso
CCTV | Oficinas Palas | FishEye | El Descanso
Control de Acceso | Palas | Controlador | El Descanso
Control de Acceso | Palas New | Controlador | El Descanso
Control de Acceso | Palas New | AC-1 | El Descanso
CCTV | Parqueadero Buses CV | FishEye | El Descanso
CCTV | Parqueadero Comedor RM | FishEye | El Descanso
CCTV | Parqueadero Lateral CV | FishEye | El Descanso
CCTV | Parqueadero Palas ED | FishEye | El Descanso
CCTV | Parqueadero Porteria KM28 | Camara | El Descanso
CCTV | Pasillo 1 Alojamientos Container ED | Camara | El Descanso
CCTV | Pasillo 2 Alojamiento Container ED | Camara | El Descanso
CCTV | Pasillo Bodega COLED | Camara | El Descanso
CCTV | Pasillo Porteria | FishEye | El Descanso
CCTV | Pasillo SH 10-11 | Camara | El Descanso
CCTV | Perimetro Antena Administrativo ED | Camara | El Descanso
CCTV | Pit 2 | Domo | El Descanso
CCTV | Pit 5 | Domo | El Descanso
CCTV | Plataforma Combustibles Porteria | FishEye | El Descanso
CCTV | Porteria | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Porteria | Controlador | El Descanso
Control de Acceso | Porteria KM28 | Torniquete | El Descanso
CCTV | Porteria KM28 | Domo | El Descanso
CCTV | Porteria KM28 | Grabador | El Descanso
Control de Acceso | Porteria KM28 | Controlador | El Descanso
CCTV | Predios Motobomba M11 | Domo | El Descanso
CCTV | Produccion 1 ED | Domo | El Descanso
CCTV | Produccion 2 ED | Domo | El Descanso
CCTV | Produccion 3 | Domo | El Descanso
CCTV | produccion ED 5 | Domo | El Descanso
CCTV | Produccion ED 6 | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Requisa Alojamientos | Controlador | El Descanso
CCTV | Requisa Porteria | Minidomo | El Descanso
CCTV | Requisa RM | Camara | El Descanso
Control de Acceso | Requisa RM | Controlador | El Descanso
CCTV | Requisa RM Alojamientos | FishEye | El Descanso
Control de Acceso | Salida Explosivos PIT 3 | AC-1 | El Descanso
CCTV | Salida Lavasa Comedor Valledupar | Camara | El Descanso
Control de Acceso | Salida Porteria | Arco Detector | El Descanso
Control de Acceso | Salida Torniquete 1 Comedor Valledupar | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Salida Torniquete 1 Porteria | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Salida Torniquete 2 Comedor Valledupar | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Salida Torniquete 2 Porteria | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Salida Torniquete 3 Comedor Valledupar | AC-1 | El Descanso
Control de Acceso | Salida Vehicular Porteria | AC-1 | El Descanso
CCTV | Salida Vehicular Porteria | Camara | El Descanso
Alarma | Security Movil ED | Panel de Alarma | El Descanso
UAV | Seguridad | Drone | El Descanso
CCTV | SH 11 | Domo | El Descanso
CCTV | SH 9 | Domo | El Descanso
CCTV | Subestacion 1 ED | Domo | El Descanso
CCTV | Subestacion 10 | Radar | El Descanso
CCTV | Subestacion 10 | Domo | El Descanso
CCTV | Subestacion 3 | Domo | El Descanso
CCTV | Subestacion 9 ED | Domo | El Descanso
CCTV | Subestacion 9 ED | Radar | El Descanso
CCTV | Taller electrico el descanso | FishEye | El Descanso
CCTV | Taller Electrico Satelite PIT 2 | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Taller Electricos Principal | Controlador | El Descanso
CCTV | Taller Electricos Satelite ED | Domo | El Descanso
Control de Acceso | Taller Satelite Electricos ED | Controlador | El Descanso
CCTV | Termico Comedor Valledupar | Grabador | El Descanso
CCTV | Tool Room Soldadura | Minidomo | El Descanso
CCTV | Tool Room Taller Electrico Satelite ED | FishEye | El Descanso
CCTV | Torniquetes 1 y 2 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Torniquetes 2 y 3 Comedor Valledupar | Minidomo | El Descanso
CCTV | Torniquetes 5 y 6 Comedor Valledupar | FishEye | El Descanso
CCTV | Torniquetes Porteria | Minidomo | El Descanso
CCTV | Trenes Descarrilador | Domo | El Descanso
CCTV | Trenes Diamante | FishEye | El Descanso
CCTV | Ventana Porteria KM28 | FishEye | El Descanso
CCTV | Ventanilla Porteria | Minidomo | El Descanso

## Eq. Mina 3
System | First Name | Last Name | Company
Control de Acceso | 1 Centro de Produccion | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 1 Porteria | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 2 Centro de Produccion | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 2 Porteria | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 3 Centro de Produccion | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 3 Porteria | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 4 Centro de Produccion | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 4 Porteria | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | 5 Centro de Produccion | Torniquete | Pribbenow
CCTV | Acuario RM | Camara | Pribbenow
CCTV | Administrativo | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Administrativo | Domo | Pribbenow
Control de Acceso | Administrativo | Controlador | Pribbenow
CCTV | Administrativo 2 | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Aeropuerto | Controlador | Pribbenow
CCTV | Aeropuerto | Domo | Pribbenow
Control de Acceso | Aeropuerto | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | Alojamiento Hombres | Controlador | Pribbenow
CCTV | Alojamiento Mujeres | Minidomo | Pribbenow
Alarma | Antena Botadero 11 | Panel de Alarma | Pribbenow
Alarma | Antena Conveyor | Panel de Alarma | Pribbenow
CCTV | Antena Conveyor Banco de Baterias | Camara | Pribbenow
CCTV | Antena Conveyor Generador Electrico | Camara | Pribbenow
Alarma | Antena Pit Chile | Panel de Alarma | Pribbenow
CCTV | Antena Taller de Campo Contenedor | Camara | Pribbenow
CCTV | Antena Taller de Campo Generador Electrico | Camara | Pribbenow
CCTV | Antenas de Comunicación | Grabador | Pribbenow
CCTV | Arcos Detectores Porteria | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Area 2 Soldadura | Camara | Pribbenow
CCTV | Area Buses Soldadura PB | Camara | Pribbenow
CCTV | Area CORES Bodega COLCA | FishEye | Pribbenow
CCTV | Area Patio Soldadura | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Area recibo Bodega COLCA | Camara | Pribbenow
CCTV | Area Recibo COLMP 1 | FishEye | Pribbenow
CCTV | Area Soldadura | Camara | Pribbenow
CCTV | Area Taller Electricos | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Atrás Bodega Componentes COLCA | Camara | Pribbenow
CCTV | Atras Casa Borrego | Camara | Pribbenow
CCTV | Atrás Dtech | FishEye | Pribbenow
CCTV | Atras Observatorio | Camara | Pribbenow
CCTV | Atras Recibo COLMP | Camara | Pribbenow
CCTV | Barra 1 Centro de Produccion | Fisheye | Pribbenow
CCTV | Barra 2 Centro de Produccion | FishEye | Pribbenow
CCTV | Barra 3 Centro de Produccion | Fisheye | Pribbenow
CCTV | Barra 4 Centro de Produccion | Fisheye | Pribbenow
CCTV | Barracas | Domo | Pribbenow
Control de Acceso | Bodega COLCA | Controlador | Pribbenow
Control de Acceso | Bodega COLMP | Controlador | Pribbenow
CCTV | Bodega Componentes COLCA | Camara | Pribbenow
CCTV | Bodega Componentes COLCA | Domo | Pribbenow
CCTV | Bodega Partes COLCA | Camara | Pribbenow
CCTV | Bodega Seguridad Electronica | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Bodegas Mina | Grabador | Pribbenow
CCTV | Bombas Taller de Campo | FishEye | Pribbenow
Control de Acceso | Borrego Nuevo | Controlador | Pribbenow
CCTV | Cajeros Automaticos Centro de Produccion | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Cargue Patines Bodega COLCA | FishEye | Pribbenow
CCTV | Carpa 1 Recibo Bodega COLMP | Camara | Pribbenow
CCTV | Carpa 2 Recibo Bodega COLMP | Camara | Pribbenow
Alarma | Casa Borrego | Panel de Alarma | Pribbenow
CCTV | Casa Verde | FishEye | Pribbenow
CCTV | Centro de Control | FishEye | Pribbenow
Control de Acceso | Centro de Produccion | Controlador | Pribbenow
CCTV | Centro de Produccion | Grabador | Pribbenow
CCTV | Centro de Produccion Buses | Domo | Pribbenow
CCTV | Centro de Produccion Meeting | Domo | Pribbenow
CCTV | Chatarra COLMP | Domo | Pribbenow
CCTV | City Gate | Domo | Pribbenow
CCTV | Comedor Centro de Produccion | FishEye | Pribbenow
CCTV | Comedor Rol Mensual | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Container Archivo Bodega COLMP | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Container Soldadura | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Despacho Bodega COLCA | FishEye | Pribbenow
CCTV | Despacho Bodega COLMP | FishEye | Pribbenow
Control de Acceso | Dispatch | Controlador | Pribbenow
CCTV | Dispatch | Domo | Pribbenow
CCTV | Dtech | Grabador | Pribbenow
Control de Acceso | Dtech | Torniquete | Pribbenow
Control de Acceso | Dtech | Controlador | Pribbenow
CCTV | Electricos Conveyor | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Electricos HV | Controlador | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Administrativo | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Entrada Aeropuerto | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Entrada Antena El Corozo | Camara | Pribbenow
CCTV | Entrada Antena Pit Chile | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Baños Ingenieria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Borrego RM | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Buses Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Casa Borrego | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Entrada Explosivos | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Explosivos | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Ingenieria | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Entrada Observatorio | Camara | Pribbenow
CCTV | Entrada Pala Quemada COLMP | FishEye | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Pasillo Ingenieria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Porteria | Arco Detector | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Porton Casa Borrego | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Entrada Power Plant | Camara | Pribbenow
CCTV | Entrada Power Plant | Domo | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Server Room | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 1 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 1 Hombres | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 1 Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 2 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 2 Hombres | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 2 Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 3 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 3 porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 4 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete 4 Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Torniquete Aeropuerto | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Troniquete 5 CP | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Entrada Vehicular Porteria | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Entrada Vehicular Porteria | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Equipo liviano | Grabador | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Equipo Liviano | Controlador | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 1 | Camara | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 2 | Camara | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 3 | Camara | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 4 | Camara | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 5 | Camara | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 6 | Camara | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 7 | Camara | Pribbenow
CCTV | Equipo Liviano 8 | FishEye | Pribbenow
CCTV | Estacion Ambiental | Domo | Pribbenow
CCTV | Explosivos | Domo | Pribbenow
Control de Acceso | Explosivos | Controlador | Pribbenow
CCTV | Explosivos 2 | Domo | Pribbenow
CCTV | Frente Casa Borrego | Camara | Pribbenow
CCTV | Generador Antena El Corozo | Camara | Pribbenow
CCTV | Generador Antena Pit Chile | Camara | Pribbenow
CCTV | Gerencia Materiales COLMP | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Gimnasio 1 | FishEye | Pribbenow
CCTV | Gimnasio 2 | FishEye | Pribbenow
CCTV | Hangar 2 Aeropuerto | FishEye | Pribbenow
CCTV | Hangar Aeropuerto | Camara | Pribbenow
CCTV | Hidrocarburos | Grabador | Pribbenow
CCTV | Hombres 1 | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Hombres 1 | Torniquete | Pribbenow
CCTV | Hombres 2 | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Hombres 2 | Torniquete | Pribbenow
Alarma | Iguana 1 | Panel de Alarma | Pribbenow
CCTV | Ingenieria | Minidomo | Pribbenow
Control de Acceso | Ingenieria | Controlador | Pribbenow
CCTV | Isla de Combustible COLMP | Domo | Pribbenow
CCTV | Laboratorios Dtech | FishEye | Pribbenow
CCTV | Lenceria | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Load Out PBN | Radar | Pribbenow
CCTV | Load Out PBN | Domo | Pribbenow
CCTV | Lockers 1 Centro de Produccion | FishEye | Pribbenow
CCTV | Lockers 2 Centro de Produccion | FishEye | Pribbenow
CCTV | Lockers Atrás Centro de Produccion | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Lockers Taller Electrico | Camara | Pribbenow
CCTV | Maletero 1 Centro de Produccion | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Maletero 2 Centro de Produccion | Camara | Pribbenow
CCTV | Maletero 3 Centro de Produccion | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento | Grabador | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 1 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 10 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 11 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 12 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 13 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 14 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 15 | Domo | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 2 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 3 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 4 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 5 | Domo | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 6 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 7 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 8 | Camara | Pribbenow
CCTV | Mantenimiento 9 | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Materiales | Controlador | Pribbenow
CCTV | Materiales | Grabador | Pribbenow
Control de Acceso | NCP BUSES | Controlador | Pribbenow
Alarma | Observatorio | Panel de Alarma | Pribbenow
CCTV | Oficina Supervisores Equipo liviano | Camara | Pribbenow
CCTV | Oficina Taller Electrico | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Oficinas Materiales COLMP | Camara | Pribbenow
CCTV | Overpass Entrada | Camara | Pribbenow
CCTV | Overpass Salida | Camara | Pribbenow
CCTV | Pala Quemada 1 | Domo | Pribbenow
CCTV | Pala Quemada COLMP | Domo | Pribbenow
CCTV | Palas | Minidomo | Pribbenow
Control de Acceso | Palas | Controlador | Pribbenow
CCTV | Parqueadero Buses NCP | FishEye | Pribbenow
CCTV | Parqueadero Electricos HV | FishEye | Pribbenow
CCTV | Parqueadero Ingenieria | FishEye | Pribbenow
CCTV | Parqueadero Lateral 1 Centro de Produccion | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Parqueadero Lateral 2 Centro de Produccion | Camara | Pribbenow
CCTV | Pasillo Comedor RM | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Pasillo Dtech | FishEye | Pribbenow
CCTV | Pasillo Entrada NCP | FishEye | Pribbenow
CCTV | Pasillo Interno Dtech | FishEye | Pribbenow
CCTV | Pasillo Oficinas Mantenimiento | FishEye | Pribbenow
CCTV | Patio Contratistas 1 | Domo | Pribbenow
CCTV | Patio Contratistas 2 | Domo | Pribbenow
CCTV | Patio Contratistas 3 | Domo | Pribbenow
CCTV | Patio de Cables | Domo | Pribbenow
CCTV | Patio Equipo Liviano | Camara | Pribbenow
CCTV | Patio Palas | Domo | Pribbenow
CCTV | Patio Taller Electrico | Camara | Pribbenow
CCTV | Pit Chile | Domo | Pribbenow
CCTV | Plataforma Combustibles Porteria | FishEye | Pribbenow
Control de Acceso | Porteria | Controlador | Pribbenow
CCTV | Porteria | Domo | Pribbenow
CCTV | Porteria | Grabador | Pribbenow
CCTV | Porteria 2 | Domo | Pribbenow
CCTV | Power Plant | Grabador | Pribbenow
CCTV | Produccion 1 PB | Domo | Pribbenow
CCTV | Produccion 2 PB | Domo | Pribbenow
Control de Acceso | Puerta 1 Bodega | Talanquera | Pribbenow
Control de Acceso | Puerta 2 Bodega | Talanquera | Pribbenow
CCTV | Puerta Container Soldadura | Camara | Pribbenow
Alarma | Puerto Lancha | Panel de Alarma | Pribbenow
CCTV | Punto D | FishEye | Pribbenow
CCTV | Reexportacion 1 COLMP | Camara | Pribbenow
CCTV | Reexportacion 2 COLMP | Camara | Pribbenow
CCTV | Reexportacion 3 COLMP | Camara | Pribbenow
CCTV | Requisa RM | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Sala Casa Borrego | Minidomo | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Baños Ingenieria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Borrego RM | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Salida de Emergencia Dtech | FishEye | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Explosivos | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Salida Lavasa Centro de Produccion | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Pasillo Ingenieria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Porteria | Arco Detector | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Porton Casa Borrego | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 1 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 1 Hombres | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 1 Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 2 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 2 Hombres | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 2 Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 3 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 3 porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 4 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 4 Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete 5 CP | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Torniquete Aeropuerto | AC-1 | Pribbenow
CCTV | Salida Vehicular Porteria | Camara | Pribbenow
Control de Acceso | Salida Vehicular Porteria | AC-1 | Pribbenow
Control de Acceso | Security | Controlador | Pribbenow
CCTV | Security 1 | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 10 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 11 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 12 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 13 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 14 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 15 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 16 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 17 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 18 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 19 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 2 | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 20 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 3 | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 4 | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 5 | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 6 | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 7 | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 8 Wave | Grabador | Pribbenow
CCTV | Security 9 Wave | Grabador | Pribbenow
UAV | Seguridad | Drone | Pribbenow
CCTV | Seguridad Electronica | Camara | Pribbenow
CCTV | Server Room | FishEye | Pribbenow
CCTV | Swicth Yard Perimetral | Domo | Pribbenow
Control de Acceso | Switch Yard | Controlador | Pribbenow
CCTV | Switch Yard Atrás | Domo | Pribbenow
CCTV | Switch Yard Control Room | FishEye | Pribbenow
CCTV | Switch Yard Entrada Principal | FishEye | Pribbenow
CCTV | Switch Yard Parqueadero | FishEye | Pribbenow
CCTV | Taller Bombas PB | FishEye | Pribbenow
CCTV | Taller Dispatch | Camara | Pribbenow
CCTV | Taller Electrico | Domo | Pribbenow
CCTV | Taller Electrico 2 | Domo | Pribbenow
CCTV | Taller Electromecanica Soldadura | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Taller Luminarias Entrada | FishEye | Pribbenow
CCTV | Taller Luminarias Hangar | Camara | Pribbenow
CCTV | Taller Luminarias Pintura | Camara | Pribbenow
CCTV | Taller Soldadura Load Out | FishEye | Pribbenow
CCTV | Talleres Dtech | FishEye | Pribbenow
CCTV | Termico Centro Produccion | Grabador | Pribbenow
CCTV | Tool Room Equipo liviano | Camara | Pribbenow
CCTV | Tool Room Soldadura | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Tool Room Taller Electrico | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Torniquete 1-2 y 3 NCP | FishEye | Pribbenow
CCTV | Torniquete 4 y5 NCP | FishEye | Pribbenow
CCTV | Torniquete Dtech | Camara | Pribbenow
CCTV | Torniquetes 1 y 2 Porteria | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Torniquetes 1,2 y 3 Centro de Produccion | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Torniquetes 3 y 4 Porteria | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Torniquetes 4,5 y 6 Centro de Produccion | Minidomo | Pribbenow
CCTV | Torrecilla Power Plant | Domo | Pribbenow
CCTV | Torres Mis | Grabador | Pribbenow
Alarma | Transformador 52 | Panel de Alarma | Pribbenow
Control de Acceso | Unidad de Salud | Controlador | Pribbenow
CCTV | Via Nacional Porteria | Domo | Pribbenow

## Eq. Hidrocarburos
System | First Name | Last Name | Company
Control de Acceso | 1 Locacion 24 | Torniquete | Hidrocarburos
Control de Acceso | 2 Locacion 24 | Torniquete | Hidrocarburos
CCTV | Atrás Bodega Locacion 24 | Camara | Hidrocarburos
CCTV | Caporo 21 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1701 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1702 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1703 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1704 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1705 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1706 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1707 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1709 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1710 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1711 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1712 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1713 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1714 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CP 1715 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | CPF | Domo | Hidrocarburos
CCTV | Escaleras alojamientos Locacion 24 | Camara | Hidrocarburos
Control de Acceso | Locacion 24 | Controlador | Hidrocarburos
CCTV | Locacion 24 | Grabador | Hidrocarburos
Control de Acceso | Orbe Plaza | Controlador | Hidrocarburos
CCTV | Pasillo 1 Locacion 24 | FishEye | Hidrocarburos
CCTV | Pasillo 2 Locacion 24 | FishEye | Hidrocarburos
CCTV | Patio Geologia | Domo | Hidrocarburos
CCTV | Planta Tratamiento Agua Locacion 24 | Domo | Hidrocarburos
CCTV | Porteria Locacion 24 | Camara | Hidrocarburos
CCTV | Proyecto Caporo | Grabador | Hidrocarburos
CCTV | Torre Patio Geologia | Domo | Hidrocarburos

## Eq. Operaciones
System | First Name | Last Name | Company
CCTV | Highwall Miner | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6231 EC | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6232 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6233 PB | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6234 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6235 PB | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6236 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6237 PB | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6238 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6239 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6241 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6242 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6243 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6244 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6245 PB | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6246 EC | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6247 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6248 ED | Grabador | Operaciones Mina
CCTV | Pala 6249 PB | Grabador | Operaciones Mina

## Resumen
ELEMENTOS | UBICACIÓN EN EL COMPLEJO MINERO | [5 empty] | EQUIPOS CRÍTICOS | UBICACIÓN
| Pribbenow | El Descanso | El Corozo | DEI | Operaciones | TOTALES |  | Pribbenow | El Descanso | TOTALES
Cámaras | 180 | 107 | 10 | 24 | 81 | 402 | Cámaras | 23 | 15 | 38
Control de Acceso | 78 | 49 | 1 | 4 | 0 | 132 | Control de Acceso | 2 | 1 | 3
DVR, NVR | 32 | 6 | 1 | 2 | 19 | 60 | Alarmas y Radares | 1 | 4 | 5
Alarmas y Radares | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20 | UAV | 1 | 1 | 2
UAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | TOTALES | 27 | 21 | 48
TOTALES | 300 | 172 | 15 | 30 | 100 | 617

## COVENIN
SISTEMA DE MANTENIMIENTO
FICHA DE EVALUACIÓN
FECHA | 30/Septiembre/2023
EVALUADOR | Alexander Castro B.
EMPRESA | Drummond Ltd. | AREA | [5 empty] | Seguridad Electrónica
AREA | PRINCIPIO BÁSICO | PTS | DEMERITOS | [9 empty] | TOTAL DEMERITOS | PTS | CALIFICACIÓN PORCENTUAL
I. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA | 1. Funciones y responsabilidades | 60 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 55 |  | I. Organización de la empresa | 78
| 2. Autoridad y autonomía | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 35 |  | II. Organización del mantenimiento | 65
| 3. Sistema de información | 50 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 27 |  | III. Planificación del mantenimiento | 36
| Total Obtenible | 150 | Total Obtenido | [10 empty] | 117 | 78 | IV. Mantenimiento rutinario | 48
II. ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO | 1. Funciones y responsabilidades | 80 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 55 |  | V. Mantenimiento programado | 30
| 2. Autoridad y autonomía | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 45 |  | VI. Mantenimiento circunstancial | 68
| 3. Sistema de información | 70 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | 40 | 30 |  | VII. Mantenimiento correctivo | 72
| Total Obtenible | 200 | Total Obtenido | [10 empty] | 130 | 65 | VIII. Mantenimiento preventivo | 54
III. PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO | 1. Objetivos y metas | 70 | 20 | 20 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 |  | IX. Mantenimiento por avería | 76
| 2. Políticas para planificación | 70 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |  | X. Personal de mantenimiento | 72
| 3. Control y evaluación | 60 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | - | - | 33 | 27 |  | XI. Apoyo logístico | 81
| Total Obtenible | 200 | Total Obtenido | [10 empty] | 72 | 36 | XII. Recursos | 79
IV. MANTENIMIENTO RUTINARIO | 1. Planificación | 100 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 70
| 2. Programación e implantación | 80 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | 45 | 35
| 3. Control y evaluación | 70 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | - | - | - | 55 | 15 |  |  |  | 0
| Total Obtenible | 250 | Total Obtenido | [10 empty] | 120 | 48
V. MANTENIMIENTO PROGRAMADO | 1. Planificación | 100 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 85 | 15
| 2. Programación e implantación | 80 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | 50 | 30
| 3. Control y evaluación | 70 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | - | - | - | 40 | 30
| Total Obtenible | 250 | Total Obtenido | [10 empty] | 75 | 30
VI. MANTENIMIENTO CIRCUNSTANCIAL | 1. Planificación | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 80
| 2. Programación e implantación | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 15 | 65
| 3. Control y evaluación | 70 | 5 | 15 | 0 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 45 | 25
| Total Obtenible | 250 | Total Obtenido | [10 empty] | 170 | 68
VII. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1. Planificación | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 95
| 2. Programación e implantación | 80 | 5 | 0 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | 60
| 3. Control y evaluación | 70 | 0 | 15 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 | 25
| Total Obtenible | 250 | Total Obtenido | [10 empty] | 180 | 72
VIII. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1. Determinación de parámetros | 80 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 45 | 35
| 2. Planificación | 40 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 25
| 3. Programación e implantación | 70 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 50
| 4. Control y evaluación | 60 | 5 | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 35 | 25
| Total Obtenible | 250 | Total Obtenido | [10 empty] | 135 | 54
IX. MANTENIMIENTO POR AVERÍA | 1. Atención a las fallas | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 30 | 70
| 2. Supervisión y ejecución | 80 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | 20 | 60
| 3. Información sobre las averías | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 60
| Total Obtenible | 250 | Total Obtenido | [10 empty] | 190 | 76
X. PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 1. Cuantificación de las necesidades del personal | 70 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50
| 2. Selección y formación | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 7 | 73
| 3. Motivación e incentivos | 50 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20
| Total Obtenible | 200 | Total Obtenido | [10 empty] | 143 | 71.5
XI. APOYO LOGÍSTICO | 1. Apoyo administrativo | 40 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 28
| 2. Apoyo gerencial | 40 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 33
| 3. Apoyo general | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20
| Total Obtenible | 100 | Total Obtenido | [10 empty] | 81 | 81
XII. RECURSOS | 1. Equipos | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 10 | 20
| 2. Herramientas | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 23
| 3. Instrumentos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 30
| 4. Materiales | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22
| 5. Repuestos | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23
| Total Obtenible | 150 | Total Obtenido | [10 empty] | 118 | 78.6667
|  | 2500 | [11 empty] | 1531
61.24

## Matriz
Matriz de Criticidad
Frecuencia de Fallas | 4
3
2
1
|  | [1-6] | [7-12] | [13-18] | [18-24]
Consecuencia

## Equipos Criticos
MINA PRIBBENOW |  |  |  |  | MINA EL DESCANSO |  |  |  |  | EQUIPOS CRÍTICOS |  |  |  |  | EQUIPOS CRÍTICOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA
No. | Equipo o Máquina | Frecuencia de Fallas | Calificación de Consecuencias | Jerarquización |  | Equipo o Máquina | Frecuencia de Fallas | Calificación de Consecuencias | Jerarquización |  | Equipo o Máquina | Frecuencia de Fallas | Calificación de Consecuencias | Jerarquización |  | Equipo o Máquina | Frecuencia de Fallas | Calificación de Consecuencias | Jerarquización
1 | UAV Pribbenow | 1 | 24 | Critico | 1 | UAV El Descanso | 1 | 24 | Crítico | 1 | UAV El Descanso | 1 | 24 | Crítico | 1 | UAV El Descanso | 1 | 24 | Crítico
2 | Alarma Casa VIP | 1 | 17 | Medio - Crítico | 2 | Acceso Portería ED | 4 | 14 | Crítico | 2 | Acceso Portería ED | 4 | 14 | Crítico | 2 | Acceso Portería ED | 4 | 14 | Crítico
3 | Acceso Portería PBN | 4 | 14 | Critico | 3 | Alarma Rampa Norte | 4 | 14 | Crítico | 3 | Alarma Rampa Norte | 4 | 14 | Crítico | 3 | Alarma Rampa Norte | 4 | 14 | Crítico
4 | Acceso Casa VIP | 1 | 17 | Medio - Crítico | 4 | Domo Motobomba | 4 | 16 | Crítico | 4 | Domo Motobomba | 4 | 16 | Crítico | 4 | Domo Motobomba | 4 | 16 | Crítico
5 | Cámara PTZ Zona Chile | 2 | 18 | Medio - Crítico | 5 | Radar Motobomba | 4 | 16 | Crítico | 5 | Radar Motobomba | 4 | 16 | Crítico | 5 | Radar Motobomba | 4 | 16 | Crítico
6 | Cámara PTZ Zona Cables | 4 | 14 | Critico | 6 | Domo Subestacion Sur | 2 | 17 | Medio - Crítico | 6 | Domo Zona Explosivos | 2 | 19 | Crítico | 6 | Domo Zona Explosivos | 2 | 19 | Crítico
7 | Cámara PTZ Vehículos y Repuestos | 3 | 16 | Critico | 7 | Domo Comedor | 2 | 10 | Medio - Crítico | 7 | Domo Zona Explosivos | 2 | 19 | Crítico | 7 | Domo Subestacion La Paz | 2 | 24 | Crítico
8 | Cámara PTZ Vehículos y Repuestos | 3 | 16 | Critico | 8 | Domo Operaciones Central | 2 | 17 | Medio - Crítico | 8 | Domo Zona Explosivos | 2 | 19 | Crítico | 8 | Radar Subestacion La Paz | 2 | 24 | Crítico
9 | Cámara PTZ Apoyo Labores Varias | 3 | 16 | Critico | 9 | Domo Bodega | 2 | 14 | Medio - Crítico | 9 | Domo Subestacion La Paz | 2 | 24 | Crítico | 9 | Domo Subestacion Becerril | 2 | 24 | Crítico
10 | Cámara PTZ Apoyo Labores Varias | 3 | 16 | Critico | 10 | Domo Zona Explosivos | 2 | 19 | Crítico | 10 | Radar Subestacion La Paz | 2 | 24 | Crítico | 10 | Radar Subestacion Becerril | 2 | 24 | Crítico
11 | Cámara PTZ Apoyo Labores Varias | 3 | 16 | Critico | 11 | Domo Zona Explosivos | 2 | 19 | Crítico | 11 | Domo Subestacion Becerril | 2 | 24 | Crítico | 11 | UAV Pribbenow | 1 | 24 | Critico
12 | Cámara PTZ Patio de Carbón | 1 | 16 | Medio - Crítico | 12 | Domo Zona Explosivos | 2 | 19 | Crítico | 12 | Radar Subestacion Becerril | 2 | 24 | Crítico | 12 | Acceso Portería PBN | 4 | 14 | Critico
13 | Cámara PTZ Zona Central | 2 | 17 | Medio - Crítico | 13 | Domo Becerril | 1 | 17 | Medio - Crítico | 13 | UAV Pribbenow | 1 | 24 | Critico | 13 | Cámara PTZ Zona Cables | 4 | 14 | Critico
14 | Cámara PTZ Zona Explosivos | 4 | 19 | Critico | 14 | Domo Subestacion La Paz | 2 | 24 | Crítico | 14 | Acceso Portería PBN | 4 | 14 | Critico | 14 | Cámara PTZ Vehículos y Repuestos | 3 | 16 | Critico
15 | Cámara PTZ Zona Explosivos | 4 | 19 | Critico | 15 | Radar Subestacion La Paz | 2 | 24 | Crítico | 15 | Cámara PTZ Zona Cables | 4 | 14 | Critico | 15 | Cámara PTZ Apoyo Labores Varias | 3 | 16 | Critico
16 | Cámara PTZ Portería | 2 | 13 | Medio - Crítico | 16 | Domo Subestacion Becerril | 2 | 24 | Crítico | 16 | Cámara PTZ Vehículos y Repuestos | 3 | 16 | Critico | 16 | Cámara PTZ Zona Explosivos | 4 | 19 | Critico
17 | Cámara PTZ Aeródromo | 1 | 17 | Medio - Crítico | 17 | Radar Subestacion Becerril | 2 | 24 | Crítico | 17 | Cámara PTZ Vehículos y Repuestos | 3 | 16 | Critico | 17 | Cámara 360 Bodega | 3 | 24 | Critico
18 | Camara 360 Vehículos | 2 | 16 | Medio - Crítico | 18 | Cámara 360 Ingreso Operarios | 2 | 14 | Medio - Crítico | 18 | Cámara PTZ Apoyo Labores Varias | 3 | 16 | Critico
19 | Cámara 360 Bodega | 3 | 24 | Critico | 19 | Cámara 360 Ingreso Operarios | 2 | 14 | Medio - Crítico | 19 | Cámara PTZ Apoyo Labores Varias | 3 | 16 | Critico
20 | Cámara 360 Bodega | 3 | 24 | Critico | 20 | Cámara 360 Ingreso Operarios | 2 | 14 | Medio - Crítico | 20 | Cámara PTZ Apoyo Labores Varias | 3 | 16 | Critico
21 | Cámara 360 Bodega | 3 | 24 | Critico | 21 | Cámara 360 Ingreso Operarios | 2 | 14 | Medio - Crítico | 21 | Cámara PTZ Zona Explosivos | 4 | 19 | Critico
22 | Cámara 360 Ingreso Operarios | 2 | 14 | Medio - Crítico | [5 empty] | 22 | Cámara PTZ Zona Explosivos | 4 | 19 | Critico
23 | Cámara 360 Ingreso Operarios | 2 | 14 | Medio - Crítico | [5 empty] | 23 | Cámara 360 Bodega | 3 | 24 | Critico
24 | Cámara 360 Ingreso Operarios | 2 | 14 | Medio - Crítico | [5 empty] | 24 | Cámara 360 Bodega | 3 | 24 | Critico
25 | Cámara Bala Portería | 3 | 10 | Medio - Crítico | [5 empty] | 25 | Cámara 360 Bodega | 3 | 24 | Critico
26 | Cámara Bala Portería | 3 | 10 | Medio - Crítico
27 | Cámara Bala Portería | 3 | 10 | Medio - Crítico

## Master Plan
MASTER PLAN TPM - PILAR MANTENIMIENTO PLANEADO
|  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Implementación Mantenimiento Planeado | Pasos | 1. Documentación de la situación Actual |  | 2. Restaurar el deterioro y corregir las fallas |  | 3. Crear sistema de gestión de información | 4. Consolidar Sistema de Mantenimiento Periódico |  | 5. Consolidar Sistema de Mantenimiento Predictivo |  |  | 6. Evaluación del mantenimiento
| Actividades | Actualización DB para cuantificación de equipos; Revisión de procedimientos, manuales de máquinas, herramientas; Verificación de aptitudes técnicas del personal; Estudio del nivel de conocimiento filosofía TPM en equipo de trabajo. |  | Conformación de grupos de trabajo con roles específicos para corrección de condiciones anormales en los equipos; Planificación de espacios dentro de las actividades rutinarias para corrección de fallas que permitan tener un estado inicial de los equipos. |  | Evaluación de funcionalidad de bases de datos; Análisis de tipos y cantidad de datos recopilados; Comparación de sistemas de información con los implementados en otras áreas/empresas de mantenimiento. | Establecimiento y cumplimiento de políticas de mantenimiento, rutas de mantenimiento, actividades de rutina ajustadas a las recomendaciones del fabricante, planes de mantenimiento personalizados a los equipos dependiendo de sus condiciones especiales. |  | Contar con datos y personal centrado en el analisis de la información recopilada de las máquinas tratadas; Monitorear, comparar e incluir dentro de los parámetros de estudio del area los porcentajes de averías, porcentaje de reprocesos, porcentaje de disponibilidad de los equipos; Establecer un programa de ejecución de mantenimiento predictivo para los equipos de seguridad electrónica. |  |  | Comparación de estados iniciales con los estados actuales; Medición del nivel de gestión de mantenimiento por medio de indicadores; Retroalimentación de eventos; Formación y capacitación del personal del área.

## Servicios
CONSOLIDADO DE SERVICIOS - SEGURIDAD ELECTRÓNICA DRUMMOND 2023
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DIA
1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 29 | 23 | 16 | 7 | 19 | 15 | 20 | 10
2 | 3 | 14 | 2 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 9 | 7 | 11
3 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 11 | 19 | 15
4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 14 | 12 | 14 | 16 | 29 | 21 | 11
5 | 11 | 13 | 7 | 14 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 17 | 30 | 18
6 | 12 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 13 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27
7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 8 | 16 | 17 | 21 | 24 | 16
8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 23 | 9 | 19 | 24 | 9
9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 13 | 26 | 15 | 10 | 12
10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 13 | 9 | 18 | 29 | 15 | 11 | 18
11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 | 12 | 15 | 13 | 21 | 12 | 15 | 9
12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 20 | 27 | 18 | 12 | 29 | 12 | 16 | 15
13 | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 11 | 13 | 11
14 | 6 | 2 | 9 | 6 | 22 | 9 | 8 | 13 | 16 | 8 | 11 | 9
15 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 21 | 19
16 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 23 | 10 | 18 | 24
17 | 9 | 5 | 5 | 13 | 0 | 11 | 8 | 15 | 14 | 19 | 22 | 15
18 | 8 | 3 | 11 | 8 | 14 | 2 | 14 | 23 | 17 | 13 | 25 | 11
19 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 1 | 7 | 22 | 21 | 17 | 30 | 16
20 | 6 | 6 | 14 | 6 | 17 | 15 | 5 | 15 | 21 | 12 | 25 | 8
21 | 10 | 8 | 12 | 8 | 18 | 26 | 10 | 6 | 12 | 11 | 19 | 11
22 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 | 26 | 8 | 16 | 10 | 10
23 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 13 | 10 | 8
24 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10
25 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 12 | 20 | 26 | 12 | 17 | 28 | 9
26 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 12 | 12 | 28 | 7 | 11 | 16 | 19
27 | 4 | 6 | 8 | 1 | 13 | 1 | 10 | 22 | 17 | 16 | 10 | 10
28 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 25 | 9 | 32 | 8 | 15
29 | 4 |  | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 30 | 8 | 21 | 7 | 12
30 | 3 |  | 11 | 2 | 11 | 5 | 12 | 18 | 9 | 18 | 12 | 15
31 | 0 |  | 2 |  | 22 |  | 9 | 17 |  | 26 |  | 15
No. Servicios | 175 | 155 | 182 | 209 | 317 | 330 | 370 | 529 | 506 | 506 | 517 | 418
1 | 47.04% | 46.13% | 41.94% | 49.76% | 73.04% | 78.57% | 85.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.31%