## CM
Fecha | Descripción de la Actualización | Versión | Actualización | Vigencia | Ejecutó | Aprobó
2019-02-01 | Creación de la plantilla | 40.1.1 | 0 | 2019-07-14 | Manuel Torres Diana Castillo | Jhon Angulo
2019-07-15 | Inclusión boton de selección del método de análisis de atípicos | 40.1.1 | 1 | 2020-04-29 | Manuel Torres Christian Rovira | Jhon Angulo
2020-04-30 | Actualización del logo corporativo. Inclusión gráfico de probabilidad y análisis de correlación. | 40.1.2 | 0 | 2020-07-20 | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
2020-07-21 | Inclusión en la hoja de INFORME 1 e INFORME 2, de una nota relacionada con el lugar donde se realicen las pruebas de aseguramiento de resultados. | 40.1.2 | 1 | 2021-03-30 | Manuel Torres Adriana Aparicio | Jhon Angulo
2021-03-31 | Inclusión en la hoja "Grafico de probabilidad" el análisis de los supuestos de independencia y homocedasticidad. Inclusión en la hoja "INFORME 1" una nota relacionada con la comprobación de los supuestos para validar ANOVA. | 40.1.2 | 2 | 2022-10-06 | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
2022-10-07 | Actualización del cálculo de error normalizado. | 40.1.2 | 3 | Actual | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
Formulas:
Fecha = [Vigencia, row above]+1

## z-score (hidden)
ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
CORPORACIÓN
|  | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS |  |  |  |  | REV: 00 |  | FTPTC-
Información - Metrólogo
Nombre: |  |  |  | Cargo:
ID patrón: |  |  |  | ID Instrumento:
Datos laboratorio
| Magnitud → | Pistón
|  | Caudal Promedio | Volumen de Prueba |  | Error Promedio | ± U |  | k
| Unidad → | [dm3/min] | [dm3] |  | [%] | [%]
Datos referencia
Valor de Referencia
|  | Caudal Promedio | Volumen de Prueba |  | Error Promedio | ± U |  | k
|  | [dm3/min] | [dm3] |  | [%] | [%]
Cálculo z- score
|  | Caudal Promedio | X |  | Y |  |  | z | DESEMPEÑO
|  | [dm3/min] | [%] |  | [%] | [%]
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Dudoso |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Satisfactorio |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Insatisfactorio |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑧=(𝑥_𝑚𝑒𝑎𝑠−𝑥_𝑟𝑒𝑓)/𝜎
𝜎 ̂
Note on I57: Autor: Estimación

## INFG-25-ASR-199-5251
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
No satisfactorio
Informe de Aseguramiento de Resultados Test de Youden y Steiner | [35 empty] | Satisfactorio
[29 empty] | Página |  |  | 1 | de | 3
Datos del medidor bajo prueba
Tipo: | [5 empty] | Diafragma | [5 empty] | ID: |  |  |  | MUT3 | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | DS
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | SHINAGAWA
Datos del medidor patrón
Tipo: | [5 empty] | Rotativo | [5 empty] | ID: |  |  |  | MM | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | TRIPLE G16
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | Precisión gas measurement
Referencia normativa:
El método de análisis empleado se basó en los lineamientos establecidos en la Norma Internacional ISO 5725-2:2019 – Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos y resultados de medición – Parte 2: Método básico para la determinación de la repetibilidad y reproducibilidad de un método de medición estándar
Método de calibración:
Se evalúa el desempeño del método de calibración de medidores de volumen de gas, al aplicar el procedimiento tecnico de calibracion basado en el PTB tomo 29, mediante el análisis de comparabilidad entre los resultados de calibración en laboratorio de un dispositivo de transferencia, y los puntos de referencia aceptados.
Fechas:
Inicio de pruebas: | [7 empty] | 2025-06-11 |  |  |  |  | Fin de pruebas: | [6 empty] | 2025-06-15 |  |  |  |  | Emisión informe: | [6 empty] | 2025-06-17
Descripción del proceso de análisis:
El proceso empleado en el test de Youden y Steiner se conforma de las siguientes actividades:
1. Ejecutar la calibración de un equipo de medición para 8 casos particulares con diferentes efectos contemplados en cada caso. 2. Análisis de los datos de calibración por medio de la herramienta de análisis de datos correspondiente.
Observaciones:
Las pruebas fueron llevadas a cabo en el Laboratorio del CDT de GAS (km 2 Vía Refugio, Sede UIS Guatiguará, Piedecuesta – Santander - Colombia). * La evaluación del método consiste en comparar el error que se presenta en los casos con el valor alto del efecto con los casos del valor bajo del efecto, esto para cada uno de los efectos, en este proceso el criterio de aceptacion sera que la diferencia entre el promedio de los errores de valor alto y el promedio de los errores de valor bajo sea menor que √2*S, siendo S la incertidumbre expandida para el caso en el cual se tiene el valor alto de todos los efectos. * Los efectos que se analizaron y su valor alto y bajo son los siguientes: A/a - Metrologo. A - Metrologo. a - Metrologo junior. B/b - Estabilizacion de caudales. B - 5 repeticiones por punto. b - 3 repeticiones por punto. C/c - Secuencia de calibracion. C - Descendente. c - Ascendente. D/d - Pocisión del medidor. D - Posición 1. d - Pocision 2. E/e - Instalacion de MUT. E - Fugas minimas. e - Fugas considerables. F/f - Personas presentes en el lugar. F - 1 Metrologo. f - 2 Metrologos. G/g - Ruido por otros eequipos. G - Solo el GMP25 en uso. g - Banco de pistones en uso.
Personal:
Realizó calibraciones: | [17 empty] | Cargo: |  |  |  |  | Metrologo
Realizó calibraciones: | [17 empty] | Cargo: |  |  |  |  | Metrólogo Junior
Realizó Analisis Estadistico: | [17 empty] | Cargo: |  |  |  |  | Metrólogo experto
Jhon Alejandro Angulo P. Líder Centro de Metrología de Fluidos
Diana Marcela Castillo B. Líder Centro de Metrología de Fluidos (E)
Aprobado por:
Jhon Alejandro Angulo P. Líder Centro de Metrología de Fluidos
Informe de Aseguramiento de Resultados Test de Youden y Steiner
[9 empty] | 0 | [19 empty] | Página |  |  | 2 | de | 3
Resultados:
Calibración empleando el patrón MM del laboratorio del MUT3
[9 empty] | Q = 0,5 m³/h | [15 empty] | √2*S
[9 empty] | Efecto |  |  |  | Valor alto [%] |  |  |  | Valor bajo [%] |  |  |  | Diferencia[%] |  |  |  | 0.537
[9 empty] | A |  |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.45 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | B |  |  |  | -0.4825 |  |  |  | -0.47 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | C |  |  |  | -0.49 |  |  |  | -0.46 |  |  |  | -0.03 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | D |  |  |  | -0.5375 |  |  |  | -0.42 |  |  |  | -0.12 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | E |  |  |  | -0.445 |  |  |  | -0.51 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | F |  |  |  | -0.4875 |  |  |  | -0.47 |  |  |  | -0.02 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | G |  |  |  | -0.475 |  |  |  | -0.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | Q = 1,25 m³/h | [15 empty] | √2*S
[9 empty] | Efecto |  |  |  | Valor alto [%] |  |  |  | Valor bajo [%] |  |  |  | Diferencia[%] |  |  |  | 0.4384
[9 empty] | A |  |  |  | -0.58 |  |  |  | -0.56 |  |  |  | -0.03 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | B |  |  |  | -0.58 |  |  |  | -0.56 |  |  |  | -0.03 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | C |  |  |  | -0.56 |  |  |  | -0.58 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | D |  |  |  | -0.66 |  |  |  | -0.48 |  |  |  | -0.19 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | E |  |  |  | -0.54 |  |  |  | -0.6 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | F |  |  |  | -0.56 |  |  |  | -0.58 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | G |  |  |  | -0.56 |  |  |  | -0.58 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | Q = 2,5 m³/h | [15 empty] | √2*S
[9 empty] | Efecto |  |  |  | Valor alto [%] |  |  |  | Valor bajo [%] |  |  |  | Diferencia[%] |  |  |  | 0.4384
[9 empty] | A |  |  |  | -1.08 |  |  |  | -1.04 |  |  |  | -0.04 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | B |  |  |  | -1.07 |  |  |  | -1.04 |  |  |  | -0.03 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | C |  |  |  | -1 |  |  |  | -1.12 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | D |  |  |  | -1.13 |  |  |  | -0.99 |  |  |  | -0.14 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | E |  |  |  | -1.03 |  |  |  | -1.08 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | F |  |  |  | -1.06 |  |  |  | -1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | NO SENSIBLE
[9 empty] | G |  |  |  | -1.03 |  |  |  | -1.08 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | NO SENSIBLE
Conclusiones:
Se observa que el metodo no es sensible a ninguno de los factores analizados, sin embargo, el factor mas influyente se puede observar que es la pocision del medidor.
Fin del informe