## ANEXO 3
Fecha de elaboración: Enero 2021
Versión 1
ANEXO 3 GENERALIDADES DEL PROYECTO DE FNCE (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
Nombre del proyecto | Sistema Solar Fotovoltaico ON GRID EL ZULIA
Sector donde se realizará el proyecto | Industrial
Tipo de proyecto | Generación Eléctrica |  | X | Diferente a la Generación Eléctrica
Tipo de generador | Autogenerador a pequeña escala
Tipo de FNCE (Ley 1715 de 2014) | Solar
Recurso Energético | Sol
| Otro |  | Relacionar Cual
Tecnología | Fotovoltaica
| Otro |  | Relacionar Cual
Ubicación | Departamento |  | Norte de Santander
| Municipio |  | El Zulia
| Zona (Marcar con X) | SIN |  | X |  | ZNI
| Coordenadas (Magna Sirgas Origen Bogotá) | Latitud |  |  | 8.0468
|  | Longitud |  |  | -72.5937
Datos técnicos | Demanda Promedio mensual últimos 12 meses (KWh/mes). |  |  |  | 10456
| Valor de la demanda que suplirá el proyecto |  |  |  | kWh/mes | 5080 | % | 40%
| Área del Proyecto (m2) |  |  |  | 420
| Capacidad Instalada (kW) |  |  |  | 36
| Energía Generada (kWh/año) |  |  |  | 60962
| Vida útlil del proyecto |  |  |  | 25 años
| Eficiencia de la planta (%) |  |  |  | 98%
| Factor de Planta (%) |  |  |  | 21.1%
Datos de Conexión | ¿Se conectará a la red? (Marcar con X) |  |  |  | SI | X | NO
| Punto de conexión en el que se conectará el proyecto |  |  |  | 1T111623
| Tensión (kV) |  |  |  | 0.22
| Nombre del Operador de Red |  |  |  | CENS
Perdiodo de Ejecución | Fecha estimada de inicio de construcción |  |  |  | 2021-10-01
| Fecha estimada de entrada en operación |  |  |  | 2021-12-20
Datos Económicos | Costo total del proyecto antes de IVA (COP) |  |  |  | 132716377
| IVA del proyecto (COP) |  |  |  | 1512967
TRM (sólo si el costo orginal esté en USD)
| Fecha de la TRM |  |  |  | dd/mm/aaaa
| Costo de instalación del proyecto (COP/kW) |  |  |  | 3686566.0278
| Costo de generación sin el proyecto (COP/kWh) |  |  |  | 579.63
| Costo Nivelado de la Inversión - LCOE (COP/kWh) |  |  |  | 2177.0345
Datos Ambientales | Emisiones de CO2eq generados sin el proyecto (Ton/año) |  |  |  | 47.81
| Emisiones de CO2eq que se generarían con el proyecto (Ton/año). |  |  |  | 24.58
OBSERVACIONES
1) En caso de ser un proyecto en ZNI, deberán ampliar información de la ubicación (archivo en Excel) donde se presente: Departamento, Municipio, Veredas, No. Usuarios / Viviendas beneificadas por vereda, Coordenadas.
2) La información presentada deberá estar debidamente soportada por lo establecido en numeral 3 del artículo 4° de la presente resolución.

## Hoja4 (hidden)
Tipo de FNCE | Sector | Tipo Generación
Biomasa | Residencial | Autogenerador a pequeña escala
De Mares | Industrial | Autogenerador a gran escala
Eólica | Transporte | Cogenerador
Geotérmica | Terciario | Generador Distribuido
Pequeña Central Hidroeléctrica | Generación Eléctrica | Generador para despacho centralizado
Solar |  | Planta Menor
Recurso | Tecnologia
Agua | Aerogenerador
Bagazo | Combustión Directa
Biogas | Concentración solar de potencia
Calor Residual | Digestión Anaerobia
Repoblaciones Forestales Energéticas | Embalse
Residuos Agrícolas | Hidrocinética
Residuos Pecuarios | Filo de Agua
Residuos Sólidos | Fotovoltaica
Sol | Gasificación
Vapor | Pirólisis
Viento | Solar Térmica para Calentamiento de Agua
Vapor Seco
Vapor Flash