## ANEXO 4
Fecha de elaboración: Enero 2021
Versión 1
ANEXO 4 FORMATO DE ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
Nombre del Elemento/Equipo/Maquinaria | Subpartida arancelaria | Cantidad | Unidad de Medida | Marca | Modelo / Referencia | Fabricante | Proveedor | Función | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP
Inversor 36kW | 8504409090 | 1 | V | HUAWEI | SUN2000-36KTL | HUAWEI |  | Conversión DC / AC | 15966667
Transformador 40 kVA |  | 1 | VA | El Wattio | Trifásico 40 kVA 400/220 V | El Wattio |  | Reducir la tensión | 10266667 | 12217333.73
Paneles solares |  | 105 | W | PEIMAR | Monocristalinos 340 W | PEIMAR |  | Generar | 59833333
INSTRUCCIONES:
i. Elemento, Equipo, Maquinaria y/o Servicio: Indicar el nombre de cada uno de los elementos, equipos, maquinaria y/o servicio objeto de la solicitud.
ii. Subpartida Arancelaria: Indicar el número de subpartida arancelaria del elemento, equipo y/o maquinaria. Esta casilla debe diligenciarse en caso de realizar la importación de los elementos, equipos y/o maquinaria. Si el elemento, equipo y/o maquinaria es nacional dejar en blanco.
iii. Cantidad: Indicar la cantidad de los elementos, equipos, maquinaria y/o servicio objeto de la solicitud.
iv. Unidad de medida: Indicar la unidad de medida para cada elemento, equipo, y/o maquinaria objeto de la solicitud. (Tener en cuenta las unidades de medida definidas en el sistema internacional).
v. Marca: Indicar un única marca para el elemento, equipo y/o maquinaria objeto de la solicitud. En caso de que el elemento, equipo y/o maquinaria sea fabricado a la medida y no tenga marca específica, dejar la celda en blanco.
vi. Modelo o referencia: Indicar un único modelo o referencia comercial para cada elemento, equipo y/o maquinaria objeto de la solicitud. En caso de que el elemento, equipo y/o maquinaria sea fabricado a la medida, indicar "Fabricación a la medida" e incluir las dimensiones o características técnicas específicas del mismo.
vii. Fabricante: Indicar un único fabricante para el elemento, equipo y/o maquinaria objeto de la solicitud. Si no tiene información sobre el nombre del fabricante indicar el nombre del proveedor.
viii. Proveedor: Indicar un único proveedor del elemento, equipo y/o maquinaria.
ix. Función: Indicar en cuál folio y párrafo se encuentra la descripción de la función que cumple en particular cada elemento, equipo y/o maquinaria objeto de la solicitud, dentro del documento de la descripción del proyecto.
x. Valor total en COP (Sin incluir IVA): Indicar el valor total en pesos colombianos del elemento, equipo y/o maquinaria sin incluir IVA.
xi. Valor IVA: Indicar el valor del IVA en pesos colombianos del elemento, equipo y/o maquinaria.

## Hoja4 (hidden)
Tipo de FNCE | Sector | Tipo Generación
Biomasa | Residencial | Autogenerador a pequeña escala
De Mares | Industrial | Autogenerador a gran escala
Eólica | Transporte | Cogenerador
Geotérmica | Terciario | Generador Distribuido
Pequeña Central Hidroeléctrica | Generación Eléctrica | Generador para despacho centralizado
Solar |  | Planta Menor
Recurso | Tecnologia
Agua | Aerogenerador
Bagazo | Combustión Directa
Biogas | Concentración solar de potencia
Calor Residual | Digestión Anaerobia
Repoblaciones Forestales Energéticas | Embalse
Residuos Agrícolas | Hidrocinética
Residuos Pecuarios | Filo de Agua
Residuos Sólidos | Fotovoltaica
Sol | Gasificación
Vapor | Pirólisis
Viento | Solar Térmica para Calentamiento de Agua
Vapor Seco
Vapor Flash