## ANEXO 5
Fecha de elaboración: Enero 2021
Versión 1
ANEXO 5 FORMATO DE ESPECIFICACIONES DE SERVICIOS (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
Servicio | Proveedor | Alcance | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP
Suministro e instalación de estructura metálica |  | Soporte para los paneles | 9075630 | 1724369.7
Suministro e instalación de conectores MC4 |  | Conexión entre series de paneles | 144784 | 27508.96
suministro e instalación de cable solar 4mm 1800VDC |  | Conductor de los paneles al inversor | 5252101 | 997899.19
Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra |  | Protección de la instalación | 7142857 | 1357142.83
Suministro e instalación tuberia EMT de 1 1/2" |  | Desde strings a inversor incluye accesorios | 2240897 | 425770.43
Suministro e instalación de Energo monitor medidor de energía |  | Registro de la energía producida por los paneles, consumida por el usuario y suministrada por el operador de red | 4581513 | 870487
Suministro e instalación de Alimentador en Cu 4X8(F+N) + 1X6 (T) AWG en tuberia EMT 1 1/2" |  | Conductor desde inversor ON- GRID al transformador tipo seco, incluye accesorios | 2356092 | 447657.48
Suministro e instalación de Alimentador en Cu 4X6(F+N) + 1X4 (T) AWG, EN Tuberia EMT 2" |  | Conductor desde el transformador hasta el barraje principal del tablero del usuario | 2105042 | 399957.98
Suministro e instalación tablero de protección |  | Tableros AC y DC certificados RETIE | 6302521 | 1197478.99
INSTRUCCIONES:
i. Servicio: Indicar el nombre de cada uno de los servicios objeto de la solicitud.
ii. Proveedor: Indicar el nombre del proveedor del servicio.
iii. Alcance del servicio : Relacionar el alcance que cumple en particular cada servicio objeto de la solicitud.
iv. Valor total en COP (Sin incluir IVA): Indicar el valor total en pesos colombianos del servicio sin incluir IVA
v. Valor IVA: Indicar el valor del IVA en pesos colombianos del servicio

## Hoja4 (hidden)
Tipo de FNCE | Sector | Tipo Generación
Biomasa | Residencial | Autogenerador a pequeña escala
De Mares | Industrial | Autogenerador a gran escala
Eólica | Transporte | Cogenerador
Geotérmica | Terciario | Generador Distribuido
Pequeña Central Hidroeléctrica | Generación Eléctrica | Generador para despacho centralizado
Solar |  | Planta Menor
Recurso | Tecnologia
Agua | Aerogenerador
Bagazo | Combustión Directa
Biogas | Concentración solar de potencia
Calor Residual | Digestión Anaerobia
Repoblaciones Forestales Energéticas | Embalse
Residuos Agrícolas | Hidrocinética
Residuos Pecuarios | Filo de Agua
Residuos Sólidos | Fotovoltaica
Sol | Gasificación
Vapor | Pirólisis
Viento | Solar Térmica para Calentamiento de Agua
Vapor Seco
Vapor Flash