## Anexo N°1
Anexo N° 1
Matriz para el análisis de Riesgos Dimensionamiento y especificación de instalaciones eléctricas para un piloto de sistema fotovoltaico de suministro de energía eléctrica en un cultivo de piscicultura intensiva localizado en el Departamento de Norte de Santander
CONTACTO DIRECTO POSIBLES CAUSAS: Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión, doble aislamiento.
Riesgo a evaluar |  | Contacto Directo |  | por | Violacion de distancias minimas |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura.Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
RAYOS POSIBLES CAUSAS: Fallas en: el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre.
Riesgo a evaluar |  | Rayos |  | por | Fallas en el diseño o construccion |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
TENSION DE CONTACTO POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar
Riesgo a evaluar |  | Tesion de contacto |  | por | Fallas de aislamiento |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
TENSION DE PASO POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla, MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.
Riesgo a evaluar |  | Tension de paso |  | por | Fallas de aislamiento |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
CORTOCIRCUITO POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.
Riesgo a evaluar |  | Cortocircuito |  | por | Accidentes externos |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andres EntralgomMaldonado |  |  |  | MP: SN205-143940 |  |  |  | FECHA:Agosto 2020
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
ELECTRICIDAD ESTATICA POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.
Riesgo a evaluar |  | Electricidad estatica |  | por | Presencia de un aislante |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
EQUIPO DEFECTUOSO POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético.
Riesgo a evaluar |  | Equipo defectuoso |  | por | Mala utilizacion |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
ARCOS ELÉCTRICOS POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores con carga, apertura de transformadores de corriente, apertura de transformadores de potencia con carga sin utilizar equipo extintor de arco, apertura de transformadores de corriente en secundarios con carga, manipulación indebida de equipos de medida, materiales o herramientas olvidadas en gabinetes, acumulación de óxido o partículas conductoras, descuidos en los trabajos de mantenimiento. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta.
Matriz para el análisis de Riesgos
Riesgo a evaluar |  | Arcos electricos |  | por | Malos contactos |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
AUSENCIA DE ELECTRICIDAD (EN DETERMINADOS CASOS) POSIBLES CAUSAS: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Por ejemplo: Lugares donde se exijan plantas de emergencia como hospitales y aeropuertos. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática.
Riesgo a evaluar |  | Ausencia de electricidad |  | por | Apagon o corte de servicio |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
CONTACTO INDIRECTO POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
Riesgo a evaluar |  | Contacto directo |  | por | Fallas de aislamiento |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
SOBRECARGA POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Uso de Interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores.
Riesgo a evaluar |  | Sobre Carga |  | por | Inst. que no cumple las normas tecnica |  |  | Instalación MT y BT
|  | Evento o efecto |  |  | Factor de riesgo |  |  | Fuente
| Potencial |  | Real
CONSECUENCIAS | En Personas | Económicas | Ambientales | En la imagen de la empresa |  | E | D | C | B | A
[6 empty] | No ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en el sector | Ha ocurrido en la empresa | Sucede varias veces al año en la empresa | Sucede varias veces al mes en la empresa
| Una o más muertes | Daño grave en infraestructura. Interrupción regional | Contaminación irreparable | Internacional | 5 | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO
| Incapacidad parcial permanente | Daños mayores, salida de subestación | Contaminación mayor | Nacional | 4 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| Incapacidad temporal (>1 día) | Daños severos. Interrupción temporal | Contaminación localizada | Regional | 3 | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| Lesión menor (sin incapacidad) | Daños importantes. Interrupción breve | Efecto menor | Local | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) | Daños leves, no interrupción | Sin efecto | Interna | 1 | MUY BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO
EVALUADOR:Nelson Andrés Entralgo Maldonado | [7 empty] | FECHA:Enero 2021
BAJO | Conclusiones | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  | Recomendaciones |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
| COLOR | NIVEL DE RIESGO |  | DECISIONES A TOMAR Y CONTROL |  |  |  | PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
|  | Muy alto |  | Inadmisible para trabajar. Hay que eliminar fuentes potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volver a valorarlo en grupo, hasta reducirlo. Requiere permiso especial de trabajo. |  |  |  | Buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y autoriza su realización, mediante un Permiso Especial de Trabajo (PES).
|  | Alto |  | Minimizarlo. Buscar alternativas que presenten menor riesgo. Demostrar cómo s e va a controlar el riesgo, aislar con barreras o distancia, usar EPP. Requiere permiso especial de trabajo. |  |  |  | El jefe o supervisor del área involucrada, aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de Trabajo (PT) presentados por el líder a cargo del trabajo.
|  | Medio |  | Aceptarlo. Aplicar los sistemas de control (minimizar, aislar, SUministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de verificación, usar EPP). Requiere permiso de trabajo. |  |  |  | El líder del grupo de trabajo diligencia el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el jefe de área aprueba el Permiso de Trabajo (PT) según procedimiento establecido.
|  | Bajo |  | Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo. |  |  |  | El líder del trabajo debe verificar: -¿Qué puede salir mal o fallar? -¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? -¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
|  | Muy bajo |  | Vigilar posibles cambios |  |  |  | No afecta la secuencia de las actividades
Fuente: RETIE, Tabla 9.4 Decisiones y acciones para controlar el riesgo
|  |  | NOMBRE: | Nelson Andrés Entralgo Maldonado
|  |  | FECHA | 2021-01-01

## RotuloFirma
NOMBRE: | Didier Fernando Arguello Barbosa
MATRÍCULA PROFESIONAL: |  | SN205-143940
FIRMA: |  | FECHA: | 2020-12-01