Anexo Cálculos para profundidad cimentación de poste

Por la norma técnica de LA009 Cimentación de

D=H10+0,6 m

t=D+0,1 m

Donde:

t: profundidad de la cimentación

D: Profundidad de enterramiento del poste

H: Altura del poste

D=310+0,6=0,9 m

t=0,9+0,1=1 m

El relleno utilizado alrededor del poste puede ser de dos tipos:

a. En terrenos normales, se colocará recebo B-0200 en capas de 15 cm en la base y alrededor del poste.

b. En terrenos de baja capacidad portante se usará una mezcla homogénea compacta de recebo B-0200-cemento, en proporción 10:1, la cual debe ser compactada en capas de 15 cm en la base y alrededor del poste.