## Comparación de características de los paneles

En la tabla 8 se muestra el listado de paneles policristalinos, en la tabla 9 se encuentra el listado de paneles monocristalinos y en la tabla 10 el de paneles monocristalinos de lámina delgada o flexibles, en estas tablas se presentan los criterios a comparar de cada panel.

Tabla 8.

Comparación de características de los paneles policristalinos

| Panel # | Marca | Potencia (watts) | Eficiencia % | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESUN | 100 | 15,44 | 7 | 1020x670x30 | $ 195.100 |
| 2 | RESUN | 140 | 17,59 | 9 | 1190 x 670 x 35 | $ 247.000 |
| 3 | RESUN | 160 | 16,16 | 11,5 | 1487 X 666 X 35 | $ 276.000 |
| 4 | ZNSHINE Doble Vidrio | 280 | 17,11 | 19,5 | 1640 x 992 x 35 | $ 389.000 |
| 5 | ZNSHINE Doble Vidrio | 335 | 17,26 | 22,5 | 1956 x 992 x 30 | $ 496.000 |
| 6 | Canadian Solar | 370 | 18,65 | 22,5 | 2000 x 992 x 35 | $ 496.000 |
| Nota: Esta tabla compara las características a tomar en cuenta en la selección de paneles para el proyecto, basado en los requerimientos de diseño ya establecidos. Tomado de la página de Solatex Colombia 2021 |  |  |  |  |  |  |

Tabla 9.

Comparación de características de los paneles monocristalinos

| Panel # | Marca | Potencia (watts) | Eficiencia % | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RESUN | 100 | 17,53 | 6,8 | 815 x 700 x 35 | $ 187.000 |
| 8 | RESUN | 160 | 16,2 | 11,5 | 1487 X 666 X 35 | $ 269.000 |
| 9 | RESUN | 210 | 19,23 | 12 | 1560 X 700 X 35 | $ 321.500 |
| 10 | Jinko Solar Cheetah | 340 | 20,15 | 18 | 1680 x 1002 x 30 | $ 509.000 |
| 11 | Jinko Solar Cheetah | 345 | 20,45 | 18,5 | 1680 x 1002 x 31 | $ 504.000 |
| 12 | s AE Solar BIFACIAL Mono | 360 | 18,56 | 21 | 1956 X 992 x 40 | $ 622.600 |
| 13 | Monoperc Risen | 370 | 19,23 | 25 | 1984 x 992 x 25 | $ 519.000 |
| 14 | s 144 Celdas ZNSHINE | 390 | 19,23 | 26,5 | 2024 x 1002 x 30 | $ 554.000 |
| 15 | Monocristalino Triana Solar | 405 | 19,7 | 31,7 | 2031 x 1011 x 25 | $ 555.000 |
| 16 | Talesun Mono | 405 | 19,7 | 26,8 | 2031 x 1011 x 30 | $ 565.000 |
| 17 | Mono ZNSHINE | 430 | 19,67 | 24 | 2082 x 1002 x 35 | $ 619.000 |
| Nota: Esta tabla compara las características a tomar en cuenta en la selección de paneles para el proyecto, basado en los requerimientos de diseño ya establecidos. Tomado de la página de Solatex Colombia 2021 |  |  |  |  |  |  |

Tabla 10.

Comparación de características de los paneles monocristalinos flexibles.

| Panel # | Marca | Potencia (watts) | Eficiencia % | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ETFE flexible panels 100 w | 100 | 19 | 4,5 | 1020 x 515 x 30 | $ 712.000 |
| 19 | ETFE Sunpower flexible solar 120 watt | 120 | 21 | 4,5 | 1215 x 530 x 30 | $ 1.600.000 |
| 20 | ETFE semi flexible solar 160 w | 160 | 18,84 | 6,2 | 1510 x 670 x 4 | $ 1.600.000 |
| 21 | ETFE semi flexible solar | 180 | 21,2 | 7,15 | 1510 x 670 x 5 | $ 1.400.000 |
| Nota: Esta tabla compara las características a tomar en cuenta en la selección de paneles para el proyecto, basado en los requerimientos de diseño ya establecidos. Tomado de la página de SunnyFuture Colombia |  |  |  |  |  |  |