## Captacion de sangre
CURSOGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO | [7 empty] | proceso de captación de sangre en el Hemocentro del Hospital Universitario de Santander
Proceso | Proceso | Proceso | Proceso | Tiempo | Índice | Descripción | SÍMBOLOS
POST DONACIÓN DE SANGRE (10 - 15 minutos) | DONACIÓN DE SANGRE (10 - 15 minutos) | PRE DONACIÓN O SELECCIÓN DEL DONANTE (15 - 30 minutos) | PREPARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ( - minutos) |  |  | PREPARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO | Operación
[5 empty] | In1 | Diligenciar las listas de chequeo para asegurar que se cuenta con todos los insumos necesarios.
[5 empty] | Op1 | Organizar el área de donación, verificando la limpieza y desinfección, la rotulación de los equipos y la disponibilidad de insumos.
[5 empty] | In2 | Registrar las temperaturas y la humedad de las áreas y equipos de refrigeración.
[5 empty] | In3 | Realizar el control de calidad de los equipos biomédicos, como el hemoglobinómetro y el sellador de tubos. | Inspección
[5 empty] | In4 | Revisar y poner en marcha el equipo de aféresis, en caso de donaciones por aféresis.
PRE DONACIÓN O SELECCIÓN DEL DONANTE
[5 empty] | Op2 | Asesoría pre donación, en la que se informa al donante sobre los requisitos, beneficios y posibles riesgos de la donación.
[5 empty] | Op3 | Identificación del donante y verificación de su historial de donaciones.
[5 empty] | Op4 | Entrega formato GAT-HEM-FO-95, Conocimiento informado y encuesta para la selecion del donate potencial.
[5 empty] | In5 | Revisar la encuesta para detectar espacios en blanco, letra ilegible o errores en la dirección de contacto, nombre y documento de identidad. Preguntar la dirección y el teléfono de un familiar cercano para ser contactado en caso que se requiera.
[5 empty] | Op5 | Toma y análisis de signos vitales, como presión arterial, pulso, temperatura, peso y talla.
[5 empty] | Op6 | Entrevista al donante potencial
[5 empty] | Op7 | Realización de exámenes hematimétricos, como la determinación de hemoglobina y el recuento de plaquetas.
[5 empty] | Op8 | Aceptación o diferimiento del donante, basándose en los resultados de la evaluación y los exámenes. | FECHA
2024-08-10
DONACIÓN DE SANGRE
[5 empty] | In6 | Verificación del donante por parte del auxiliar de enfermería Y corroborando la marcación de la encuesta, bolsa, tubos y formato
[5 empty] | Op9 | Preparacion del donante para la captación de sangre
|  |  |  | 12 | Op10 | Extraer sangre para la obtención de 450 ml
[5 empty] | In7 | Detectar reaciones adversas
[5 empty] | Op11 | Almacenar temporalmente la sangre en termo neveras
POST DONACIÓN DE SANGRE
[5 empty] | Op12 | Cuidar al donante después de la donación.
[5 empty] | Op13 | Educar y fidelizar al donate.
[5 empty] | Op14 | Inspeccionar el sitio de la venopunción y realizar la curación
[5 empty] | Op15 | Almacenar las unidades de sangre recolectadas en la termonevera cumpliendo con las condiciones adecuadas según el tipo de hemocompoennte a obtener
Es importante tener en cuenta que estos son tiempos estimados. En algunas ocasiones, el proceso puede ser más rápido o más lento dependiendo de la influencia de donantes en el centro de donación y de otros factores.
10
1
1
2
3
4
2
3
4
5
5
6
7
6
9
10
7
12
14
8
11
15
13