## Hoja1
RECURSOS Y LICENCIAS
ITEM | Materiales y equipos | Imagen | Medida | Cantidad | Valor unitario | Total
1 | Microsoft office 365 | UIS | Mes | 6 | $ 25,000.00 | 150000
2 | Matlab | UIS | Mes | 6 | $ 50,000.00 | 300000
3 | Homer PRO | UIS | Mes | 6 | $ 50,000.00 | 300000
4 | Recursos Bibliograficos | UIS | N/A | 1 | 250000 | 250000
subtotal | [5 empty] | 1000000
RECURSOS HUMANOS
ITEM | Descripción | Agente | Medida | Cantidad | Valor unitario | Total
1 | Asesor profesional-Director del proyecto | UIS | Hora | 5 | 250000 | 1250000
2 | Diseño | Estudiantes | unidad | 1 | 5000000 | 5000000
3 | Implementación (mano de obra) | Estudiantes | unidad | 1 | 2000000 | 2000000
subtotal | [5 empty] | 8250000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ITEM | Materiales y equipos | Imagen | Cantidad | Medida | Valor unitario | Total
1 | Inversor multifuncional Alamo Ref: IM24401000 |  | 1 | Unidad | 1935935 | 1935935
2 | Baterias de gel Max Power Ref: MP200-12(Gel) | #VALUE! | 2 | Unidad | 1819000 | 3638000
3 | Generador 1600 [W] Ref: G16MG0300TH | #VALUE! | 1 | Unidad | 1496558 | 1496558
4 | Paneles solar JA SOLAR REF: JAM72S01-380/PR | #VALUE! | 2 | Unidad | 687000 | 1374000
5 | Cable unifilar 6mm^2 solar PV negro | #VALUE! | 18 | Metros | 7793 | 140274
6 | Cable unifilar 6mm^2 solar PV rojo | #VALUE! | 18 | Metros | 7793 | 140274
7 | Tablero breaker riel 12 puestos monofásico | #VALUE! | 1 | Unidad | 81500 | 81500
8 | Tablero breaker riel 4 puestos monofásico |  | 2 | Unidad | 32750 | 65500
9 | Tablero breaker riel 2 puestos monofásico | #VALUE! | 1 | Unidad | 16353 | 16353
10 | Cable tipo soldador No 6 AWG | #VALUE! | 6 | Metros | 13998 | 83988
11 | Tablero en madera contrachapado fondo blanco | #VALUE! | 1 | Metros | 220150 | 220150
12 | Portafusibles 2p DC para riel PV solar 25 A | #VALUE! | 1 | Unidad | 118000 | 118000
13 | Mini disyuntor 2p DC 500 V 25 A | #VALUE! | 1 | Unidad | 136000 | 136000
14 | Dps Dc 200 kVa dc Solar | #VALUE! | 1 | Unidad | 180000 | 180000
15 | Mini disyuntor 2p DC 500 V 40 A | #VALUE! | 1 | Unidad | 136000 | 136000
16 | Disyuntor AC 20A schneider Electric | #VALUE! | 2 | Unidad | 30000 | 60000
17 | Selector para tablero 20A | #VALUE! | 1 | Unidad | 36000 | 36000
18 | Caja rectacgular ciega 10x10 cm Schneider Electric | #VALUE! | 3 | Unidad | 10000 | 30000
19 | Conector banana hembra serie SBS | #VALUE! | 15 | Unidad | 4200 | 63000
20 | Tomacorriente monofasico | #VALUE! | 2 | Unidad | 11500 | 23000
21 | Cable encauchetado 3x14 AWG | #VALUE! | 12 | Metros | 10000 | 120000
22 | Cable #10 AWG calibre 7 hilos rojo | #VALUE! | 5 | Metros | 8000 | 40000
23 | Cable #10 AWG calibre 7 hilos Negro | #VALUE! | 5 | Metros | 8000 | 40000
24 | Cable #12 AWG calibre 7 hilos Negro | #VALUE! | 8 | Metros | 4000 | 32000
25 | Cable #12 AWG calibre 7 hilos blanco | #VALUE! | 8 | Metros | 4000 | 32000
26 | Cable #12 AWG calibre 7 hilos verde | #VALUE! | 8 | Metros | 4000 | 32000
27 | Corasa flexible 3/4" Flexi conduit | #VALUE! | 10 | Metros | 18000 | 180000
28 | Canaleta ranurada 25mm 3000mm color gris | #VALUE! | 1 | Unidad | 31000 | 31000
29 | Tubo IMC 1/2 " | #VALUE! | 2 | Unidad | 48000 | 96000
subtotal | [5 empty] | 10577532
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ITEM | Materiales y equipos | Imagen | Cantidad | Medida | Valor unitario | Total
1 | Andamios de 5 secciones | N/A | 1 | Unidad | 359048 | 359048
1 | Taladro percutor | N/A | 1 | Unidad | 30000 | 30000
1 | caja de herramienta menor | N/A | 1 | Unidad | 30000 | 30000
subtotal | [5 empty] | 419048
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 20246580