## Industrias
Industria | Unidad de referencia | Producción | Fuente | Unidad de referencia | Agua residual generada (m3/año) | Fuente | Estandar | Caracterización | Referencia de la caracterizacion | Caracterización | Referencia de la caracterizacion
Café | Tn/año | 839820 | https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/colombia-sigue-aumentando-su-produccion-cafetera-con-una-cifra-que-se-aproxima-a-los-14-millones-de-sacos-al-cierre-del-2024/ | 10-30 m3/ton | 16796400 | Article Anaerobic Digester Variation on Wastewater Treatment | APHA/Guías sectoriales | pH: Se encontró en un rango de 3.09 a 4.88, lo cual indica que los azúcares se fermentaron en ácido acético. DBO5: Los valores oscilaron entre 3172 y 4432 mg/L, lo que demuestra una carga orgánica muy elevada. DQO: Se registraron niveles de 6070 a 7655 mg/L | Treatment of combined coffee processing wastewater using constructed wetland/Cyperus-ustulatus and Typha-latifolia plants process- Etiopia | Acidez Extrema: El pH es muy bajo, con valores de 2,38 y 2,68, lo cual es significativamente más ácido que el rango estándar permitido (6,0-9,0). Alta Carga Orgánica: Presenta niveles de DBO5 (hasta 3.770 mg/L) y DQO (hasta 4.302 mg/L) extremadamente altos, lo que consume el oxígeno del agua y asfixia la vida acuática. Sólidos y Turbidez: Registra niveles elevados de sólidos totales (TS) y sólidos suspendidos (TSS), alcanzando hasta 4.183 mg/L, lo que aumenta la turbidez del río. Nutrientes: Contiene altas concentraciones de nitratos, amonio y fosfatos, lo que puede causar la eutrofización (crecimiento excesivo de algas) en los cuerpos de agua receptores | Effect of Wastewater Discharge From Coffee Processing Plant on River Water Quality, Sidama Region, South Ethiopia:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8842449/#:~:text=Abstract,%C2%B1%20432.9%20mg/L).
Caña de azúcar | Tn/año | 22134012 | https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 | m3/Tn | 22134012 | Article Impact of sugar mills effluent on environment around mills area | APHA/Guías sectoriales | pH: Se han reportado valores entre 4.5 y 6.8, indicando un carácter ligeramente ácido debido a la fermentación de azúcares residuales. DBO₅: Valores entre 1.200 y 4.800 mg/L, evidenciando alta carga orgánica biodegradable. DQO: Se registran concentraciones entre 2.500 y 9.000 mg/L, confirmando elevada contaminación orgánica. Sólidos suspendidos (SST): Entre 800 y 3.000 mg/L. Conductividad: 1.000 – 2.500 µS/cm. | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19443994.2013.838526 | Características Físicas Temperatura: hasta 63 °C Sólidos Totales (TS): 6.062 ± 62 mg/L Sólidos Suspendidos Totales (TSS): 5 – 9.212 mg/L Sólidos Suspendidos Volátiles (VSS): 335 ± 7 mg/L Conductividad: asociada a alta concentración de TDS (sin valor específico reportado) Características Químicas pH: 4.5 – 10 DBO₅: 60 – 5.103 mg/L DQO: 110 – 12.211 mg/L Dureza (como CaCO₃): hasta 2.460 mg/L Nitrógeno total (TKN): 15 – 40 mg/L Fósforo total (TP): 1.3 – 12 mg/L Aceites y grasas: hasta 118 mg/L Metales reportados: Zn²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Mn²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺, Cr³⁺, Fe²⁺ Características Biológicas Biodegradabilidad: alta Coliformes: no reportado Toxicidad: asociada a alta carga orgánica (sin valor específico) | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1944398624045223
Aceite de palma | Tn/año | 1780000 | https://fedepalma.org/noticias/la-produccion-de-aceite-de-palma-en-colombia-mantiene-su-crecimiento-sostenido-en-2025/ | 0.8 m3/Tn | 1424000 | Althausen, M. (2016). Tratamiento de Efluentes de la Planta de Beneficio-Convertir un residuo en un recurso. Palmas, 37(Especial Tomo II), pp. 31-37. | APHA/Guías sectoriales | Las aguas residuales de la industria de aceite de palma (POME, Palm Oil Mill Effluent) se caracterizan por presentar una temperatura elevada (70–80 °C) a la salida del proceso, un pH ácido entre 3.5 y 5.0, y una altísima carga orgánica, con valores de DBO₅ entre 15.000 y 30.000 mg/L y DQO entre 40.000 y 70.000 mg/L. Estos efluentes contienen principalmente materia orgánica biodegradable proveniente del mesocarpio del fruto, restos de aceite y compuestos coloidales, lo que explica su elevada relación DBO/DQO (≈0.5–0.7) y su alta biodegradabilidad. | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916403003874?via%3Dihub ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389409008899?via%3Dihub | En cuanto a sus características físicas y químicas adicionales, el POME presenta concentraciones elevadas de sólidos totales (40.000–60.000 mg/L), sólidos suspendidos totales (15.000–25.000 mg/L), aceites y grasas (2.000–7.000 mg/L), además de nutrientes como nitrógeno total (200–750 mg/L) y fósforo total (100–180 mg/L). La conductividad eléctrica suele ser alta (aproximadamente 3.000–8.000 µS/cm), asociada a la presencia de sales disueltas y compuestos orgánicos. Estas características convierten al POME en uno de los efluentes agroindustriales con mayor carga contaminante reportada en la literatura. | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852409018136?via%3Dihub
Petroleo crudo | barril procesado/año | 13260000 | https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/ | m3/año | 39400000 | https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/sostecnibilidad/ambiental/gestion-integral-del-agua/manejo-agua? | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 30 – 60 °C Color: Grisáceo a marrón oscuro Turbidez: 50 – 400 NTU Conductividad: 1.000 – 10.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 50 – 600 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 1.000 – 35.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582010001126?via%3Dihub | pH: 6.0 – 10.0 DBO₅: 150 – 350 mg/L DQO: 300 – 1.200 mg/L Alcalinidad: 100 – 500 mg/L como CaCO₃ Dureza: 200 – 2.000 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total (TKN): 10 – 50 mg/L Amoniaco (NH₃-N): 5 – 40 mg/L Fósforo total: 1 – 10 mg/L Aceites y grasas: 50 – 300 mg/L Fenoles: 0.1 – 20 mg/L Sulfuros: 1 – 50 mg/L Metales reportados: Fe: 0.5 – 10 mg/L Zn: 0.1 – 5 mg/L Ni: 0.05 – 2 mg/L Cr: 0.05 – 1 mg/L Pb: < 1 mg/L | https://www.sciepub.com/reference/61834#:~:text=Dold%2C%20P.%20L.%201989.,J. ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214714418306858?via%3Dihub ; https://www.epa.gov/eg/petroleum-refining-effluent-guidelines | Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH): 10 – 500 mg/L BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno): 0.01 – 5 mg/L PAHs (Hidrocarburos aromáticos policíclicos): µg/L – mg/L
Plásticos | Tn/año | 1500000 | https://www.datasur.com/industria-plastica-en-colombia-2025/ | 2 m3/Tn | 3000000 | Technical Guidelines for the PREVENTION OF PLASTIC AND RESIN PELLET LEAKAGE FROM FORMAL AND INFORMAL RECYCLING FACILITIES | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 25 – 45 °C Color: Incoloro a grisáceo (dependiente de pigmentos) Turbidez: 50 – 500 NTU Conductividad: 500 – 3.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 100 – 1.500 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 500 – 5.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X12004230 | pH: 6.0 – 9.0 DBO₅: 100 – 800 mg/L DQO: 300 – 2.500 mg/L Alcalinidad: 100 – 400 mg/L como CaCO₃ Dureza: 100 – 500 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total (TKN): 5 – 40 mg/L Fósforo total: 0.5 – 10 mg/L Aceites y grasas: 20 – 200 mg/L Fenoles (cuando hay resinas fenólicas): 0.1 – 10 mg/L Metales (por pigmentos y catalizadores): Zn: 0.1 – 3 mg/L Cr: 0.05 – 2 mg/L Ni: 0.05 – 1 mg/L Pb: < 1 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479708003617?via%3Dihub ; https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf | Microplásticos: 10² – 10⁵ partículas/L Ftalatos (plastificantes, ej. DEHP): 0.01 – 5 mg/L Bisfenol A (BPA): 0.001 – 1 mg/L Compuestos orgánicos volátiles (VOC): 0.1 – 50 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X11003055
Pinturas | Tn/año | 250000 | https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-pintura-en-colombia#:~:text=Visi%C3%B3n%20General%20del%20Mercado%20de%20Pinturas%20en,de%201.611%2C35%20millones%20de%20USD%20en%202035. | 0.2 m3/Tn | 50000 | https://www.researchgate.net/publication/270647693_Treatability_of_Water-Based_Paint_Effluents | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 25 – 40 °C Color: Alta intensidad (variable según pigmentos) Turbidez: 200 – 2.000 NTU Conductividad: 1.000 – 5.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 500 – 5.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 1.000 – 10.000 mg/L | https://www.epa.gov/eg/paint-formulating-effluent-guidelines | pH: 6.0 – 11.0 (puede ser alcalino por resinas y aditivos) DBO₅: 200 – 1.500 mg/L DQO: 800 – 6.000 mg/L Alcalinidad: 200 – 800 mg/L como CaCO₃ Dureza: 100 – 600 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total (TKN): 10 – 60 mg/L Fósforo total: 2 – 20 mg/L Aceites y grasas: 100 – 1.000 mg/L Fenoles: 0.5 – 50 mg/L Metales (por pigmentos): Zn: 0.5 – 5 mg/L Cr: 0.1 – 10 mg/L Pb: 0.1 – 5 mg/L Cd: 0.01 – 1 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894708005202
Fertilizantes (80 al 90% se importa) | Tn/año | 280000 | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera | 12.8 m³/ton | 3584000 | https://www.researchgate.net/publication/342394558_Analysis_of_water_and_electricity_consumption_of_urea_fertilizer_industry_case_study_PT_X | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 30 – 50 °C Color: Incoloro a amarillento Turbidez: 50 – 500 NTU Conductividad: 2.000 – 15.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 100 – 2.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 2.000 – 20.000 mg/L | https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf ; https://www.epa.gov/eg/fertilizer-manufacturing-effluent-guidelines | pH: 2.0 – 9.0 (puede ser muy ácido en fertilizantes fosfatados) DBO₅: 20 – 300 mg/L DQO: 100 – 1.000 mg/L Alcalinidad: 200 – 1.000 mg/L como CaCO₃ Dureza: 200 – 1.500 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total: 50 – 1.500 mg/L Amoníaco (NH₃-N): 10 – 1.000 mg/L Nitratos (NO₃⁻): 50 – 1.000 mg/L Fósforo total: 10 – 500 mg/L Aceites y grasas: 10 – 100 mg/L Metales reportados: Cd: 0.01 – 5 mg/L Cr: 0.05 – 5 mg/L Pb: 0.1 – 5 mg/L Hg: < 1 mg/L As: 0.01 – 2 mg/L | https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf |  | https://www.agronegocios.co/comentarios/cesar-palacio-3680916/fertilizantes-nacionales-en-colombia-hemos-avanzado-en-2024-2025-4265492#:~:text=No%20obstante%2C%20el%20reto%20sigue,la%20competitividad%20agr%C3%ADcola%20del%20pa%C3%ADs.
Ganaderia (produccion bovina) | toneladas de carne bovina/año | 930000 | https://www.fedegan.org.co/estadisticas/produccion-carne | 20 – 40 m³/Tn | 27900000 | https://www.fao.org/3/i9413en/I9413EN.pdf | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 15 – 30 °C Color: Marrón oscuro Turbidez: 500 – 5.000 NTU Conductividad: 1.000 – 8.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 1.000 – 10.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 2.000 – 15.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852407003586 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880908002697?via%3Dihub | pH: 6.5 – 8.5 DBO₅: 1.000 – 6.000 mg/L DQO: 2.000 – 10.000 mg/L Alcalinidad: 1.000 – 5.000 mg/L como CaCO₃ Dureza: 500 – 2.000 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total (TKN): 200 – 2.000 mg/L Amoníaco (NH₃-N): 50 – 1.500 mg/L Fósforo total: 50 – 500 mg/L Aceites y grasas: 100 – 500 mg/L Metales (trazas típicas): Zn: 0.1 – 5 mg/L Cu: 0.05 – 3 mg/L Fe: 1 – 20 mg/L | https://www.researchgate.net/publication/259500486_Manure_management_treatment_strategies_for_sustainable_agriculture_-_2nd_ed_edited_by_CH_Burton_and_C_Turner_Authors_Burton_CH_Turner_C_Publisher_Silsoe_Silsoe_Research_Institute_Publication_year_2003 | Sólidos Volátiles (VS): 70–80 % de los sólidos totales Relación C/N: 10 – 20 Metano potencial (BMP): 0.20 – 0.35 m³ CH₄/kg VS Patógenos (Salmonella, E. coli): Presencia frecuente Carga de antibióticos (µg/L – mg/L) en sistemas intensivos | https://www.mdpi.com/1996-1073/8/3/1990
Lacteos | Lt/año | 7211000 | https://aneia.uniandes.edu.co/sector-lacteo-en-colombia-un-analisis-global-y-retos-a-futuro/ | 1.0 – 2.5 m³/Tn | 12979800 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479708001648 | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 20 – 40 °C Color: Blanco lechoso a gris claro Turbidez: 200 – 2.000 NTU Conductividad: 1.000 – 5.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 500 – 3.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 1.000 – 10.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479713002880?via%3Dihub | pH: 4.0 – 11.0 (variación por procesos CIP alcalinos/ácidos) DBO₅: 1.000 – 5.000 mg/L DQO: 2.000 – 8.000 mg/L Alcalinidad: 500 – 3.000 mg/L como CaCO₃ Dureza: 200 – 1.000 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total (TKN): 50 – 400 mg/L Fósforo total: 20 – 200 mg/L Aceites y grasas: 100 – 1.000 mg/L Relación DBO/DQO: 0.5 – 0.7 (alta biodegradabilidad) | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479713002880?via%3Dihub
Textiles | Tn/año | 1500000 | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera | 100 – 200 m³/Tn | 225000000 | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 30 – 60 °C Color: Intensamente coloreado (variable según colorantes) Turbidez: 100 – 2.000 NTU Conductividad: 2.000 – 15.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 100 – 1.500 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 2.000 – 20.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479711003434 | pH: 6.0 – 11.0 DBO₅: 200 – 1.500 mg/L DQO: 800 – 5.000 mg/L Alcalinidad: 200 – 1.000 mg/L como CaCO₃ Dureza: 100 – 500 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total: 10 – 100 mg/L Fósforo total: 5 – 50 mg/L Aceites y grasas: 10 – 100 mg/L Metales reportados (por colorantes y mordientes): Cr: 0.1 – 5 mg/L Cu: 0.05 – 3 mg/L Zn: 0.1 – 5 mg/L Ni: 0.05 – 2 mg/L | https://www.researchgate.net/publication/329228079_Textile_dye_wastewater_characteristics_and_constituents_of_synthetic_effluents_a_critical_review ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479716305266
Marroquinerias | Tn/año | 130000 | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera | 30 – 50 m³/Tn | 5200000 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925521000470 | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 25 – 35 °C Color: Marrón oscuro a verdoso Turbidez: 500 – 3.000 NTU Conductividad: 5.000 – 20.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 1.000 – 8.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 10.000 – 40.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652608002916 | pH: 3.0 – 12.0 (según etapa del proceso) DBO₅: 1.500 – 6.000 mg/L DQO: 4.000 – 15.000 mg/L Alcalinidad: 500 – 3.000 mg/L como CaCO₃ Dureza: 500 – 3.000 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total: 100 – 500 mg/L Fósforo total: 10 – 100 mg/L Aceites y grasas: 100 – 1.000 mg/L Sulfuros: 50 – 500 mg/L Cromo total (Cr): 50 – 500 mg/L | https://www.researchgate.net/publication/245167877_An_Improved_Product-Process_for_Cleaner_Chrome_Tanning_in_Leather_Processing ; https://www2.kuet.ac.bd/JES/images/files/v6/v6j8.pdf
Madera | Tn/año | 1500000 | https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO | 0.6 m³/ton | 900000 | https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/2fda2226-b000-4cee-8186-8cacab86316b/content | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 20 – 40 °C Color: Marrón oscuro Turbidez: 200 – 2.000 NTU Conductividad: 500 – 5.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 200 – 2.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 500 – 8.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1093019100000551 | pH: 4.5 – 9.0 DBO₅: 500 – 3.000 mg/L DQO: 1.000 – 6.000 mg/L Alcalinidad: 200 – 1.500 mg/L como CaCO₃ Dureza: 100 – 500 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total: 5 – 50 mg/L Fósforo total: 1 – 20 mg/L Aceites y grasas: 20 – 200 mg/L Fenoles: 0.5 – 20 mg/L Resinas y ácidos grasos (extractivos de madera): 50 – 500 mg/L | https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2470031
Papel | Tn/año | 1800000 | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera | 40 m³/ton | 72000000 | https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f5d00042-09e0-472f-8951-2d33f6f8975b/content | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 30 – 60 °C Color: Marrón oscuro Turbidez: 200 – 3.000 NTU Conductividad: 1.000 – 10.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 500 – 3.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 1.000 – 10.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852400000602 | pH: 4.0 – 9.0 DBO₅: 500 – 2.500 mg/L DQO: 1.000 – 6.000 mg/L Alcalinidad: 200 – 1.500 mg/L como CaCO₃ Dureza: 100 – 500 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total: 5 – 50 mg/L Fósforo total: 1 – 20 mg/L Aceites y grasas: 20 – 200 mg/L Fenoles: 0.5 – 20 mg/L Compuestos organoclorados (AOX): 0.5 – 8 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969704004279?via%3Dihub
Refinerias de Petroleo | barriles/año | 157000000 | https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/ | 1.0 m³/barril | 157000000 | https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/sostenibilidad/ambiental/gestion-agua | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 30 – 55 °C Color: Gris oscuro a marrón Turbidez: 50 – 300 NTU Conductividad: 1.000 – 10.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 30 – 500 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 1.000 – 20.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582010001126?via%3Dihub | pH: 6.0 – 9.5 DBO₅: 100 – 300 mg/L DQO: 300 – 1.200 mg/L Alcalinidad: 100 – 500 mg/L como CaCO₃ Dureza: 200 – 1.500 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total (TKN): 10 – 50 mg/L Amoníaco (NH₃-N): 5 – 40 mg/L Fósforo total: 1 – 10 mg/L Aceites y grasas: 10 – 150 mg/L Fenoles: 0.1 – 20 mg/L Sulfuros: 1 – 50 mg/L Metales reportados: Fe: 0.5 – 10 mg/L Zn: 0.1 – 5 mg/L Ni: 0.05 – 2 mg/L Cr: 0.05 – 1 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969718343109
Coquizacion | Tn/año | 4500000 | https://www.iea.org/data-and-statistics | 1.5 m³/ton | 6750000 | https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-integrated-steel-mills-ehs-guidelines-en.pdf | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 30 – 60 °C Color: Marrón oscuro a negro Turbidez: 200 – 1.500 NTU Conductividad: 2.000 – 15.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 200 – 2.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 3.000 – 20.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389407018420 | pH: 6.5 – 9.0 DBO₅: 1.000 – 3.000 mg/L DQO: 2.000 – 8.000 mg/L Alcalinidad: 500 – 3.000 mg/L como CaCO₃ Dureza: 200 – 1.000 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total (TKN): 200 – 800 mg/L Amoníaco (NH₃-N): 100 – 500 mg/L Fósforo total: 5 – 50 mg/L Aceites y grasas: 50 – 300 mg/L Fenoles totales: 100 – 1.000 mg/L Cianuros: 1 – 50 mg/L Metales reportados: Fe: 1 – 20 mg/L Zn: 0.5 – 5 mg/L Ni: 0.1 – 2 mg/L Cr: 0.1 – 3 mg/L | https://www.researchgate.net/publication/326559665_Characterization_of_coke_oven_wastewater ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389407018420
Mineria (Oro, carbón, niquel y cobre) | Tn/año | 47492.7 | https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/2024-09/Ficha%20Carb%C3%B3n%2008%202024.pdf | 6 m³/ton | 284956.2 | https://www.epa.gov/eg/mineral-mining-and-processing-effluent-guidelines?utm | APHA/Guías sectoriales | Temperatura: 10 – 35 °C Color: Amarillento–rojizo (AMD) o grisáceo Turbidez: 50 – 5.000 NTU Conductividad: 1.000 – 30.000 µS/cm Sólidos Suspendidos Totales (SST): 100 – 10.000 mg/L Sólidos Disueltos Totales (SDT): 1.000 – 50.000 mg/L | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969704006199 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652605000600 | pH: 2.0 – 9.0 (2–4 en drenaje ácido; 6–9 en efluentes tratados) DBO₅: 10 – 300 mg/L DQO: 50 – 800 mg/L Alcalinidad: 0 – 1.000 mg/L como CaCO₃ Dureza: 200 – 5.000 mg/L como CaCO₃ Nitrógeno total: 1 – 50 mg/L Fósforo total: < 10 mg/L Aceites y grasas: 5 – 100 mg/L | https://www.researchgate.net/publication/287235143_Mine_Wastes_Characterization_Treatment_and_Environmental_Impacts ; https://www.epa.gov/eg/mineral-mining-and-processing-effluent-guidelines
APHA – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf
Clasificación de Actividades Económicas CIIU

## Tabla carecterizacion
| Caracterizacion | Café | Caña de azúcar | Aceite de palma | Petroleo crudo | Plásticos | Pinturas | Fertilizantes | Ganaderia (produccion bovina) | Lacteos | Textiles | Marroquinerias | Madera | Papel | Refinerias de Petroleo | Coquizacion | Mineria (Oro, carbón, niquel y cobre)
Fisicas | Temperatura | NA | hasta 63 °C | 70–80 °C | 30–60 °C | 25–45 °C | 25–40 °C | 30–50 °C | 15–30 °C | 20–40 °C | 30–60 °C | 25–35 °C | 20–40 °C | 30–60 °C | 30–55 °C | 30–60 °C | 10–35 °C
| Color | NA | NA | NA | grisáceo a marrón oscuro | incoloro a grisáceo (dependiente de pigmentos) | Alta intensidad (variable según pigmentos) | Incoloro a amarillento | marrón oscuro | Blanco lechoso a gris claro | Intensamente coloreado (variable según colorantes) | Marrón oscuro a verdoso | Marrón oscuro | Marrón oscuro | Gris oscuro a marrón | Marrón oscuro a negro | Amarillento–rojizo (AMD) o grisáceo
| Turbidez | Elevada (sin valores numéricos) | NA | NA | 50–400 NTU | 50–500 NTU | 200–2.000 NTU | 50–500 NTU | 500–5.000 NTU | 200–2.000 NTU | 100–2.000 NTU | 500–3.000 NTU | 200–2.000 NTU | 200–3.000 NTU | 50–300 NTU | 200–1.500 NTU | 50–5.000 NTU
| Conductividad | NA | 1.000–2.500 µS/cm | 3.000–8.000 µS/cm | 1.000–10.000 µS/cm | 500–3.000 µS/cm | 1.000–5.000 µS/cm | 2.000–15.000 µS/cm | 1.000–8.000 µS/cm | 1.000–5.000 µS/cm | 2.000–15.000 µS/cm | 5.000–20.000 µS/cm | 500–5.000 µS/cm | 1.000–10.000 µS/cm | 1.000–10.000 µS/cm | 2.000–15.000 µS/cm | 1.000–30.000 µS/cm
| Sólidos | Sólidos suspendidos (TSS): hasta 4.183 mg/L | Sólidos suspendidos (SST): 800–3.000 mg/L Sólidos totales (TS): 6.062 ± 62 mg/L Sólidos suspendidos totales (TSS): 5–9.212 mg/L Sólidos suspendidos volátiles (VSS): 335 ± 7 mg/L | Sólidos totales 40.000–60.000 mg/L; sólidos suspendidos totales 15.000–25.000 mg/L | SST 50–600 mg/L; SDT 1.000–35.000 mg/L | SST 100–1.500 mg/L; SDT 500–5.000 mg/L | SST 500–5.000 mg/L; SDT 1.000–10.000 mg/L | SST 100–2.000 mg/L; SDT 2.000–20.000 mg/L | SST 1.000–10.000 mg/L; SDT 2.000–15.000 mg/L | SST 500–3.000 mg/L; SDT 1.000–10.000 mg/L | SST 100–1.500 mg/L; SDT 2.000–20.000 mg/L | SST 1.000–8.000 mg/L; SDT 10.000–40.000 mg/L | SST 200–2.000 mg/L; SDT 500–8.000 mg/L | SST 500–3.000 mg/L; SDT 1.000–10.000 mg/L | SST 30–500 mg/L; SDT 1.000–20.000 mg/L | SST 200–2.000 mg/L; SDT 3.000–20.000 mg/L | SST 100–10.000 mg/L; SDT 1.000–50.000 mg/L
Químicas | pH | pH: 3.09–4.88 pH: 2,38–2,68 | pH: 4.5–6.8 pH: 4.5–10 | 3.5–5.0 | 6.0–10.0 | 6.0–9.0 | 6.0–11.0 | 2.0–9.0 | 6.5–8.5 | 4.0–11.0 | 6.0–11.0 | 3.0–12.0 | 4.5–9.0 | 4.0–9.0 | 6.0–9.5 | 6.5–9.0 | 2.0–9.0; 2–4 (drenaje ácido); 6–9 (efluentes tratados)
| DBOs | 3172–4432 mg/L | DBOs: 1.200–4.800 mg/L; 60–5.103 mg/L | DBOs: DBO₅ 15.000–30.000 mg/L | DBOs: DBO₅ 150–350 mg/L | DBOs: DBO₅ 100–800 mg/L | DBOs: DBO₅ 200–1.500 mg/L | 20–300 mg/L | DBOs: DBO₅ 1.000–6.000 mg/L | 1.000–5.000 mg/L | 200–1.500 mg/L | 1.500–6.000 mg/L | 500–3.000 mg/L | 500–2.500 mg/L | 100–300 mg/L | 1.000–3.000 mg/L | 10–300 mg/L
| DQO | 6070–7655 mg/L | DQO: 2.500–9.000 mg/L; 110–12.211 mg/L | DQO: 40.000–70.000 mg/L | DQO: 300–1.200 mg/L | DQO: 300–2.500 mg/L | DQO: 800–6.000 mg/L | 100–1.000 mg/L | DQO: 2.000–10.000 mg/L | 2.000–8.000 mg/L | 800–5.000 mg/L | 4.000–15.000 mg/L | 1.000–6.000 mg/L | 1.000–6.000 mg/L | 300–1.200 mg/L | 2.000–8.000 mg/L | 50–800 mg/L
| Alcalinidad | NA | NA | NA | 100–500 mg/L como CaCO₃ | 100–400 mg/L como CaCO₃ | 200–800 mg/L como CaCO₃ | 200–1.000 mg/L como CaCO₃ | 1.000–5.000 mg/L como CaCO₃ | 500–3.000 mg/L como CaCO₃ | 200–1.000 mg/L como CaCO₃ | 500–3.000 mg/L como CaCO₃ | 200–1.500 mg/L como CaCO₃ | 200–1.500 mg/L como CaCO₃ | 100–500 mg/L como CaCO₃ | 500–3.000 mg/L como CaCO₃ | 0–1.000 mg/L como CaCO₃
| Dureza | NA | hasta 2.460 mg/L | NA | 200–2.000 mg/L como CaCO₃ | 100–500 mg/L como CaCO₃ | 100–600 mg/L como CaCO₃ | 200–1.500 mg/L como CaCO₃ | 500–2.000 mg/L como CaCO₃ | 200–1.000 mg/L como CaCO₃ | 100–500 mg/L como CaCO₃ | 500–3.000 mg/L como CaCO₃ | 100–500 mg/L como CaCO₃ | 100–500 mg/L como CaCO₃ | 200–1.500 mg/L como CaCO₃ | 200–1.000 mg/L como CaCO₃ | 200–5.000 mg/L como CaCO₃
| Nutrientes(N,P) | Altos (sin valores numéricos) | TKN 15–40 mg/L; TP 1.3–12 mg/L | nitrógeno total 200–750 mg/L; fósforo total 100–180 mg/L | TKN 10–50 mg/L; NH₃-N 5–40 mg/L; fósforo total 1–10 mg/L | TKN 5–40 mg/L; fósforo total 0.5–10 mg/L | TKN 10–60 mg/L; fósforo total 2–20 mg/L | N total 50–1.500 mg/L; NH₃-N 10–1.000 mg/L; NO₃⁻ 50–1.000 mg/L; Fósforo total 10–500 mg/L | TKN 200–2.000 mg/L; NH₃-N 50–1.500 mg/L; fósforo total 50–500 mg/L | TKN 50–400 mg/L; Fósforo total 20–200 mg/L | N total 10–100 mg/L; Fósforo total 5–50 mg/L | N total 100–500 mg/L; Fósforo total 10–100 mg/L | N total 5–50 mg/L; Fósforo total 1–20 mg/L | N total 5–50 mg/L; Fósforo total 1–20 mg/L | TKN 10–50 mg/L; NH₃-N 5–40 mg/L; Fósforo total 1–10 mg/L | TKN 200–800 mg/L; NH₃-N 100–500 mg/L; Fósforo total 5–50 mg/L | N total 1–50 mg/L; Fósforo total < 10 mg/L
| Aceites y grases | NA | hasta 118 mg/L | 2.000–7.000 mg/L | 50–300 mg/L | 20–200 mg/L | 100–1.000 mg/L | 10–100 mg/L | 100–500 mg/L | 100–1.000 mg/L | 10–100 mg/L | 100–1.000 mg/L | 20–200 mg/L | 20–200 mg/L | 10–150 mg/L | 50–300 mg/L | 5–100 mg/L
| Metales | NA | Zn²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Mn²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺, Cr³⁺, Fe²⁺ | NA | Fe 0.5–10 mg/L; Zn 0.1–5 mg/L; Ni 0.05–2 mg/L; Cr 0.05–1 mg/L; Pb < 1 mg/L | Zn 0.1–3 mg/L; Cr 0.05–2 mg/L; Ni 0.05–1 mg/L; Pb < 1 mg/L | Zn 0.5–5 mg/L; Cr 0.1–10 mg/L; Pb 0.1–5 mg/L; Cd 0.01–1 mg/L | Cd 0.01–5 mg/L; Cr 0.05–5 mg/L; Pb 0.1–5 mg/L; Hg < 1 mg/L; As 0.01–2 mg/L | Zn 0.1–5 mg/L; Cu 0.05–3 mg/L; Fe 1–20 mg/L | NA | Cr 0.1–5 mg/L; Cu 0.05–3 mg/L; Zn 0.1–5 mg/L; Ni 0.05–2 mg/L | Cromo total (Cr) 50–500 mg/L | NA | NA | Fe 0.5–10 mg/L; Zn 0.1–5 mg/L; Ni 0.05–2 mg/L; Cr 0.05–1 mg/L | Fe 1–20 mg/L; Zn 0.5–5 mg/L; Ni 0.1–2 mg/L; Cr 0.1–3 mg/L | NA
Biológicas | Coliformes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Actividad biologica | NA | “biodegradabilidad: alta” | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Toxicidad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N | NA | NA | NA | NA | NA
| Caracterizacion |  | Café
| Fisicas | Turbidez | Elevada (sin valores numéricos)
|  | Sólidos | Sólidos suspendidos (TSS): hasta 4.183 mg/L
| Químicas | pH | pH: 3.09–4.88 pH: 2,38–2,68
|  | DBOs | 3172–4432 mg/L
|  | DQO | 6070–7655 mg/L
|  | Nutrientes(N,P) | Altos (sin valores numéricos)
Caracterización - Industria caña de azúcar
Características | Físicas | Temperatura | hasta 63 °C
|  | Conductividad | 1.000–2.500 µS/cm
|  | Sólidos | Sólidos suspendidos (SST): 800–3.000 mg/L Sólidos totales (TS): 6.062 ± 62 mg/L Sólidos suspendidos totales (TSS): 5–9.212 mg/L Sólidos suspendidos volátiles (VSS): 335 ± 7 mg/L
| Químicas | pH | pH: 4.5–6.8 pH: 4.5–10
|  | DBOs | DBOs: 1.200–4.800 mg/L; 60–5.103 mg/L
|  | DQO | DQO: 2.500–9.000 mg/L; 110–12.211 mg/L
|  | Dureza | hasta 2.460 mg/L
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 15–40 mg/L; TP 1.3–12 mg/L
|  | Aceites y grasas | hasta 118 mg/L
|  | Metales | Zn²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Mn²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺, Cr³⁺, Fe²⁺
Caracterización - Industrias aceite de palma
Características | Físicas | Temperatura | 70–80 °C
|  | Conductividad | 3.000–8.000 µS/cm
|  | Sólidos | Sólidos totales 40.000–60.000 mg/L; sólidos suspendidos totales 15.000–25.000 mg/L
| Químicas | pH | 3.5–5.0
|  | DBOs | DBOs: DBO₅ 15.000–30.000 mg/L
|  | DQO | DQO: 40.000–70.000 mg/L
|  | Nutrientes(N,P) | nitrógeno total 200–750 mg/L; fósforo total 100–180 mg/L
|  | Aceites y grasas | 2.000–7.000 mg/L
Caracterización – Industria petróleo crudo
Características | Físicas | Temperatura | 30–60 °C
|  | Color | grisáceo a marrón oscuro
|  | Turbidez | 50–400 NTU
|  | Conductividad | 1.000–10.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 50–600 mg/L; SDT 1.000–35.000 mg/L
| Químicas | pH | 6.0–10.0
|  | DBOs | DBOs: DBO₅ 150–350 mg/L
|  | DQO | DQO: 300–1.200 mg/L
|  | Alcalinidad | 100–500 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 200–2.000 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 10–50 mg/L; NH₃-N 5–40 mg/L; fósforo total 1–10 mg/L
|  | Aceites y grasas | 50–300 mg/L
|  | Metales | Fe 0.5–10 mg/L; Zn 0.1–5 mg/L; Ni 0.05–2 mg/L; Cr 0.05–1 mg/L; Pb < 1 mg/L
| Caracterizacion |  | Plásticos
| Fisicas | Temperatura | 25–45 °C
|  | Color | incoloro a grisáceo (dependiente de pigmentos)
|  | Turbidez | 50–500 NTU
|  | Conductividad | 500–3.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 100–1.500 mg/L; SDT 500–5.000 mg/L
| Químicas | pH | 6.0–9.0
|  | DBOs | DBOs: DBO₅ 100–800 mg/L
|  | DQO | DQO: 300–2.500 mg/L
|  | Alcalinidad | 100–400 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 100–500 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 5–40 mg/L; fósforo total 0.5–10 mg/L
|  | Aceites y grasas | 20–200 mg/L
|  | Metales | Zn 0.1–3 mg/L; Cr 0.05–2 mg/L; Ni 0.05–1 mg/L; Pb < 1 mg/L
| Caracterizacion |  | Pinturas
| Fisicas | Temperatura | 25–40 °C
|  | Color | Alta intensidad (variable según pigmentos)
|  | Turbidez | 200–2.000 NTU
|  | Conductividad | 1.000–5.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 500–5.000 mg/L; SDT 1.000–10.000 mg/L
| Químicas | pH | 6.0–11.0
|  | DBOs | DBOs: DBO₅ 200–1.500 mg/L
|  | DQO | DQO: 800–6.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 200–800 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 100–600 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 10–60 mg/L; fósforo total 2–20 mg/L
|  | Aceites y grasas | 100–1.000 mg/L
|  | Metales | Zn 0.5–5 mg/L; Cr 0.1–10 mg/L; Pb 0.1–5 mg/L; Cd 0.01–1 mg/L
| Caracterizacion |  | Fertilizantes
| Fisicas | Temperatura | 30–50 °C
|  | Color | Incoloro a amarillento
|  | Turbidez | 50–500 NTU
|  | Conductividad | 2.000–15.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 100–2.000 mg/L; SDT 2.000–20.000 mg/L
| Químicas | pH | 2.0–9.0
|  | DBOs | 20–300 mg/L
|  | DQO | 100–1.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 200–1.000 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 200–1.500 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | N total 50–1.500 mg/L; NH₃-N 10–1.000 mg/L; NO₃⁻ 50–1.000 mg/L; Fósforo total 10–500 mg/L
|  | Aceites y grasas | 10–100 mg/L
|  | Metales | Cd 0.01–5 mg/L; Cr 0.05–5 mg/L; Pb 0.1–5 mg/L; Hg < 1 mg/L; As 0.01–2 mg/L
| Caracterizacion |  | Ganaderia (produccion bovina)
| Fisicas | Temperatura | 15–30 °C
|  | Color | marrón oscuro
|  | Turbidez | 500–5.000 NTU
|  | Conductividad | 1.000–8.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 1.000–10.000 mg/L; SDT 2.000–15.000 mg/L
| Químicas | pH | 6.5–8.5
|  | DBOs | DBOs: DBO₅ 1.000–6.000 mg/L
|  | DQO | DQO: 2.000–10.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 1.000–5.000 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 500–2.000 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 200–2.000 mg/L; NH₃-N 50–1.500 mg/L; fósforo total 50–500 mg/L
|  | Aceites y grasas | 100–500 mg/L
|  | Metales | Zn 0.1–5 mg/L; Cu 0.05–3 mg/L; Fe 1–20 mg/L
| Caracterizacion |  | Lacteos
| Fisicas | Temperatura | 20–40 °C
|  | Color | Blanco lechoso a gris claro
|  | Turbidez | 200–2.000 NTU
|  | Conductividad | 1.000–5.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 500–3.000 mg/L; SDT 1.000–10.000 mg/L
| Químicas | pH | 4.0–11.0
|  | DBOs | 1.000–5.000 mg/L
|  | DQO | 2.000–8.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 500–3.000 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 200–1.000 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 50–400 mg/L; Fósforo total 20–200 mg/L
|  | Aceites y grasas | 100–1.000 mg/L
| Caracterizacion |  | Textiles
| Fisicas | Temperatura | 30–60 °C
|  | Color | Intensamente coloreado (variable según colorantes)
|  | Turbidez | 100–2.000 NTU
|  | Conductividad | 2.000–15.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 100–1.500 mg/L; SDT 2.000–20.000 mg/L
| Químicas | pH | 6.0–11.0
|  | DBOs | 200–1.500 mg/L
|  | DQO | 800–5.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 200–1.000 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 100–500 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | N total 10–100 mg/L; Fósforo total 5–50 mg/L
|  | Aceites y grasas | 10–100 mg/L
|  | Metales | Cr 0.1–5 mg/L; Cu 0.05–3 mg/L; Zn 0.1–5 mg/L; Ni 0.05–2 mg/L
| Caracterizacion |  | Marroquinerias
| Fisicas | Temperatura | 25–35 °C
|  | Color | Marrón oscuro a verdoso
|  | Turbidez | 500–3.000 NTU
|  | Conductividad | 5.000–20.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 1.000–8.000 mg/L; SDT 10.000–40.000 mg/L
| Químicas | pH | 3.0–12.0
|  | DBOs | 1.500–6.000 mg/L
|  | DQO | 4.000–15.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 500–3.000 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 500–3.000 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | N total 100–500 mg/L; Fósforo total 10–100 mg/L
|  | Aceites y grasas | 100–1.000 mg/L
|  | Metales | Cromo total (Cr) 50–500 mg/L
| Caracterizacion |  | Madera
| Fisicas | Temperatura | 20–40 °C
|  | Color | Marrón oscuro
|  | Turbidez | 200–2.000 NTU
|  | Conductividad | 500–5.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 200–2.000 mg/L; SDT 500–8.000 mg/L
| Químicas | pH | 4.5–9.0
|  | DBOs | 500–3.000 mg/L
|  | DQO | 1.000–6.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 200–1.500 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 100–500 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | N total 5–50 mg/L; Fósforo total 1–20 mg/L
|  | Aceites y grasas | 20–200 mg/L
| Caracterizacion |  | Papel
| Fisicas | Temperatura | 30–60 °C
|  | Color | Marrón oscuro
|  | Turbidez | 200–3.000 NTU
|  | Conductividad | 1.000–10.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 500–3.000 mg/L; SDT 1.000–10.000 mg/L
| Químicas | pH | 4.0–9.0
|  | DBOs | 500–2.500 mg/L
|  | DQO | 1.000–6.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 200–1.500 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 100–500 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | N total 5–50 mg/L; Fósforo total 1–20 mg/L
|  | Aceites y grasas | 20–200 mg/L
Caracterización - Industria refinería de petróleo
Características | Físicas | Temperatura | 30–55 °C
|  | Color | Gris oscuro a marrón
|  | Turbidez | 50–300 NTU
|  | Conductividad | 1.000–10.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 30–500 mg/L; SDT 1.000–20.000 mg/L
| Químicas | pH | 6.0–9.5
|  | DBOs | 100–300 mg/L
|  | DQO | 300–1.200 mg/L
|  | Alcalinidad | 100–500 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 200–1.500 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 10–50 mg/L; NH₃-N 5–40 mg/L; Fósforo total 1–10 mg/L
|  | Aceites y grasas | 10–150 mg/L
|  | Metales | Fe 0.5–10 mg/L; Zn 0.1–5 mg/L; Ni 0.05–2 mg/L; Cr 0.05–1 mg/L
Caracterización - Industrias coquización
Características | Físicas | Temperatura | 30–60 °C
|  | Color | Marrón oscuro a negro
|  | Turbidez | 200–1.500 NTU
|  | Conductividad | 2.000–15.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 200–2.000 mg/L; SDT 3.000–20.000 mg/L
| Químicas | pH | 6.5–9.0
|  | DBOs | 1.000–3.000 mg/L
|  | DQO | 2.000–8.000 mg/L
|  | Alcalinidad | 500–3.000 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 200–1.000 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | TKN 200–800 mg/L; NH₃-N 100–500 mg/L; Fósforo total 5–50 mg/L
|  | Aceites y grasas | 50–300 mg/L
|  | Metales | Fe 1–20 mg/L; Zn 0.5–5 mg/L; Ni 0.1–2 mg/L; Cr 0.1–3 mg/L
| Caracterizacion |  | Mineria (Oro, carbón, niquel y cobre)
| Fisicas | Temperatura | 10–35 °C
|  | Color | Amarillento–rojizo (AMD) o grisáceo
|  | Turbidez | 50–5.000 NTU
|  | Conductividad | 1.000–30.000 µS/cm
|  | Sólidos | SST 100–10.000 mg/L; SDT 1.000–50.000 mg/L
| Químicas | pH | 2.0–9.0; 2–4 (drenaje ácido); 6–9 (efluentes tratados)
|  | DBOs | 10–300 mg/L
|  | DQO | 50–800 mg/L
|  | Alcalinidad | 0–1.000 mg/L como CaCO₃
|  | Dureza | 200–5.000 mg/L como CaCO₃
|  | Nutrientes(N,P) | N total 1–50 mg/L; Fósforo total < 10 mg/L
|  | Aceites y grases | 5–100 mg/L

## Calificacion
METODO PROMEDIO
[6 empty] | DISPERSION |  |  |  |  | CALIDAD | [7 empty] | DISPONIBILIDAD DE AGUA |  |  | ECONOMIA
Industria | Agua residual generada (m3/año) | Calidad | Dispersion | Impacto económico | Promedio | Industria | Dispersión | Puntaje propuesto | Justificación |  | Industria | DQO | pH | Sólidos | Conductividad | Promedio | Calidad |  | Industria | Agua residual | Puntaje | Industria | Aporte al PIB (%) | Apote sobre el total | Puntaje | Significado | Exportaciones (%) | Puntaje2 | Importancia económica
Caña de azúcar | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.625 | Aceite de palma | Media | 3 | Se concentra en zonas palmeras, pero distribuidas en varias regiones |  | Aceite de palma | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | Media |  | Textiles | 225000000 | 5 | Aceite de palma | 3% | 10.71% | 4 | Moderado | Muy alta | 5 | 4
Refinerias de Petroleo | 1 | 4.25 | 5 | 4 | 3.5625 | Café | Muy alta | 1 | Muchísimos productores y beneficios distribuidos en varias regiones |  | Café | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | Media |  | Refinerías | 157000000 | 5 | Café | 2% | 7.143% | 3 | Alto | Muy alta | 5 | 3
Aceite de palma | 5 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | Caña de azúcar | Baja | 4 | Alta concentración regional, especialmente en el valle geográfico del río Cauca |  | Caña de azúcar | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | Alta |  | Papel | 72000000 | 4 | Caña de azúcar | 2% | 7.143% | 3 | Moderado | Alta | 4 | 3
Petroleo crudo | 2 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | Coquización | Baja | 4 | Actividad relativamente concentrada en zonas minero-industriales específicas |  | Coquización | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | Media–Alta |  | Petróleo crudo | 39400000 | 3 | Coquización | 0.5% | 1.786% | 2 | Bajo | Alta | 4 | 2
Coquizacion | 3 | 3.25 | 4 | 2 | 3.0625 | Fertilizantes | Muy baja | 5 | Pocas plantas de gran escala; además una parte importante es importada |  | Fertilizantes | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | Baja |  | Ganadería | 27900000 | 3 | Fertilizantes | 0% | 0% | 1 | Bajo | Muy baja | 1 | 1
Fertilizantes (80 al 90% se importa) | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | Ganadería (producción bovina) | Muy alta | 1 | Actividad ampliamente distribuida y con muchas unidades productivas |  | Ganadería | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.25 | Alta |  | Caña de azúcar | 22134012 | 3 | Ganadería (producción bovina) | 3% | 10.71% | 4 | Moderado | Media | 3 | 4
Café | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 2.875 | Lácteos | Media | 3 | Recolección desde múltiples zonas, aunque el procesamiento suele concentrarse en plantas |  | Lácteos | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.25 | Media–Alta |  | Café | 16796400 | 3 | Lácteos | 1% | 3.571% | 2 | Bajo | Media | 3 | 2
Ganaderia (produccion bovina) | 3 | 3.5 | 1 | 4 | 2.875 | Madera | Alta | 2 | Actividad repartida entre aserríos y transformadores en varias regiones |  | Madera | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.75 | Media–Alta |  | Lácteos | 12979800 | 3 | Madera | 0.5% | 1.786% | 2 | Bajo | Baja | 2 | 2
Plásticos | 1 | 4.5 | 4 | 2 | 2.875 | Marroquinerías | Alta | 2 | Muchas unidades pequeñas y medianas, especialmente talleres |  | Marroquinería | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Baja |  | Coquización | 6750000 | 2 | Marroquinerías | 0% | 0% | 1 | Bajo | Baja | 2 | 1
Lacteos | 3 | 3.25 | 3 | 2 | 2.8125 | Minería (oro, carbón, níquel y cobre) | Alta | 2 | Actividades distribuidas en distintos territorios y con heterogeneidad operativa |  | Minería | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | Muy baja |  | Marroquinería | 5200000 | 2 | Minería (Oro, carbón, níquel, cobre) | 3% | 10.71% | 4 | Muy alto | Muy alta | 5 | 4
Papel | 2 | 3.25 | 4 | 2 | 2.8125 | Papel | Baja | 4 | Producción más concentrada en un número reducido de plantas industriales |  | Papel | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | Media |  | Fertilizantes | 3584000 | 2 | Papel | 0.5% | 1.786% | 2 | Bajo | Muy baja | 1 | 2
Madera | 3 | 3.75 | 2 | 2 | 2.6875 | Petróleo crudo | Media | 3 | Producción localizada en campos específicos, pero distribuidos en distintas cuencas |  | Petróleo crudo | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Media |  | Plásticos | 3000000 | 2 | Petróleo crudo | 6% | 21.43% | 5 | Muy alto | Muy alta | 5 | 5
Mineria (Oro, carbón, niquel y cobre) | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2.625 | Pinturas | Baja | 4 | Producción en plantas industriales relativamente concentradas |  | Pinturas | 4 | 2 | 2 | 5 | 3.25 | Media |  | Aceite de palma | 1424000 | 2 | Pinturas | 0% | 0% | 1 | Bajo | Baja | 2 | 1
Pinturas | 2 | 3.25 | 4 | 1 | 2.5625 | Plásticos | Baja | 4 | Actividad industrial más concentrada en centros urbanos e industriales |  | Plásticos | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | Alta |  | Madera | 900000 | 1 | Plásticos | 1.5% | 5.357% | 2 | Moderado | Alta | 4 | 2
Textiles | 1 | 3.25 | 3 | 3 | 2.5625 | Refinerías de petróleo | Muy baja | 5 | Muy pocas instalaciones de gran tamaño |  | Refinerías | 5 | 4 | 5 | 3 | 4.25 | Media–Alta |  | Minería | 284956 | 1 | Refinerías de petróleo | 3% | 10.71% | 4 | Moderado | Alta | 4 | 4
Marroquinerias | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | Textiles | Media | 3 | Concentración en clústeres industriales, pero presentes en varias ciudades |  | Textiles | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.25 | Media |  | Pinturas | 50000 | 1 | Textiles | 2% | 7.143% | 3 | Alto | Alta | 4 | 3
[19 empty] | OTROS | 2658956 |  |  | 28%
[23 empty] | Otros | 14.29%
CALIDAD
MÉTODO PONDERACIÓN | [6 empty] | Puntaje | Nivel de dispersión | Interpretación |  | Parámetro | Rango | Puntaje
Ponderación | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 |  | 5 | Muy baja dispersión | Pocas plantas grandes o actividades muy concentradas; recolección fácil |  | DQO (mg/L) Ponderación 0.25 | > 20.000 | 1 | [5 empty] | Agua residual (m³/año) | Puntaje | Significado | Aporte al PIB (%) | Puntaje | Significado |  |  | Puntaje | Significado
Industria | Agua residual generada (m3/año) | Calidad | Dispersión | Impacto económico | Ponderación |  | 4 | Baja dispersión | Concentración en ciertos núcleos industriales; recolección relativamente fácil |  |  | 10.000 – 20.000 | 2 | [5 empty] | > 100.000.000 | 5 | Muy alta | > 5% | 5 | Muy alta |  |  | 5 | Muy alta
Petroleo crudo | 2 | 4 | 3 | 5 | 3.7 |  | 3 | Media | Distribución intermedia; recolección moderadamente compleja |  |  | 5.000 – 10.000 | 3 | [5 empty] | 50 – 100 millones | 4 | Alta | 3-5% | 4 | Alta |  |  | 4 | Alta
Refinerias de Petroleo | 1 | 4.25 | 5 | 4 | 3.675 |  | 2 | Alta dispersión | Muchas fuentes distribuidas regionalmente; recolección difícil |  |  | 1.000 – 5.000 | 4 | [5 empty] | 10 – 50 millones | 3 | Media | 2-3% | 3 | Media |  |  | 3 | Media
Caña de azúcar | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.55 |  | 1 | Muy alta dispersión | Gran cantidad de unidades pequeñas y dispersas; recolección muy difícil |  |  | < 1.000 | 5 | [5 empty] | 1 – 10 millones | 2 | Baja | 0,5-2% | 2 | Baja |  |  | 2 | Baja
Aceite de palma | 5 | 2 | 3 | 4 | 3.4 | [5 empty] | pH | 6.5 – 8.0 | 5 | [5 empty] | < 1 millón | 1 | Muy baja | < 0% | 1 | Muy baja |  |  | 1 | Muy baja
Coquizacion | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 3.05 | [6 empty] | 6.0 – 8.5 | 4
Ganaderia (produccion bovina) | 3 | 3.25 | 1 | 4 | 2.975 | [6 empty] | 5.0 – 9.0 | 3
Plásticos | 1 | 4.5 | 4 | 2 | 2.95 |  | Café | https://federaciondecafeteros.org/ |  |  |  | 4.0 – 10.0 | 2 | [9 empty] | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
Café | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 2.85 |  | caña de azucar | https://www.asocana.org/ |  |  |  | < 4 o > 10 | 1 | [9 empty] | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales
Fertilizantes (80 al 90% se importa) | 3 | 3 | 5 | 1 | 2.8 |  | Aceite palma | https://fedepalma.org/ |  |  | Sólidos SST (mg/L) | < 500 | 5 |  | Resultado | Calidad
Lacteos | 3 | 3.25 | 3 | 2 | 2.775 |  | ganaderia | https://www.fedegan.org.co/ |  |  |  | 500 – 1.000 | 4 |  | 4.5 – 5.0 | Muy alta
Papel | 2 | 3.25 | 4 | 2 | 2.775 |  | Petroleo y refinerias | https://www.upme.gov.co/simec/hidrocarburos/ |  |  |  | 1.000 – 3.000 | 3 |  | 3.5 – 4.49 | Alta
Mineria (Oro, carbón, niquel y cobre) | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2.75 |  | Papel | https://www.andi.com.co/Home/Camara/20-industria-de-pulpa-papel-y-carton |  |  |  | 3.000 – 10.000 | 2 |  | 2.5 – 3.49 | Media
Madera | 3 | 3.75 | 2 | 2 | 2.725 |  | Textil | https://www.andi.com.co/Home/Camara/3-moda-y-textiles |  |  |  | > 10.000 | 1 |  | 1.5 – 2.49 | Baja
Textiles | 1 | 3.25 | 3 | 3 | 2.675 |  | Mineria y Coquizacion | https://www.upme.gov.co/simco/ | https://www.minenergia.gov.co/es/ |  | Conductividad (µS/cm) | 1.000 – 5.000 | 5 |  | 1.0 – 1.49 | Muy baja
Pinturas | 2 | 3.25 | 4 | 1 | 2.475 |  | Marroquinerias | https://acicam.org/ |  |  |  | 500 – 1.000 | 4
Marroquinerias | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | [6 empty] | 5.000 – 8.000 | 4
[12 empty] | 8.000 – 15.000 | 3
[12 empty] | 15.000 – 20.000 | 2
[7 empty] | Industria | Número de establecimientos en Colombia (aprox.) |  |  |  | < 500 o > 20.000 | 1
[7 empty] | Ganadería (producción bovina) | 4000
SELECCIÓN DE INDUSTRIAS | [6 empty] | Café | 2000
Ponderación | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 |  | Plásticos | 500
Industria | Disponibilidad de agua | Calidad | Dispersión de la fuente | Impacto económico | Ponderación |  | Textiles | 450
Petróleo crudo | 2 | 4 | 3 | 5 | 3.7 |  | Marroquinería | 300
Refinerías de petróleo | 1 | 4.25 | 5 | 4 | 3.675 |  | Minería | 300
Caña de azúcar | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.55 |  | Lácteos | 250
Aceite de palma | 5 | 2 | 3 | 4 | 3.4 |  | Madera | 200
Coquización | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 3.05 |  | Pinturas | 150
Ganadería (producción bovina) | 3 | 3.25 | 1 | 4 | 2.975 |  | Papel | 80
Plásticos | 1 | 4.5 | 4 | 2 | 2.95 |  | Aceite de palma | 70
Café | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 2.85 |  | Caña de azúcar | 50
Fertilizantes (80 al 90% se importa) | 3 | 3 | 5 | 1 | 2.8 |  | Fertilizantes | 40 | No tomar estos
Lacteos | 3 | 3.25 | 3 | 2 | 2.775 |  | Petróleo crudo | 30
Papel | 2 | 3.25 | 4 | 2 | 2.775 |  | Coquización | 5
Minería (Oro, carbón, niquel y cobre) | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2.75 |  | Refinerías de petróleo | 2 | [7 empty] | SOLIDOS
Madera | 3 | 3.75 | 2 | 2 | 2.725 |  | Otros | 7 | [7 empty] | Industria | SST representativo (mg/L) | Columna1
Textiles | 1 | 3.25 | 3 | 3 | 2.675 | [10 empty] | Aceite de palma | 20000 | 20Mil
Pinturas | 2 | 3.25 | 4 | 1 | 2.475 | [10 empty] | Café | 17000 | 17Mil
Marroquinerías | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | [10 empty] | Ganadería (producción bovina) | 15000 | 15Mil
[8 empty] | Evaluación multicriterio para la selección de industrias | [7 empty] | Marroquinería | 4000 | 4Mil
[9 empty] | Puntaje | Nivel | Justificación |  |  |  |  | Pinturas | 3000 | 3Mil
[8 empty] | Disponibilidad de agua | 5 | Muy alta | > 100.000.000 (m³/año) |  |  |  |  | Minería (oro, carbón, níquel, cobre) | 2000 | 2Mil
[9 empty] | 4 | Alta | 50 – 100 millones (m³/año) |  |  |  |  | Lácteos | 1500 | 1,5Mil
[9 empty] | 3 | Media | 10 – 50 millones (m³/año) |  |  |  |  | Papel | 1500 | 1,5Mil
[9 empty] | 2 | Baja | 1 – 10 millones (m³/año) |  |  |  |  | Caña de azúcar | 1000 | 1Mil
[9 empty] | 1 | Muy baja | < 1 millón (m³/año) |  |  |  |  | Fertilizantes | 1000 | 1Mil
[8 empty] | Dispersión | 5 | Muy alta | Pocas plantas grandes o actividades muy concentradas; recolección fácil |  |  |  |  | Madera | 1000 | 1Mil
[9 empty] | 4 | Alta | Concentración en ciertos núcleos industriales; recolección relativamente fácil |  |  |  |  | Coquización | 1000 | 1Mil
[9 empty] | 3 | Media | Distribución intermedia; recolección moderadamente compleja |  |  |  |  | Plásticos | 800 | 0,8Mil
[9 empty] | 2 | Baja | Muchas fuentes distribuidas regionalmente; recolección difícil |  |  |  |  | Textiles | 800 | 0,8Mil
[9 empty] | 1 | Muy baja | Gran cantidad de unidades pequeñas y dispersas; recolección muy difícil |  |  |  |  | Petróleo crudo | 200 | 0,2Mil
[8 empty] | DQO (mg/L) | 5 | Muy alta | < 1.000 |  |  |  |  | Refinerías de petróleo | 200 | 0,2Mil
[9 empty] | 4 | Alta | 1.000 – 5.000 | [5 empty] | 3000
[9 empty] | 3 | Media | 5.000 – 10.000
[9 empty] | 2 | Baja | 10.000 – 20.000
[9 empty] | 1 | Muy baja | > 20.000
[8 empty] | pH | 5 | Muy alta | 6.5 – 8.0
[9 empty] | 4 | Alta | 6.0 – 8.5
[9 empty] | 3 | Media | 5.0 – 9.0
[9 empty] | 2 | Baja | 4.0 – 10.0
[9 empty] | 1 | Muy baja | < 4 o > 10
[8 empty] | Sólidos SST (mg/L) | 5 | Muy alta | < 500
[9 empty] | 4 | Alta | 500 – 1.000
[9 empty] | 3 | Media | 1.000 – 3.000
[9 empty] | 2 | Baja | 3.000 – 10.000
[9 empty] | 1 | Muy baja | > 10.000
[8 empty] | Conductividad (µS/cm) | 5 | Muy alta | 1.000 – 5.000
[9 empty] | 4 | Alta | 5.000 – 8.000
[9 empty] | 3 | Media | 8.000 – 15.000
[9 empty] | 2 | Baja | 15.000 – 20.000
[9 empty] | 1 | Muy baja | < 500 o > 20.000
[8 empty] | Aporte al PIB (%) | 5 | Muy alta | > 5%
[9 empty] | 4 | Alta | 3-5%
[9 empty] | 3 | Media | 2-3%
[9 empty] | 2 | Baja | 0,5-2%
[9 empty] | 1 | Muy baja | < 0%