## Técnicas de tratamiento
Industria Café |  | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15275922.2025.2490477#abstract
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar sólidos gruesos (cáscaras, mucílago, partículas) y evitar obstrucciones en equipos posteriores; el efluente presenta alta carga de sólidos.
2 | Remoción de sólidos suspendidos | Sedimentación primaria | Reducir SST (hasta 4183 mg/L), mejorar la estabilidad del proceso biológico y evitar acumulación de sólidos en el reactor.
3 | Ajuste de pH | Neutralización con cal o NaOH | El pH reportado es ácido (2.3–4.8); se debe ajustar a un rango adecuado para actividad microbiana (≈5.5–6.5).
4 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Fermentación oscura en reactor anaerobio (CSTR o UASB operado en fase acidogénica) | El efluente presenta alta DBO (3172–4432 mg/L) y DQO (6070–7655 mg/L), con fracción biodegradable significativa, lo que lo hace altamente apto para producción biológica de hidrógeno.
5 | Pulimiento (si se requiere vertimiento) | Tratamiento aerobio o filtración | Reducir materia orgánica residual si se busca cumplir normativa ambiental posterior a la valorización energética.
Industria Caña Azucar |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389408009308?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas/tamizado + desarenado | Retirar sólidos gruesos y arenas para evitar taponamientos y proteger bombas y tuberías (el efluente presenta alta carga de sólidos).
2 | Ecualización y control de temperatura | Tanque de ecualización + enfriamiento (intercambiador, torre o aireación controlada) | Homogeneizar caudal y concentración; bajar la temperatura (reportada hasta 63 °C) porque temperaturas altas desestabilizan o inhiben procesos biológicos.
3 | Remoción de aceites y grasas | Trampa de grasas o DAF (flotación por aire disuelto) | Reducir aceites y grasas (hasta 118 mg/L), que pueden interferir con la actividad microbiana y causar espuma o flotación de lodos.
4 | Ajuste de pH | Neutralización con cal o NaOH (según el pH medido) | Estabilizar el pH en un rango adecuado para producción biológica de H₂ (el pH reportado es variable: 4.5–10).
5 | Control de inhibidores (si aplica) | Coagulación–floculación y/o precipitación de metales | Disminuir la posible inhibición por metales reportados (Zn, Ni, Cu, Mn, Pb, Cd, Cr, Fe), especialmente si se encuentran en concentraciones elevadas.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Fermentación oscura en reactor anaerobio (CSTR o UASB operado en fase acidogénica) | Es la opción más adecuada porque el efluente tiene carga orgánica alta (DBO/DQO elevadas), lo que favorece la producción de H₂ a partir de materia orgánica biodegradable.
Industria Aceite de palma |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852410005663?via%3Dihub | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148124004774?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar fibras, restos sólidos gruesos y evitar obstrucciones en equipos posteriores (SST 15.000–25.000 mg/L).
2 | Enfriamiento y ecualización | Tanque de ecualización + sistema de enfriamiento | La temperatura es elevada (70–80 °C); se debe reducir para evitar inhibición microbiana y estabilizar el proceso.
3 | Remoción de aceites y grasas | Trampa de grasas o DAF (flotación por aire disuelto) | El contenido de aceites y grasas es muy alto (2.000–7.000 mg/L); pueden inhibir o desestabilizar procesos biológicos.
4 | Ajuste de pH | Neutralización con cal o NaOH | El pH es ácido (3.5–5.0); debe ajustarse a rango óptimo para producción biológica de H₂ (≈5.5–6.5).
5 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Fermentación oscura en reactor anaerobio (CSTR) | Altísima DQO (40.000–70.000 mg/L) y DBO (15.000–30.000 mg/L) → efluente extremadamente rico en materia orgánica biodegradable, ideal para producción de hidrógeno.
6 | Pulimiento (si se requiere vertimiento) | Tratamiento aerobio o laguna facultativa | Reducir materia orgánica residual posterior a valorización energética.
Petroleo crudo |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030438940900257X?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Separación primaria de hidrocarburos | Separador API / CPI | Remover aceites libres (50–300 mg/L) y fase oleosa flotante.
2 | Remoción avanzada de aceites | Flotación por aire disuelto (DAF) o hidrociclón | Reducir aceites emulsificados y turbidez (50–400 NTU).
3 | Remoción de sólidos | Filtración multimedia o cartucho | Reducir SST (50–600 mg/L) para proteger procesos posteriores.
4 | Remoción de metales (si necesario) | Precipitación química o intercambio iónico | Disminuir Fe, Zn, Ni, Pb, Cr si superan límites inhibitorios.
5 | Desalinización | Ósmosis inversa o nanofiltración | SDT hasta 35.000 mg/L → salinidad elevada que inhibe procesos biológicos.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Electrólisis (preferiblemente AEM o AEL tras desalinización) | La carga orgánica es baja–moderada (DQO 300–1200 mg/L); no es ideal para fermentación. Tras desalinización, puede emplearse como fuente de agua para electrólisis.
Plásticos |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403211630034X
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar sólidos gruesos y proteger equipos; el efluente puede arrastrar partículas/plásticos finos y sólidos (SST 100–1.500 mg/L).
2 | Ecualización | Tanque de ecualización (con agitación) | Homogeneizar caudal y cargas (DQO 300–2.500 mg/L; turbidez 50–500 NTU) para estabilizar la eficiencia del tren.
3 | Remoción de aceites/grasas | Trampa de grasas o DAF | Reducir aceites y grasas (20–200 mg/L), que pueden generar flotación/ensuciamiento y afectar procesos biológicos/electroquímicos.
4 | Clarificación físico-química | Coagulación–floculación + sedimentación (o DAF químico) | Bajar turbidez y color asociado a pigmentos/aditivos; mejora la biodegradabilidad aparente y reduce carga particulada antes del paso de H₂.
5 | Control de metales (si aplica) | Precipitación química / ajuste de pH dirigido | Disminuir posibles inhibidores (Zn, Cr, Ni, Pb) si se detectan en niveles que afecten bioprocesos.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | MEC (Celda microbiana de electrólisis) | Aprovecha la materia orgánica moderada (DQO/DBO) para producir H₂ mientras reduce DQO; es más adecuado que fermentación oscura cuando la carga orgánica no es extremadamente alta y hay variabilidad por pigmentos/aditivos.
Pinturas |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451910324000942?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar sólidos gruesos y proteger equipos; SST 500–5.000 mg/L.
2 | Remoción de aceites y resinas | DAF (flotación por aire disuelto) | Reducir aceites (100–1.000 mg/L) y partículas hidrofóbicas que afectan procesos posteriores.
3 | Tratamiento físico-químico | Coagulación–floculación + sedimentación | Remover pigmentos, color intenso y reducir turbidez (200–2.000 NTU).
4 | Remoción de metales | Precipitación química (ajuste de pH) | Disminuir Zn, Cr, Pb y Cd, que pueden inhibir procesos biológicos y electroquímicos.
5 | Tratamiento avanzado (si se requiere) | Oxidación avanzada (AOP) o electrocoagulación | Degradar compuestos orgánicos recalcitrantes y solventes.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Electrólisis (preferiblemente AEM tras clarificación) | La carga orgánica es variable y puede contener compuestos tóxicos; tras tratamiento y clarificación, el agua puede utilizarse para electrólisis con menor riesgo de ensuciamiento.
Fertilizantes |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479718305656?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Remover sólidos suspendidos (100–2.000 mg/L) y proteger equipos posteriores.
2 | Ecualización | Tanque de homogenización | Estabilizar caudal y variabilidad de pH (2.0–9.0).
3 | Ajuste de pH | Neutralización controlada | Llevar el pH a rango neutro para evitar corrosión e interferencias en procesos posteriores.
4 | Remoción de metales | Precipitación química / ajuste de pH selectivo | Reducir Cd, Cr, Pb y As, que pueden interferir en procesos electroquímicos.
5 | Control de sólidos disueltos (si necesario) | Nanofiltración u ósmosis inversa parcial | Reducir SDT si están en niveles que afecten estabilidad del sistema.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Electrólisis (preferiblemente AEM) | La alta conductividad favorece la eficiencia electroquímica; baja DBO/DQO no favorece rutas biológicas.
Ganaderia (produccion bovina) |  |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319909004467?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado grueso | Retirar sólidos grandes (estiércol, fibras) y proteger equipos; SST 1.000–10.000 mg/L.
2 | Sedimentación primaria | Tanque de sedimentación | Reducir sólidos suspendidos y carga particulada antes del reactor biológico.
3 | Ecualización | Tanque de homogenización | Estabilizar caudal y concentración de materia orgánica.
4 | Control de pH (si necesario) | Ajuste leve si se desvía del rango óptimo | El pH ya está cercano a neutro, generalmente adecuado para procesos anaerobios.
5 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Fermentación oscura en reactor anaerobio (CSTR o UASB operado en fase acidogénica) | Alta DBO y DQO biodegradables favorecen la producción de hidrógeno a partir de materia orgánica.
6 | Tratamiento posterior (si se requiere vertimiento) | Digestión anaerobia completa o tratamiento aerobio | Reducir carga orgánica residual y cumplir normativa ambiental.
Lacteos |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319908013219?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar sólidos gruesos y restos de cuajada o materia particulada (SST 500–3.000 mg/L).
2 | Remoción de grasas | Trampa de grasas o DAF | Reducir aceites y grasas (100–1.000 mg/L), que pueden afectar estabilidad del reactor anaerobio.
3 | Ecualización | Tanque de homogenización | Estabilizar caudal y variaciones de carga orgánica.
4 | Ajuste de pH | Neutralización controlada | El pH puede variar (4–11); se ajusta a rango óptimo para fermentación (≈5.5–6.5).
5 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Fermentación oscura en reactor anaerobio (CSTR o UASB en fase acidogénica) | Alta DQO y DBO biodegradables favorecen producción eficiente de hidrógeno.
6 | Tratamiento posterior (si se requiere vertimiento) | Digestión anaerobia completa o tratamiento aerobio | Reducir carga orgánica residual para cumplir normativa ambiental.
Textiles |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969718347338?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar sólidos gruesos y fibras textiles; proteger equipos posteriores.
2 | Ecualización | Tanque de homogenización | Estabilizar variaciones de pH (6–11), DQO y caudal.
3 | Remoción de color y sólidos | Coagulación–floculación + sedimentación o DAF | Reducir color intenso y turbidez (100–2.000 NTU), mejorar calidad del efluente.
4 | Remoción de metales | Precipitación química / ajuste de pH | Disminuir Cr, Cu, Zn y Ni que pueden interferir en procesos posteriores.
5 | Tratamiento avanzado | Oxidación avanzada (AOP) o electrocoagulación | Degradar colorantes recalcitrantes y compuestos orgánicos persistentes.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Electrólisis (preferiblemente AEM tras clarificación) | La biodegradabilidad es variable y la salinidad alta; tras tratamiento, el agua puede utilizarse como fuente para electrólisis.
Marroquinerias |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965260400157X?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar sólidos gruesos (SST 1.000–8.000 mg/L).
2 | Ecualización | Tanque de homogenización | Estabilizar pH extremadamente variable (3–12).
3 | Remoción de cromo (etapa crítica) | Precipitación química de Cr(III) como hidróxido (ajuste de pH 8–9) | El Cr total (50–500 mg/L) es altamente tóxico e inhibe procesos biológicos y electroquímicos.
4 | Coagulación–floculación | Remoción adicional de sólidos y metales residuales | Reducir turbidez y mejorar calidad del efluente.
5 | Desalinización parcial (si necesaria) | Nanofiltración u ósmosis inversa | SDT hasta 40.000 mg/L; alta salinidad puede afectar estabilidad del sistema.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Electrólisis (AEM tras remoción completa de Cr) | Debido a la toxicidad del cromo y alta salinidad, la ruta electroquímica es más controlable que la biológica.
Madera |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032108001147?via%3Dihub | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148124004774?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar partículas de madera y sólidos gruesos (SST 200–2.000 mg/L).
2 | Sedimentación primaria | Tanque de sedimentación | Reducir sólidos suspendidos y carga particulada.
3 | Ecualización | Tanque de homogenización | Estabilizar variaciones de DQO (1.000–6.000 mg/L) y pH.
4 | Ajuste de pH (si necesario) | Neutralización leve | Mantener pH en rango óptimo para proceso biológico (≈5.5–6.5).
5 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Fermentación oscura en reactor anaerobio (CSTR) | Carga orgánica biodegradable moderada–alta permite producción de hidrógeno; ausencia de metales pesados favorece estabilidad microbiana.
6 | Tratamiento posterior (si se requiere) | Digestión anaerobia completa o aerobio | Reducir DQO residual antes de vertimiento.
Papel |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319912001863?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar fibras y sólidos gruesos (SST 500–3.000 mg/L).
2 | Sedimentación primaria | Clarificador primario | Reducir sólidos suspendidos y estabilizar el efluente antes del reactor.
3 | Ecualización | Tanque de homogenización | Estabilizar variaciones de DQO (1.000–6.000 mg/L) y pH (4–9).
4 | Ajuste de pH (si necesario) | Neutralización leve | Mantener rango óptimo para fermentación (≈5.5–6.5).
5 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Fermentación oscura en reactor anaerobio (CSTR) | La carga orgánica biodegradable y ausencia de metales pesados favorecen la producción biológica de hidrógeno.
6 | Tratamiento posterior (si se requiere) | Digestión anaerobia completa o tratamiento aerobio | Reducir DQO residual y cumplir normativa ambiental.
Refinerias de Petroleo |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095758201100098X?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Separación primaria de aceites | Separador API / CPI | Remover aceites libres y parte de los sólidos; aceites y grasas 10–150 mg/L.
2 | Remoción de aceites emulsificados | DAF (flotación por aire disuelto) | Reducir emulsiones y turbidez (50–300 NTU) para estabilizar el tratamiento posterior.
3 | Remoción de sólidos finos | Filtración multimedia o cartucho | Bajar SST (30–500 mg/L) y proteger unidades avanzadas.
4 | Tratamiento biológico convencional (para “limpiar” orgánicos) | Lodos activados / MBBR (aerobio) | Con DQO 300–1.200 mg/L y DBO 100–300 mg/L, el aerobio es eficiente para reducir orgánicos y compuestos biodegradables.
5 | Pulimiento avanzado (según calidad requerida) | Carbón activado o membranas | Remover trazas orgánicas (fenoles, compuestos aromáticos) y bajar DQO residual antes de electrólisis.
6 | Control de sales (si es necesario para electrólisis) | Nanofiltración/Ósmosis inversa parcial | SDT 1.000–20.000 mg/L: si el objetivo es alimentar electrolizadores, conviene reducir sales/impurezas para evitar incrustación/ensuciamiento.
7 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Electrólisis (AEM o AEL) usando agua ya tratada | La carga orgánica es baja–moderada (no ideal para fermentación); tras tratamiento, el agua puede ser fuente alternativa para electrólisis con menor riesgo de ensuciamiento.
Coquización |  | https://www.mdpi.com/2071-1050/16/19/8659
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Pretratamiento físico | Rejas / Tamizado | Retirar sólidos gruesos y proteger equipos posteriores.
2 | Separación de aceites | Separador API / DAF | Reducir aceites (50–300 mg/L) y fracción flotante.
3 | Remoción de compuestos tóxicos | Stripping de amoníaco + oxidación química (si aplica) | Disminuir NH₃ (100–500 mg/L) y compuestos inhibitorios.
4 | Remoción de metales | Precipitación química | Reducir Fe, Zn, Ni y Cr para evitar inhibición.
5 | Tratamiento biológico controlado | Reactor anaerobio (etapa previa de adaptación) | Reducir fracción biodegradable antes de valorización energética.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | MEC (Celda microbiana de electrólisis) | La carga orgánica es moderada–alta, pero la toxicidad limita fermentación pura; MEC es más tolerante y permite tratamiento + producción de H₂.
Mineria (Oro, carbón, niquel y cobre) |  |  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969705006145?via%3Dihub | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652605000600?via%3Dihub
Orden | Etapa | Tecnología recomendada | Propósito / justificación técnica
1 | Neutralización primaria | Adición de cal (Ca(OH)₂) | Elevar pH en caso de drenaje ácido (pH 2–4) y favorecer precipitación de metales.
2 | Precipitación de metales | Formación de hidróxidos metálicos + sedimentación | Remover Fe, Mn, Cu, Zn y otros metales típicos en efluentes mineros.
3 | Clarificación | Sedimentador / filtración | Reducir sólidos suspendidos (hasta 10.000 mg/L).
4 | Ajuste fino de pH | Control de pH neutro | Preparar el agua para uso posterior en sistemas electroquímicos.
5 | Desalinización parcial (si necesaria) | Nanofiltración / ósmosis inversa | SDT hasta 50.000 mg/L pueden generar incrustaciones en electrolizadores.
6 | Método para generar H₂ (más conveniente) | Electrólisis (AEM o AEL) | Baja DQO/DBO no favorece rutas biológicas; tras remoción de metales y ajuste de pH, puede emplearse para producción electroquímica de H₂.