## CM
Fecha | Descripción de la Actualización | Versión | Actualización | Vigencia | Ejecutó | Aprobó
2019-02-01 | Creación de la plantilla | 40.1.1 | 0 | 2019-07-14 | Manuel Torres Diana Castillo | Jhon Angulo
2019-07-15 | Inclusión boton de selección del método de análisis de atípicos | 40.1.1 | 1 | 2020-04-29 | Manuel Torres Christian Rovira | Jhon Angulo
2020-04-30 | Actualización del logo corporativo. Inclusión gráfico de probabilidad y análisis de correlación. | 40.1.2 | 0 | 2020-07-20 | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
2020-07-21 | Inclusión en la hoja de INFORME 1 e INFORME 2, de una nota relacionada con el lugar donde se realicen las pruebas de aseguramiento de resultados. | 40.1.2 | 1 | 2021-03-30 | Manuel Torres Adriana Aparicio | Jhon Angulo
2021-03-31 | Inclusión en la hoja "Grafico de probabilidad" el análisis de los supuestos de independencia y homocedasticidad. Inclusión en la hoja "INFORME 1" una nota relacionada con la comprobación de los supuestos para validar ANOVA. | 40.1.2 | 2 | 2022-10-06 | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
2022-10-07 | Actualización del cálculo de error normalizado. | 40.1.2 | 3 | Actual | Diego Bueno Cynthia Vega | Jhon Angulo
Formulas:
Fecha = [Vigencia, row above]+1

## Tablas
Valores críticos para la prueba h y k de Mandel
Valores críticos para la prueba de Cochran
Valores críticos para la prueba de Grubbs

## Metrologo 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
CORPORACIÓN
|  | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS | [5 empty] | PGF-073
[7 empty] | REV: 01 | Hoja 1 / 1
Metrólogo _
Nombre: | Metrologo 1 |  |  |  | Cargo: | Metrólogo
ID patrón: | MM |  |  |  | ID Instrumento: | MUT1
REGISTRO
Intervalo | Punto de Medición | Repeticiones | Mensurando | Unidad
| 10 | 1 | -0.567 | m3/h
|  | 2 | -0.548 | m3/h
|  | 3 | -0.563 | m3/h
| 6.25 | 1 | -0.17 | m3/h
|  | 2 | -0.125 | m3/h
|  | 3 | -0.128 | m3/h
| 2.5 | 1 | 0.323 | m3/h
|  | 2 | 0.303 | m3/h
|  | 3 | 0.329 | m3/h
m3/h
|  | Repeteciones |  | m3/h
| 1.25 | 1 | 0.328 | m3/h
|  | 2 | 0.333 | m3/h
|  | 3 | 0.329 | m3/h
| 0.5 | 1 | 0.032 | m3/h
|  | 2 | -0.033 | m3/h
|  | 3 | -0.016 | m3/h
1
2
3
Repeteciones
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Repeteciones
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Repeteciones
1
2
3
1
2
3
1
2
3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES - FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

## Metrologo 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
CORPORACIÓN
|  | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS | [5 empty] | PGF-073
[7 empty] | REV: 01 | Hoja 1 / 1
Metrólogo _
Nombre: | Metrologo 2 |  |  |  | Cargo: | Metrólogo
ID patrón: | MM |  |  |  | ID Instrumento: | MUT1
REGISTRO
Intervalo | Punto de Medición | Repeticiones | Mensurando | Unidad
0 | 10 | 1 | -0.551 | m3/h
|  | 2 | -0.568 | m3/h
|  | 3 | -0.54 | m3/h
0 | 6.25 | 1 | -0.139 | m3/h
|  | 2 | -0.158 | m3/h
|  | 3 | -0.132 | m3/h
0 | 2.5 | 1 | 0.314 | m3/h
|  | 2 | 0.283 | m3/h
|  | 3 | 0.319 | m3/h
0 |  |  |  | m3/h
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | m3/h
0 | 1.25 | 1 | 0.316 | m3/h
|  | 2 | 0.299 | m3/h
|  | 3 | 0.34 | m3/h
0 | 0.5 | 1 | 0.062 | m3/h
|  | 2 | 0.033 | m3/h
|  | 3 | 0.027 | m3/h
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES - FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

## Metrologo 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
CORPORACIÓN
|  | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS | [5 empty] | PGF-073
[7 empty] | REV: 01 | Hoja 1 / 1
Metrólogo _
Nombre: | Metrologo 3 |  |  |  | Cargo: | Metrólogo junior
ID patrón: | MM |  |  |  | ID Instrumento: | MUT1
REGISTRO
Intervalo | Punto de Medición | Repeticiones | Mensurando | Unidad
0 | 10 | 1 | -0.542 | m3/h
|  | 2 | -0.553 | m3/h
|  | 3 | -0.545 | m3/h
0 | 6.25 | 1 | -0.098 | m3/h
|  | 2 | -0.145 | m3/h
|  | 3 | -0.159 | m3/h
0 | 2.5 | 1 | 0.309 | m3/h
|  | 2 | 0.306 | m3/h
|  | 3 | 0.294 | m3/h
0 |  |  |  | m3/h
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | m3/h
0 | 1.25 | 1 | 0.345 | m3/h
|  | 2 | 0.314 | m3/h
|  | 3 | 0.3 | m3/h
0 | 0.5 | 1 | 0.057 | m3/h
|  | 2 | -0.014 | m3/h
|  | 3 | 0.021 | m3/h
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 | Punto de Medición | Repeteciones |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
|  | 1 |  | 0
|  | 2 |  | 0
|  | 3 |  | 0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES - FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

## Datos de entrada
Datos de entrada
Metrólogo | 0 |  | Metrólogo | 0 |  | Metrólogo | 0
| 10 |  |  | 1.25 |  |  | 0
1 | 1 | -0.567 | 1 | 1 | 0.328 | 1 | 1
| 2 | -0.548 |  | 2 | 0.333 |  | 2
| 3 | -0.563 |  | 3 | 0.329 |  | 3
2 | 1 | -0.551 | 2 | 1 | 0.316 | 2 | 1
| 2 | -0.568 |  | 2 | 0.299 |  | 2
| 3 | -0.54 |  | 3 | 0.34 |  | 3
3 | 1 | -0.542 | 3 | 1 | 0.345 | 3 | 1
| 2 | -0.553 |  | 2 | 0.314 |  | 2
| 3 | -0.545 |  | 3 | 0.3 |  | 3
| 6.25 |  |  | 0.5 |  |  | 0
1 | 1 | -0.17 | 1 | 1 | 0.032 | 1 | 1
| 2 | -0.125 |  | 2 | -0.033 |  | 2
| 3 | -0.128 |  | 3 | -0.016 |  | 3
2 | 1 | -0.139 | 2 | 1 | 0.062 | 2 | 1
| 2 | -0.158 |  | 2 | 0.033 |  | 2
| 3 | -0.132 |  | 3 | 0.027 |  | 3
3 | 1 | -0.098 | 3 | 1 | 0.057 | 3 | 1
| 2 | -0.145 |  | 2 | -0.014 |  | 2
| 3 | -0.159 |  | 3 | 0.021 |  | 3
| 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 1 | 0.323 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2 | 0.303 |  | 2 |  |  | 2
| 3 | 0.329 |  | 3 |  |  | 3
2 | 1 | 0.314 | 2 | 1 |  | 2 | 1
| 2 | 0.283 |  | 2 |  |  | 2
| 3 | 0.319 |  | 3 |  |  | 3
3 | 1 | 0.309 | 3 | 1 |  | 3 | 1
| 2 | 0.306 |  | 2 |  |  | 2
| 3 | 0.294 |  | 3 |  |  | 3
Metrólogo | 0 |  | Metrólogo | 0
| 0 |  |  | 0
1 | 1 |  | 1 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
2 | 1 |  | 2 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
3 | 1 |  | 3 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
| 0 |  |  | 0
1 | 1 |  | 1 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
2 | 1 |  | 2 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
3 | 1 |  | 3 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
| 0 |  |  | 0
1 | 1 |  | 1 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
2 | 1 |  | 2 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3
3 | 1 |  | 3 | 1
| 2 |  |  | 2
| 3 |  |  | 3

## Análisis de Datos atípicos
| p | 3 | [14 empty] | MANDEL
| n | 3 | [14 empty] | COCHRAN
m y c
Medias de Celdas
0
| Operador | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | -0.55933 | -0.141 | 0.31833 | 0.33 | -0.0056667 | #DIV/0!
| 2 | -0.553 | -0.143 | 0.30533 | 0.31833 | 0.040667 | #DIV/0!
| 3 | -0.54667 | -0.134 | 0.303 | 0.31967 | 0.021333 | #DIV/0!
| Promedio | -0.553 | -0.13933 | 0.30889 | 0.32267 | 0.018778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Desviación | 0.0063333 | 0.0047258 | 0.0082619 | 0.0063857 | 0.023272 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Desviaciones Estándar
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Operador | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0.010017 | 0.025159 | 0.013614 | 0.0026458 | 0.03371 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | 0.014107 | 0.013454 | 0.019502 | 0.020599 | 0.018717 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 0.0056862 | 0.031953 | 0.0079373 | 0.023029 | 0.035501 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0.00033167 | 0.001835 | 0.00062867 | 0.00096167 | 0.002747 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Evaluación consistencia entre laboratorios - valor h de Mandel
| h crítico | 1.15 | -1.15
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Operador | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1 | -0.35267 | 1.1431 | 1.1484 | -1.0504 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | 0 | -0.77588 | -0.43035 | -0.67859 | 0.94056 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 1 | 1.1286 | -0.71278 | -0.4698 | 0.10981 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Los valores en rojo estan por encima del valor crítico
Evaluación consistencia intra laboratorios - valor k de Mandel
| k crítico | 1.64 | -1.64
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Operador | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0.95265 | 1.0173 | 0.94043 | 0.14777 | 1.114 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | 1.3416 | 0.54398 | 1.3472 | 1.1505 | 0.61855 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 0.5408 | 1.292 | 0.5483 | 1.2862 | 1.1732 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Los valores en rojo estan por encima del valor crítico
PRUEBA DE COCHRAN
| Calculos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Smax | 0.014107 | 0.031953 | 0.019502 | 0.023029 | 0.035501 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| C | 0.6 | 0.5564 | 0.60498 | 0.55147 | 0.4588 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Aceptado | Ccrit 5% | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709
dudoso | Ccrit 1% | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423
Atípico | Conclusión | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo valor critico
n
|  |  | 17 | 18 | 37
| p = 3 | a = 0,05 | 0.5466 | 0.54301 | 0.4748
|  | a = 0,01 | 0.6059 | 0.60137 | 0.5153
*Aplica cuando no se tienen el valor en tabla
Criterios
a) Si la prueba estadistica es menor o igual al valor critico de 5% el valor probado es Aceptado.
b) Si la prueba estadistica es mayor que el valor critico de 5% y menor o igual al valor cirtico de 1% el valor probado es Dudoso.
a) Si la prueba estadistica es mayor que el valor critico de 1% el valor probado es Atípico.
PRUEBA DE GRUBBS
| Operador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| min | -0.55933 | -0.143 | 0.303 | 0.31833 | -0.0056667 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| max | -0.54667 | -0.134 | 0.31833 | 0.33 | 0.040667 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| X̅ | -0.553 | -0.13933 | 0.30889 | 0.32267 | 0.018778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| s | 0.0063333 | 0.0047258 | 0.0082619 | 0.0063857 | 0.023272 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| a = 0,05 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155
| a = 0,01 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155
| Gp | 1 | 1.1286 | 1.1431 | 1.1484 | 0.94056 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Conclusión | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| G1 | 1 | 0.77588 | 0.71278 | 0.67859 | 1.0504 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Conclusión | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
∑▒𝑆^2
Análisis Atípicos

## ANOVA
Cálculo de incertidumbre
0
|  | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| media general | -0.553 | -0.13933 | 0.30889 | 0.32267 | 0.018778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| varianza de repetibilidad | 0.00011056 | 0.00061167 | 0.00020956 | 0.00032056 | 0.00091567 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| incertidumbre repetibilidad | 0.010515 | 0.024732 | 0.014476 | 0.017904 | 0.03026 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Sdj2 | 0.00012033 | 6.7e-05 | 0.00020478 | 0.00012233 | 0.0016248 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SLj2 | 3.2593e-06 | -0.00018156 | -1.5926e-06 | -6.6074e-05 | 0.00023637 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| varianza entre operadores | 3.2593e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00023637 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| varianza de precisión intermedia | 0.00011381 | 0.00061167 | 0.00020956 | 0.00032056 | 0.001152 | #DIV/0!
| incertidumbre de presición intermedia | 0.010668 | 0.024732 | 0.014476 | 0.017904 | 0.033942 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Máximo | 0.001152
| Mínimo | 0.00011381
| Promedio | 0.00048153
Cálculos auxiliares
0
| 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 0.00020067 | 0.001266 | 0.00037067 | 1.4e-05 | 0.0022727 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0.000398 | 0.000362 | 0.00076067 | 0.00084867 | 0.00070067 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6.4667e-05 | 0.002042 | 0.000126 | 0.0010607 | 0.0025207 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0.00012033 | 8.3333e-06 | 0.00026759 | 0.00016133 | 0.0017926 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | 4.0333e-05 | 3.7926e-05 | 5.6333e-05 | 0.0014374 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0.00012033 | 8.5333e-05 | 0.00010404 | 2.7e-05 | 1.9593e-05 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3
ANOVA
0
|  | 10 | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.553 | -0.13933 | 0.30889 | 0.32267 | 0.018778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0.0063333 | 0.0047258 | 0.0082619 | 0.0063857 | 0.023272 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0.00012033 | 6.7e-05 | 0.00020478 | 0.00012233 | 0.0016248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
grados de libertad | Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 0.00011056 | 0.00061167 | 0.00020956 | 0.00032056 | 0.00091567 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
grados de libertad | Vb | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| F | 1.0884 | 0.10954 | 0.9772 | 0.38163 | 1.7744 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Aceptado | F critico | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433 | 5.1433
No aceptado | Conclusión | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑉 ̅
)
〖𝑆(𝑉 ̅〗_𝑗)
〖𝑆𝑎〗_^2
〖𝑆𝑏〗_^2
(𝒏_𝒋 ) ̿

## INFORME 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Informe de Aseguramiento de Resultados Precisión Intermedia
[29 empty] | Página |  |  | 1 | de | 3
Datos del medidor bajo prueba 1
Tipo: | [5 empty] | Rotativo | [5 empty] | ID: |  |  |  | MUT1 | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | FMR-M20
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | FMG
Datos del medidor bajo prueba 2
Tipo: | [5 empty] | Rotativo | [5 empty] | ID: |  |  |  | MUT2 | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | IMR-RM REF G16 ANSI 150
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | Dresser
Datos del medidor patrón
Tipo: | [5 empty] | Rotativo | [5 empty] | ID: |  |  |  | MM | [5 empty] | Modelo: |  |  |  |  | TRIPLE G16
Serial: | [11 empty] | Marca: |  |  |  | Precisión gas measurement
Referencia normativa:
El método de análisis empleado para la evaluación de atípicos y cálculo de varianzas de repetibilidad y reprodubilidad se basó en los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 3529-2 "Exactitud (veracidad y precisión) de métodos de medición y resultados. Parte 2: método básico para la determinación de repetibilidad y reproducibilidad de un método normalizado de medición".
El método de análisis de varianza se realizó siguiendo los lineamientos dados en la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida. GUM.2008 (3 edición en Esp 2009). Centro Español de Metrología.
Método de calibración:
Se realizaron las calibraciones de la magnitud VOLUMEN por parte de los funcionarios de la Corporación CDT de GAS, siguiendo los lineamientos descritos en el procedimientos técnico de calibracion el cual se encuentra basado en los lineamientos de la referencia PTB Tomo 29,2003.
Fechas:
Inicio de pruebas: | [7 empty] | 2025-04-07 |  |  |  |  | Fin de pruebas: | [6 empty] | 2025-04-13 |  |  |  |  | Emisión informe: | [6 empty] | 2025-04-14
Descripción del proceso de análisis:
El proceso empleado para la evaluación de la precisión del método implementado se conforma de las siguientes actividades:
1. Ejecutar la calibración de un equipo de medición. Esta actividad tiene el esquema estadístico de 3 metrólogos (p), con 3 repeticiones (n) donde cada repetición equivale a la ejecución de una calibración, para cada punto evaluado en la magnitud. 2. Análisis de los datos de calibración por medio de la herramienta de análisis de datos correspondiente. 3. Análisis estadístico de atipicos 4. Análisis de varianzas
Observaciones:
Las pruebas fueron llevadas a cabo en el Laboratorio del CDT de GAS (km 2 Vía Refugio, Sede UIS Guatiguará, Piedecuesta – Santander - Colombia). Análisis estadístico de Atípicos (Nivel de significancia del 1%): * Limite para h critico igual a 1,15. * Limite para k critico igual a 1,64. * Las pruebas de consistencia estadística de k y h / pruebas de Cochran y de Grubbs, evalúan los datos atípicos de las mediciones realizadas. Cada valor individual es comparado respecto a su valor crítico. Los resultados aceptados son aquellos que se encuentren dentro de los parámetros indicados por cada prueba, si existen valores no satisfactorios se debe evaluar las causas.
Análisis de Varianza: * En caso de que se rechace la hipótesis nula, se afirma que hay evidencia fuerte de que el factor investigado tiene efecto sobre la incertidumbre del método. * Se comprobaron los supuestos de normalidad, independencia y homocedasticidad apartir de los residuos del modelo.
Personal:
ID Metrólogo |  |  |  |  | Realizó las pruebas: | [7 empty] | Cargo: | [11 empty] | Analista estadístico:
1 |  |  |  |  | Metrologo 1 | [7 empty] | Metrólogo | [11 empty] | Analista
2 |  |  |  |  | Metrologo 2 | [7 empty] | Metrólogo | [11 empty] | Cargo:
3 |  |  |  |  | Metrologo 3 | [7 empty] | Metrólogo junior | [11 empty] | Metrólogo experto
Aprobado por: | [34 empty] | Jhon Alejandro Angulo P. Líder Centro de Metrología de Fluidos
Christian Alexander Rovira Q. Líder Centro de Metrología de Fluidos (E)
Jhon Alejandro Angulo P. Líder Centro de Metrología de Fluidos
Coordinador de Laboratorios
Informe de Aseguramiento de Resultados Precisión Intermedia
[6 empty] | 0 | [22 empty] | Página |  |  | 2 | de | 3
Resultados:
* Graficas h y k de Mandel MUT1:
|  |  | Punto |  | Unidad |  | CONSISTENCIA ESTADÍSTICA (h) | [5 empty] | CONSISTENCIA ESTADÍSTICA (K)
[7 empty] | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M1 |  | M2 |  | M3
|  |  | 10 |  | m3/h |  | -1 |  | 0 |  | 1 |  | 0.95265 |  | 1.3416 |  | 0.5408
|  |  | 6.25 |  | m3/h |  | -0.35267 |  | -0.77588 |  | 1.1286 |  | 1.0173 |  | 0.54398 |  | 1.292
|  |  | 2.5 |  | m3/h |  | 1.1431 |  | -0.43035 |  | -0.71278 |  | 0.94043 |  | 1.3472 |  | 0.5483
|  |  | 1.25 |  | m3/h |  | 1.1484 |  | -0.67859 |  | -0.4698 |  | 0.14777 |  | 1.1505 |  | 1.2862
|  |  | 0.5 |  | m3/h |  | -1.0504 |  | 0.94056 |  | 0.10981 |  | 1.114 |  | 0.61855 |  | 1.1732
* Graficas h y k de Mandel MUT2:
|  |  | Punto |  | Unidad |  | CONSISTENCIA ESTADÍSTICA (h) | [5 empty] | CONSISTENCIA ESTADÍSTICA (K)
[7 empty] | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M1 |  | M2 |  | M3
|  |  | 25 |  | m3/h |  | -1.1229 |  | 0.79464 |  | 0.32822 |  | 1.3857 |  | 0.86559 |  | 0.57501
|  |  | 17.5 |  | m3/h |  | -0.82512 |  | 1.1121 |  | -0.287 |  | 1.448 |  | 0.74583 |  | 0.58912
* Prueba de Cochran y Grubbs MUT1
|  |  | Punto |  | Unidad |  | Prueba de Cochran | [9 empty] | Prueba de Grubbs
[7 empty] | C |  | C crit (5%) |  | C crit (1%) |  | Desempeño |  |  |  | Gp |  | G1 |  | Gcrit (5%) |  | Gcrit (1%) |  | Desempeño
|  |  | 10 |  | m3/h |  | 0.6 |  | 0.8709 |  | 0.9423 |  | Aceptado |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1.155 |  | 1.155 |  | Aceptado | [10 empty] | Aceptado
|  |  | 6.25 |  | m3/h |  | 0.5564 |  | 0.8709 |  | 0.9423 |  | Aceptado |  |  |  | 1.1286 |  | 0.77588 |  | 1.155 |  | 1.155 |  | Aceptado | [10 empty] | No aceptado
|  |  | 2.5 |  | m3/h |  | 0.60498 |  | 0.8709 |  | 0.9423 |  | Aceptado |  |  |  | 1.1431 |  | 0.71278 |  | 1.155 |  | 1.155 |  | Aceptado | [10 empty] | Dudoso
|  |  | 1.25 |  | m3/h |  | 0.55147 |  | 0.8709 |  | 0.9423 |  | Aceptado |  |  |  | 1.1484 |  | 0.67859 |  | 1.155 |  | 1.155 |  | Aceptado
|  |  | 0.5 |  | m3/h |  | 0.4588 |  | 0.8709 |  | 0.9423 |  | Aceptado |  |  |  | 0.94056 |  | 1.0504 |  | 1.155 |  | 1.155 |  | Aceptado
* Prueba de Cochran y Grubbs MUT2
|  |  | Punto |  | Unidad |  | Prueba de Cochran | [9 empty] | Prueba de Grubbs
[7 empty] | C |  | C crit (5%) |  | C crit (1%) |  | Desempeño |  |  |  | Gp |  | G1 |  | Gcrit (5%) |  | Gcrit (1%) |  | Desempeño
|  |  | 25 |  | m3/h |  | 0.64004 |  | 0.8709 |  | 0.9423 |  | Aceptado |  |  |  | 0.79464 |  | 1.1229 |  | 1.155 |  | 1.155 |  | Aceptado
|  |  | 17.5 |  | m3/h |  | 0.69889 |  | 0.8709 |  | 0.9423 |  | Aceptado |  |  |  | 1.1121 |  | 0.82512 |  | 1.155 |  | 1.155 |  | Aceptado
Informe de Aseguramiento de Resultados Precisión Intermedia
0
[29 empty] | Página |  |  | 3 | de | 3
* Analisis de varianza (ANOVA) MUT1
[5 empty] | Punto |  | Unidad |  | Sr |  | SL |  | SP |  | ANOVA
[15 empty] | F |  | F crit |  | Desempeño
[5 empty] | 10 |  | m3/h |  | 0.010515 |  | 0.0018053 |  | 0.010668 |  | 1.0884 |  | 5.1433 |  | Aceptado
[5 empty] | 6.25 |  | m3/h |  | 0.024732 |  | 0 |  | 0.024732 |  | 0.10954 |  | 5.1433 |  | Aceptado
[5 empty] | 2.5 |  | m3/h |  | 0.014476 |  | 0 |  | 0.014476 |  | 0.9772 |  | 5.1433 |  | Aceptado
[5 empty] | 1.25 |  | m3/h |  | 0.017904 |  | 0 |  | 0.017904 |  | 0.38163 |  | 5.1433 |  | Aceptado
[5 empty] | 0.5 |  | m3/h |  | 0.03026 |  | 0.015374 |  | 0.033942 |  | 1.7744 |  | 5.1433 |  | Aceptado
* Analisis de varianza (ANOVA) MUT2
[5 empty] | Punto |  | Unidad |  | Sr |  | SL |  | SP |  | ANOVA
[15 empty] | F |  | F crit |  | Desempeño
[5 empty] | 25 |  | m3/h |  | 17.5 |  | 0.0021773 |  | 0.010707 |  | 1.1294 |  | 5.1433 |  | Aceptado
[5 empty] | 17.5 |  | m3/h |  | 0.0083732 |  | 0 |  | 0.0083732 |  | 0.41046 |  | 5.1433 |  | Aceptado
Conclusiones:
Las consistencias estadísticas obtenidas evidencian repetibilidad y reproducibilidad en el proceso de calibración de medidores de volumen de gas, reflejando confiabilidad de los resultados de calibración.
Fin del informe

## z-score (hidden)
ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
CORPORACIÓN
|  | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS |  |  |  |  | REV: 00 |  | FTPTC-
Información - Metrólogo
Nombre: |  |  |  | Cargo:
ID patrón: |  |  |  | ID Instrumento:
Datos laboratorio
| Magnitud → | Pistón
|  | Caudal Promedio | Volumen de Prueba |  | Error Promedio | ± U |  | k
| Unidad → | [dm3/min] | [dm3] |  | [%] | [%]
Datos referencia
Valor de Referencia
|  | Caudal Promedio | Volumen de Prueba |  | Error Promedio | ± U |  | k
|  | [dm3/min] | [dm3] |  | [%] | [%]
Cálculo z- score
|  | Caudal Promedio | X |  | Y |  |  | z | DESEMPEÑO
|  | [dm3/min] | [%] |  | [%] | [%]
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Dudoso |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Satisfactorio |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Insatisfactorio |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑧=(𝑥_𝑚𝑒𝑎𝑠−𝑥_𝑟𝑒𝑓)/𝜎
𝜎 ̂
Note on I57: Autor: Estimación