## ACTUADORES
Tipo de elemento | Referencia | Precio | Caracteristicas | Importación | Acoplamiento | Link venta | Datasheet | Imagen
ELECTRO VALVULA | 12VDC - 1/2" Sin Presion | 35 | Voltaje de Operación DC: 12V Corriente de operación: 600 mA Temperatura de funcionamiento: 5 ºC ~ 100 ºC Presión de funcionamiento mínima: 0 MPa Presión de funcionamiento máximo: 0.01 MPa Tiempo de respuesta (apertura): ≤ 0.15 s Tiempo de respuesta (cerrado): ≤ 0.3 s Conectores: Rosca externa 1/2" NPS Macho Normalmente cerrado Tipo de válvula: Diafragma Adecuado para agua y fluidos de baja viscosidad Esta Electrovalvula es utilizada solo en aplicaciones que usan nada mas que la gravedad. | no | si | https://ferretronica.com/products/electrovalvula-solenoide-12vdc-1-2-sin-presion?variant=35035661697185&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic | N/A
ELECTRO VALVULA | Metálica 24v 1/2 Pulgada Con Presión | 73800 | Válvula Solenoide metálica, compatible con rosca G1/2'', se encuentra normalmente cerrada. Esta puede ser instalada en cualquier ángulo, pese a ello, se recomienda posicionarla en dirección horizontal. Se utiliza para controlar automáticamente el flujo de agua, trabaja con un voltaje de 24 VDC. Pese a su pequeño tamaño, es bastante práctica, alcanzando un nivel de presión de hasta 0.8 Mpa, donde se debe de tener en cuenta la presión del flujo del agua para lograr su total accionamiento. | no | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-486514039-electrovalvula-metalica-24v-12-pulgada-con-presion-_JM?matt_tool=97749113&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237773&matt_ad_group_id=151820175584&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644142077485&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=553145401&matt_product_id=MCO486514039&matt_product_partition_id=1939579762736&matt_target_id=aud-2000227468263:pla-1939579762736&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN7e1YU0FpDv4bFoJ_rrDswMCVipyijA3DYmhlKWU9pRLt0gZ8V9Z9BoCKYcQAvD_BwE | N/A
ELECTRO VALVULA | Electroválvula Eléctrica De Plástico G1/2 24vdc Para Agua N/ | 59351 | Esta es una válvula solenoide de tipo normalmente cerrado para el control de la entrada de agua | no | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1769586164-electrovalvula-electrica-de-plastico-g12-24vdc-para-agua-n-_JM?matt_tool=70147493&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851809&matt_ad_group_id=122277564850&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545410559211&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=655493153&matt_product_id=MCO1769586164&matt_product_partition_id=2164664809191&matt_target_id=aud-2001329863355:pla-2164664809191&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3F4WQgHXFXulivJk_v0Esnhv6JkRuUrPG40e_OHbwNcl7jmyIHROhoCsG8QAvD_BwE | N/A
ELECTRO VALVULA | Solenoide Eléctrico De Latón Normalmente Cerrado G1/2 Dc 24v | 79023 | Esta electroválvula no solo puede mantener un flujo constante de corriente constante, sino que también evita la combustión en seco y controla el flujo | no | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1309415281-solenoide-electrico-de-laton-normalmente-cerrado-g12-dc-24v-_JM?matt_tool=41025276&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851812&matt_ad_group_id=140296512149&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=619467861322&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=746905743&matt_product_id=MCO1309415281&matt_product_partition_id=2164633036511&matt_target_id=aud-2001329863355:pla-2164633036511&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN9NuWjZwwMeF0plsKYITAu3MwZhj87WlwB3pS99lMVdTIFIQHQlGGBoCG5EQAvD_BwE | N/A
MOTOBOMBA | Bomba De Diafragma Dc24v, Eléctrica, Microcebante, Impulsor | 192359 | utiliza un cabezal de bomba de impulso autocebante en miniatura y un motor de corriente continua de alta eficiencia, con bajo consumo de energía, ahorro de agua y energía. La parte trasera del motor está equipada con un ventilador de refrigeración, se calienta lentamente, lo que puede extender eficazmente la vida útil del motor. La interfaz adopta un tamaño estandarizado, la conexión de rosca macho G1/2 pulgadas es conveniente, adecuada para todo tipo de equipo mecánico. La bomba eléctrica de diafragma tiene una elevación de hasta 60 metros | no | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1541634250-bomba-de-diafragma-dc24v-electrica-microcebante-impulsor-_JM?matt_tool=70147493&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851809&matt_ad_group_id=122277564850&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545410559211&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=619447570&matt_product_id=MCO1541634250&matt_product_partition_id=2164664809191&matt_target_id=aud-2001329863355:pla-2164664809191&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3UlURoaj1cuSUlj_8xLu1llj_jOI4gCHMvHQrDlWttslk5FLQMYIBoCyTMQAvD_BwE | N/A
MOTOBOMBA | Bomba Dc 24v Peristáltica Bomba De Alto Flujo De Agua Líquid | 152764 | Tipo de motor: motor de cepillo DC Potencia del motor: 24 V Cabeza de la bomba: bomba peristáltica de rodillos Carcasa de la bomba: PC transparente Material de la bomba: manguera de silicona de grado alimentario Soporte de rodillos: 304 acero inoxidable Rango de flujo: 500 ml / min Tubo (diámetro interior. * diámetro exterior): 6,4 mm * 9,6 mm Pesodel producto: 287 G Tamaño del envase: 10 * 6 * 10 cm / 3,9 * 2,4 * 3,9 pulgadas Peso del envase: 295 G / 10,4 Oz | no | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1322269355-bomba-dc-24v-peristaltica-bomba-de-alto-flujo-de-agua-liquid-_JM?matt_tool=51823563&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14637134825&matt_ad_group_id=142257761941&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=645567107502&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5066886542&matt_product_id=MCO1322269355&matt_product_partition_id=380077826605&matt_target_id=aud-1998679599029:pla-380077826605&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN6VOG6jkz0G7yRYUcHfxy65MCKGdmLtseKxtyA0pUUOaHe6T1lgjXRoC8XsQAvD_BwE | N/A
MOTOBOMBA | Bomba De Circulación De Agua Caliente Dc 24v De Energía Sola | 80645 | Voltaje: 24 V DC (mantenga el voltaje no más de 24 V y pruébelo antes de usarlo si utiliza una fuente de alimentación de 24 V DC) Máximo. Corriente nominal: 1000 mA Potencia: 22 W Cabezal de agua máximo: 5 M Caudal máximo: 800 L/H Temperatura aplicable: 0 ~ 90 grados C Tamaño del dispositivo principal: 8 x 4 cm/3,1 x 1,6 pulgadas Entrada y salida: G 1/2 pulgadas Peso: aproximadamente 219 g | no | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1312617469-bomba-de-circulacion-de-agua-caliente-dc-24v-de-energia-sola-_JM?matt_tool=70147493&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851809&matt_ad_group_id=122277564850&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545410559211&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=746905743&matt_product_id=MCO1312617469&matt_product_partition_id=2164664809191&matt_target_id=aud-2001329863355:pla-2164664809191&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN6qScZz17lUeLjDEp5oHCwdvUVwgJ1KalGoFyMXYOqEJXB85uwJq1BoC10cQAvD_BwE | N/A
MOTOBOMBA | Bomba De Agua Sin Escobillas Ip68, 24v, Elevador 7 Metros | 163000 | Voltaje (DC) 8 v a 24V Corriente (A) 1.4A/1.1A Potencia (W) 26,4 Cabezal máximo de agua (M) 7 Caudal máximo (L/H) 700/800 Tensión de arranque 6 Impermeabilización grado IP68 Temperatura ambiente 20 grados a 100 grados Humedad ambiente: 90% RH o menos Temperatura media de uso 20 grados a 100 grados Medio de uso: agua, alcohol, Diesel, etc. Vida útil 30000H Prueba de voltaje de resistencia de aislamiento: 1500V 60 segundos Sonido sin tono 35dB Material de la carcasa de la bomba: PA66 30% fibra de vidrio Material del imán imán permanente de ferrita Alambre de cobre esmaltado 2UEW resistencia a la temperatura 150 grados Rotor material POM Material del marco del cable material de nailon PA66 Material del cable de alimentación: PVC Material del eje acero inoxidable 316 | no | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-646510495-bomba-de-agua-sin-escobillas-ip68-24v-elevador-7-metros-_JM?matt_tool=70147493&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851809&matt_ad_group_id=122277564930&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545410559217&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=245406736&matt_product_id=MCO646510495&matt_product_partition_id=2163484155058&matt_target_id=aud-2001329863355:pla-2163484155058&gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN5bmQ1KAWY2kFpSTUv5KICQCsbvgCVBNDDmHVmQCYytO99B1QQzJ6RoCp-8QAvD_BwE | N/A
Motor paso a paso | Motor Paso A Paso Nema 17 42bygh34h-23d - 12v - 0.4a - Cnc | 58000 | Este motor a pasos NEMA 17 es ideal para proyectos de impresoras 3D y maquinaria CNC gracias a su precisión de giro y facilidad de control. Cumple con el estándar Nema17 que define el tamaño del motor (para montaje), por lo que puede usarse en cualquier proyecto CNC o 3D que esté diseñado para usar motores que cumplan con dicho estándar. Se trata de un motor de tipo bipolar, tiene un ángulo de paso de 1.8º (200 pasos por vuelta) y cada bobinado es de 1.7A, capaz de desarrollar un torque de hasta 4Kg/cm. | no | si | https://induscience.mercadoshops.com.co/MCO-1200044996-motor-paso-a-paso-nema-17-42bygh34h-23d-12v-04a-cnc-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=0738ef81-ac56-4898-86c5-b3ee35b17a21
Motor paso a paso | Motor paso a paso, 72W 3A 24V motores paso a paso Torsión grande con eje de 0.315 in para equipo mecánico | 142764 | Motor paso a paso de 1.8 NM: está hecho de aluminio fundido a presión y acero inoxidable, que no se corroe ni se oxida fácilmente, y se puede utilizar durante mucho tiempo. El motor paso a paso 57 tiene un voltaje nominal de 24 V, soporta CC y CA, y tiene una gran practicidad. | si | no | https://www.amazon.com/-/es/motores-Torsi%C3%B3n-grande-mec%C3%A1nico-57HS7630A4D8/dp/B09MG69SHL?th=1
Resistencia calefactora | Calentador De Agua Portatil 110v PARA 8 Litros Resistencia | 23900 | TENSION NOMINAL 110V - FRECUENCIA NOMINAL 60Hz - POTENCIA 480 W | no | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-486644536-calentador-de-agua-portatil-110v-para-8-litros-resistencia-_JM#position=17&search_layout=stack&type=item&tracking_id=4f4fd2b6-881f-42c4-bc10-710873710d7f | N/A
Electrodo Calentador Agua | 110v Resistencia 30l Hogar Electri | 8900 | TENSION NOMINAL 110V | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-598387679-electrodo-calentador-agua-110v-resistencia-30l-hogar-electri-_JM#position=11&search_layout=stack&type=item&tracking_id=b90ff159-de9f-482b-9aa9-9e64a96b6d2f | N/A
Resistencia Tubular Sumergible Calefactora | Resistencia Tubular Sumergible Calefactora | 126700 | Voltaje: 110 V Potencia: 3000 W Tamaño de rosca: DN25 /1 "/32mm Longitud del tubo: 230mm Diámetro del tubo 8mm Material del tubo: Acero inoxidable | no | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-511978534-resistencia-tubular-sumergible-calentador-agua-3000w-110v-_JM#position=16&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5b040f92-e824-4d15-b07b-9fe6e51b55a6 | N/A

## SENSORES
| Tipo de elemento | Referencia | Precio | Caracteristicas | Importación | Acoplamiento | Link venta | Datasheet | Imagen
| Capacitivo | CR30-15DP | 292000 | CR30-15DP Forma: Cilíndrico Dimensiones: ø 30mm Alcance: 15mm Alimentación: 12 - 24VDC Salidas digitales: PNP-NA Frecuencia de trabajo: 50Hz Número de hilos: 3 Tipo de montaje: Saliente Tipo de conexión: Cable | 292000 | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-808349552-sensor-capacitivo-pnp-na-15mm-12-24-vdc-3h-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=cc0d2715-9b91-4a00-b56f-01f451f25cf6 | https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2/2591/CR30-15DP-pdf.php
| Capacitivo | XKC-Y25-PNP/XKC-Y25-V/XKC-Y25-NPN | 22000 | Tensión de entrada (InVCC): DC 5 ~ 12 V-DC12 ~ 24V Consumo de energía: 200 uA Corriente de salida; 1 ~ 100mA Tiempo de respuesta: 500 mS Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 100 grados Inducción gruesa (sensibilidad) Rango: 0 ~ 20mm Humedad: 5% a 100% Contenedores de material; Plástico, vidrio, cerámica y otros contenedores | COP 160,425 | no | https://es.aliexpress.com/item/33040567253.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.6fa528cbd38P2X&algo_pvid=15c9efe6-2b35-43ff-b5be-ecd451bfbfe8&algo_exp_id=15c9efe6-2b35-43ff-b5be-ecd451bfbfe8-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267325090756%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21COP%2125084.24%2120086.08%21%21%21191004.58%21%21%40212248ba16657578039066897d0784%2167325090756%21sea&curPageLogUid=8pRSG6Cp7bWn | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://naylampmechatronics.com/img/cms/Datasheets/XKC%20Y25%20T12V.pdf
| Capacitivo | XKC-Y25-V PNP | 42500 | • Tensión de Alimentación: 5 a 24 VDC • Corriente de Consumo: 5 mA • Tensión de Salida en Alto: VCC • Tensión de Salida en Bajo: 0 V • Corriente de Salida Máxima: 50 mA • Tiempo de Respuesta: 500 ms • Temperatura de Funcionamiento: 0 a 105 °C • Distancia de Sensado Máxima: 13 mm • Dimensiones: 26 x 26 x 17 mm • Largo de Cable: 50cm • Conector de Conexión: XH 2.54-4P | 42500 | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-602468521-sensor-detector-de-nivel-capacitivo-sin-contacto-xkc-y25-v-_JM#position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=cc0d2715-9b91-4a00-b56f-01f451f25cf6 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://naylampmechatronics.com/img/cms/Datasheets/XKC%20Y25%20T12V.pdf
| Capacitivo | Ljc18a3 B Z B | 72754 | Tipo de artículo: sensor de proximidad Modelo: LJC18A3-B-Z/BX Detección de objetos: objetos metálicos Voltaje nominal: DC12 ~ 24 V - Corriente 300mA Distancia de detección: 10 mm más o menos el 10 por ciento Distancia de retraso: distancia de detección inferior al 10 por ciento Forma de salida: DC NPN de tres líneas normalmente abierta Diámetro: 18 mm Longitud de la línea de producto: 1,8 m | no | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1696637776-interruptor-de-sensor-de-proximidad-capacitivo-ljc18a3-b-z-b-_JM#position=46&search_layout=stack&type=item&tracking_id=9809b956-c023-4ccc-afeb-f6b27a7092cf | https://drive.google.com/file/d/1hsogrVgVWU1xey1Dg-fy93gRgLN5ws0C/view
| Ultrasónico | JSN-SR20-Y1 | 27000 | Operating voltage DC 3.3-5V Working current ≤ 8mA Working frequency 40kHz The longest range 500cm The shortest range 2cm - accuracy ±1cm | COP 15,514.27 | SI | https://es.aliexpress.com/item/33010473917.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.6fa528cbd38P2X&algo_pvid=15c9efe6-2b35-43ff-b5be-ecd451bfbfe8&algo_exp_id=15c9efe6-2b35-43ff-b5be-ecd451bfbfe8-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016059125694%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21COP%2126192.08%2124882.47%21%21%2113513.03%21%21%40212248ba16657578039066897d0784%2112000016059125694%21sea&curPageLogUid=nHvVxxUKw8mR | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rjrorwxhjiilll5q.ldycdn.com/JSN-SR20-Y1-aidnrBpoKliRljSirknkllii.pdf
| Ultrasónico | UE3003 4-20mA | 99,00 US$ - 189,00 US$ | Lugar del origen: Hunan, China Marca: Holykell Número de Modelo: UE3003 Range: 0-1...15 M optional Accuracy: 0.25 ~ 0.5% FS (at blind-fold drive away, 25 ℃) Working Temp: -10...60 ℃ (-20 to +70 by Customized) Power Supply:12VDC, 24VDC Blind area: 300mm Output signal: 4~20mA/0-10V/0-5V/RS485/RS232 Protection grade: IP66 Application: water,solid,chemical,diesel etc Warranty: 1 year Relay alarm output : Max 2 channels | 12,00 US$ | NO | https://spanish.alibaba.com/product-detail/UE3003-4-20mA-ultrasonic-sensor-distance-60450811527.html | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sensovant.com/productos/pdf/caudal-flujo-liquidos/nivel/ultrasonico/SVT-UE300X.pdf
| Ultrasónico | DYP-A06LYU-V1.1 | 141000 | Especificaciones: tipo de artículo: sensor de distancia ultrasónico Modelo: DYP-A06LYU-V1.1 Voltaje de trabajo: DC3,3 a 5 V Corriente de trabajo : 20 mA Precisión de medición: más o menos (1 + S x 0,3 a 0,5 por ciento) Modo de medición: modo plano de medición: modo plano de medición (20-600 cm/7,87-236,22 pulgadas)), medición en modo cuerpo humano (30-200 cm/11,81 a 78,74 pulgadas) | NO | SI | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1187954338-modulo-transductor-de-medicion-sensor-de-distancia-ultrasoni-_JM#position=35&search_layout=stack&type=item&tracking_id=efc97dfd-938e-40ca-90df-d70b611f02e0 | https://www.dypcn.com/uploads/A06-Datasheet1.pdf
| Ultrasónico | 3rg6013-3ad00 | 949000 | Fabricante: SIEMENS Tipo de sensor: ultrasonido Clase de sensor: recto Alcance: 0.2...1.3m Configuración de salida: PNP / NO Tensión de alimentación: 12...30V CC Carcasa de sensor: M30 Conexión: terminal M12 Clase de impermeabilidad: IP65 Frecuencia de interrupción máx.: 4Hz Temperatura de trabajo: -25...27°C Número de pines: 4 Material de carcasa: latón Corriente de trabajo máx.: 300mA cobertura del cuerpo: níquel | No | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-630608836-sensor-ultrasonico-3rg6013-3ad00-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=efc97dfd-938e-40ca-90df-d70b611f02e0 | https://www.tme.eu/Document/01457afecba7c3d7be22057aff7b8844/3RG6013-3AD00.pdf
¦ | Ultrasónico | Jsn-sr04 | 58000 | Voltaje de alimentación: 5V DC Corriente de trabajo: 30mA Rango de detección: 25cm – 450cm Precisión: +-0.3mm Frecuencia de emisión acústica: 40KHz Duración mínima del pulso de disparo (nivel TTL): 10 uS. Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra 20 mS. | NO | Si | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-910641763-sensor-ultrasonico-sumergible-jsn-sr04-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=122266242650&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545507349284&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=388306096&matt_product_id=MCO910641763&matt_product_partition_id=1638503335577&matt_target_id=aud-345731277262:pla-1638503335577&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ2N7G4j2d4Ibol_bHN98zdGWrTHnNSp0_UoAdRLbHucFT7_56pPp3oaAq0CEALw_wcB | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.openbikesensor.org/docs/hardware/general/collective-order/jsn-sr04t-en.pdf
| Ultrasónico | DYP-A02-V2.0 | 191376 | Voltaje de la fuente de alimentación: 5 V Temperatura de trabajo: Corriente de suministro de 15 grados centígrados: 15 mA | NO | SI | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1013807453-sensor-de-distancia-ultrasonico-rango-split-waterproof-_JM?matt_tool=13515679&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851803&matt_ad_group_id=122277564650&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545410559205&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=585379389&matt_product_id=MCO1013807453&matt_product_partition_id=1730485668402&matt_target_id=aud-345731277262:pla-1730485668402&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ0xyyswL1U8VFuTcVpkHh6S87TC1jb5JIyeWizS1OTVWN5rCpT-GnYaAp8PEALw_wcB#&gid=1&pid=8 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://linhkienagv.com/wp-content/uploads/2019/10/YP-ME007YY.pdf
| Flotador | N/A | 36000 | Material: Plastico Tensión de conmutación (Max): 110VDC Corriente de conmutación (Max): 0.5A Voltaje de ruptura (Max): 220VDC Temperatura nominal: -10 ~ 60 grados centígrados | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451614782-sensor-de-nivel-agua-liquido-flotador-interruptor-arduino-_JM#position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=e0874817-9465-4e71-8aa6-14799ec01c55 | N/A
| Flotador | N/A | 18000 | Carga máxima: 50 W. Max conmutación Voltaje: 250V. Tensión mínima: 100 V DC. Corriente de conmutación máxima: 0.5 A. Corriente máxima de carga: 1,0 A. Temperatura Clasificación: -20 ~ + 80. Longitud del cable: Acerca de 34.5cm. Diametro flotador: 2,5 cm Largo : 6,5 cm | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-453813446-sensor-de-nivel-de-liquido-agua-flotador-vertical-arduino-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=e4c6af08-257f-4bc5-bada-c89f4b66a77f | N/A
| Flotador | N/A | 11000 | • Material: Plástico. • Color: Azul Claro. • Clasificación máxima de contacto: 10W • Voltaje máximo de conmutación: 100V DC • Corriente de conmutación máxima: 0.5A • Voltaje máximo de ruptura: 220V DC • Corriente máxima de acarreo: 1A • Resistencia de contacto máxima: 100mO • Temperatura máxima: -30 ~ + 125 • Se recomienda que este tipo de flotas activen un relé pequeño y luego con este controlar la carga, para proteger así los contactos del flotador. | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-551913588-sensor-de-nivel-interruptor-flotador-plastico-52mm-azul-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6b4e53c0-c803-49de-af6d-6b6cfbbfa0c4 | N/A
| Flotador | N/A | 39000 | Contacto: NC Normalmente cerrado. Se puede cambiar el modo de operación quitando el seguro y rotando el flotador metálico. Material: acero inoxidable Longitud del cable: 33 cm Carga máxima: 50 W Se recomienda usar un rele o contactor adicional para activar las cargas Max Voltaje De Conmutación: 220 V DC Corriente máxima De Conmutación: 0.5 A Presión máxima: 10 kg/cm2 Temperatura de trabajo: -30 a + 80 C Longitud L: 100mm | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-923373547-sensor-de-nivel-de-agua-metalico-acero-inoxidable-flotador-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6b4e53c0-c803-49de-af6d-6b6cfbbfa0c4 | N/A
| Flotador | N/A | 15900 | Principales Características: Voltaje Máximo: 100V DC/AC Corriente Máx: 0.5A Carga Máx: 10W Cable de 30 cm Sensor de nivel tipo boya o interruptor flotador | NO | NO | https://www.zamux.co/sensor-de-nivel-horizontal-tipo-flotador | N/A
| Flotador | N/A | 17000 | Material: PP Largo: 85 mm Diametro del flotador: 17mm Calificación del contrato (máx.): 10 W Voltaje de conmutación (máx.): 110 V CC Corriente de conmutación (máx.): 0.5A Voltaje de ruptura (máx.): 220 V CC Llevar corriente (Max): 1A Resistencia al contrato (máx.): 100 OHM Clasificación de temperatura: -10 ~ + 60 grados Celsius | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-902043309-sensor-de-nivel-de-liquido-tipo-flota-_JM#position=17&search_layout=stack&type=item&tracking_id=e0874817-9465-4e71-8aa6-14799ec01c55 | N/A
| Optico | E3JK-DP11 2M OMI | 200000 | Sensor fotoeléctrico, cuerpo cuadrado, LED rojo, difuso, 2,5 m, PNP, seleccionable L-ON / D-ON, cable de 2 m | 246000 | NO | https://co.wiautomation.com/omron/productos-generales/E3JKDP112M?gclid=CjwKCAjwzuqgBhAcEiwAdj5dRnZFs2hylFK5OTZU2NgdLLZVOs4qsogCkT8UacrF1xWk-jA8gzzOdRoCkgAQAvD_BwE | https://industrial.omron.eu/en/products/E3JK-DP11-2M.pdf
| Optico | E18-d80nk E18d80nk 3-80 Cm | 22000 | Cable Cafe: Positivo Cable Azul: Negativo Cable Negro: Señal Modelo E18-D80NK Voltaje de operación 5V Corriente de operación 100mA Tamaño · Diámetro: 18mm · Sensor Longitud: 45mm · Longitud del cable: 450mm Tiempo de respuesta <2ms Distancia a sensar 3cm~80cm Temperatura de operación -25°C~55°C | NO | SI | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452128074-sensor-distancia-infrarojo-e18-d80nk-e18d80nk-3-80-cm-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=122266242650&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545507349284&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=219049012&matt_product_id=MCO452128074&matt_product_partition_id=1638503335577&matt_target_id=aud-345731277262:pla-1638503335577&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ1-lUxmkvDrAbZ0BJyLKmo8oA-6mwNcZxP6qsV13NINdLSWlu-GKdoaApBrEALw_wcB | https://datasheetspdf.com/pdf-file/1311838/ETT/E18-D80NK-N/1
| Optico | XUK2AKSNL2T | 150300 | sensor fotoeléctrico - XUK - emisor - 12..24VDC - cable 2m | 246000 | NO | https://co.wiautomation.com/schneider-electric/variadores-motores-proteccion-de-circuitos/XUK2AKSNL2T?gclid=CjwKCAjwzuqgBhAcEiwAdj5dRtObU6Gl23rOWuyl1NF8-UQOZv2zODeS28auGJQHucXMTM3TvJqzMhoCA4EQAvD_BwE | https://www.se.com/es/es/product/download-pdf/XUK2AKSNL2T
| Optico | E3JK-DS30M1 300MM | 54000 | Modelo: E3JK-DS30M1 Voltaje de alimentación: 12 - 24 VDC Distancia de detección: 30 cm Temperatura de trabajo: -25º C a 55º C Clase de impermeabilidad: IP64 Modo de actuación: Reflectivo Capacidad de relé: 12 a 24 VDC 3 A 24 a 240 VAC 3 A Longitud de cable: 2 metros | NO | NO | https://industrialesandes.co/sensores/163-interruptor-fotoelectrico-e3jk-ds30m1-300mm.html?gclid=CjwKCAjwzuqgBhAcEiwAdj5dRq06lWfXeuOnMnP4UJ2HqkNt_EkiWIAX7MSnTqOQbNtlvOISLPkOLxoChEYQAvD_BwE | https://industrialesandes.co/index.php?controller=attachment&id_attachment=2
| Optico | E3JK-R4M1 | 49500 | Marca SHOUSU - Referencia E3jk-R4M1 - Distancia de lectura 4 Mts - Alimentación 10 to 24 VDC - Salida relé 3A 250VAC - Consumo máximo 2 VA max. - Modo de operación Light-ON - Tiempo de respuesta 30 ms máximo - Temperatura de trabajo -25° to 55°C (-13° to 131°F) | 4 US$ | NO | https://www.ebay.com/itm/255605455409?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1L7nTf9RBSmW4Rsnes5f1Zg30&norover=1&mkevt=1&mkrid=21553-241449-2056-0&mkcid=2&itemid=255605455409&targetid=293946777986&device=c&mktype=pla&googleloc=1003666&poi=&campaignid=19731822223&mkgroupid=145954005043&rlsatarget=pla-293946777986&abcId=&merchantid=127685065&gclid=CjwKCAjwzuqgBhAcEiwAdj5dRhp8Jnsn-AdSmZzVGq18JKawBO87Iyx6BX9VW6Pn20aOC4PB74gdFRoCFUIQAvD_BwE | https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/103757/ETC/E3JK-R4M1.html
| Temperatura | RTD Probe with Aluminum Protection Head | $87.73 dolares | Standard Size Aluminum protection head Class A accuracy conforming to IEC 60751 Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F) High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F) | SI | NO | https://www.omega.com/en-us/temperature-measurement/temperature-probes/probes-with-industrial-heads/pr-18/p/PR-18H-3-100-1-4-6?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjwqoibBhDUARIsAH2OpWiHcPo9RvmS1FmOOdRScHd20gZ-P7Fx0YAhulcCKHQ2ZrOptQXzA2kaAgBxEALw_wcB | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://assets.omega.com/spec/PR-18_Spec.pdf
| Temperatura | Sonda PT100 | 9600 | Rango de medida de temperatura: -200 °C ~ 450 °C. - Tamaño del sensor : 4 X 30. - Blindaje externo: Blindaje aislado. - Aislamiento interno: fibra de vidrio. | NO | SI | https://ferretronica.com/products/sensor-temperatura-termocupla-wzp-pt100?_pos=3&_sid=1fb1f948b&_ss=r | N/A
| Temperatura | Transmisor para RTD PT100 | 29000 | Rango de medición: 0 a 400 °C Salida: 4-20mA Voltaje de funcionamiento: 24V DC Precisión: más o menos 0,2 por ciento FS Dimensiones: 45mm de diámetro (1,77 pulgadas) Material: plástico | NO | SI | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-498701726-modulo-transmisor-temperatura-pt-100-pt100-4-20ma-0-200-rtd-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d8be8df0-317f-40bb-80b9-bb573a60f274 | N/A
| Temperatura | DS18B20 Sumergible | 11000 | ﻿Tubo de acero inoxidable de 6mm de diámetro por 30mm de largo. Largo: 91cm. Diámetro: 4mm. Contiene un sensor de temperatura DS18B20. 3 cables: Rojo es Vcc (positivo), Negro es GND (negativo) y Amarillo/Blanco es el cable de datos. El rango de funcionamiento es de 3 a 5V | NO | SI | https://ferretronica.com/products/sensor-temperatura-termocupla-sumergible-ds18b20?_pos=4&_sid=1fb1f948b&_ss=r | https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DS18B20.pdf
| Temperatura | OEM Rtd Pt100 | 209000 | Material: acero inoxidable 201. Rango de temperatura de la imagen: —200 ~ 420 grados centígrados Diámetro del tubo: 8 mm Tipo de rosca: PT1/2" | NO | SI | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-956297469-rtd-pt100-sensor-de-temperatura-sonda-12-npt-rosca-thermoco-_JM#position=28&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7c1ccf0f-81d2-4141-b80f-a67bae20ef1c | N/A
| Temperatura | Rtd Pt100 Sonda 5x30mm | 36000 | Tipo :PT100 Numero de Cables: 3 Rango de temperatura :-50°C~350°C Dimensione sonda de prueba: 5 x 30 mm / (diametro x largo) Longitud cable: 2 metro | NO | SI | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-967724232-sensor-temperatura-termocupla-rtd-pt100-sonda-5x30mm-arduino-_JM#position=24&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7c1ccf0f-81d2-4141-b80f-a67bae20ef1c | N/A
| Caudalimetro | Sensor De Flujo De Agua Líquido | 62050 | Tasa De flujo 1~25 L/min Pulso De flujo F= 11 *Q ± 5%, Q=L/min Voltaje De trabajo DC3V - 24V Corriente De trabajo 15mA Presión De succión Max 1.5Mpa Temperatura De trabajo -40 °C ~+80 °C, Resistencia De aislamiento masculino 100M ohmios | NO | NO | https://shopee.com.co/product/441007627/20360550511?gclid=Cj0KCQjw8e-gBhD0ARIsAJiDsaVfpGxWmzMC-mPTO63o1LpDxFRnZlxNbiHy4dyKzZb5aXRYeF1kJ6UaAkKnEALw_wcB | N/A
| Caudalimetro | Sensor de flujo de 3/4" | 139385 | Tasa De flujo: 1~30 L/min -Pulso De flujo: F= 6,6 x Q 5%, Q=L/min -Voltaje De funcionamiento: CC 5V ~ 24V -Máx. Trabajo actual: 15mA (DC5 V) -Presión De succión: Max 1.75Mpa -Temperatura De trabajo: -25 C ~+80 C, -Resistencia De aislamiento masculino: 100M ohmios -Salida De ciclo de servicio de pulso: 50% +/- 10% -Carga De capacidad: = 10 mA (CC 5 V) | NO | NO | https://shopee.com.co/product/682664137/12377618477?gclid=Cj0KCQjw8e-gBhD0ARIsAJiDsaXBC7Cpi23PEnjid9g7iSSFyl3yBIKQWlBBkmC7hZB-SgVKcgtezJ4aAmlsEALw_wcB | N/A
| Caudalimetro | YF-S401 | 4US | Roscas externas: 1/4" temperatura: -25~+80 centígrados Permitiendo presión: presión 1.75Mpa Rango de humedad de funcionamiento: 35 %~90 % HR (sin escarcha) Temperatura de uso: 80 Celsius Capacidad de carga: 10 mA (CC 5 V) Rango de voltaje de trabajo: CC 5 ~ 18 v Corriente máxima de funcionamiento: 15 mA (CC 5 V) El voltaje de trabajo nominal más bajo: DC4.5 5V-24V Tamaño : 5.7cmX4cm/2.24''X1.57'' | 10 US | SI | https://www.elecbee.com/en-25998-YF-S401-Water-Coffee-Flow-Meter-Sensor-Switch-Flowmeter-Counter-0-3-6L-min?utm_term=&utm_campaign=goshopping_%E5%93%A5%E4%BC%A6%E6%AF%94%E4%BA%9A&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9958698819&hsa_cam=13812623177&hsa_grp=123296190934&hsa_ad=532184015203&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1960128973579:pla-296303633664&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw8e-gBhD0ARIsAJiDsaU3NoygaeB6WRSqJ8Sz7Ibt0lTtfuusaUH0MwUKEGj3Ouvuf0WKmzYaAmmgEALw_wcB | N/A
| Caudalimetro | Sensores De Flujo Resistentes A La Presión Sensor De Efecto Hall | 81778 | Sensores de flujo resistente a la presión G1" Características: El rango de voltaje de trabajo-es DC3.5~24V Diámetro interior/diámetro exterior diámetro interior entrada de agua 22,7 mm salida de agua 20,9 mm/ diámetro exterior 32,8 mmLongitud del tornillo-is 23 mm Resistencia a la presión del agua < 1,75 MPa Pulso de salida de alto nivel DC4.5VInput voltaje DC5V La relación de trabajo de pulso de salida es del 50%. La capacidad de carga ≤10 mA (DC5 V) El caudal varía de 2 a 100 L/min 3% Sello cada orificio y agrega una prueba de presión de agua de 1,7 Mpa durante 1 minuto sin fugas ni deformaciones. | NO | NO | https://shopee.com.co/product/505252534/13797806945 | N/A
| Caudalimetro | YF-S201 | 18000 | Modelo: YF-S201 Voltaje de Alimentación: 5VDC Corriente de Consumo: 15 mA Caudal (Q): Litro / minuto Frecuencia del Caudal: 7.5*Q Pulsos por litro: 450 Paso de Caudal: 1 ~ 30 Litros / minuto Presion del flujo de agua: 1.75 Mpa Temperatura de Funcionamiento: -25°C ~ 80°C | NO | SI | https://ferretronica.com/products/sensor-de-caudal-yf-s201?_pos=15&_sid=41c88ac91&_ss=r | http://www.mantech.co.za/datasheets/products/yf-s201_sea.pdf
| Inductivo | XS208BLPAL2 | 280000 | Fabricante: Schneider Electric Distancia de detección: 2.5 mm Estilo de montaje: Cable Configuración de salida: PNP-NO Tamaño del tambor: 42 mm x 8 mm Marca: Telemecanique Altura: 8 mm Longitud: 42 mm Frecuencia máxima: 3 kHz Temperatura de trabajo máxima: + 70 C Temperatura de trabajo mínima: - 25 C Corriente de suministro operativa: 50 mA Voltaje de alimentación operativo: 12 V to 24 V Tipo de producto: Proximity Sensors Serie: XS2 Voltaje de alimentación - Máx.: 24 V Voltaje de alimentación - Mín.: 12 V | NO | NO | https://co.mouser.com/ProductDetail/Telemecanique/XS208BLPAL2?qs=9gWuwXgt3vhel4293KUB8g%3D%3D | https://www.se.com/co/es/product/download-pdf/XS208BLPAL2
| Inductivo | Sensor Inductivo Proximidad Pnp Lj12a3-4-z / By 6v 36v | 45000 | PNP NO (Normal Abierto) Diámetro de la cabeza 12mm Distancia de detección 4mm Voltaje de alimentación DC 6-36V Salida de corriente 300mA Frecuencia de respuesta 0.5KHz Detectar objeto de hierro | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1194049836-sensor-inductivo-proximidad-pnp-lj12a3-4-z-by-6v-36v-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=13fa7b53-bfc3-47b9-9f11-d459f38e4e42 | https://datasheetspdf.com/pdf/1096182/ETT/LJ12A3-4-Z/1
| Inductivo | Sensor Inductivo Sensor Proximidad Lj12a3-4-z/by 6v-36v Pnp | 16000 | Modelo: LJ12A3-4-Z / BY - Tipo de cable: cilíndrico DC - Tipo: Tipo de cilindro - Tipo de salida: PNP NO (Normal Abierto) - Diámetro de la cabeza: 12 mm - Detectando Distancia: 4mm - Voltaje de suministro: DC 6-36V - Salida de corriente: 300mA - Frecuencia de respuesta: 0.5KHz - Función: Detectar objetos de hierro | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-470298586-sensor-inductivo-sensor-proximidad-lj12a3-4-zby-6v-36v-pnp-_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=be17851b-0ede-4799-83b5-76e785f147de | https://naylampmechatronics.com/img/cms/000980_Datasheet_Cylinder-Inductive-Proximity-Switch-Series.pdf
| Inductivo | Sensor Inductivo Proximidad Pl-05n Npn 10-30v 5mm | 37000 | Distancia de detección: 5 mm, Voltaje de funcionamiento: 10 - 30 VDC, Frecuencia de respuesta: 800Hz, Método de salida: NPN, carga de 150mA, Histéresis: <10% de la distancia de detección, Grado de protección: IP67, Temperatura de trabajo / Hum: -20ºC - + 80ºC, 35% - 90% RH, Dimensión del cuerpo: 30.5x17.9x10.2mm (LxWxH), Método de montaje: al ras, Dirección de detección: horizontal, Materia de Vivienda: Plástico de alto impacto, Orificio de tornillo: 3,2 mm, paso: 10,5 mm, | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1086979973-sensor-inductivo-proximidad-pl-05n-npn-10-30v-5mm-_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=be17851b-0ede-4799-83b5-76e785f147de

## INSTRUMENTOS ADICIONALES
Tipo de elemento | Referencia | Precio | Caracteristicas | Importación | Acoplamiento | Link venta | Imagen
Perfil de alumino | OFIC0405 | 130000 C/U | Perfil para mobiliario comercial | NO | N/A | https://alumina.com/
Tubos y accesorios Cpvc | N/A | Depende de la cantidad y el tipo de accesorio | Resistencia a temperturas altas | NO | N/A | https://coval.com.co/productos/
Lamina de acrilico | N/A | 250000 C/U | Lamina de acrilico transparente 100% de 3mm | NO | N/A | https://www.arkos.com.co/
BANDA TRANSPORTADORA | Mini máquina expendedora de cinta transportadora pequeña de acero inoxidable, | 259.929 | Nombre: pista de acero inoxidable Material: acero inoxidable, PUMotor Voltaje: 24V, ancho de la correa: 85mm, ancho de la superficie del rodamiento: 100mm, Agujero de montaje ancho distancia central: 110mm, Distancia central en la dirección longitudinal del orificio de instalación: 300mm, Motor estándar: 30 rpm, Velocidad de la correa: 50mm/seg, Carga: 3,5-5K (según el entorno de uso) | SI | NO | https://es.aliexpress.com/i/1005005253742788.html
FILTRO | Filtro purificador de agua | 303900 | Filtro de carbón activado granular reduce el cloro, sabor y olor, mal sabor y olor, sedimentos y bacteriostatics Cartucho de filtro de vida de hasta 250-gallons NSF | no | no | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1271708725-filtro-purificador-de-agua-_JM?matt_tool=45862477&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851677&matt_ad_group_id=145183662637&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644838201749&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=682995723&matt_product_id=MCO1271708725&matt_product_partition_id=2163396044370&matt_target_id=aud-2001329863355:pla-2163396044370&gclid=CjwKCAjw38SoBhB6EiwA8EQVLmVuZuMoFNiJUPeAqLGPD-AFQdxeiYmX9O5SCroHasCAAOMgKfBGWhoCytkQAvD_BwE
MOTORREDUCTOR | 24VDC 80RPM | 78.399 | Voltaje: 24VDC RPM: 80 Torque: 70Kg/cm Relación: 1:90 Corriente: 60mA Diámetro: 25mm Longitud del eje: 20.5mm Diámetro del eje: 6mm Peso neto: 93g | no | no | https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/elementos-electromecanicos/motores-y-solenoides-1/motores-dc-1/con-reductor/37gb-3540-24v-80rpm-detail
FUENTE DE 24V | Fuente Conmutada 24v 20a | 230000 | Voltaje de entrada: 110 V/220 V +/-15% Potencia: 480W Salida: 24V - 20a | NO | NO | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-592234750-fuente-conmutada-24v-20a-fuente-cnc-impresora-3d-_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2cc8fb36-cc76-4720-aa36-831800d7cba1

## Matriz de indicadores-sensores
Propuesta | Objetivo | Indicadores | ValorInd |  | Criterio | ValorCrit | Total |  | 1 |  |  |  | Resolución, Presición y costo | Exactitud y adapatabilidad | Adaptabilidad
JSN-SR20-Y1 SENSOR ULTRASONICO | Medir la presencia de agua a una altura determinada del tanque de distribución (Tanque 4) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 30% | 40% |  | Criterios: 1. Eficiencia (50%) [Resolución (10%) - Presición (20%) - Exactitud (20%)] 2. Eficacia [Adaptabilidad (40%)] 3. Costo (10%) |  |  | 2 | 5% | 10% | 20%
|  | Presición | 3 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 10% | 20% | 40%
|  | Exactitud | 1 | 0 |  |  |  | 2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0% |  | 3
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
3rg6013-3ad00 SENSOR ULTRASONICO | Medir la presencia de agua a una altura determinada del tanque de distribución (Tanque 4) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 90%
|  | Presición | 3 | 0.2 |  |  |  |  | 1 menor costo | 2 cumple parcialmente | 3 mayor costo
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40% |  |  | Resolución
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0% |  |  | Presición
UE3003 4-20mA SENSOR ULTRASONICO | Medir la presencia de agua a una altura determinada del tanque de distribución (Tanque 4) | Resolución | 2 | 0.05 | Eficiencia | 25% | 65% |  | Exatitud
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 2 | 0.1
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
DYP-A06LYU-V1.1 SENSOR ULTRASONICO | Medir la presencia de agua a una altura determinada del tanque de distribución (Tanque 4) | Resolución | 2 | 0.05 | Eficiencia | 25% | 45%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 2 | 0.1
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
Jsn-sr04 SENSOR ULTRASONICO | Medir la presencia de agua a una altura determinada del tanque de distribución (Tanque 4) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 40% | 50%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
DYP-A02-V2.0 SENSOR ULTRASONICO | Medir la presencia de agua a una altura determinada del tanque de distribución (Tanque 4) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 55%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
FLOTADOR | Medir la presencia de agua a la altura maxima del tanque para evitar fugas. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 75%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
FLOTADOR | Medir la presencia de agua a la altura maxima del tanque para evitar fugas. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 70%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
FLOTADOR | Medir la presencia de agua a la altura maxima del tanque para evitar fugas. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 80%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
FLOTADOR | Medir la presencia de agua a la altura maxima del tanque para evitar fugas. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 90%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
FLOTADOR | Medir la presencia de agua a la altura maxima del tanque para evitar fugas. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 80%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
FLOTADOR | Medir la presencia de agua a la altura maxima del tanque para evitar fugas. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 80%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
E3JK-DP11 2M OMI Sensor Optico | Detectar el recipiente para el llenado en distribución | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 90%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
E18-d80nk E18d80nk Sensor Optico | Detectar el recipiente para el llenado en distribución | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 60%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
XUK2AKSNL2T Sensor Optico | Detectar el recipiente para el llenado en distribución | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 90%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
XUK2AKSNL2T Sensor Optico | Detectar el recipiente para el llenado en distribución | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 100%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
XUK2AKSNL2T Sensor Optico | Detectar el recipiente para el llenado en distribución | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 95%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
RTD Probe with Aluminum Protection Head Sensor Temperatura | Medir las variaciones de temperatura del Tanque de Reactor | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 90%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
Sonda PT100 Sensor Temperatura | Medir las variaciones de temperatura del Tanque de Reactor | Resolución | 2 | 0.05 | Eficiencia | 35% | 60%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
Transmisor para RTD PT100 Sensor Temperatura | Medir las variaciones de temperatura del Tanque de Reactor | Resolución | 2 | 0.05 | Eficiencia | 35% | 60%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
DS18B20 Sumergible Sensor Temperatura | Medir las variaciones de temperatura del Tanque de Reactor | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 40% | 50%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
Rtd Pt100 Sonda 5x30mm Sensor Temperatura | Medir las variaciones de temperatura del Tanque de Reactor | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 80%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
OEM Rtd Pt100 Sensor Temperatura | Medir las variaciones de temperatura del Tanque de Reactor | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 95%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
Sensor De Flujo De Agua Líquido / Caudalímetro | Medir las variaciones del flujo de agua al interior de la tubería. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 40% | 90%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
Sensor de flujo de 3/4" Caudalímetro | Medir las variaciones del flujo de agua al interior de la tubería. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 55%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
YF-S401 Caudalímetro | Medir las variaciones del flujo de agua al interior de la tubería. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 50%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
YF-S201 Caudalímetro | Medir las variaciones del flujo de agua al interior de la tubería. | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 60%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
CR30-15DP Sensor capacitivo | Medir una altura determinada en los tanques de agua (Bajo-Alto) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 70%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
XKC-Y25-PNP/XKC-Y25-V/XKC-Y25-NPN Sensor capacitivo | Medir una altura determinada en los tanques de agua (Bajo-Alto) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 40% | 90%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
XKC-Y25-V PNP Sensor capacitivo | Medir una altura determinada en los tanques de agua (Bajo-Alto) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 40% | 80%
|  | Presición | 2 | 0.1
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
Ljc18a3 B Z B Sensor capacitivo | Medir una altura determinada en los tanques de agua (Bajo-Alto) | Resolución | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 75%
|  | Presición | 3 | 0.2
|  | Exactitud (Acuracy) | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%

## Matriz de indicadores-actuadore
Propuesta | Objetivo | Indicadores | ValorInd |  | Criterio | ValorCrit | Total |  | 1 |  |  |  | Resolución, Presición y costo | Exactitud y adapatabilidad | Adaptabilidad
ELECTROVALVULA | PERMITIR O DETENER EL FLUJO DE AGUA | Material | 1 | 0 | Eficiencia | 30% | 40% |  | Criterios: 1. Eficiencia (50%) [Resolución (10%) - Presición (20%) - Exactitud (20%)] 2. Eficacia [Adaptabilidad (40%)] 3. Costo (10%) |  |  | 2 | 5% | 10% | 20%
|  | Potencia | 3 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 10% | 20% | 40%
|  | Corriente | 2 | 0.1 |  |  |  | 2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0% |  | 3
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
ELECTROVALVULA | PERMITIR O DETENER EL FLUJO DE AGUA | Material | 1 | 0 | Eficiencia | 40% | 90%
|  | Potencia | 3 | 0.2 |  |  |  |  | 1 menor costo | 2 cumple parcialmente | 3 mayor costo
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
ELECTROVALVULA | PERMITIR O DETENER EL FLUJO DE AGUA | Material | 1 | 0 | Eficiencia | 40% | 50%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
ELECTROVALVULA | PERMITIR O DETENER EL FLUJO DE AGUA | Material | 3 | 0.1 | Eficiencia | 50% | 100%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
MOTOBOMBA | TRASLADAR LIQUIDO DE UN LUGAR A OTRO | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 45% | 85%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
MOTOBOMBA | TRASLADAR LIQUIDO DE UN LUGAR A OTRO | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 45% | 45%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 1 | 0 | Costo | 0%
MOTOBOMBA | TRASLADAR LIQUIDO DE UN LUGAR A OTRO | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 45% | 55%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 3 | 0.1 | Costo | 10%
MOTOBOMBA | TRASLADAR LIQUIDO DE UN LUGAR A OTRO | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 45% | 90%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.4 | Eficacia | 40%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
MOTOR NEMA | Convierten una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 5% | 10%
|  | Potencia | 1 | 0
|  | Corriente | 1 | 0
|  | Adaptabilidad | 1 | 0 | Eficacia | 0%
|  | Costo | 2 | 0.05 | Costo | 5%
MOTOR NEMA | Convierten una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 45% | 85%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 3 | 0.2 | Costo | 20%
RESISTENCIA CALEFACTORA | Calentar el agua del reactor | Material | 3 | 0.2 | Eficiencia | 60% | 100%
|  | Potencia | 3 | 0.2
|  | Corriente | 3 | 0.2
|  | Adaptabilidad | 3 | 0.2 | Eficacia | 20%
|  | Costo | 3 | 0.2 | Costo | 20%
RESISTENCIA CALEFACTORA | Calentar el agua del reactor | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 5% | 30%
|  | Potencia | 1 | 0
|  | Corriente | 1 | 0
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.05 | Eficacia | 5%
|  | Costo | 3 | 0.2 | Costo | 20%
RESISTENCIA CALEFACTORA | Calentar el agua del reactor | Material | 2 | 0.05 | Eficiencia | 5% | 30%
|  | Potencia | 1 | 0
|  | Corriente | 1 | 0
|  | Adaptabilidad | 2 | 0.05 | Eficacia | 5%
|  | Costo | 3 | 0.2 | Costo | 20%