## ALF
INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INTERNA
Centro de trabajo: |  |  | Gaseosas LUX Piedecuesta
Equipo auditor: |  |  | SST
Responsable de recibir la auditoria:
Fecha: |  |  | 2025-09-14
Calificación: |  |  | Realice la ponderación del estado de cumplimiento de cada requisito de acuerdo a los siguientes criterios: 0 - No se evidencia cumplimiento del requisito. 1 - Existe un cumplimiento parcial (Se puede atribuir al cambio normativo) 2 - Cumple completamente o No Aplica.
Bloque | # | Ítem |  | Calificación | Observación
Infraestructura para peatones | 1 | ¿Se tienen definidos y señalizados los pasillos peatonales para el ingreso del personal a las diferentes áreas del centro de trabajo? |  | 1
| 2 | ¿Se tienen definidos y señalizados pasillos peatonales en zonas externas: patios de maniobras, vías internas? |  | 1
| 3 | ¿Se tienen definidos y señalizados pasillos peatonales internos en las zonas de circulación de montacargas? |  | 1
| 4 | ¿Se tienen definidas áreas de circulación exclusiva para peatones? |  | 1
| 5 | ¿Se tienen definidos controles para las áreas internas en donde la circulación es mixta: peatón - montacargas? |  | 2
| 6 | ¿Se tienen definidos controles para las áreas externas en donde la circulación es mixta: peatón - montacargas - vehículos? |  | 1
| 7 | ¿Se tiene definido desde algún procedimiento los casos en los que los peatones tengan la prelación de circulación? |  | 2
| 8 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de peatones se encuentran iluminadas? |  | 2
| 9 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de peatones se encuentran separadas de las zonas de circulación de vehículos? |  | 1
| 10 | ¿Se cuenta con políticas en donde se privilegie el paso de peatones sobre el paso vehicular? |  | 0
| 11 | ¿Se ha socializado con los colaboradores de la empresa los puntos críticos y normas de comportamiento en estas zonas? (zonas de tránsito, horario, parqueo, cargue y descargue, etc.) |  | 1
| 12 | ¿Se cuenta con un mapa de las rutas seguras dentro de la empresa, para la movilización de los empleados? |  | 0
| 13 | ¿Se tiene definida y señalizada una política o directriz de uso de elementos distractores para peatones? |  | 0
| 14 | ¿Se tienen definidas zonas de descanso para conductores que tienen sus vehículos en procesos de cargue o descargue? |  | 1
| 15 | ¿Se socializan al ingreso las normas de comportamiento para visitantes? |  | 2
Infraestructura para conductores | 16 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de vehículos se encuentran señalizadas? |  | 1
| 17 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de vehículos se encuentran iluminadas? |  | 1
| 18 | ¿Esta señalizada la velocidad máxima de circulación de los vehículos? |  | 1
| 19 | ¿Existen elementos sobre la vía que favorezcan el control de la velocidad? |  | 1
| 20 | ¿Se tienen definidas y se socializan las normas o requisitos documentales, de comportamiento y de ubicación de los vehículos terceros que ingresan a plantas o Centros de Distribución? |  | 1
| 21 | ¿Se tiene definido el protocolo de actuación segura para varada de vehículo propio y tercero dentro de los centros de trabajo? |  | 0
Infraestructura para montacargas | 22 | ¿Se encuentran demarcadas, señalizadas o definidas las zonas de circulación de montacargas? |  | 1
| 23 | ¿Las superficies de circulación se encuentra en optimo estado para la circulación de montacargas? |  | 1
| 24 | ¿Se observa evidencia señalización o demarcación preventiva para montacargas? |  | 1
| 25 | ¿Se tienen identificados los puntos críticos de operación de montacargas y se tienen establecidos controles? |  | 1
| 26 | ¿Existe demarcación o señalización que favorezcan el control de la velocidad? |  | 1
| 27 | ¿Los racks o estanterías cuentan con guardas protectores contra colisiones de montacargas? |  | 1
| 28 | ¿Se cuenta con espejos convexos o elementos que favorezcan la visibilidad los operadores de montacargas? |  | 0
| 29 | ¿La zona de baterías se encuentra señalizada, ventilada, aislada y con las medidas de protección necesarias? (Duchas para ojos en el caso de baterías eléctricas) |  | 1
| 30 | ¿Se tiene definidas políticas para el parqueo o estacionamiento de montacargas? |  | 0
| 31 | ¿Se tienen definidas las zonas de parqueo de montacargas? |  | 0
| 32 | ¿Se tiene definido e implementa el protocolo de actuación segura para varada de montacargas? |  | 1
Parqueaderos | 33 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de vehículos se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 2
| 34 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de vehículos de carga se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 1
| 35 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de motocicletas se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 1
| 36 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de bicicletas se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 2
| 37 | ¿Los parqueaderos cuentan con accesos y salidas seguras para peatones? |  | 1
| 38 | ¿Se cuenta con parqueaderos para personas con movilidad reducida? |  | 0
| 39 | ¿Se observa homologación o estandarización en la señalización, y demarcación de parqueaderos? |  | 1
Mantenimiento de señalización | 40 | ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento de la señalización, demarcación e iluminación? |  | 1
| 41 | ¿Se evidencia uniformidad entre las demarcaciones? colores de líneas, señalizaciones verticales. |  | 1
| 42 | ¿Se cuenta con un procedimiento para identificar las oportunidades de mejoramiento/mantenimiento de la señalización, demarcación e iluminación vial? |  | 1
Total Pilar |  |  |  | 40
Porcentaje de cumplimiento |  |  |  | 47.62%

## JUL
INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INTERNA
Centro de trabajo: |  |  | Gaseosas LUX Piedecuesta
Equipo auditor: |  |  | Coord. Reg. SST Alfredo Diaz
Responsable de recibir la auditoria:
Fecha: |  |  | 2024-09-14
Calificación: |  |  | Realice la ponderación del estado de cumplimiento de cada requisito de acuerdo a los siguientes criterios: 0 - No se evidencia cumplimiento del requisito. 1 - Existe un cumplimiento parcial (Se puede atribuir al cambio normativo) 2 - Cumple completamente o No Aplica.
Bloque | # | Ítem |  | Calificación | Observación
Infraestructura para peatones | 1 | ¿Se tienen definidos y señalizados los pasillos peatonales para el ingreso del personal a las diferentes áreas del centro de trabajo? |  | 1
| 2 | ¿Se tienen definidos y señalizados pasillos peatonales en zonas externas: patios de maniobras, vías internas? |  | 1
| 3 | ¿Se tienen definidos y señalizados pasillos peatonales internos en las zonas de circulación de montacargas? |  | 1
| 4 | ¿Se tienen definidas áreas de circulación exclusiva para peatones? |  | 2 | N/A
| 5 | ¿Se tienen definidos controles para las áreas internas en donde la circulación es mixta: peatón - montacargas? |  | 2
| 6 | ¿Se tienen definidos controles para las áreas externas en donde la circulación es mixta: peatón - montacargas - vehículos? |  | 1
| 7 | ¿Se tiene definido desde algún procedimiento los casos en los que los peatones tengan la prelación de circulación? |  | 2
| 8 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de peatones se encuentran iluminadas? |  | 2
| 9 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de peatones se encuentran separadas de las zonas de circulación de vehículos? |  | 1
| 10 | ¿Se cuenta con políticas en donde se privilegie el paso de peatones sobre el paso vehicular? |  | 0
| 11 | ¿Se ha socializado con los colaboradores de la empresa los puntos críticos y normas de comportamiento en estas zonas? (zonas de tránsito, horario, parqueo, cargue y descargue, etc.) |  | 1
| 12 | ¿Se cuenta con un mapa de las rutas seguras dentro de la empresa, para la movilización de los empleados? |  | 0
| 13 | ¿Se tiene definida y señalizada una política o directriz de uso de elementos distractores para peatones? |  | 0
| 14 | ¿Se tienen definidas zonas de descanso para conductores que tienen sus vehículos en procesos de cargue o descargue? |  | 2
| 15 | ¿Se socializan al ingreso las normas de comportamiento para visitantes? |  | 2
Infraestructura para conductores | 16 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de vehículos se encuentran señalizadas? |  | 2
| 17 | ¿Las zonas destinadas para el desplazamiento de vehículos se encuentran iluminadas? |  | 1
| 18 | ¿Esta señalizada la velocidad máxima de circulación de los vehículos? |  | 1
| 19 | ¿Existen elementos sobre la vía que favorezcan el control de la velocidad? |  | 1
| 20 | ¿Se tienen definidas y se socializan las normas o requisitos documentales, de comportamiento y de ubicación de los vehículos terceros que ingresan a plantas o Centros de Distribución? |  | 0
| 21 | ¿Se tiene definido el protocolo de actuación segura para varada de vehículo propio y tercero dentro de los centros de trabajo? |  | 0
Infraestructura para montacargas | 22 | ¿Se encuentran demarcadas, señalizadas o definidas las zonas de circulación de montacargas? |  | 1
| 23 | ¿Las superficies de circulación se encuentra en optimo estado para la circulación de montacargas? |  | 2
| 24 | ¿Se observa evidencia señalización o demarcación preventiva para montacargas? |  | 1 |  | 0.5
| 25 | ¿Se tienen identificados los puntos críticos de operación de montacargas y se tienen establecidos controles? |  | 2 | Punto critico: Bodega de APT, y lineas con producción, y patio central de carga.
| 26 | ¿Existe demarcación o señalización que favorezcan el control de la velocidad? |  | 2
| 27 | ¿Los racks o estanterías cuentan con guardas protectores contra colisiones de montacargas? |  | 1
| 28 | ¿Se cuenta con espejos convexos o elementos que favorezcan la visibilidad los operadores de montacargas? |  | 0
| 29 | ¿La zona de baterías se encuentra señalizada, ventilada, aislada y con las medidas de protección necesarias? (Duchas para ojos en el caso de baterías eléctricas) |  | 1
| 30 | ¿Se tiene definidas políticas para el parqueo o estacionamiento de montacargas? |  | 0
| 31 | ¿Se tienen definidas las zonas de parqueo de montacargas? |  | 0
| 32 | ¿Se tiene definido e implementa el protocolo de actuación segura para varada de montacargas? |  | 1
Parqueaderos | 33 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de vehículos se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 2
| 34 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de vehículos de carga se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 2
| 35 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de motocicletas se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 2
| 36 | ¿Las zonas destinadas para el parqueo de bicicletas se encuentran señalizadas, demarcadas e iluminadas? |  | 2
| 37 | ¿Los parqueaderos cuentan con accesos y salidas seguras para peatones? |  | 2
| 38 | ¿Se cuenta con parqueaderos para personas con movilidad reducida? |  | 2
| 39 | ¿Se observa homologación o estandarización en la señalización, y demarcación de parqueaderos? |  | 2
Mantenimiento de señalización | 40 | ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento de la señalización, demarcación e iluminación? |  | 2
| 41 | ¿Se evidencia uniformidad entre las demarcaciones? colores de líneas, señalizaciones verticales. |  | 2
| 42 | ¿Se cuenta con un procedimiento para identificar las oportunidades de mejoramiento/mantenimiento de la señalización, demarcación e iluminación vial? |  | 2
Total Pilar |  |  |  | 54
Porcentaje de cumplimiento |  |  |  | 64.29%