## Slide 1
PROPUESTA MEJORAMIENTO
REAL ESTATE COLOMBIA
19/06/2023
Notes: To change slide layout - right click on slide and select “layout”. You can also find these options in the insert tab (new slide) at the top nav.

## Slide 2
Diagnóstico inicial – Servicios TWM
DEVELOPING SUSTAINABLE INFRAESTRUCTURE
Chart: BARRILES EVACUADOS POR SERVICIO

## Slide 3
Propuesta - Implementación de sensores de nivel a tanques de almacenamiento y pantalla de control
DEVELOPING SUSTAINABLE INFRAESTRUCTURE
Valores de consumo | 
Item | Barriles
Barriles evacuados en 2023 | 7256,95
Barriles promedio | 63,66
Barriles valor Max. | 100,43
Barriles valor Min. | 24,18
Datos | 
Numero de viajes 2023 | 114
Costo unitario por viaje | $ 763.528,00
Simulación viajes a máxima capacidad |  | 
Item | Ecuación | Número de viajes
Número de viajes realizados si los vactors se llenaran a su máxima capacidad. | (Barriles evacuados en 2023) /(Barriles valor Max.) | 73
Número de viajes optimizados | Numero de viajes 2023 - Número de viajes | 41
% deviajes optimizados | Número de viajes optimizados/ Numero de viajes 2023 | 36%
Costo implementación sensores de nivel | 
PLC | $ 21.876.960,00
Sensores, cableado e instalación | $ 64.536.604,00
Retorno inversión | 
Costo Implementación | $ 86.413.564,00
Ahorro por número de viajes optimizados (anual) | $ 31.304.648,00
Tiempo Retorno de la inversión. | 33 meses y 4 día = 2 años y 9 meses

## Slide 4
Propuesta - Implementación de sensores de nivel a tanques de almacenamiento y pantalla de control
DEVELOPING SUSTAINABLE INFRAESTRUCTURE
Implementar medidores de nivel en tanques de almacenamiento de aguas hidrocarburadas ofrece numerosas ventajas, especialmente en términos de seguridad, eficiencia operativa y gestión de recursos.
Seguridad Mejorada:
Prevención de Desbordamientos.
Detección de Fugas.
Eficiencia Operativa:
Optimización de servicios
Automatización de Procesos
Gestión y Control de Recursos:
Monitorización Continua
Reducción de Costos
Cumplimiento Normativo:
Regulaciones Ambientales.
Auditorías y Reportes.
Mejor Toma de Decisiones:
Datos Precisos.